[image: image1.jpg].‘@p.%%@ D%t F % BB 4%

/ YanCheng KinderGarten Teachers College




盐城幼儿师范高等专科学校用水用电设施设备

维护外包项目
招标文件

（项目编号：YCYZ2024FW008 ）

招   标   人：   盐城幼儿师范高等专科学校    (公章)  

法定代表人(或代理人) ：                      (签章)

二零二四年九月

目    录

第一章 招标公告...................................2

第二章 投标人须知.................................6
第三章 评标办法..................................20
第四章 合同条款及格式............................22

第五章 采购需求..................................37
第六章 投标文件格式..............................51
第一章  招标公告

盐城幼儿师范高等专科学校用水用电设施设备维护外包项目已具备招标条件，工程所需资金来源自筹并已落实。现通过公开招标方式邀请潜在投标人参加本项目的投标报名。现就有关事项公告如下：
一、江苏宏天工程管理有限公司受招标人委托负责本项目的招标事宜。
二、符合本项目招标公告资格要求的投标的申请人均可参加该项目投标。
三、项目概况:
1、项目编号：YCYZ2024FW008

2、项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校用水用电设施设备维护外包项目

3、工程地点：盐城幼儿师范高等专科学校内。

4、预算金额：49万元/年

5、最高限价：45万元/年

6、招标范围：盐城幼儿师范高等专科学校用水用电设施设备维护外包项目，具体工作量及要求详见招标文件中第五章《采购需求》。

投标单位在规定时间勘察现场，要求务必认真、仔细阅读合同条款，谨慎报价，严禁恶意竞争低价中标，一经中标，采购人将严格按照合同条款执行。

7、合同履行期限：维护服务最长期限为3年。服务签约周期为一年，中标后先签署第一年合同，经甲方年度考核合格后可以续签一年，以此类推。甲方有权根据考核情况拒绝签署下一个维护服务周期的合同（具体考核办法由采购人制定，乙方无条件服从和接受）。如乙方能严格按照合同要求提供维护服务、服从甲方的管理、维护质量好、无安全责任事故，且双方达成一致，经乙方申请，甲方同意后可续签合同一年。如甲方拒绝签约的，视为双方不再合作，原合同到期后乙方应无条件按照原合同约定退场。

8、本项目不接受联合体。
四、投标申请人资格条件：
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3. 本项目的特定资格要求：

（1）企业资质类别和等级：投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证。

（2）项目负责人的资格要求：项目负责人须具有建筑工程工程专业二级及以上建造师注册证书；同时具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》（B类）。

（3）拟派的常驻人员中其中1人具有有效期内的应急管理部门（或安全监督部门）颁发的高压电工证，另1人具有有效期内的应急管理部门（或安全监督部门）颁发的电工证。

（4）未被“信用中国”网站列入①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重失信行为记录名单。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的项目投标活动。

五、招标文件领取：
1、时间：自公告之日起至投标截止时间前
2、地点“盐城幼儿师范高等专科学校”网站【www.yyz.edu.cn】
3、方式：符合资格要求的投标人可自行下载招标文件。

4、工本费：300元。

5、缴纳方式：开标时现场现金缴纳，由代理公司收取，投标人无论中标与否，文件工本费不退。

6、供应商通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

7、有关本次招标的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布的信息更正公告。

六、递交投标文件截止时间及地点
   时间：2024年 9月 18 日 15 时 00 分    

地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)财务处招标办公室，逾期送达的投标文件均不接受。

七、开标时间及地点:同递交投标文件截止时间及地点
八、标书份数及投标保证金
1、投标文件正本1份，副本2份，电子标书1份（载体：U盘，内容：含按要求签字盖章的投标文件正本彩色扫描件，格式：PDF）。
2、本项目不收取投标保证金。
九、评标办法:采用“合理低价法”。
十、其他补充事宜
1、投标人的法定代表人（或委托代理人）需携带其二代身份证原件准时出席开标会议，否则做无效标处理。

2、本项目严禁挂靠，一经核实挂靠，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

3、为确保校园安全，投标人进入盐城幼儿师范高等专科学校南校区时应服从学校管理措施：

（1）投标人从蓝海路北门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人报名或投标时项目授权代表限1-2人进入校园。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与踏勘、投标活动，不得到招标人其他场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

（4）请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管理措施。

十一、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1. 招标人信息
名  称：盐城幼儿师范高等专科学校

地  址：盐城市学海路28号
联 系 人：周老师  
电  话：0515-89966103
2. 代理机构信息
名  称：江苏宏天工程管理有限公司　　
地　　址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼
联 系 人：郑艳      
联系电话：18005108312
3. 项目联系方式
联系人：刘老师
联系电话：18921818466
对项目技术标准和要求部分的询问、质疑请与采购人联系、答复；其他部分的询问、质疑请与代理机构联系、答复。

十二、现场勘查

1、投标人必须在规定时间内进行现场踏勘并取得《现场踏勘证明书》。招标人现场踏勘联系人：刘老师，联系方式：18921818466，如因投标人未通过审查获取踏勘现场，不予接收投标文件。

踏勘时间：2024年 9 月 12 日- 2024年9 月 14日（工作日），上午8：30—11:00，下午14:30-17:00。

踏勘地点：盐城幼儿师范高等专科学校。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3、参与现场踏勘的投标人代表，需携带《现场踏勘证明书》，由招标人代表签字确认。并且将此《现场踏勘证明书》原件附到投标文件正本中（副本中放置复印件），否则视为无效投标。《现场踏勘证明书》格式详见招标文件附件。

4、投标人到项目实施现场进行踏勘时，应当充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、流动人员数量、学校教育教学需求导致施工时间受到限制（服从学生处、保卫处管理）、水电使用情况及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，中标后可预见的相关费用包干使用。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，供应商对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

 盐城幼儿师范高等专科学校

2024年9月 6 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：盐城幼儿师范高等专科学校

地址：盐城市高职园区学海路28号

联系人：周老师

电话：0515-89966103

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：江苏宏天工程管理有限公司                                      

地址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼                 

联系人：郑艳                                          

电话：18005108312

	1.1.4
	项目名称
	盐城幼儿师范高等专科学校用水用电设施设备维护外包项目

	1.1.5
	建设地点
	盐城幼儿师范高等专科学校

	1.2.1
	资金来源及比例
	国有资金，100%。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围和招标规模
	盐城幼儿师范高等专科学校用水用电设施设备维护外包项目，具体工作量及要求详见招标文件中第五章《采购需求》。

	1.3.2
	合同履行期限
	维护服务最长期限为3年。服务签约周期为一年，中标后先签署第一年合同，经甲方年度考核合格后可以续签一年，以此类推。甲方有权根据考核情况拒绝签署下一个维护服务周期的合同（具体考核办法由采购人制定，乙方无条件服从和接受）。如乙方能严格按照合同要求提供维护服务、服从甲方的管理、维护质量好、无安全责任事故，且双方达成一致，经乙方申请，甲方同意后可续签合同一年。如甲方拒绝签约的，视为双方不再合作，原合同到期后乙方应无条件按照原合同约定退场。

	1.3.3
	质量要求
	合格，并符合招标人要求

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

□接受，应满足下列要求： 

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织

□组织

	1.10
	分包
	(不允许

□允许，分包内容要求： 

	1.11
	偏离
	(不允许

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的资料
	见投标人须知2.1 招标文件的组成

	2.2.1

2.2.2
	投标人提出问题的截止时间
	详见投标须知2.2条

	2.2.3
	投标人要求招标人澄清招标文件的截止时间
	详见投标须知2.2条

	2.2.4
	招标人书面澄清的时间
	详见投标须知2.2.4条

	3.1
	构成投标文件的资料
	详见投标须知3.1条 

	3.2
	投标报价的要求
	详见投标须知3.2条

	3.3.1
	投标有效期
	 90 日

	3.5
	资格审查资料
	详见投标须知3.5条 

	4.2.1

4.2.2
	递交投标文件截止时间及地点
	见招标公告

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间及地点：同投标截止时间及递交投标文件地点    

	5.2
	开标程序
	详见投标须知5.2条   

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否，推荐的中标候选人数： 1 名 

	7.2
	中标候选人公示
	详见投标须知7.2条

	7.4
	履约保证金
	领取中标通知书后，签订合同前中标人向招标人交纳人民币合同金额的10%（四舍五入至百元）作为本合同的履约保证金。履约保证金在服务期满并完成合同规定服务事项，经考核后一次性退还经考核后的履约保证金金额（无息）。

	9
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的纪检部门依法实施的监督。

	9.5
	投诉处理
	详见投标须知9.5条

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）参加开标会的，投标人的法定代表人（或其委托代理人）应当按时参加开标会；以上招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证）

	10.2
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.5
	1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

2、凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及最高投标限价等）。

3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

4、本招标文件的解释权归招标人所有。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围、招标规模：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：应当具备相应施工类执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

招标代理费：本项目招标代理服务费按苏招协（2022）002号文规定的收费标准×40%计取，由中标人在领取中标通知书前支付，投标人报价时综合考虑进报价中，不单列。
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 见招标公告
1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求； 

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)、公布最高投标限价，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过获取招标公告网站随时查看有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、最高投标限价公示等内容。查询如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

投标人领取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1投标人领取招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内向招标人提出，以便澄清。

2.2.2疑问送达时间：2024年  9 月  13   日12:00时前。
2.2.3疑问送达地点：投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以书面形式将投标疑问加盖投标人公章后送至江苏宏天工程管理有限公司。如在规定期限内未送疑问或未按规定报送投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

2.2.4答疑文件发布时间：2024年  9  月   13  日18：00时前。
2.2.5答疑文件领取地点：同疑问送达地点。

2.2.6招标答疑文件视为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。招标答疑文件如与原招标文件不符，以最新的修改答疑文件为准。

2.2.7为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。

2.2.8 当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以后发出的文件为准。

 2.3项目需求

详见技术标准和要求

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成：详见投标文件格式

上述所有材料应装订成册并加盖公章，正本1份，副本2份，电子标书（U盘）1份。招标人在定标后、签订合同直至竣工验收的全过程中随时保留核验投标人资格的权利。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。若投标人提交的投标文件资料不全，或未按招标文件提供的投标文件格式提交投标文件，或未对招标文件作出实质性响应，将导致投标文件被拒绝。

投标人应对投标文件的真实性负责。如果投标人弄虚作假，提供虚假参数、信息、资料的，其投标作废标处理，并承担相应的责任。

3.2 投标报价 

3.2.1投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素，并结合自身企业成本及市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

3.2.4本项目施工过程中遇到的矛盾协调、绿化赔偿等各种费用由中标人自行负责。

3.2.5投标人须考虑现场情况，部分材料可能须要人工二次倒运，投标人须将此费用考虑在投标综合报价中。

3.2.6本项目施工用水、用电由投标人自行解决，投标人投标报价时应将施工用水、用电充分考虑到投标报价中，结算时，此部分费用不再另行计取。

3.2.7工程必须确保安全，投标人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。

3.2.8投标报价统一采用人民币作为计量单位。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。 

3.5 资格审查资料

3.5.1详见招标公告中投标申请人资格条件要求提供的材料。

注：各投标人对本企业提供的资料真实性负责，如发现上述资格审查资料不实，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚，如提供的相关资料为原件可直接放入投标文件密封袋中，也可单独密封，封袋注明项目名称、投标人名称和原件字样。

3.6 投标文件的编制

3.6.1  投标人编制投标文件，按“投标文件格式”执行。

3.6.2  投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、采购需求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3  投标文件应在投标函、授权委托书（如有）等需要盖章的部分加盖印章。

3.7投标文件的密封和标记

3.7.1 投标人应将投标文件分共 1 个标书。按招标文件约定的份数编制，标书正副本封面须加盖法人章、法定代表人或其委托代理人签署后密封；标书应装入标书封袋（封袋大小根据需要自行制作，正、副本装在同一封袋内），并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称。

3.7.2 所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖公章。

3.7.3 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

3.7.4 未按本章第3.7.1项及第3.7.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前完成投标文件的递交至本招标文件指定的投标文件递交地点。
4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 有下列情形之一的投标文件拒收并退回：

1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的。

2）投标文件未按招标文件规定要求封装或标志的。

3）本招标文件约定的其他情形。
4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成递交的最后一份投标文件为准。
4.2.2 修改的投标文件应按照本章第3.6条、3.7条、第4.2条规定进行编制和递交。
4.2.3投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，前附表要求参加开标会的人员必须准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、招标代理机构出席开标会的有关人员姓名；

（3）公布投标人数量并检查投标文件的密封情况；

（4）投标人代表抽取本招标文件约定须在开标现场随机抽取的系数（不论几个系数，均由同一个投标人代表抽取）（如有）； 

（5）招标人逐一核验前附表要求参加开标会的投标人人员身份；

（6）当众开标、唱标，宣读投标人名称、标段名称（如有）、投标保证金的递交情况、投标报价、质量标准（目标）、工期（服务期）、项目负责人及其他内容；

（7）出席开标会议的相关人员在开标记录上签字确认，未签字的视为认同；

（8）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场由法定代表人或委托代理人书面提出，招标人当场作出答复，并记录，否则视同认可。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规要求应当回避的其他人员。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章”评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标期间，评标委员会可能对投标人的投标文件相关内容进行质疑，法定代表人或委托代理人在接到要求质询的电话通知后20分钟内必须到达指定地点接受评标委员会就投标文件等相关内容的质询，否则作无效投标文件处理。
6.4 无效标条款

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、投标函未加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 

5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的； 

6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； 

8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； 

9、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的； 

10、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的； 

11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 

12、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

13、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的； 

14、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的； 

15、未按招标文件要求提供投标保证金的； 

16、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

17、明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

18、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 

19、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； 

20、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； 

21、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

22、不符合招标文件有关暗标的要求；

23、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

24、开标到场项目负责人（如招标文件有约定）、投标函中明确的投标项目负责人或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；

25、按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；

26、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

27、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

28、代理人及项目组成员自投标截至之日当月向前12个月内存在同时在2家及2家以上单位缴纳社会保险情形的（例：如开标日期为2015年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2014年7月-2015年6月社会保险不存在同时在2家及2家以上单位缴纳情形）或者代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

29、投标时投标文件法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）中提供的相关身份证明材料复印件与核验原件信息不一致的；

30、投标时未将招标人代表签字确认过的《现场踏勘证明书》原件放入投标文件正本中。

31、本招标文件及法律、法规规定的其他无效投标情形。 

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

6.6投标文件的澄清

6.6.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

6.6.2书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

6.7开、评标秩序

在投标文件的审查、澄清和评价过程中，投标人违反规定滞留在开标、评标场所、扰乱秩序、影响工作，或者采取其他方式对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表约定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。 

招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时发布中标人公告将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

招标人无正当理由不发出中标通知书、不按照规定确定中标人、中标通知书发出后无正当理由改变中标结果，由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的、在订立合同时向中标人提出附加条件的，并由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 

7.4.3招标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，一并由有关行政监督部门予以处罚。

8. 重新招标与不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人应当采取改进措施后重新招标：

（1）获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人少于3个的；

（2）资格预审合格的申请人少于3个的；

（3）投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍存在8.1条情形的，属于必须审批或核准的工程建设项目，报经原审批部门审批、核准后可不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章”评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人对招标的项目评标结果有异议的，应当在公布中标候选人公示期间提出，公示结束后招标人不接受任何投诉和质疑。   

10. 需要补充的其他内容

10.1本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

第三章 评标办法

本项目招标评标办法采用“合理低价法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审的投标人的有效投标报价进行详细评审，评标委员会在通过初步评审和详细评审的有效投标文件中，按照评标价得分由高至低的次序向招标人推荐标明排序的1名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。
一、评标标准和程序

（一）初步评审

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

1、符合性审查

评标委员会根据评审标准和招标文件规定的无效标条款对每一份投标文件进行评审，凡有招标文件规定的无效标条款规定情形之一的，作无效标处理。

2、响应性审查

（1）对招标文件要求的工期、质量标准、投标保证金、投标有效期、暂定价、不可竞争费用等实质性要求的响应性进行评审。

（2）投标人的报价符合招标文件、招标答疑的要求,且经评审不低于成本。

（3）投标人的报价不高于最高投标限价。

3、资格审查

评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的资料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

审查以投标人提供的下列资料为准：

（1）投标人有效的营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）上一年度财务状况报表（复印件加盖公章，成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件加盖公章，提供近三个月中任意1个月）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（原件）；

（5）参加投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

（6）投标人有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书（复印件加盖公章）；

（7）投标人有效的安全生产许可证证书（复印件加盖公章）；

（8）项目负责人的建筑工程专业二级及以上建造师注册证书和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》（B类）证书（复印件加盖公章）；

（9）拟派的常驻人员中其中1人具有有效期内的应急管理部门（或安全监督部门）颁发的高压电工证，另1人具有有效期内的应急管理部门（或安全监督部门）颁发的电工证。（复印件加盖公章）；

（10）未被“信用中国”网站列入①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重失信行为记录名单。（提供网站查询截图加盖公章）
注：投标人未提交上述资料或资料不全的，则不予通过资格审查。

（二）详细评审

1、评标基准价及投标报价得分确定

以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若有效投标文件≥7 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。

评标基准价 =A×K，K 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K 值的取值范围为 98%、99%、100%。评标价等于评标基准价的得满分 100 分；偏离评标基准价的，评标价与评标基准价相比，每高评标基准价1%的扣 0.3 分，评标价与评标基准价相比，每低评标基准价1%的扣 0.2 分，偏离不足1%的，用插入法计算。

说明：

(1)评标基准值一经确定，在开标、评标、定标过程中及定标后均不得以任何因素进行调整；

(2)评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价;

(3)有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

二、定标方法：

1、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，确定排名第一的中标候选人为最终中标人。

2、如评标价得分相同，由评标委员会按评标价由低到高进行排序，如评标价也相同，由评标委员会抽签确定排序。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

3、如排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订合同、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4、对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

3、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

第四章 合同条款及格式


以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。此合同为货物类版本，其他如服务类项目采购人可参照此格式拟定。
盐城幼儿师范高等专科学校

                        合同

甲方名称(全称)：盐城幼儿师范高等专科学校

地    址：盐城市学海路28号

联 系 人：

电    话：

乙方名称(全称)：

地    址：

联 系 人：

电    话：

根据盐城幼儿师范高等专科学校2024年   月   日组织的采购活动结果，结合《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城幼儿师范高等专科学校用水用电设施设备维护外包项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

1.工程名称：盐城幼儿师范高等专科学校用水用电设施设备维护外包
2.工程地点：盐城幼儿师范高等专科学校校园内。

　　3.工程立项批准文号：。

　　4.资金来源： 财政 。

　　5.工程内容：工程包工包料施工（必要时可以增加或调整甲供材项目或数量）。

6.工程承包范围：根据本次采购文件要求，严格依据本次采购文件中提供的项目需求、报价单等（合同签署后采购人将提供具体维修清单明细资料给承包人），结合实际情况，乙方严格按照国家相关规范组织施工，必须做好竣工验收组织、结算编制、质保期免费维修等工作。完成采购文件约定的所有工作内容产生的一切费用均由乙方在报价表中报价时自行综合考虑。具体详见本工程采购文件项目需求及报价单。甲方保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利。

二、合同工期

1、公示结束后两日内签订合同，合同签订日的次日作为维护期开始日。即于----年--月  日开工，----年--月--日维护期满。乙方承诺在实施过程中，不得以任何借口停工，如因乙方原因延误维护的，按每延误一天，向甲方支付 2000 元违约金，并从首期维护款或履约保证金中扣除。如因甲方原因且符合维护时间顺延的情况，经甲方同意后甲方代表签证确认后顺延。

2、维护服务最长期限为3年。服务签约周期为一年，中标后先签署第一年合同，经甲方年度考核合格后可以续签一年，以此类推。甲方有权根据考核情况拒绝签署下一个维护服务周期的合同（具体考核办法由采购人制定，乙方无条件服从和接受）。如乙方能严格按照合同要求提供维护服务、服从甲方的管理、维护质量好、无安全责任事故，且双方达成一致，经乙方申请，甲方同意后可续签合同一年。如甲方拒绝签约的，视为双方不再合作，原合同到期后乙方应无条件按照原合同约定退场。

三、维护内容、质量要求、技术标准及服务验收

1.维护内容详见采购文件项目需求。

2.如在采购文件明确要求的，乙方应严格按照采购文件要求执行；如没有专门明确的，乙方应严格按照国家规定的标准执行。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在十分钟内到达甲方现场。

4.在维护期内，乙方应对本项目采购内容出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.维护期内采购人可能新增加的用水用电设施设备项目在该新增项目约定维护期之外的维护工作均由乙方免费承担，维护要求、标准等执行同此合同要求。

6.项目验收：采购文件中有规定的按采购文件的规定执行；没有规定的，按国家规定的标准和方法进行验收。

四、签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价为：人民币(大写                             )(￥       元)
2.合同价格形式：全费用固定单价合同。乙方中标的报价表中的全费用固定单价已经包含完成采购文件约定工程所有工作内容产生的一切费用、完成本工程所有主辅材料采购发生的一切费用(含按要求实施的标准配置)、完成本工程所有机械工具发生的一切费用（包括卡车、挖机、拖拉机等）、完成本工程所有人员施工发生的一切费用、货物包装、运输及装卸力资（包括上下楼）、土方外运地形整理、两年免费保修、相关检测费、税金（必须符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况，供应商在报价时自行考虑）、完成本工程所有工作发生的一切安全管理费（包括用电、焊接、高空作业规范保护措施费、交通安全教育管理费）、工完场清费（完成本工程所有建筑垃圾外运出校发生的一切费用）、相关人员保险（涉及完成本工程所有建设工作发生的一切费用）、矛盾处理、成品保护费、免费质保等伴随服务等相关事宜的一切费用。结算时按照实际完成且经甲方验收合格的工程量予以结算，中标全费用固定单价不因物价上涨、法律、法规、标准及规范变化等任何因素予以调增。如发生变更按照采购文件约定计取。

报价同时也包括乙方在承诺工期内，达到所承诺的质量标准，为完成本工程采购文件及工程量清单所确定的采购范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的所有风险。乙方已经充分考虑为完成上述内容所必须的工程设计、附属工程、土方工程、临时工程、环境保护、特殊条件施工、地方矛盾处理、直接和间接成本、利润、税金、总承包服务费、风险费、材料损耗、劳务、现场施工围栏、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次报价的范围内，甲方不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

3.付款方式

进场后每三个月付一次款（付经验收合格后合同价的四分之一（扣除违约金）），最后一轮付款需和下一轮中标单位进行交接，且交接结果需经甲方确认无异议后方可付款。

月度验收表和甲方确认过的交接表（最后一轮付款需提供）为支付维护费的必备条件。

上述款项支付前，乙方应当提供符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况的增值税完税发票供甲方办理付款手续。如乙方不提供完税发票的，甲方有权拒绝付款。

　　五、项目负责人

1、甲方项目负责人：刘老师，联系电话：18921818466。

甲方对代表的授权范围如下：代表甲方行使本合同约定的甲方权力。包括工程管理的范围及内容、时限与相应的工程施工合同所涵盖的工程范围相一致，包括施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的质量、进度、安全和工程建设投资控制及合同管理等有关工作。

关于甲方代表的管理权限：对本工程施工阶段的质量、进度、投资进行控制，对安全生产、文明施工、信息、合同管理、组织协调施工现场和各方关系，以及甲方委托的其他职权。代表甲方负责对工程质量、进度、安全、投资等所有方面进行监督检查、协调处理、常规管理等，办理开工、过程验收等手续。但涉及变更、顺延工期、费用补偿、工程造价增减、工程款支付、提供担保、豁免债务等重大事项或其他变更甲乙双方权利义务的事宜，均应遵循甲方基建内控制度并经相关人员审批签名后加盖甲方公章后方为有效，否则对甲方无任何约束力。

2、乙方项目负责人：        ，联系电话：      。

乙方项目负责人权限与职责详见附件补充协议二《承包人项目负责人授权书》。

　　六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件（文件的法律效率同此顺序）： 

（1）采购文件

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）本协议书；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；　

（9）已标价工程量清单或预算；

（10）补充协议等其他合同文件。

在项目采购、合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。本协议书、通用条款、专用合同条款及其附件、补充协议等须经合同当事人签字或盖章。以上文件多页必须加盖骑缝章。

七、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 　　

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 　　

3.甲乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.在合同履行过程中，乙方承诺将严格贯彻执行国家和本市颁发的有关质量安全生产、文明施工、治安防火、环境保护、职业安全健康的法律、法规和标准，杜绝事故发生，承担由自身原因引起事故的责任和由此发生的所有费用，同时按政府有关部门要求处理。乙方承诺将遵守甲方关于现场施工管理的所有规定，如有违反，甲方有权按照相关规定予以处罚，因违反相关规定导致的一切后果均由乙方自行承担。

5.乙方承诺仅甲方有权进行设计变更。发生设计变更时，乙方承诺将按照甲方书面的设计变更通知进行施工图设计或根据甲方书面设计变更通知确定的内容进行施工。如变更将导致费用增加或工期延长，乙方承诺将在收到设计变更通知后2个日历天内，将变更导致的费用增加预算书或工期延长时间确认函以书面形式报送给甲方，如乙方未在上述时间内向甲方报送，则视为乙方已放弃主张工程设计变更费用增加及工期顺延的权利。

6、乙方承诺将严格执行甲方基建内控制度关于现场签证单编制、审核、批准的程序和办法。所有变更、签证材料均需经过监理单位（如有）和甲方的书面确认方才有效，否则视为乙方自动让利，相关施工工作量不纳入决算。

7、乙方承诺将无条件服从甲方对工程施工图设计阶段、施工阶段的任何要求，不会以因甲方不同意进行设计变更减少了工程利润为由要挟甲方追加其它费用，否则甲方可视为乙方无故违约，甲方可直接要求乙方无条件立即免费退场。

8、乙方承诺将无条件服从甲方对工程施工图设计阶段、施工阶段的的设计变更要求，不会以因甲方提出的设计变更减少了工程利润为由要挟甲方追加其它费用，否则甲方可视为乙方无故违约，甲方可直接要求乙方无条件立即免费退场。

9、乙方承诺现场常驻人员（以维护公司正式书面手续为准，所有工作人员年龄不得超过60周岁、以身份证为准）必须办理人员出入证。

八、违约责任

1、本工程严禁乙方转包和违法分包，否则甲方有权单方解除本合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，且乙方应向甲方支付本合同总价30%的违约金。

2、如乙方原因造成的工期延误，每延误一天，乙方应按合同总价的千分之 一 （如低于2000元则以2000元每天计算扣除）向甲方支付违约金；违约金甲方有权从应付乙方的工程款之中直接扣除或直接向乙方收取。

3、乙方不得以任何理由拒绝移交工程或向甲方逾期移交工程；否则，每延迟一日，乙方应向甲方支付相当于合同总价款千分之一的违约金； 

4、 因乙方违约而依据本合同应向甲方支付违约金或赔偿金的，甲方有权从应付乙方的工程价款中直接予以相应扣除，乙方不持异议。工程价款不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。

5、采购文件约定或国家相关规定的乙方其他违约责任。

九、法律适用与争议解决

1、 本合同适用中华人民共和国法律。


2、 因本合同引发或与本合同相关的争议，双方应协商解决，协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、由于上述过程而发生的包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等实际全部费用，应由败诉方承担。在法院审理期间，除提交法院的争议事项外，合同仍应继续履行。

4、送达

（1）、本合同一方按照本合同约定向另一方送达任何文件、回复及其他任何函件应以中文书写，且必须通过当面送达、合法经营的快递服务、电子邮件等形式按下述地址、邮箱或传真号码发出。

致甲方：

单位： 盐城幼儿师范高等专科学校

地址：盐城市高职园学海路28号

电话：

收件人： 

邮箱：

致乙方：

单位： 

地址： 

电话： 

收件人： 

邮箱：

（2）、 通知被视为有效送达的日期应按以下方式确定：

通过个人当面送达的通知应于双方指定代表书面签收当日被视为有效送达；

通过快递送出的通知应以快递服务公司系统上载明的送达日期视为有效送达；

通过电子邮件送达的情况下，电子邮件发送当日即视为有效送达。

、双方上述相关信息发生变更的，应及时书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。

十、词语含义：本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十一、签订时间：本合同于签订    年  月  日。

　十二、签订地点：本合同在盐城幼儿师范高等专科学校签订。

十三、补充协议 ：合同未尽事宜，当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。乙方要特别注意采取规范的安全防范措施，负责本工程施工中遇到的一切地方矛盾协调和安全责任并承担由此引发的一切费用，与甲方无关。【具体详见合同附件一《安全责任书》】

 十四、合同生效 ：本合同自双方签字盖章后生效。

十五、合同份数：本合同一式 捌份，均具有同等法律效力， 甲方执伍份，乙方执叁份。
甲方(公章)：盐城幼儿师范高等专科学校     乙方(公章)：

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）
组织机构代码：12320900MB033473X9        组织机构代码：                     
地址：盐城市高职园学海路28号           地址：                              

邮政编码：224005                        邮政编码：                   
法定代表人：                           法定代表人：                
委托代理人：陈红                       委托代理人：                  
电话： 13961926000                     电话：                            

传真：   /                             传真：                             

电子信箱： 13961926000@163. com        电子信箱：                        

开户银行：/                            开户银行：                            
账号：/                                账号：                                   

合同附件一                     安全责任书
甲方：盐城幼儿师范高等专科学校            （以下简称发包人）

乙方：                                    （以下简称承包人）
为保证安全，保障校园良好秩序，规范施工，凡在我校承担采购、基建、装修、维修项目，以及市政、绿化、水电气及设备安装等项目的参建单位须在合同签署前与发包人签订本责任书。

一、建立以项目经理为首的安全保证体系

承包人本着管生产必须管安全的原则组建项目安全保证体系，项目第一管理者首先是安全管理的第一责任者，是各工种安全管理的第一责任者。做到安全责任落实到人，形成人人讲安全，人人管安全的良好风气。

1、建立健全各项安全管理制度

承包人应督促施工方明确各级管理人员的安全岗位责任制，包括项目经理、施工单位现场负责、技术人员、施工员、班组长、专职安全员等的安全岗位责任制。负责对项目的安全检查，明确其应承担的安全责任与工作职责。

2、建立安全教育制度

承包人应督促施工方项目部对所有进场的施工人员进行入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试，并取得有关部门颁发的合格证并经发包人工地代表审核确认后方可持证上岗。各工种每天上班前，由工种班长做班前安全教育。

3、坚持安全检查制度

承包人应督促施工方项目部（现场负责人）组织每天一次的安全、文明施工大检查，对工地安全状况进行监督。承包人应督促施工方专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查。对检查发现的问题、隐患要做好文字记录，必要时发出监理令，落实到人，限期整改完毕，对危及人身安全的险情，必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由监理进行验证。

4、坚持安全交底制度

承包人应督促施工方技术人员在编制施工方案、技术措施前，必须严格按照招投标文件、合同等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系发包人工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系发包人工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作业人员及相邻区域的安全，防止相邻区域的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，做好文字记录备查、归档。

5、规范安全事故处理制度

现场发生的安全事故，查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大事故必须及时向发包人及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查处理。

6、坚持特殊工种持证上岗制度

强电施工、大型机械操作施工等根据国家规定要求持证上岗的或发包人认为有必要的工种，承包人应督促施工方必须制定并坚持持证上岗制度。承包人应在特殊工种进场施工前将所有特殊工种人员基本信息签章后（携相关有效证件原件、复印件）上报发包人工地代表逐一审核认可后方可允许上述人员进场施工。

二、安全施工措施

1、强电施工安全管理

承包人应督促施工方所有电力线路和用电设备，必须由持合格电工证的人员安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私拉乱接电线。现场临时接电须事先与发包人工地代表联系；不得影响学校正常用电安全、秩序；使用的用电设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经发包人工地代表认可的合格计量设备。凡架空电缆、光缆凡是与电力线交越、跨越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

承包人应督促施工方强电施工人员要认真进行现场施工工作，确保设备和人员的安全；强电现场领班监督指导并检查施工规范及安全防护情况；施工期间必须严格执行电工"四措八制",严禁违章作业（"四措": ⑴停电⑵验电⑶挂地线⑷设临时遮拦、悬挂标示牌；"八制": ⑴工作票制度⑵操作票制度⑶查话及交底制度⑷工作许可制度⑸工作监护制度⑹工作间断及工作转移制度⑺工作终结及送电制度⑻调度管理制度）；强电施工人员施工时必须穿长袖衫、长裤、绝缘鞋，使用绝缘工具，严禁穿背心、短裤及不符合电气操作人员的服装，如金属丝钉的钮扣等；带电维修时，必须两人以上进行，一人监护一人操作，防止触电、短路等事故的发生，严禁一人独立带电操作；严禁带电挂拆地线，严禁带负荷拉合隔离开关；设备停电检修时，严格执行安全技术措施，停电、验电时须悬挂临时接地线，设临时遮拦，悬挂标示牌；在配电室维修时必须遵守配电室的有关规定；电气设备所有金属外壳要有可靠接地装置。

2、施工用水安全管理

所有用水线路和用水设备现场临时接水须事先与发包人工地代表联系；不得影响学校正常用水安全、秩序；使用的用水设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经发包人工地代表认可的合格计量设备。

3、用气用火安全管理

承包人应督促施工方使用的用火用气设施设备必须符合国家规范标准；施工必须符合国家行业规范要求；对易引起火花的用火用气操作应有相应的控制措施，承包人进入发包人管理辖区内进行焊、割作业时必须对焊渣、火花采取防护措施，并自行配备灭火器和现场监护人员；在用火用气操作结束离开现场前，须对作业面进行安全检查，熄火，清除火源溶渣，消除隐患。

4、机械设备使用安全管理

承包人应督促施工方现场机械设备必须有书面操作规程，操作人员必须持证上岗，并实行定机定人。机械设备管理人员必须经常检查机械设备的安全防护装置并予以维修和保养，及时更换失灵和损坏的零部件。各种机械设备操作人员必须严格按照操作规程操作，不得带病或酒后作业。车辆须集中停放在发包人指定地点，并排列整齐。机动车、电瓶车校内限时速10公里/小时，禁止鸣笛。大型机械进场或在沥青砼路上行驶，须事先向发包人申报，经同意后方可运行，以免损坏路面，并保持路面清洁。

施工区域安全管理

承包人应督促施工方施工现场须用专用彩绳或防护网进行有效隔离，在醒目位置设置警示标语等安全标识，专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查，确保师生人身安全。高空作业时戴好安全帽，系好安全带，严禁在工作中上下抛掷工具材料和物品。确需上下传递，用吊绳和吊袋传送。凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处作业的下方2米范围内不得堆放物品或易碎物品；高空作业前所需材料事先准备好，工具放在工具袋内，在高处作业时不能随意抛掷物件；不得双层同时作业，如需要，应在双层作业中间加设防护设施；施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业；高空作业要有安全防护措施，不得在龙门架、导梁的上弦、支撑、桁条、挑梁和未固定的物体上行走或作业。高处作业与地面联系，应有专人负责和通讯设备；高处作业前，必须制定安全技术措施，并逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和合格的人员防护用品，未经落实不得进行施工；高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备在施工前加以检查，确认其完好，否则不能使用；有可能坠落的物体应以撤除或加固，平台及架子上的物体堆放平稳、牢固，防止掉落和不妨碍行走、装卸；高处作业的设施的主要受力杆件，必须经力学计算达安全可靠方可实施；高处作业时，与地面相距3.2米以上应按照国家规范搭设安全网，安全网随工作面的升高而升高；高血压、心脏病、贫血、癫痫病以及恐高症等人员不适宜高处作业；攀登、悬空及高处搭设的人员必须经培训和考试后持证上岗，并定期检查身体。

如遇雨、雪、大风（台风）、雷电等特殊天气，承包人应关注天气变化，提前做好应对准备，并负责教育所有可能进场施工人员。

文明施工要求

1、遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。 
    2、承包人应督促施工方严禁酒后作业，进入现场不准穿拖鞋、高跟鞋、裙子，不得赤膊作业。进入施工现场特别是高空作业等区域必须佩戴安全帽，系好安全带，穿防滑鞋。施工时不得嬉戏、打闹。不讲粗话、脏话，注意在师生面前树立公司和个人的良好形象。

3、施工队伍须响应学校管理，车辆进出校门须遵守门卫有关规定。

4、承包人应督促施工方建筑材料须有序堆放，不得堆放在道路上，不得影响师生出行，不得在道路上搅拌砂浆、砼。

5、承包人应督促施工方施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交发包人之前，承包人应督促施工方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、安全责任

1、承包人必须按江苏省建设厅和盐城市建设行政主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》施工。承包人须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。

2、承包人必须确保此工程安全（包括但不限于交通安全、施工场地内及施工运输过程中的安全等），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任，并同时向发包人承担中标价的3%违约金。承包人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从发包人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反安全文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由承包人承担，同时还需接受发包人每次2000元的罚金。

3、承包人未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工作的，须限期改正到位。承包人拒不整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的当期工程款中扣除。

4、合同当事人对文明施工的要求：施工现场应在适当位置悬挂施工标志和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，施工现场车辆应当采取有效措施，确保不污染道路和环境。发包人和监理单位有权监督承包人的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于承包人疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由承包人自行承担。

承包人在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由承包人自行承担。

5、承包人应严格按照采购文件、合同、本责任书等安全约定，严格按照国家相关安全施工规范要求，落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；否则，项目施工期间或在工期范围内发生安全事故或损害及其引发的一切损失，均由承包人承担全部责任，与发包人无关。
甲方：                           乙方：

甲方委托代表签字：               乙方委托代表签字：

  年  月  日
合同附件二                现场负责人授权委托书

盐城幼儿师范高等专科学校：

本人(姓名)         系(单位名称全称)                              的法定代表人，现授权委托(姓名)             为我公司承建贵校项目现场负责人，以本公司的名义负责该项目的工作。其在我司授权范围内行使以下职权：

1、作为公司委派的本项目法定现场负责人，是项目质量、进度、安全、成本、人力资源管理的第一责任人。

2、组建项目部，主持项目部的日常工作。负责日常管理；签署有关文件、协议、联系单；填报签证单，负责工程量的真实性、有效性以及预算谈判的审核；行使现场安全文明施工管理的权力，有权对工伤事故按有关规定进行处理。

3、组织各阶段的质量验收工作(包括隐蔽工程)，确保项目质量。

4、按照合同和项目进度代表我司办理申请、支付项目资金的有关手续。负责监管农民工工资发放，处理有关拖欠民工工资、材料款、骗取或挪项目款等事宜。

5、配合审计部门做好项目审计，并及时提供相关资料。

该同志在我司委托权限范围内所签署的材料，我司均予以承认并愿意承担全部责任。本授权书于签字盖章后生效，在收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有材料不因授权的撤消而失效。

受委托的现场负责人（签名）：      联系电话：

性别：       年龄：          身份证号码：

现家庭详细住址：

代理人无转委托权。特此委托。

授权单位：(盖章)           授权单位法定代表人：(签字)      

授权日期：年月日

附：被授权人身份证复印件（正反，签字盖章）

第五章 采购需求

一、维护区域：两个校区总面积约1000亩。其中，南校区校园面积约430亩；北校区校园面积约570亩。

二、维护内容：

（一）负责维护区域内所有用水用电设施设备的巡查工作，按照采购人要求填写、提交巡查记录表，作为月度验收依据之一。
1、日常巡查项目及要求
（1）所有用电用水场所。包括但不限于变电所、配电房、强电间、强电井、电动车棚、水泵房、人工湖、校园周边河道等，必须保证设施设备正常安全运行。负责每天检查水泵房，相对固定时间抄录水泵房用水数据一次，做好检查记录，及时发现用水数量异常并书面提交采购人管理人员；负责每天检查变电所、配电房不少于一次，做好检查记录，及时发现安全异常并迅速报告采购人管理人员；负责检查强电间、强电井，每学期不少于一次，做好检查记录，及时发现安全异常并迅速报告采购人管理人员。

（2）所有用水用电线路。包括但不限于建筑物室内室外、校园地上地下、强电弱电、给水雨水污水管线，必须保证设施设备正常安全运行。负责每月检查不少于一次，做好检查记录，及时发现安全异常并迅速报告采购人管理人员。根据甲方要求，结合实际情况，乙方负责及时免费现场排查水电线路，绘制水电线路示意图。

（3）所有用电用水设备。包括但不限于日光灯、吸顶灯、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、电风扇、开关、插座、面板、控开、室内外低压配电箱柜（含EPS）、宿舍楼电控系统、所有定时控制系统、给水雨水污水管道、窨井、阀门、洁具、小便冲洗阀、大便冲洗阀、大便冲水不锈钢管、水龙头、PPR管道（含管根周边渗水等）、拖把池、镀锌管、下水、排水管道、软管、明沟等的免费巡查工作。负责每月检查不少于一次，做好检查记录，及时发现安全异常并迅速报告采购人管理人员。

（4）所有特殊场所。包括但不限于建筑物屋顶、露天平台、露天阳台、化粪池、化油池、污水泵池、电动车棚。负责每月检查不少于一次，做好检查记录，及时发现安全异常并迅速报告采购人管理人员。

2、专项巡查项目及要求

（1）一月份负责完成宿舍以外区域所有灯检修工作；二月份三月份清理食堂宿舍教学楼周边化粪池；四月份完成所有空调插座、线路及设备检修工作；五月份完成所有建筑物屋顶露天平台阳台、钢化雨棚、电动车棚、下水道、明沟、路边雨水篦子等杂物清理、管道疏通、清扫等工作；六月份完成宿舍室内含走廊楼梯道所有灯检修工作；七月份完成宿舍以外区域所有强弱电灯检修工作；八月份根据天气情况，主动做好防台防汛工作；九月份完成教学场所所有插座检修工作、积极配合做好与下一轮维护单位之间的移交工作（采购人负责督促上一任维护公司限期做好维修工作，协助做好上下任维护公司之间的书面交接手续，交接手续的书面资料报送采购人存档，用于竣工验收和支付工程款）；十月份完成防寒防冻巡查工作，提交维修清单；十一月份完成所有空调插座、线路及设备检修工作；十二月份完成宿舍室内含走廊楼梯道所有灯检修工作。

（2）上述专项巡查工作，维护公司要安排专人负责，按时完成，并及时填写巡查记录表。

（二）负责维护区域内所有用水用电设施设备的维修或维护工作。

1、维修范围包括但不限于维护内容（一）涉及的所有用水用电设施设备。化粪池、化油池、窨井、雨污水管道、污水泵池，服务外包公司定期巡查维护，保证正常使用，不出现堵、溢、异味等现象；根据实际情况和采购人要求免费清理疏通，保证使用正常，不影响校园管理秩序。其中，教室、宿舍、食堂周围化粪池每年寒假清理一次，由后勤处、教务处、学生处联合验收；食堂化油池每月巡查、清理不少于1次，每年寒假、暑期各彻底清理一次，由后勤处、食堂承包人联合验收；污水泵池每季度清理不少于1次，将所有杂物、漂浮物等全部清理出校，保证污水泵使用正常，由后勤处验收；电动车棚每次开学前彻底清理清洗、集中维修一次（包括插座、顶部阳光板、不锈钢水槽、落水管、日光灯及日光灯管、所有不锈钢等），由后勤处、安保处联合验收。

2、地漏、蹲坑等无论任何原因造成堵塞的，均由现中标维护公司负责免费清理疏通，如使用电动疏通机仍无法疏通的，经后勤处现场证实，可根据后勤处确认的方案立项后进行施工疏通；公共区域强电灯的开关损坏后，一律按照声光控开关进行更换（南校区教学楼实施定时控制的除外）；维护公司要考虑到风险，在投标报价时必须综合考虑投标费用。

3、所有维修元件、元配件都不得低于采购人原有产品质量标准，均应是符合国家节能及认证标准的合格产品。采购人明确指定的维修元件、元配件均为维护公司免费提供并实施免费维护，具体详见《维护公司免费采购用于维护的元件和元配件清单一览表》。不在《维护公司免费采购用于维护的元件和元配件清单一览表》中的，单个维修元件或元配件费用经采购人代表现场认定不含发票费用的市场零售单价在80元以下的，均为维护公司免费维护范围之内，维护公司不得以维修元件、元配件不在《维护公司免费采购用于维护的元件和元配件清单一览表》中为由拒绝免费维修；如经采购人代表现场认定单个维修元件、元配件费用在80元以上的，主材甲供，维护公司免费进行维修。单个维修元件、元配件的界定以采购人解释为准，维护公司无条件接受并服从。

《维护公司免费采购用于维护的元件和元配件清单一览表》包含但不限于下表内容

	序号
	元件、原配件各称
	品质要求
	备注
	推荐品牌

	1
	大便延时阀
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、箭牌

	2
	小便延时阀
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、箭牌

	3
	小便斗
	国家标准合格产品
	
	法恩莎、箭牌、耐柯

	4
	面盆水龙头
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、艺田

	5
	面盆落水头
	国家标准合格产品
	全不锈钢
	

	6
	软管
	国家标准合格产品
	耐压、防冻
	

	7
	角阀
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、潜水艇

	8
	冲水管
	国家标准合格产品
	全不锈钢
	

	9
	低洁具及配件
	国家标准合格产品
	
	

	10
	洗槽落水
	国家标准合格产品
	不锈钢
	

	11
	普通水龙头
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、箭牌

	12
	加长水龙头
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、箭牌

	13
	延时阀不锈钢弯头
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	

	14
	生料带
	国家标准合格产品
	
	

	15
	座便器盖
	国家标准合格产品
	全塑
	

	16
	PVC地漏
	国家标准合格产品
	全塑
	中财、联塑、公元

	17
	不锈钢地漏
	国家标准合格产品
	不锈钢带防臭芯
	

	18
	PVC胶水
	国家标准合格产品
	
	

	19
	PVC防臭弯
	国家标准合格产品
	全塑
	中财、联塑、公元

	20
	PVC配件

（直径50-100配件）
	国家标准合格产品
	全塑
	中财、联塑、公元

	21
	PPR各种管材

（直径20-110）
	国家标准合格产品
	耐压、抗冻
	中财、联塑、公元

	22
	PPR各种闸阀

（直径20-110）
	国家标准合格产品
	铜芯
	中财、联塑、公元

	23
	PPR各种配件

（直径20-110）
	国家标准合格产品
	全塑
	中财、联塑、公元

	24
	PVC水箱及配件
	国家标准合格产品
	全塑
	欧美尔、艺田、东鹏

	25
	86系列一开
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	26
	86系列二开
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	27
	86系列三开
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	28
	86系列四开
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	29
	86系列二插座
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	30
	86系列五孔插座
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	31
	86系16 A空调插座
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	32
	86系列一开五孔插座
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	33
	86系列风扇调速器
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	34
	86系列触摸开关
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	35
	86系列声光控开关
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	36
	瓷灯头
	国家标准合格产品
	
	

	37
	二爪插头
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、人民

	38
	三爪插头
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、人民

	39
	三爪插头（空调用16A）
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	40
	防水开关盒罩
	国家标准合格产品
	
	

	41
	1P 空 开
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	42
	2P 空 开
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	43
	3 P 空 开
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	44
	4P 空 开
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	45
	时 钟 控 制 器
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	46
	C45⁄32A⁄60A 

漏 电 保 护 器
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	47
	5W LED 灯 管
	国家标准合格产品
	
	欧普、木林森、阳光

	48
	16W LED 日 光 灯 管
	国家标准合格产品
	
	欧普、木林森、阳光

	49
	12W LED 吸 顶 灯 管
	国家标准合格产品
	
	欧普、木林森、阳光

	50
	5W LED 大 灯 边 灯 泡
	国家标准合格产品
	
	欧普、木林森、阳光

	51
	T5 光 带
	国家标准合格产品
	
	欧普、木林森、阳光

	52
	18  单 回 路 箱
	国家标准合格产品
	
	太湖、龙胜、太湖城

	53
	20 双 层 回 路 箱
	国家标准合格产品
	
	太湖、龙胜、太湖城

	54
	24 双 层 回 路 箱
	国家标准合格产品
	
	太湖、龙胜、太湖城

	55
	各种灯罩
	国家标准合格产品
	
	

	56
	路灯触发器
	国家标准合格产品
	同现有规格
	欧普、木林森、阳光、亚牌

	57
	路灯灯泡
	国家标准合格产品
	同现有规格
	欧普、木林森、阳光


4、维护区域内的室内外地上地下各种管道窨井、室内外地上地下各种阀门维修，材料费用执行上述规定。经采购人代表现场认定一处维修项目维修人工不超过1个大工和1个小工的由维护公司免费承担材料以外的其他一切维修费用；经采购人代表现场认定一处维修项目维修人工超过1个大工和1个小工的则由采购人承担材料以外的其他一切维修费用。

5、所有室内外灯的维修，均由维护公司负责维修，维修费中人工、材料费均参照上述规定执行；维护公司自备4组半移动式脚手架及梯子，如还需要脚手架或吊车或其他维修车辆参与的，经采购人确认后，则超出的脚手架或车辆费用可由采购人承担。

6、维护产品：每学期集中采购两-三次（具体时间由双方协商），维护产品必须经采购人验收合格后方可投入使用，否则维护公司无条件拆除并按规定进行更换维修。

特别说明：1、采购人因自身发展需要实施的用水用电设施设备建设项目，在超出约定的质保期后，将由现任维护公司免费无条件接受并按照同标准实施维护。服务外包项目经营场所、新建设的用水用电设施设备均由水电维护公司进行巡查、督查、维修等管理工作。其中新建项目质保期内由施工单位负责维修；服务项目合同书面明确约定由服务项目承包人自行负责免费维修的用水用电设施设备由服务外包承包人自行维修，其余均由用水用电设施设备维护公司负责参照本项目采购文件约定免费维修。

2、在维护期间如遇人为损坏，经采购人与中标人共同现场取证确认，找到责任人，维修费用由责任人承担，如责任人未承担费用，则有采购人承担费用。

3、投标人应踏勘现场，在报价中综合考虑在维护期间的维修材料的一切风险。

4、中标维护公司与上任维护公司交接后、第一次结算维护费用前，必须将学校所有路灯、景观灯、楼梯灯、走廊灯等灯罩清洗完毕。各种插座及时巡查维护，包括免费重新凿墙砂浆固定、安装插座盒。
（三）负责维护区域内所有用水用电设施设备的管理工作。

1、专人巡查。维护公司应无条件、主动、积极承担起维护区域内所有用水用电设施设备的安全管理工作，安排专人巡查。

2、积极配合。在维护期内，维护公司应积极配合可能发生的采购人落实的其他相关方在采购人校内实施的建设、维修、应急等各项工作，根据采购人要求，维护公司应无条件、主动、积极做好与维护期内校园内其他施工项目建设的配合工作、管理工作，督查工作。尤其是要加强对用水用电设施设备的管理力度，积极做好配合、巡查、监管等工作，详细做好记录。未经采购人专门允许，维护公司不得将相关钥匙移交其他人员使用，否则进行责任追究。

3、主动管理。维护公司应该加强针对性巡查，发现有违规使用、错误使用用水用电设施设备的行为，应该第一时间予以制止，并及时向采购人管理员汇报，根据采购人要求进行进一步处理；否则应维护公司未巡查发现或发现后未及时制止的，由此造成的损失和责任均由维护公司全部承担，维护公司必须无条件免费恢复原样或承担采购人的损失。

（四）负责维护区域内所有涉及用水用电设施设备的重大活动、突发事件的配合处理工作。

根据采购人要求，维护公司应无条件、主动、积极地配合采购人做好重大活动（领导视察、开学、军训、各种对内对外考试、演出、招生、阅卷、安全演习等）、突发事件（临时停电、水管爆裂、失火、雷暴天气、短时强降水、防台防汛防寒防冻等）等维修、服务、配合、值班等工作。保证达到迎接来宾标准，紧急情况随叫随到；负责人工湖、护校河、向阳河等所有水体的日常巡查，根据采购人要求免费实施汛期前巡查、检修和汛期间的排涝、抢险等工作；根据采购人要求，组织临时抢险队，参与防汛抢险工作。汛期间实行免费24小时值班制度，值班表及值班记录均将作为考核验收依据和重要内容。

（五）负责维护区域24小时值班工作。

维护公司必须配备固定、专职、专业的维护人员，其中必须安排1名持合格高压电工证的维护人员24小时值宿校园，采购人将安排1间宿舍用于维护人员24小时值班。

南北校区宿舍电控系统由维护公司严格按照采购人要求免费进行操作、管理，发生故障如属于硬件损坏，参照上述规定执行；如属于软件损坏，则由维护公司及时提交管理员申请维护。

（六）考核要求：根据采购人要求，每月28-30日之间，维护公司必须主动、及时、完整地向采购人管理员提交相关资料，申请采购人进行月度考核。考核资料包括但不限于维修记录表（每天）、巡查记录表（每月）、水泵房、变电所配电房巡查记录表（每天）、专项巡查记录表、签到表（每天）；维护公司应主动提交资料，进行考核申请，否则每延误一天，采购人有权按照200元/天进行扣罚，维护公司无条件同意；延误10天及以上的，采购人有权对涉及月份不予进行月度考核，未经采购人考核的月份，采购人有权不予结算维护费用，以上维护公司无条件同意。

三、维护标准

维护公司必须按现行的国家施工规范、规定、要求进行日常检查工作、维修、管理，持证上岗，规范操作，确保工作的安全，保证用水用电设施设备的正常运行，保障采购人正常的教育教学秩序、生活秩序不受影响。

四、现场踏勘

投标人须在报名前联系采购人现场踏勘，获取现场踏勘证明书。如因未踏勘现场，则投标文件将不被接受，由此引起的一切后果投标人自负。投标人踏勘现场发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。投标人到项目实施现场进行踏勘时，应当充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、流动人员数量、学校教育教学需求导致施工时间受到限制（服从学生处、保卫处管理）、水电使用情况及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，中标后可预见的相关费用包干使用。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。现场踏勘联系人：刘老师  18921818466 。
五、管理要求

1、人员配备：维护公司必须配备固定、专职、专业的维护人员，不少于持合格高压电工证的维护人员1名、电工证1名、小工2名（至少1名为女性），乙方承诺现场常驻人员（以维护公司正式书面手续为准，所有工作人员年龄不得超过60周岁，以身份证为准），分别常驻南北校园。上述现场常驻维护人员（以维护公司正式书面手续为准）必须办理采购人出入证，每天上下午到采购人管理部门签到；必须安排1名持高压电工证的维护人24小时值宿校园，负责变电所、配电房、强电间等应急维护（含电控系统的操作），并按照要求按时填写值班记录。采购人将安排1间宿舍用于值班、放置维修物品工具等。

2、维护责任：维护公司负责按照设备运行规律，有计划进行检查、调整、更换被磨损件，减少故障发生率。出现了故障后，维护公司负责在24小时内明确故障原因，提出维护方案，经采购人认可后及时进行修理。发现的问题自己能修理的应及时维修，无法维修的应记录下来，及时报告采购人代表。超出维修范围及重大隐患，要先做好现场处理工作，并及时报采购人代表视情况酌情处理。因维护公司巡查未到位造成设施设备损坏，由维护公司负责免费维修，并根据对师生员工工作学习生活造成的影响情况予以适当扣减当月服务费200--1000元/次。因维护公司未能在规定时间内明确故障原因或经事实证明所提故障原因不正确，采购人将根据对师生员工工作学习生活造成的影响情况予以适当扣减当月服务费200--1000元/次。由于维护公司未能采取科学、有效的施工方案进行维修，或因维护公司自行采购的材料质量原因或维护公司施工不当造成的设施设备损坏，或未征得采购人同意，维护公司拆除或调换设施设备零部件，造成采购人的一切损失，由维护公司无条件承担，采购人有权扣除维护公司相应的承包费用。

3、工作纪律：保持不少于3个特约维修电话24小时畅通并有人接听，提供24小时服务，接到报修电话或采购人其他要求维护公司配合的电话后30分钟内到场维修直至结束；突发情况时，维护公司须在10分钟内到场并迅速维修至完好。原则上小问题1小时内解决，大问题24小时内解决，若不能在24小时内解决的需给报修人解释反馈，并承诺维修时间。因特约维修电话关机或无人接听原因导致采购人不能及时通知维护公司到场维修，则按200元/人/次进行处罚。

严格执行请销假制度。维护公司现场常驻维护人员如确需要请假，必须自行安排好有资质的代班人员，且需提前半天向管理员请假（特殊情况必须事先电话请假），经采购人管理员同意后方可离开学校，否则按200元/人/天进行处罚。

维护公司在维护过程中，不得以任何理由和任何借口向学生收取任何费用，否则发现一次罚款1000元，发生两次时采购人有权终止合同，投标人无条件并免费撤场。

工作和值班期间，维护公司工作人员一律不得饮酒，否则发现一次罚款1000元。

4、工作安全：工作期间，维护公司必须服从采购人现场安全管理规定。维护公司须按照现行的国家安全规范要求进行日常检查、维修、管理，日常检查、维修、管理的安全工作，由维护公司自行负责，所有安全事故及由此引发的一切矛盾处理、费用等均由维护公司全权负责，与采购人无关。

5、合同终止：维护公司有下列行为之一的，采购人有权立即终止合同，维护公司无条件接受并在一周内免费撤场，不向采购人提出任何与此有关的费用要求。

（1）维护公司未经采购人同意私自更换常驻现场维护电工的；

（2）维护公司正式委托的项目现场常驻24小时值班维护人员无合格电工证或健康证经限期改正仍未整改到位的的；

（3）维护公司不遵守学校规章制度，对校园安全、秩序造成危害和影响的；

（4）维护公司向师生员工销售物品或与师生员工发生经济关系，造成不良影响的；

（5）维护公司管理不善，给采购人造成重大经济损失或管理失误；

（6）服务对象月度满意度测评中满意、基本满意度测评比例连续两次小于80%；

（7）服务对象就维护人员的维护态度、维护效率、维护质量等进行投诉并经采购人查明属实三次及以上的。

6、维修要求：坚持零干扰服务原则，根据采购人时段性强的特点制定工作时间安排，在服务过程中尽可能不打扰师生。进行室外工作可影响到师生的工作、生活的工作作时，应摆警示牌。比如上课时间做公共场所的日常维修，下课后做教室内的日常维修，设施设备的重大维修养护则放在假期内进行等；比如进入女生宿舍，必须要有宿管员或女性维护人员陪同，而且必须敲门经同意后进入实施维修。

7、工具配备：维护公司必须自备完成本工程所需的一切机械、工具。包括但不限于满足维护工作需求的电动疏通机、200米电缆、4组半移动式脚手架、电流表、铁撬、铁钩、铁锛、大小管子钳、钢锯弓、钢丝钳、12寸活络扳子、电水泵、电热熔器、摇簧、长竹片、电锤、电钻、切割机、磨光机、大锤、铲、大便冲洗管、 测电笔、万用表、兆欧表、螺丝刀、内六角扳子、钢丝钳、2.5米-6米各规格人字梯（采购人现有物资可规范借用借还）等，并保证其安全性与实用性，机械、工具的日常保养、耗损和管理等由维护公司自行全权负责。采购人免费向维护公司提供施工工具和相关维修材料存放场所。以上设施设备须在公示期内内运到学校现场验收合格、认可后才能签署合同,否则学校可视为第一中标候选人弃权。

五、考核细则

1、维护考核。经查实，未按照采购人管理人员或学校师生要求按时保质完成维修任务的，每延误一项扣100元；经查实，每一个校区所有室外路灯（包括常规路灯、景观灯、高杆灯）出现3盏及以上非校外停电原因导致不亮且维护公司也没有以微信、书面、电话等方式报告采购人管理员的，每次扣200元，同时要求维护公司立即免费维修；经查实，每栋建筑走道、楼梯、卫生间、门厅等所有公共区域灯出现3盏及以上非校外停电原因导致不亮且维护公司也没有以微信、书面、电话等方式报告采购人管理员的，每次扣200元，同时要求维护公司立即免费维修；经查实，每个电动车棚所有灯出现3盏及以上非校外停电原因导致不亮且维护公司也没有以微信、书面、电话等方式报告采购人管理员的，每次扣200元，同时要求维护公司立即免费维修；食堂化油池、污水泵池、电动车棚每少清理1次扣1000元。校园内化粪池每出现一处堵塞或外溢情况的，扣500元；未能每天抄录水泵房用水数据的，每少一天扣100元；水泵房用水数据抄录造假的，每次扣200元；未能及时发现用水数量异常并书面提交基建办管理人员的，视情节每次扣200--5000元；未按规定要求进行专项检查并提交书面记录的，每少一次扣100-1000元；提交的书面记录与事实存在重大偏差的，每次酌情扣100--1000元；维护公司必须及时巡查建筑屋顶和露天平台，确保排水顺畅，无杂物堵塞落水口，否则每发现一处，采购人有权扣罚100--500元/处。

2、管理考核。维护公司正式委托的项目现场常驻维护人在采购人管理部门签到工作天数每少签到一天扣200元。小工签到并正常工作的天数每年不足300天的，每少签到一天扣100元；24小时值宿人员未到岗值班的（不在校园内），每次扣500元；服务对象投诉并经采购人管理人员核实属实的，视情节每次扣200--1000元；维护时未能每日工完场清的，每次扣50元；因特约维修电话关机或无人接听原因导致采购人不能及时通知维护公司到场维修，则按200元/人/次进行处罚；未按照规定要求请假的，按200元/人/天进行处罚；维护公司在维护过程中，向学生收取费用的，按1000元/次进行处罚；工作或值班期间，维护公司工作人员饮酒的，按1000元/人/次进行处罚；其它未按采购文件和采购人的要求、敷衍了事、不讲诚信和职业道德的维护行为，酌情扣100—1000元。

3、安全考核。维护公司未按照采购文件和国家规范要求，及时办理和完善电工证、健康证的，每人次扣200--1000元；未按照现行的国家安全规范要求进行日常检查、服务、管理从而产生的安全事故，视情节每次扣500—10000元。

4、验收考核。每月28日-30日之间为考核时间，由维护公司向相应的管理员提出申请，并按要求准备好相关材料（1、月度专项检修维护任务验收资料；2、每日维修记录巡查记录； 3、水泵房每日检查记录；4、变电所、配电房每日检查记录；5、每日签到记录）。否则延误一天按200/天扣罚，超过10天则不予考核。未考核的月份不予结算维护费用，维护公司无条件同意。

5、维护公司应无条件按照采购文件要求主动及时履行维护工作，如果维护公司未能按照采购谈判文件要求主动及时履行维护工作，且经采购人督促仍未整改或整改不到位的，采购人有权自行安排人员进场实施维护工作，采购人将把此项费用按照实际发生费用的150%在下一次支付维护费用时一次性予以扣除。

六、其它说明（含工期、质量、验收、安全、纠纷处理、分包转包、养护费支付等）
1、维护时间

公示结束后两日内签订合同，合同签订日的次日作为维护期开始日。本工程中标人应按期进场维护；维护过程中，不得以任何借口停工怠工。如因中标人原因延误维护的，按每延误一天，向采购人支付贰仟元的违约金，并从到期的维护款或履约保证金中直接扣除。如因采购人原因且符合维护时间顺延的情况，经由采购人代表书面签证确认后方可顺延，否则视为中标人原因延误维护。

本次采购维护期限最长为3年。服务签约周期为一年，中标后先签署第一年合同（年 月 日— 年 月 日），经采购人年度考核合格后可以续签一年，以此类推。采购人有权根据考核情况拒绝签署下一个维护服务周期的合同（具体考核办法由采购人制定，中标人无条件服从和接受）。如中标人能严格按照合同要求提供维护服务、服从采购人的管理、维护质量好、无安全责任事故，且双方达成一致，经中标人申请，采购人同意后可续签合同一年。如采购人拒绝签约的，视为双方不再合作，原合同到期后乙方应无条件按照原合同约定免费一周内退场。中标人无权拒绝签署下一个维护服务周期的合同，否则可视为中标人违约，履约保证金不予退返。
质量要求

（1）凡是明确注明要求的，维护公司必须根据竞争性谈判文件要求规范有序实施；凡是未明确注明要求的，必须采用合格产品，符合国家产品质量要求和施工安全规范要求，符合国家验收标准、满足实际使用需要。注重工艺，必须满足安全、美观要求。                     

（2）维护产品：每学期集中采购两次（具体时间由双方协商），维护公司必须经采购人验收合格后方可投入使用，否则维护公司无条件拆除并按规定进行更换维修。

（3）维护期间，维护公司必须做到每日清理、外运垃圾，保证工完场清；同时必须根据采购人教育教学实际时间，安排施工，不得影响校园正常生活、教学、管理秩序。否则，每发现一起视情节扣罚200元—1000元。所扣罚费用在支付履约保证金或工程款时一次性扣除。

3、项目验收

（1）过程验收：过程验收包括专项验收和月度验收。

项目正式实施前，采购人将组织安全、技术、管理交底会，形成交底会办纪要。


所有维护材料进场前必须事前告知采购人管理员，专项维护工作结束必须经采购人管理员签署验收合格表后方可作为月度验收资料，否则采购人可视为无效维护，此项不予结算。

采购人组织的月度验收包括维修记录、常规检查记录、专项检查记录等书面材料填写、上报的真实性、及时性、实效性验收；采购人组织实施月度验收，作为维护费支付的必备依据。

（2）竣工验收：每一学年度维护结束前，维护公司完善决算资料（一式二套）等书面资料后填写《竣工验收申请表》、《竣工验收表》提请采购人管理员进行竣工验收，否则可视为仍未完工，一切责任由维护公司承担，维护公司不得以合同约定的维护时间作为竣工时间。维护公司按要求完成所有学年度维护工作后，协助下一任维护公司完成对校园内现有情况的复查，做好前后任维护公司之间的书面交接手续。采购人组织实施竣工验收，作为维护费支付的必备依据。

4、安全要求

（1）维护公司必须根据施工特点，充分考虑教学、人员进出、日常管理等因素对施工的影响，编制规范、科学、合理的施工方案，保证施工工作安全无事故。

（2）进场维护前，维护公司必须按照采购人提供的格式文件签署《安全责任书》。涉及水电气设施设备施工时，维护公司必须在施工前充分检查、了解施工场地实际情况，特别是水电气管路走向，严格按照国家规范安排合格持证人员谨慎进行施工。

（3）维护期内，维护公司必须严格按规范要求施工人员做好安全保护，特别机械、车辆操作者必须持证上岗，严格按照施工操作规程施工，有专职安全人员负责施工区域安全管理，做好相关防护措施，施工区域必须做好四周防护（搭建防护围栏或拉设安全警戒线），在醒目处张贴安全警示标志。维护公司要特别注意采取规范的安全防范措施，负责本项目施工中遇到的一切地方矛盾协调和安全责任并承担由此引发的一切费用，所有安全责任由维护公司完全负责，与采购人无关。

（4）维护结束前，维护公司必须按照约定工完场清，恢复正常状态，保证能投入正常使用。

5、争议处理

在合同履行过程中所发生的争议由双方协商解决，如协商不成则交由采购人所在地法院通过诉讼解决。由于上述过程发生的包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等实际全部费用，应由败诉方承担。在法院审理期间，除提交法院的争议事项外，合同仍应继续履行。

第六章  投标文件格式

      本

           （封面）             工程

投标文件

投   标  人：        (盖章)         

法定代表人

（委托代理人）：     (签字或盖章)      

日   期：        年     月     日

投标文件主要目录

一、法定代表人身份证明书

二、授权委托书（如有授权）

三、开标一览表
四、分项报价表

五、资格审查资料

（1）投标人有效的营业执照副本（复印件加盖公章）
（2）上一年度财务状况报表（复印件加盖公章，成立不满一年不需提供）
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件加盖公章，提供近三个月中任意1个月）
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（原件）
（5）参加投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（6）投标人有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书（复印件加盖公章）

（7）投标人有效的安全生产许可证证书（复印件加盖公章）

（8）项目负责人的建筑工程专业二级及以上建造师注册证书和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》（B类）证书（复印件加盖公章）

（9）拟派的常驻人员中其中1人具有有效期内的应急管理部门（或安全监督部门）颁发的高压电工证，另1人具有有效期内的应急管理部门（或安全监督部门）颁发的电工证。（复印件加盖公章）

（10）未被“信用中国”网站列入①失信被执行人、②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重失信行为记录名单。（提供网站查询截图加盖公章）
六、《现场踏勘证明书》（原件放在投标文件正本中，副本中放置复印件加盖公章）

七、招标文件要求或者投标人认为需要提供的材料。

一、法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：                                        

单位性质：                                                                 

地    址：                                        

成立时间：           年      月         日 

经营期限：                                       

姓    名：               身份证号：               系 (投标人名称) 的法定代表人。
特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反两面）粘贴处：
	
	


	
	


投标人(盖章) ：                
日期：        年      月      日

二、授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的            （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的             项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

委托代理人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

	
	


	
	


 投标人（盖章）：                 

          法定代表人（签字或盖章）：

                                   日期：        年      月      日                  

三、开标一览表
	项目编号
	 

	项目名称
	

	投标报价：（RMB） 大写                      ，小写：￥                元

	合同履行期限：维护服务最长期限为3年。服务签约周期为一年，中标后先签署第一年合同，经甲方年度考核合格后可以续签一年，以此类推（具体见招标文件）。

	项目负责人：                        联系电话：


填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2、开标一览表报价和分项报价表报价不一致时，以开标一览表报价为准。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

四、分项报价表

盐城幼儿师范高等专科学校：

我单位愿意按照本招标文件的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

	序号
	名称
	单位
	数量
	投标单价/元
	投标总价/元
	备注

	1
	常驻水电工（具有高压电工证）
	人/年
	1
	
	
	365天

	2
	常驻水电工（具有电工证）
	人/年
	1
	
	
	365天

	3
	常驻小工（至少1名为女性）
	人/年
	2
	
	
	365天

	4
	高压电工夜间值班费
	项
	1
	
	
	365天

	5
	化粪池清理
	项
	1
	
	
	每年至少清理2次

	
	化油池清理
	项
	1
	
	
	每月清理1次，每年深度清理至少2次

	6
	材料费用
	项
	1
	
	
	详见招标文件第五章采购需求，该项必须满足维护需要


 注：1、报价采用承包方式，“全费用综合单价”报价，投标报价是指为完成招标文件（含维护公司免费采购用于维护的元件和原配件清单一览表）确定的采购范围内的所有工作内容的全部费用。价格组成包括（但不限于）：人员工资（含五险一金）、工器具费用、材料费（维护期间经采购人认定的低于80元以下的所有材料费用）、车辆费、加班费、福利费、税金、公众责任保险费、管理费、利润、合同期内的市场风险及国家政策性调整风险、不可预见费和售后等相关伴随服务而涵盖的所有费用。凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。

特别说明：凡以上所涉标准（要求）提及同一指标时，按最高标准（要求）执行。

                                                        供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

五、资格审查资料。

（1）投标人有效的营业执照副本（复印件盖章）

上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

提供近三个月中任意1个月的证明材料复印件

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                         。

主要专业技术能力有：                  。

投标人名称（公章）：

                                           日期：   年   月   日

（5）参加投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

声   明

我公司郑重声明：参加本次投标活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：__________

                                             日期：   年   月   日

（6）投标人有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书（复印件加盖公章）

（7）投标人有效的安全生产许可证证书（复印件加盖公章）

（8）项目负责人的建筑工程专业二级及以上建造师注册证书和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》（B类）证书（复印件加盖公章）

（9）拟派的常驻人员中其中1人具有有效期内的应急管理部门（或安全监督部门）颁发的高压电工证，另1人具有有效期内的应急管理部门（或安全监督部门）颁发的电工证。（复印件加盖公章）

（10）未被“信用中国”网站列入①失信被执行人、②重大税收违法案件当事人名单、③政府采购严重失信行为记录名单。（提供网站查询截图加盖公章）
六、现场踏勘证明书

	项目名称
	
	项目编号
	

	招标单位名称
	
	工程地点
	

	现场踏勘时间
	年  月   日   时     分

	投标人名称
	

	投标人资质
	

	投标人资质复印件

是否收存
	是【      】       否【      】

	授权代表姓名
	

	授权委托书复印件

是否收存
	是【      】       否【      】

	身份证号码
	

	身份证复印件是否收存
	是【      】       否【      】

	联系电话
	

	踏勘情况：

招标人现场踏勘验证人签字并加盖相关公章：


注：参与现场踏勘的投标人代表，需携带此表，由招标人代表签字确认。并且将此《现场踏勘证明书》原件附到投标文件正本中（副本中放置复印件），否则视为无效投标。
七、招标文件要求或者投标人认为需要提供的材料。


