竞争性磋商文件

项目编号：YCYZ2024FW001

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校海洋路

体育馆水系统空调维保工程

盐城幼儿师范高等专科学校

2024年4月

总  目  录

# 第一章    竞争性磋商采购公告……………………………2

# 第二章    磋商须知…………………………………………5

# 第三章    合同条款及格式………………………………17

# 第四章    项目需求………………………………………29

# 第五章    评审方法和评审标准…………………………37

# 第六章    竞争性磋商响应文件格式……………………39

第一章  竞争性磋商采购公告

项目概况

盐城幼儿师范高等专科学校海洋路体育馆水系统空调维保工程竞争性磋商项目的潜在供应商可在“盐城幼儿师范高等专科学校”网站【https://www.yyz.edu.cn/main.htm】自行下载磋商文件，并于 2024年5月 13 日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JYCYZ2024FW001

2.项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校海洋路体育馆水系统空调维保工程

3.预算金额：14万元/年

4.最高限价：14万元/年

5.采购需求（简介）：盐城幼儿师范高等专科学校海洋路体育馆水系统空调维保工程，具体详见采购需求。

6.合同履行期限：本项目服务期限为3年，采用1+1+1模式，中标后第一次服务签约周期为一年（2024年 月 日—2024 年 月 日）。招标人根据维保服务考核办法考核合格后可以续签一年，最多续签不超过两年。招标人有权根据服务情况决定是否签署下一个服务周期的合同，投标人无条件服从和接受。如投标人能严格按照合同要求提供维保服务、服从招标人的管理、维保质量好、无安全责任事故、无投诉，且双方达成一致，经投标人申请，招标人同意后可续签合同一年，最多续签不超过两年。如招标人决定不予签约的，视为双方不再合作，原合同到期后供应商应无条件退场。

7.服务要求：每次定期保养结束后5个工作日内提交检查保养书面报告。不定期维修应在2小时内赶到现场抢修，恢复运行；特殊情况下征得甲方同意48小时内恢复正常运行，并填写维修记录，具体详见项目需求及清单。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立法人资格（提供营业执照副本复印件）；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.其他资格条件：

2.1在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（请各投标人在本公告发出后，自行在“信用中国”网站查询自己企业的相关信息，截图并盖章作为本次响应文件组成部分）。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（自行承诺，格式自拟）。

3.本项目不接受联合体参与磋商。

三、获取磋商文件

1.文件提供期限：自本公告发布时间起至提交响应文件截止时间止；

2.文件获取方式：在“盐城幼儿师范高等专科学校”网站【https://www.yyz.edu.cn/main.htm】自行下载。

3.文件工本费的收取方式：开标时现场现金缴纳文件工本费500元，由代理公司收取，投标人无论中标与否，文件工本费不退。

4.供应商通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

四、提交响应文件截止时间

1.响应文件接收时间：2024年5月 13日14:30-15:00

2.响应文件接收截止时间：2024年5 月 13 日15:00

3.响应文件接收地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)财务处招标办公室。

4.其他要求：供应商授权代表必须携带本人有效身份证，否则投标文件不予接收。

五、开启

（一）开标时间：同响应文件接收截止时间；

（二）开标地点：同响应文件接收地点。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、本次响应文件制作份数要求

正本1份，副本2份，电子文件1份（正本彩色扫描件，载体：U盘）。

八、其他补充事宜

1. 各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以“盐城幼儿师范高等专科学校”网站【https://www.yyz.edu.cn/main.htm】上的更正或补充通知为准。

2. 本次项目不收取投标保证金。

3. 投标人进出校园事项

为确保校园安全，投标人进入盐城幼儿师范高等专科学校南校区时应服从学校管理措施：

（1）投标人从蓝海路北门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人报名或投标时项目授权代表限1-2人进入校园。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与踏勘、投标活动，不得到招标人其他场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

（4）请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管理措施。

九、本次磋商联系方式

（一）采购人：盐城幼儿师范高等专科学校

使用部门联系人：张老师 ， 联系电话：13851066778；

采购部门联系人：周老师，联系电话：0515-89966103。

询价人地址：盐城市高职园区学海路28号，邮政编码：224005

（二）代理公司：江苏宏天工程管理有限公司。

技术咨询人：郑女士，联系电话：18005108312。

地址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼   邮编：224001

（三）对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系、答复；其他部分的询问、质疑请与代理公司联系、答复。

第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，按4000元计取，上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊在投标报价中，且不得单列。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在“盐城幼儿师范高等专科学校”网站【https://www.yyz.edu.cn/main.htm】发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，采购人或采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购人或采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由采购人和采购代理机构负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资信证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按磋商公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人或采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人或采购代理机构将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购人或采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购人或采购代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购人或采购代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1按规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购人或采购代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家（如需要）或由采购人按照单位内部管理规定抽选评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.1.4 各供应商最后报价结束后，如磋商小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则磋商小组有权取消其成交资格。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐1家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人或采购代理机构将在“盐城幼儿师范高等专科学校网站”发布成交结果公告，公告期限为一个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人、采购代理机构有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人或采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人或采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人、采购代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出中标通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十天内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 合同条款及格式

- 以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订

# 政府采购合同（服务类）

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校海洋路体育馆水系统空调维保工程

项目编号：YCYZ2024FW001

甲方： ______

乙方： ______

甲、乙双方根据盐城幼儿师范高等专科学校海洋路体育馆水系统空调维保工程询价的结果，签署本合同。

一、服务内容

1.1 项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校海洋路体育馆水系统空调维保工程

1.2 型号规格：详见《磋商响应报价表》

1.3 数量（单位）：详见《磋商响应报价表》

1.4采购的服务内容、服务质量要求、服务时限要求及考核办法详见项目需求，作为合同附件。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________圆整（￥_______元）人民币。

本项目采用“全费用综合单价”报价方式（报价为每年价格）。投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。包括但不限于人员工资及按国家规定缴纳的各项社会保险费款项、补助、福利费、装备费、意外伤害险费、节假日加班费、高温补贴、体检费用、辅材、制冷剂、润滑油等易耗品及投入使用的检修设备费、安全阀的检测费用、现场管理费、税金、利润、不可预见费及其它相关所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供维保服务的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、转包或分包

4.1本项目禁止转包和分包。

五、履约保证金

5.1 缴纳金额：乙方交纳合同金额的10%（RMB）作为本合同的履约保证金；

5.2 缴纳方式：转账至甲方指定账户；

5.3 缴纳时间：领取中标通知书后，签订合同前。

5.4退还：履约保证金于合同履行结束并经考核后无息退还。

5.5不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

- 维修保养要求：

6.1确保设备正常运行，详见采购需求。

- 6.2每次定期保养结束后5个工作日内提交检查保养书面报告。不定期维修应在2小时内赶到现场抢修，恢复运行；特殊情况下征得甲方同意48小时内恢复正常运行，并填写维修记录。

- 考核办法

7.1合同履行期间将由采购人负责对该项目进行考核验收。如成交供应商对维修保养缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由原成交供应商支付。

7.2对照采购需求中的各项要求及经甲方批准的乙方编制的空调维保方案的内容进行考核，有一项考核不达标的扣2分，并考核200元；因维保不力导致设备停止运行影响学校正常教学活动的，有一次扣10分，并考核1000元；甲方采取定期和不定期的方式抽查考核，一年累计扣分超过20分的，并考核2000元；甲方将不予续签后期的服务合同，当一年内累计扣分超过30分时，并考核3000元，甲方有权要求终止合同，并不予支付服务费用，乙方必须无条件服从。

上述考核金额甲方人有权从履约保证金或合同款项中直接扣除。

八、服务期限

8.1本项目服务期限为3年，采用1+1+1模式，中标后第一次服务签约周期为一年（2024年 月 日—2024 年 月 日）。

8.2甲方根据维保服务考核办法考核合格后可以续签一年，最多续签不超过两年。甲方有权根据服务情况决定是否签署下一个服务周期的合同，乙方无条件服从和接受。如乙方能严格按照合同要求提供维保服务、服从甲方的管理、维保质量好、无安全责任事故、无投诉，且双方达成一致，经乙方申请，甲方同意后可续签合同一年，最多续签不超过两年。如甲方决定不予签约的，视为双方不再合作，原合同到期后乙方应无条件退场。

九、合同款支付

9.1 付款方式：

（1）签合同前需缴纳履约保证金（合同总价10%），乙方完成所有以上规定工作，每年甲方支付乙方经考核后的合同款项。

（2）付款前，乙方应当提供完税发票供甲方办理付款手续。如乙方不提供完税发票的，校方有权拒绝付款。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、甲、乙双方权利义务

11.1 甲方权利义务

11.1.1 甲方审定乙方拟定的空调维保制度。

11.1.2 甲方负责设备的日常管理，对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。

11.1.3 乙方在空调使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知甲方，甲方空调设备由于管理不当，发生人为故障或损坏，责任由甲方自负，造成的维修、材料费用由甲方另行支付。

11.1.4 除乙方无法解决的情况外，未经甲方书面许可不得允许非乙方人员从事与空调维护保养有关的工作。

11.1.5 甲方不提供人员办公、休息及工具、材料仓库等房屋设施。

11.1.6 甲方有权要求乙方按双方约定的管理标准提供空调维保报告等管理信息。

11.1.7 如果甲方对乙方所提供的空调维保服务质量有问题或不满意时，甲方有

权提出整改意见，同时乙方应采取有效措施给予纠正、预防并改进。

11.2 乙方权利义务

11.2.1 乙方有权要求甲方提供维护保养所需的相关资料，并对维保范围内的空

调使用者，有指导正确使用的义务。

11.2.2 乙方作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

11.2.3 乙方应文明施工， 统一着装，佩带工作证， 并遵守维保现场的安全管理制度；应严格实行安全生产责任制，做好施工人员的安全培训教育；加强安全监 督管理，维保过程中必须采取得当的安全防护措施，严格遵守行业安全操作规范，确保安全。

11.2.4 乙方对所维护保养空调的安全运行负责，在保养维修中导致设备及配件损坏，由乙方负责。

11.2.5 甲方提供给乙方的各种资料，乙方应妥善保管，未经甲方同意不得复印和转借，合同期满后完好交回。

11.2.6 甲方遇有重要活动时，乙方须提供免费的技术支持，安排人员在现场负责保障空调系统设备设施的正常运行。

11.2.7 乙方在每次维修、保养后填写一份维修报告，写明维修、保养情况和零配件的使用情况,并交甲方设备维修管理人员签字、存档。

11.2.8 乙方保证供应的零部件均为原厂产品。未经甲方同意，乙方不得随意更改各类设备的元器件、参数、系统密码等。

11.2.9 甲方的管理人员对具体维保工作的实施方案进行全方位监管。乙方应在维保期间服从甲方管理人员的各项管理工作。

十二、违约责任

12.1 甲方违反本合同的付款约定， 使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

12.2 在维保过程中发生事故， 造成财物损坏、工作人员和其他人员伤害，乙方应承担由此引发的一切经济、人员伤亡损失及法律责任，甲方不负任何责任。甲 方应积极妥善解决，在事件解决完毕前，甲方可暂停支付与乙方责任相当金额的维保款。

12.3 因乙方违约而依据本合同应向甲方支付违约金或赔偿金的，甲方有权从应付乙方的价款中直接予以相应扣除，乙方不持异议。价款不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。

12.4 采购文件约定或国家相关规定的其他违约责任。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

十四、诉讼

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份。

15.4安全责任：乙方承诺注意采取规范的安全防范措施，负责本项目施工中遇到的一切地方矛盾协调和安全责任并承担由此引发的一切费用，与甲方无关。（具体详见合同附件《安全责任书》）

在合同履行过程中，乙方承诺将严格贯彻执行国家和本市颁发的有关质量安全生产、文明施工、治安防火、环境保护、职业安全健康的法律、法规和标准，杜绝事故发生，承担由自身原因引起事故的责任和由此发生的所有费用，同时按政府有关部门要求处理。乙方承诺将遵守甲方关于现场施工管理的所有规定，如有违反，甲方有权按照相关规定予以处罚，因违反相关规定导致的一切后果均由乙方自行承担。

甲方(公章)：盐城幼儿师范高等专科学校       乙方(公章)：

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

组织机构代码：12320900MB033473X9           组织机构代码：

地址：盐城市高职园学海路28号              地址：

邮政编码：224005                           邮政编码：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电话：                                      电话：

传真：/                                    传真：

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：/                                开户银行：

账号：/                                    账号：

附件

安全责任书

甲方：盐城幼儿师范高等专科学校（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为保证安全，保障校园良好秩序，规范施工，凡在我校承担采购、基建、装修、维修、维保等项目，以及市政、绿化、水电气及设备安装等项目的参建单位须在合同签署前与甲方签订本责任书。

一、建立以项目经理为首的安全保证体系

乙方本着管生产必须管安全的原则组建项目安全保证体系，项目第一管理者首先是安全管理的第一责任者，是各工种安全管理的第一责任者。做到安全责任落实到人，形成人人讲安全，人人管安全的良好风气。

1、建立健全各项安全管理制度

乙方应督促施工方明确各级管理人员的安全岗位责任制，包括项目经理、施工单位现场负责、技术人员、施工员、班组长、专职安全员等的安全岗位责任制。负责对项目的安全检查，明确其应承担的安全责任与工作职责。

2、建立安全教育制度

乙方应督促施工方项目部对所有进场的施工人员进行入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试，并取得有关部门颁发的合格证并经甲方工地代表审核确认后方可持证上岗。各工种每天上班前，由工种班长做班前安全教育。

3、坚持安全检查制度

乙方应督促施工方项目部（现场负责人）组织每天一次的安全、消防、文明施工大检查，对工地安全状况进行监督。乙方应督促施工方专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查。对检查发现的问题、隐患要做好文字记录，必要时发出监理令，落实到人，限期整改完毕，对危及人身安全的险情，必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由监理进行验证。

4、坚持安全交底制度

乙方应督促施工方技术人员在编制施工方案、技术措施前，必须严格按照招投标文件、合同等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系甲方工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系甲方工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作业人员及相邻区域的安全，防止相邻区域的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，做好文字记录备查、归档。

5、规范安全事故处理制度

现场发生的安全事故，查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大事故必须及时向甲方及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查处理。

6、坚持特殊工种持证上岗制度

强电施工、大型机械操作施工等根据国家规定要求持证上岗的或甲方认为有必要的工种，乙方应督促施工方必须制定并坚持持证上岗制度。乙方应在特殊工种进场施工前将所有特殊工种人员基本信息签章后（携相关有效证件原件、复印件）上报甲方工地代表逐一审核认可后方可允许上述人员进场施工。

二、安全施工措施

1、强电施工安全管理

乙方应督促施工方所有电力线路和用电设备，必须由持合格电工证的人员安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私拉乱接电线。现场临时接电须事先与甲方工地代表联系；不得影响学校正常用电安全、秩序；使用的用电设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经甲方工地代表认可的合格计量设备。凡架空电缆、光缆凡是与电力线交越、跨越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

乙方应督促施工方强电施工人员要认真进行现场施工工作，确保设备和人员的安全；强电现场领班监督指导并检查施工规范及安全防护情况；施工期间必须严格执行电工"四措八制",严禁违章作业（"四措": ⑴停电⑵验电⑶挂地线⑷设临时遮拦、悬挂标示牌；"八制": ⑴工作票制度⑵操作票制度⑶查话及交底制度⑷工作许可制度⑸工作监护制度⑹工作间断及工作转移制度⑺工作终结及送电制度⑻调度管理制度）；强电施工人员施工时必须穿长袖衫、长裤、绝缘鞋，使用绝缘工具，严禁穿背心、短裤及不符合电气操作人员的服装，如金属丝钉的钮扣等；带电维修时，必须两人以上进行，一人监护一人操作，防止触电、短路等事故的发生，严禁一人独立带电操作；严禁带电挂拆地线，严禁带负荷拉合隔离开关；设备停电检修时，严格执行安全技术措施，停电、验电时须悬挂临时接地线，设临时遮拦，悬挂标示牌；在配电室维修时必须遵守配电室的有关规定；电气设备所有金属外壳要有可靠接地装置。

2、施工用水安全管理

所有用水线路和用水设备现场临时接水须事先与甲方工地代表联系；不得影响学校正常用水安全、秩序；使用的用水设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经甲方工地代表认可的合格计量设备。

3、用气用火安全管理

乙方应督促施工方使用的用火用气设施设备必须符合国家规范标准；施工必须符合国家行业规范要求；对易引起火花的用火用气操作应有相应的控制措施，乙方进入甲方管理辖区内进行焊、割作业时必须对焊渣、火花采取防护措施，并自行配备灭火器和现场监护人员；在用火用气操作结束离开现场前，须对作业面进行安全检查，熄火，清除火源溶渣，消除隐患。

4、机械设备使用安全管理

乙方应督促施工方现场机械设备必须有书面操作规程，操作人员必须持证上岗，并实行定机定人。机械设备管理人员必须经常检查机械设备的安全防护装置并予以维修和保养，及时更换失灵和损坏的零部件。各种机械设备操作人员必须严格按照操作规程操作，不得带病或酒后作业。车辆须集中停放在甲方指定地点，并排列整齐。机动车、电瓶车校内限时速10公里/小时，禁止鸣笛。大型机械进场或在沥青砼路上行驶，须事先向甲方申报，经同意后方可运行，以免损坏路面，并保持路面清洁。

5、施工区域安全管理

乙方应督促施工方施工现场须用专用彩绳或防护网进行有效隔离，在醒目位置设置警示标语等安全标识，专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查，确保师生人身安全。高空作业时戴好安全帽，系好安全带，严禁在工作中上下抛掷工具材料和物品。确需上下传递，用吊绳和吊袋传送。凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处作业的下方2米范围内不得堆放物品或易碎物品；高空作业前所需材料事先准备好，工具放在工具袋内，在高处作业时不能随意抛掷物件；不得双层同时作业，如需要，应在双层作业中间加设防护设施；施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业；高空作业要有安全防护措施，不得在龙门架、导梁的上弦、支撑、桁条、挑梁和未固定的物体上行走或作业。高处作业与地面联系，应有专人负责和通讯设备；高处作业前，必须制定安全技术措施，并逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和合格的人员防护用品，未经落实不得进行施工；高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备在施工前加以检查，确认其完好，否则不能使用；有可能坠落的物体应以撤除或加固，平台及架子上的物体堆放平稳、牢固，防止掉落和不妨碍行走、装卸；高处作业的设施的主要受力杆件，必须经力学计算达安全可靠方可实施；高处作业时，与地面相距3.2米以上应按照国家规范搭设安全网，安全网随工作面的升高而升高；高血压、心脏病、贫血、癫痫病以及恐高症等人员不适宜高处作业；攀登、悬空及高处搭设的人员必须经培训和考试后持证上岗，并定期检查身体。

如遇雨、雪、大风（台风）、雷电等特殊天气，乙方应关注天气变化，提前做好应对准备，并负责教育所有可能进场施工人员。

三、文明施工要求

1、遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。 
    2、乙方应督促施工方严禁酒后作业，进入现场不准穿拖鞋、高跟鞋、裙子，不得赤膊作业。进入施工现场特别是高空作业等区域必须佩戴安全帽，系好安全带，穿防滑鞋。施工时不得嬉戏、打闹。不讲粗话、脏话，注意在师生面前树立公司和个人的良好形象。

3、施工队伍须响应学校管理，车辆进出校门须遵守门卫有关规定。

4、乙方应督促施工方建筑材料须有序堆放，不得堆放在道路上，不得影响师生出行，不得在道路上搅拌砂浆、砼。

5、乙方应督促施工方施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，乙方应督促施工方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、安全责任

1、乙方必须按江苏省建设厅和盐城市建设行政主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》施工。乙方须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。

2、乙方必须确保此工程安全（施工场地内及施工运输过程中），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任，并同时向甲方承担中标价的3%违约金。乙方在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从甲方及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反安全文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由乙方承担，同时还需接受甲方每次2000元的罚金。

3、乙方未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工作的，须限期改正到位。乙方拒不整改或整改后仍达不到要求的，甲方有权委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由乙方承担，甲方可在应付的当期工程款中扣除。

4、合同当事人对文明施工的要求：施工现场应在适当位置悬挂施工标志和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，施工现场车辆应当采取有效措施，确保不污染道路和环境。甲方和监理单位有权监督乙方的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于乙方疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由乙方自行承担。

乙方在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由乙方自行承担。

5、乙方应严格按照采购文件、合同、本责任书等安全约定，严格按照国家相关安全施工规范要求，落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；否则，项目施工期间或在工期范围内发生安全事故或损害及其引发的一切损失，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

甲方：盐城幼儿师范高等专科学校          乙方：

甲方委托代表签字：                      乙方委托代表签字：

2024年  月  日

- 项目需求

- 项目概况：

- 盐城幼儿师范高等专科学校海洋路体育馆水系统空调维保项目的实施，本次维保的空调为麦克维尔“开拓者”系列（标准效率型）螺杆式风冷热水泵/冷水机组。

- 二、服务范围及标准（包含但不限于）：

- 风冷螺杆主机、空调机组、水泵、水箱、供回水及补水等管路的常规保养；

- 每年冬季低温天气为了保证空调设备的正常使用；做好冬季空调系统的防冻保护；

- 长期不使用的末端设备，有新风引入的设备需要关闭新风阀，空调系统水需排放干净（必须采用多次空气吹扫的方式排空）；

- 投入使用的末端的设备，特别注意低温夜间停机必须保持水泵24小时运转，水管路阀门全部打开，新风阀关闭，机组所在场所门窗关闭，务必做到防患未然，降低风险；

- 主机中的蒸发器、储液器属于特种设备，需每年进行保检；

- 安全阀每年检验一次；

- 压力表每半年检验一次；

- 临时开机运行巡视；

- 机组运转前检查；

- 定期对系统进行调试、检测，保证自动化控制系统正常运行；

- 采取措施控制开机时间和对温度的控制，做好节能减排工作；

- 定期检查保养并提交检查保养书面报告。

- 注：为了保证空调设备安全高效的运行，必须配备专业的且持操作证的人员进行设备日常管理和维护工作，具体内容及要求详见附件1服务清单，招标人保留对上述服务范围适当调整的权利。

- 三、采购预算

采购预算：14 万元/年。

最高限价：14 万元/年。

四、服务期限及质量要求

（一）服务期限

本项目服务期限为3年，采用1+1+1模式，中标后第一次服务签约周期为一年（2024年 月 日—2024 年 月 日）。招标人根据维保服务考核办法考核合格后可以续签一年，最多续签不超过两年。招标人有权根据服务情况决定是否签署下一个服务周期的合同，投标人无条件服从和接受。如投标人能严格按照合同要求提供维保服务、服从招标人的管理、维保质量好、无安全责任事故、无投诉，且双方达成一致，经投标人申请，招标人同意后可续签合同一年，最多续签不超过两年。如招标人决定不予签约的，视为双方不再合作，原合同到期后供应商应无条件退场。

（二）服务质量要求

1、服务单位还将提供紧急故障维修服务，在接到买方通知后，服务单位将在6小时内或更少时间内（如可能）到达现场，针对故障原因进行维修处理。应设立报修电话，必须24小时应答响应。

2、接到报修信息后,小修2小时内修复，中修36小时内修复，大修72小时内修复。

3、按要求对空调进行开机巡检，对空调系统进行各项技术数据的检测工作，保障其技术参数均在正常的范围内，确保整个空调系统运行正常，制冷、制热效果良好，用户满意。

4、每年进行2次停机换季检查、保养（夏季制冷和冬季制热前），确保维修保养工作及时有效。

5、室内机部分：清洗机壳、过滤网；去除机器表面灰尘及污垢；热交换器翅片污染的检查并用专用清洗剂对热交换器翅片表面作除尘、除油清洗;检查接电端子；测量出风温度，检查和梳理排水系统等。

6、室外机部分：清洗室外机散热器吸附的灰尘；去除机体表面灰尘油污；测量机组工作电流、电压、压缩机温度；检查风机电流、噪音，并按标准加注润滑油；测量吸气压力、排气压力;媒管保温的整理和修正;媒系统的检漏;媒缺少的补充;空调机组吊装状况的检查及调整、加固;所有吊装件的防锈、油漆处理;空调机组机架状况的检查及调整、加固;所有机架件的防锈、油漆处理等。

7、遇重大活动时，必须提前到场，进行各项调试，确保空调效果。

8、更换的零件必须是原厂出品，并有厂序列号供识别，更换零件时必须得到采购人的确认方可更换。

9、定期对自控系统软件进行调试、备份，硬件设备更换时提供系统重装、调试服务。

10、供应商在维保前应编制维保方案报采购人审核，通过后按方案内容开展相关服务。

五、考核办法

合同履行期间将由采购人负责对该项目进行考核验收。如成交供应商对维修保养缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由原成交供应商支付。

本项目对照采购需求中的各项要求及经采购人批准的供应商编制的空调维保方案的内容进行考核，有一项考核不达标的扣2分，并考核200元；因维保不力导致设备停止运行影响学校正常教学活动的，有一次扣10分，并考核1000元；采购人采取定期和不定期的方式抽查考核，一年累计扣分超过20分的，并考核2000元；采购人将不予续签后期的服务合同，当一年内累计扣分超过30分时，并考核3000元，采购人有权要求终止合同，并不予支付服务费用，供应商必须无条件服从。

上述考核金额采购人有权从履约保证金或合同款项中直接扣除。

六、付款方式：

（1）签合同前需缴纳履约保证金（合同总价10%），乙方完成所有以上规定工作，每年甲方支付乙方经考核后的合同款项。

（2）付款前，乙方应当提供完税发票供甲方办理付款手续。如乙方不提供完税发票的，校方有权拒绝付款。

七、主要设备材料表：

本次维保的空调为麦克维尔“开拓者”系列（标准效率型）螺杆式风冷热水泵/冷水机组。

| 序号 | 名称 | 维保要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期水系统运行 | - 工作内容：传感器、截止阀、温度计、压力表、水泵、水过滤器、换热器、安全阀、自动补水装置、自动排气阀、储水箱辅助加热设备等检查维护。 - 备注：在服务时间内，据天气冷热情况所需要的维护措施，尤其做好防冻措施，要确保环境温度低于零度时不结冰。机内产生冷凝水等积水要及时排除。确保水流量、水容量、出水温度、水质达到标准要求、及时清洁水系统、开机运行参数记录及管道检查维护以上都包含在内。 | 次 | 24 |
| 2 | 空调主机维护保养 | 1、工作内容：冷凝器、蒸发器、风机、控制柜、油加热器、油路、油位、油压、油质及各传感器的检查维护等。 2、备注：在服务时间内，根据天气冷热情况所需要的维护措施、日常开机运行参数记录及检查、阀门检查维护、管道检查维护都包含在内。 | 台 | 2 |
| 3 | 安全阀校验 | 工作内容：每年检验一次，并送有资质的第三方机构检测并出具报告。 备注：相关检测事宜和费用由中标单位负责并承担。 | 项 | 1 |
| 4 | 空调主机特种设备年度检查 | 工作内容：主机中的蒸发器、储液器属于特种设备，需每年进行保检； | 台 | 4 |
| 5 | 临时开机运行巡视 | 工作内容：根据采购人要求在规定时间开机运行巡视，并确保运行正常。 | 次 | 8 |

1、本项目采用“全费用综合单价”报价方式（报价为每年价格）。投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。包括但不限于人员工资及按国家规定缴纳的各项社会保险费款项、补助、福利费、装备费、意外伤害险费、节假日加班费、高温补贴、体检费用、辅材、制冷剂、润滑油等易耗品及投入使用的检修设备费、安全阀的检测费用、现场管理费、税金、利润、不可预见费及其它相关所有费用。招标人不再另外支付其他费用。投标人在投标报价时需自行勘察现场，根据招标人提供的相关资料要求，并根据市场行情、自身公司实力、服务水平等因素结进行投标报价。投标人应充分考虑服务期间各类国家政策性调整风险系数及招标人对服务期、服务质量等的要求，并计入投标报价，在中标后结算时，除招标文件及合同另有约定外，中标时的单价不予调整。

3、服务项目必须确保安全，投标人自行承担项目服务过程中任何状况下的安全责任，服务过程总的一切安全责任与招标人无关。人员在上下班和工作期间发生伤、病、残、亡各种事故情形，全部费用和责任由中标人承担。

4、采购需求及服务清单的内容相互补充，以有利于项目运行的原则执行。

八、服务清单

本项目服务内容包括（但不限于）以下内容，招标人保留对服务内容适当调整的权利。在维保期间，服务单位需制定详细的空调维保制度报送甲方。

1、维护保养（每年两次）详述如下：

a.夏季和冬季开机前的维护保养。

b.机组起动柜电器件的检查及清洁。

c.检查机组微电脑控制器。

d.检查风机。

e.检查机组热交换器、水压降。

f.检查油位，油压。

g.如有必要，检查油质（从买方处采集油样以用于实验室分析）。

h.检查所有操作和安全控制。

i.校正温度和压力传感器。

j.调整机组制冷和制热的运行状况至最佳位置。

k.根据运行数据帮助分析冷凝器和蒸发器水侧是否需要清洗。

l．检查机组的电压，电流。

2、常规检查（每月）

服务单位在上述设备运行期间将派服务人员每月到买方工地按照下列项目进行一次常规检查，完成后他们将向买方提交服务报告：

a.检查供电电压。

b.检查所有外部电气联动的工作情况。

c.检查机组运行状态。

d.对制冷剂或润滑油检漏并按标准补充。

e.检查压缩机电加热器的工作情况。

f.检查油压力。

g冬季巡查采暖效果，不使用的设备应彻底排水防止冻裂。

3、其他服务：

a.除上面提到的检查以外，服务单位还将提供紧急故障维修服务，在接到买方通知后，服务单位将在6小时内或更少时间内（如可能）到达现场，针对故障原因进行维修处理。

b.向甲方提供维修所需的零备件，零备件费用不包含在此合同内。

c.向甲方维护保养报告设备状况。

d.如由服务单位的原因造成的机组故障，服务单位的义务是尽快抢修，修理或更换零件费用由服务单位承担。

以上服务内容所涉及的设备主要材料，在设备质保期范围内的材料由原供货单位负责提供。超出质保期范围的材料，供应商应向采购人提出申请，由采购人决定购买方式，供应商须无条件服从。对于工程紧急，牵涉材料金额不大(＜1000元)时，乙方有义务口头向采购人请示并同意后先维修，后经甲方查证报销。

中标后采购人提供空调的安装及使用手册作为成交供应商维保的参考和考核依据。

空调的安装及使用手册内含以下附件

附件1机组维护及检查表

附件2重要部件检查记录表

第五章 评审方法和评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组将根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），并依照次序确定1名成交供应商。

三、评分标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格评价 |  |  | 30 |
| 1 | 价格 |  | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分按照公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。 | 30 |
| 二 | 商务标 |  |  | 37 |
| 1 | 业绩 | 供应商提供2019年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似（中央空调等大型空调）年度服务（服务期限至少1年）的业绩，每有一个得2分，本项最高得10分。 注：需提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。 |  | 10 |
| 3 | 拟投入维保人员评价 | 1、本项目成员须具有安全生产监督管理部门颁发的“电工作业”（低压电工作业）操作证书，每提供一个得3分，最高6分。 2、本项目成员须具有安全生产监督管理部门颁发的“制冷与空调作业”操作证书，每提供一个得3分，最高9分。 3、本项目成员须具有安全生产监督管理部门颁发的“高处作业”特种操作证书，每提供一个得3分，最高6分。 4、本项目成员须具有安全生产监督管理部门颁发的“焊接与热切割作业”特种操作证书，每提供一个得3分，最高6分。 注：须提供拟投入本项目维保人员一览表（格式自拟）人员证书及近1个月社保缴纳证明材料（复印件加盖公章） |  | 27 |
| 三 | 技术标 |  |  | 33 |
| 1 | 项目理解 | 根据投标文件中的相关描述，考察各供应商对本项目的理解，所提供的方案完整具体得4.1-5分，稍有欠缺得3.1-4分，有提供方案得2.1-3分，未提供不得分。 以0.1分为一个计分单位。 |  | 5 |
| 2 | 维保方案 | 根据投标文件中提供的空调维保方案，考察方案是否全面、科学，是否完全满足招标文件维修保养要求，是否考虑到本项目冬夏两季重难点及解决措施等，所提供的方案完整具体得5.1-6分，稍有欠缺得4.1-5分，有提供方案得3.1-4分，未提供不得分。 以0.1分为一个计分单位。 |  | 6 |
| 3 | 安全和文明服务措施 | 根据投标文件中提供的安全和文明服务措施的操作性等方面（如为高处安装、维护、拆除空调人员购买商业意外保险、文明服务制度）内容完善、实施细节周全且可行性、针对性强，得5.1-6分；内容相对完善、实施细节有所体现且具备一定可行性、针对性，得4.1-5分；内容粗糙或明显与本项目内容有所出入，可行性、针对性较差，得3.1-4分，不提供的不得分。 以0.1分为一个计分单位。 |  | 6 |
| 4 | 应急处理 比较 | 根据响应单位提供的应急处理方案进行综合评分。要求对师生的有效投诉及时响应并作出处理，对学校的大型活动设备突然故障有应急措施等。应急措施全面、可行性强的得3.1-4分，应急措施较全面、较完善的得2.1-3分，应急措施不够全面、不够完善的得1.1-2分（需提供相关证明材料），不提供的不得分。 以0.1分为一个计分单位。 |  | 4 |
| 5 | 综合服务措施（含人员安排、服务响应措施等） | 服务内容完整，切合采购要求，得3.1-4分；服务内容比较完整，比较符合采购要求，得2.1-3分；服务内容完整性一般，与采购要求有所出入的，得1.1-2分，不提供的不得分。 以0.1分为一个计分单位。 |  | 4 |
| 6 | 响应时间、解决故障时间承诺 | 承诺接到报修后10分钟内响应、1小时内到现场，一般故障24小时内解决，需要订购配件的故障一周内解决。低于此标准不得分，满足要求得2分，高于此标准承诺的得4分。 以0.1分为一个计分单位。 |  | 4 |
| 7 | 建立维保档案管理的有效方案 | 内容完善、实施细节周全且可行性、针对性强，得3.1-4分；内容相对完善、实施细节有所体现且具备一定可行性、针对性，得2.1-3分；内容粗糙或明显与本项目内容有所出入，可行性、针对性较差，得1.1-2分，不提供的不得分。 以0.1分为一个计分单位。 |  | 4 |

第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项目名称：

项目编号：

磋商供应商名称：

日    期：

响应文件目录

一、营业执照副本复印件

二、上一年度的财务状况报表（供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人授权书

七、磋商响应函

八、磋商响应报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、政府采购事前信用承诺书

十二、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

一、营业执照副本复印件

二、上一年度的财务状况报表

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：    。

主要专业技术能力有：     。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

六、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

被授权人有效身份证（正反面）

（身份证复印件粘贴处） （可电子粘贴） （证明材料可另页，不限于本框内）

七、磋商响应函

致：盐城幼儿师范高等专科学校

根据贵方的    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

- 磋商响应报价表

| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 维保要求 |  | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| 1 | 定期水系统运行 | - 工作内容：传感器、截止阀、温度计、压力表、水泵、水过滤器、换热器、安全阀、自动补水装置、自动排气阀、储水箱辅助加热设备等检查维护。 - 备注：在服务时间内，据天气冷热情况所需要的维护措施，尤其做好防冻措施，要确保环境温度低于零度时不结冰。机内产生冷凝水等积水要及时排除。确保水流量、水容量、出水温度、水质达到标准要求、及时清洁水系统、开机运行参数记录及管道检查维护以上都包含在内。 |  | 次 | 24 |  |  |
| 2 | 空调主机维护保养 | 1、工作内容：冷凝器、蒸发器、风机、控制柜、油加热器、油路、油位、油压、油质及各传感器的检查维护等。 2、备注：在服务时间内，根据天气冷热情况所需要的维护措施、日常开机运行参数记录及检查、阀门检查维护、管道检查维护都包含在内。 |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 安全阀校验 | 工作内容：每年检验一次，并送有资质的第三方机构检测并出具报告。 备注：相关检测事宜和费用由中标单位负责并承担。 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 空调主机特种设备年度检查 | 工作内容：主机中的蒸发器、储液器属于特种设备，需每年进行保检； |  | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 临时开机运行巡视 | 工作内容：根据采购人要求在规定时间开机运行巡视，并确保运行正常。 |  | 次 | 8 |  |  |
| 投标报价：（RMB） 大写 ，小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务的期限、服务质量和服务要求：响应并符合招标文件要求； |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：

- 不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 本项目采用“全费用综合单价”报价方式（报价为每年价格）。投标报价应包含本招

- 标文件中的全部内容所需的所有费用。包括但不限于人员工资及按国家规定缴纳的各项社会保险费款项、补助、福利费、装备费、意外伤害险费、节假日加班费、高温补贴、体检费用、辅材、制冷剂、润滑油等易耗品及投入使用的检修设备费、安全阀的检测费用、现场管理费、税金、利润、不可预见费及其它相关所有费用。招标人不再另外支付其他费用。投标人在投标报价时需自行勘察现场，根据招标人提供的相关资料要求，并根据市场行情、自身公司实力、服务水平等因素结进行投标报价。投标人应充分考虑服务期间各类国家政策性调整风险系数及招标人对服务期、服务质量等的要求，并计入投标报价，在中标后结算时，除招标文件及合同另有约定外，中标时的单价不予调整。

3、服务项目必须确保安全，投标人自行承担项目服务过程中任何状况下的安全责任，服务过程总的一切安全责任与招标人无关。人员在上下班和工作期间发生伤、病、残、亡各种事故情形，全部费用和责任由中标人承担。

4、采购需求及服务清单的内容相互补充，以有利于项目运行的原则执行。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

九、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

如无偏离可不填写，视为响应磋商文件里面的技术要求，响应文件里面放空白的表格盖章即可。

十、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

如无偏离可不填写，视为响应磋商文件里面的商务要求，响应文件里面放空白的表格盖章即可。

十一、政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

十二、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料