招 标 文 件

项目编号：YCYZ2022FW002

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校

海洋路（北）校区饮用水服务外包（BOT项目）

盐城幼儿师范高等专科学校

2022年7月12日

总  目  录

- 招标公告……………………………………3

- 投标人须知…………………………………8

- 合同条款及格式……………………………20

- 项目需求……………………………………34

- 评标方法与评标标准………………………38

- 投标文件格式………………………………40

第一章招标公告

项目概况

盐城幼儿师范高等专科学校海洋路（北）校区饮用水服务外包（BOT项目）的潜在投标人应在盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】获取招标文件，并于2022年8月1日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、招标项目名称及编号

1.项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校海洋路（北）校区饮用水服务外包（BOT项目）

2.标书编号：YCYZ2022FW002

二、基本概况

1. 招标项目简要说明

（1）本项目位于北校区，本次招标范围包括北校区6栋学生公寓，8栋教学办公区域，宿舍区满住总人数约5200人，教学区域楼宇均正常使用（学生人数是可容纳学生数的最大值，招标人不确保合同期内学生人数始终达到满入住数）。具体为：直饮水、生活开水服务。

本次招标范围包括北校区6栋学生公寓，8栋教学办公区域，（水电由乙方布设，必须）；学生公寓分别安装即热式电开水器及一开一直饮水水机；教学办公区域只安装一开一直饮水水机，采用计流量方式，直饮开水不能低于95℃，出水水质必须符合

国家《饮用净水水质标准（CJ94-2005）》的规定要求。其中直饮水机合计24台、开水器合计25台。详见招标文件项目需求。

本项目采用BOT模式，引入优质的社会企业全额投资北校区饮用水的建设和经营服务，合同期限内所有经营投资和系统运营维护等费用由投资人承担，学校提供相应场地，投资人进行设计、投资改造并运营，经营收入归投资人所有，运行经营所产生的水电支出由中标人承担。在服务期内，为更好地提供服务，采购人有权根据实际使用情况，要求中标人适当增加设备（比如新建体育馆和艺术中心等场所），中标人要予以积极配合。在服务期内，为了更好的满足学生的需要，根据设备实际使用情况，采购人有权要求中标人按期更换新的设备且无条件服从。

（2）工程期限或交货（交付）期：20日历天完成饮水设备安装及调试（或者2022年 8月 25日前交付使用）。

（3）运营期限：10年，免收管理费。

（4）本项目必须安排驻校管理员一名。

其他：经营期间本项目的经营权归中标人所有，经营期满后，中标人7日内无条件撤场。无偿将所投入的设施设备转交给招标人。

三、投标人须具备的资格条件

1.符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

（1）法人或其他组织的营业执照等证明文件；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一个的不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

（4）具有履行协议所必须的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加采购活动前3年内在经营活动中无违法记录的书面声明。

2.其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

（2）本项目不接受联合体参加投标。

四、获取招标文件

1.本采购文件在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布的信息更正公告、补充答疑等澄清修改文件。投标人通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

2.投标人应当在2022年7月12日--2022年7月19日（工作日）上午9：00—下午17:00，到盐城幼儿师范高等专科学校海洋路校区（盐城市海洋路28号）后勤处201办公室填写报名表通过审查后获取现场踏勘证明。

售价：投标人在报名时，须交纳文件工本费 500 元。

3.投标人报名需要携带以下材料

（1）企业法人营业执照复印件（盖公章）；

（2）报名人身份证原件（复印件盖公章）；

（3）法定代表人授权书（盖公章；如报名人为法定代表人的，不需要提供）。

4.特别提醒：投标人必须携带以上报名材料待现场审核通过后，由招标人代表陪同下现场踏勘，获取《现场踏勘证明书》，方能报名成功，未通过审核的，不予获取《现场踏勘证明书》；报名时需缴纳招标文件工本费500元（无据）

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.响应文件接收时间：2022年8月1日14:30 （北京时间）

2.响应文件接收截止时间：2022年8月1 日15:00（北京时间）

3.投标文件接收地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)招标办公室。

4.其他要求：投标人委托投标代表必须携带本人有效身份证（其他证件无效），否则投标文件不予接收。

5.投标文件正本1份，副本4份。

六、其他补充事宜

1.疫情防控

因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人进入盐城幼儿师范高等专科学校校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从海阔路北门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人报名或投标时项目授权代表限1-2人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在门卫处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹；来校前14天内有疫情中高风险疫区（以进校前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员一律不得进入校园。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与踏勘、报名、投标活动，不到招标人其他场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

（5）请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.使用部门联系人：党老师  ，联系电话：13770052519。

采购部门联系人：蒋老师  ，联系电话：0515-89966103 。

招标人地址：盐城市高职园区学海路28号 ，邮政编码：224005

2.招标技术服务单位：江苏宏天工程管理有限公司。

技术咨询人：蔡海云   联系电话：18005108380 。

3.对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系、答复；其他部分的询问、质疑请与招标技术服务单位联系、答复。

八、现场踏勘

1.投标人须在投标前在招标人组织下现场踏勘；招标人现场踏勘联系人：党老师，联系电话：13770052519。如因投标人未通过审查获取踏勘现场，不予接收投标文件。

踏勘时间：2022年7月12日-2022年7月19日（工作日）上午09：00—下午17:00。

踏勘地点：盐城幼儿师范高等专科学校校区内。

2.投标人踏勘现场发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3.投标人到项目实施现场进行踏勘时，应当充分了解学生住宿情况、现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、流动人员数量、学校教育教学需求导致施工时间受到限制及水电施工条件等任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用（包括可能遗留的矛盾）自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论招标人均不负责任，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

盐城幼儿师范高等专科学校

2022年7月 12日

- 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费以中标价为计算基数，按发改价格[2011]534号规定文规定的取费标准×40%，低于3000元按3000元计，由中标人支付。投标人在报价时将招标代理费综合考虑进投标报价中（不单独列项），中标后领取中标通知书前由中标人向招标代理机构缴纳。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8.招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或采购人提出。

9.招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人和采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在盐城幼儿师范高等专科学校网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

投标文件共为一个标书，标书正副本封面须加盖法人章、法定代表人章印（或签署）后密封；标书封袋大小根据需要自行制作，封袋中含正、副本，其中共正本一份、副本四份，并在封袋上正确标明项目名称、投标人名称、标书号。

11.1投标人编写投标文件应按照招标文件要求及“投标文件的组成及格式”的要求制作投标文件。标书投标文件应（至少）包括（但不限于）：

(1)资信证明文件

(2)评分证明材料

(3)授权委托书

(4)投标函

(5)开标一览表

投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13.供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

13.1本项目设定投标报价的最高限价，普通开水最高限价：0.10元/升，直饮冷水最高限价：0.20元/升，直饮热水最高限价：0.30元/升，招标人将拒绝高于最高限价的投标报价。

13.2投标报价应包括卫生保洁、设施设备日常运行管理人员的工资及节假日加班费等补助、社保费、区域清洁费、办公费、固定资产折旧费、法定税费及公众责任保险费和合理利润外，还应包括：管理、劳务、培训、保修、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的工作所涉及到的一切相关费用。其中：

（1）用于保洁的日常易耗品、工具、清洁剂、消毒剂由投标人购置并承担费用；

（2）所有人员的工作服装和相关装备等由投标人购置并承担费用；

（3）各投标人自行根据招标人提供的服务内容、招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求进行报价。

测算费用时必须严格按照国家相关法律、法规、同类项目管理成本及盐城市劳动用人规定测算人员工资成本、加班工资和社会保险及其他费用等，并为所招聘的服务人员缴纳国家规定的社会保险，否则作废标处理不予接受。用工制度必须按国家《劳动法》、《江苏省劳动管理条例》有关规定执行。

13.3投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

13.4如出现不合理的报价，经评标委员会评审其报价明显高于其市场价或低于其企业成本的，均可作废标处理。

13.5投标报价的单位为人民币(元)。如果未能按协议、招标投标文件履约的，中止协议，履约保证金不予退还。招标方有权终止协议的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给招标人及第三人带来的相应损失。

13.6对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

13.7开标时，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.8投标人在报价时，价格包含一切税费，未作说明的情况下，视同包含一切税费。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

17.投标有效期

18.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18.投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝。

20.投标截止日期

20.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.迟交的投标文件

21.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23.开标

23.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购人组织，采购人工作人员、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24.资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25.评标委员会

25.1资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26.评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

26.4 采购人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

27.投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28.对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29.无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7投标人串通投标；

29.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30.确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3采购人将在“盐城幼儿师范高等专科学校网站”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31.质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32.中标通知书

32.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

34.履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金（伍万元），于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

- 合同

## 盐城幼儿师范高等专科学校

海洋路（北）校区饮用水服务外包（BOT项目）

## 项目合同

甲方名称(全称)：盐城幼儿师范高等专科学校

地    址：盐城市海洋路28号

联 系 人：

电    话：

乙方名称(全称)：

地    址：

联 系 人：

电    话：

盐城幼儿师范高等专科学校

海洋路（北）校区饮用水服务外包（BOT项目）项目合同

经甲乙双方友好协商一致，就盐城幼儿师范高等专科学校海洋路（北）校区饮用水服务外包（BOT项目）相关事宜签订如下协议：

一、承包范围

盐城幼儿师范高等专科学校海洋路（北）校区6栋学生公寓，8栋教学办公区域，学生公寓分别安装即热式电开水器及一开一直饮水水机；教学办公区域只安装一开一直饮水水机，采用计流量方式，直饮开水不能低于95℃，出水水质必须符合国家《饮用净水水质标准（CJ94-2005）》的规定要求。

如学生入住人数不足，直饮水及生活开水设备可在校方认可的情况下根据实际使用需求酌情调整机器数量。

| 楼号 | 需安装位置 | 直饮水机 （台数） | 开水器合计 （台数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#教学楼 | 1、3、4层东侧 | 3 |  |  |
| 2#教学楼 | 1、3、4层东侧 | 3 |  |  |
| 3#教学楼 | 1、3、4层东侧 | 3 |  |  |
| 科技楼 | 2、4层东侧 | 2 |  |  |
| 图文信息中心 | 2楼东 | 1 |  |  |
| 艺术楼（东楼）2楼东 | （东楼）2楼东 | 1 |  |  |
| 艺术楼（西楼）1楼东 | （西楼）1楼东 | 1 |  |  |
| 1#宿舍楼 | 1-5层南侧 | 1 | 4 |  |
| 2#宿舍楼 | 1-5层北侧 | 1 | 4 |  |
| 3#宿舍楼 | 1、2、3、5层 | 1 | 3 |  |
| 4#宿舍楼 | 1-5层南侧 | 1 | 4 |  |
| 5#宿舍楼 | 1-5层北侧 | 1 | 4 |  |
| 6#宿舍楼 | 1-7单位1楼 | 1 | 6 |  |
| 图文信息中心 | 7楼南 | 1 |  | 乙方免费赠送及维护 |
| 图文信息中心 | 1楼南 | 1 |  |  |
| 后勤处 | 3楼 | 1 |  |  |
| 校医务室 | 1楼 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 24 | 25 |  |

本项目采用BOT模式，引入优质的社会企业全额投资北校区饮用水的建设和经营服务，合同期限内所有经营投资和系统运营维护等费用由乙方承担，甲方提供相应场地，乙方进行设计、投资改造并运营，经营收入归乙方所有，运行经营所产生的水电支出由乙方承担，甲方按现行居民用水用电单价收取相应的水电费。自来水单价暂定为3.15元/吨、用电单价暂定为0.54元/度。如政策性调整，收费标准同步调整。

二、承包期限

（1）工程期限或交货（交付）期：20日历天完成饮水设备安装及调试（或者年月日前交付使用）。

（2）运营期限：10年，免收管理费。协议期限结束后一周内清场，清场过程不得影响学生正常的生活，不得损坏现有建筑，不得破坏环境。若不按时清场，甲方有权自行处理。

三、付款方式及履约保证金

1.付款方式：学校每个月结算一次（暑假、寒假不结账），扣除相应水电费等，学校于次月15号前支付中标方应付款项，如遇节假日顺延至节后第二个工作日；

2.履约保证金：协议签订前，中标方须向招标人缴纳履约保证金人民币伍万元。

四、合同价格

本项目为单价合同，中标单价为乙方完成本次招标的饮用水服务外包（BOT项目）所有费用，普通开水：   元/升，直饮冷水：   元/升，直饮热水：   元/升，所有经营投资和系统运营维护等费用由乙方承担，乙方报价中还包含但不限于：

1.乙方负责水电不舍并承担费用。自来水单价暂定为3.15元/吨、用电单价暂定为0.54元/度。如政策性调整，收费标准同步调整。

电气安装原则上必须暗装、墙面开槽、电线穿管；无法暗装，必须明装部分要求横平竖直，采用线槽覆盖（不是圆管）；私拉乱接部分必须拆除整改；配电箱内电缆电线安装必须设置合理，安装时横平竖直，不得彼此交叉重叠，固定强度好，铜芯裸露长度满足安全要求，线路接口规范包裹。

2.合作期内，乙方负责设备日常运转过程中的管理、维护、技术支持并自行承担相关费用。

3.合作期内，乙方拥有投资范围场所供水收费权，并承担饮用水系统的安全责任和正常稳定运转的义务。

4.合作期内，甲方办公区域免费给教职工提供饮水服务，每天为教职工免费供应直饮热水1瓶（2升）。

5.本项目刷卡收费系统必须采用招标人的校园一卡通厂家水控设备与校园一卡通无缝对接，对接所产生的所有费用由乙方自行承担；

6.滤芯每学期需要更换一次，每学期需提供水质检测报告。

7.本项目乙方必须安排驻校管理员一名，乙方承担驻校管理员工资、社保等一切费用。

五、项目基本要求

1.乙方提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物；

2.所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确；

3.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，乙方都应提供并在投标文件中明确列出；

4.乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，招标人将有权单方面中止协议的执行,并追究因中标方责任；

5.由乙方负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担；

6.所有货物设备中非固定、消耗性材料，乙方须经招标人同意方可进行安装。未安装前的所有零配件、材料需保持原包装以保证质量；

7.项目施工要求

7.1项目工期要求：按协议工期要求完成安装调试工作，非招标人的因素工程逾期完工的，按中标方应承担相应责任；

7.2安装、管理、服务过程中发生安全事故由中标方承担，因中标方原因造成招标方财产损失的，按价赔偿；

7.3因乙方的原因出现项目不能如期完工、影响学校正常的工作、生活秩序等行为给招标人造成损失的，招标人保留依法索赔的权利；

7.4乙方在整个经营活动期间，必须保证招标方所有资产的完好性，不得改变原设备及建筑物的使用性质或任意处置招标方资产；

8.服务与管理要求

8.1协议期内饮用水设备的运营维护由乙方负责，乙方应配备管理、维修、维护、清洁、消杀等人员，确保设备完好运行；

8.2乙方必须提供切实可行的服务承诺和管理制度。保证24小时供水；

8.3乙方应有专人对饮用水设备进行维护、保养及清洗，定期做好消毒、杀菌等工作，台账记录真实。在接到报修电话一小时内有专业维修人员到现场维修；

8.4乙方须充分估计到经营风险，经营期限内，不得以任何理由提高收费标准；

8.5消费价格、使用规程及维修电话上墙公示。如遇师生投诉，应及时与主管部门取得联系并协调处理；

8.6协议期内，乙方必须接受招标人对服务质量、卫生状况、收费价格等方面的监督、管理和考核；

8.7协议期内，招标人每年至少一次组织满意度测评和每个月进行考核。测评和考核不合格的，招标人有权立即终止协议，乙方承担由此引起的一切责任；

8.8中标方必须服从校方管理，一切从服务学生大局出发，对于不与招标人配合的，甚至影响学生正常生活或教学秩序的，招标人有权立即终止协议，并不承担任何中标方前期投入的费用。

9.乙方必须就后期维护服务做出承诺，若设备使用中有质量问题、学生报修等，必须在1小时内响应，4小时内解决故障。派专人维修、维护，专门维修电话，确保学生随时用水。

10.所有设备每周打扫、清洁、消毒等不少于一次，并采用统一格式公示在设备附近醒目位置，便于采购人督查。发现打扫、清洁或消毒未到位的，采购人有权予以经济处罚，每台次20元--100元。

11.乙方必须明确维修人员，且必须获得采购人认可，如报修后维修不及时，甲方有权予以经济处罚（200元--1000元）或直接安排维修（费用在下个月结算时直接扣除）

六、其他

1、经营期间本项目的经营权归乙方所有，经营期满后，乙方7日内无条件撤场。无偿将所投入的设施设备转交给招标人。

2、甲乙双方在履行协议过程中如发生纠纷，应协商解决；协商不成时，应向甲方所在地的相关部门提起仲裁或法院提起诉讼。

3、本协议未尽事宜，由双方协商并作补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

4、本协议一式捌份，乙方执叁份，甲方执伍份，。

5、本协议自双方签约代表签字或加盖印章之日起生效。

甲方（签章）：盐城幼儿师范高等专科学校          乙方（签章）：

组织机构代码：12320900MB033473X9               营业执照号码：

住所：海洋路28号                              住所：

邮政编码：224005                               邮政编码：

法定代表人：                                   法定代表人：

联系电话：                                     联系电话：

委托代理人：                                   委托代理人：

联系电话：                                     联系电话：

传真电话：                                     传真电话：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                          账号：

时间:   2022年   月   日

附件1

设备技术参数

1.直饮水：

（1）所用设备完全符合国家质量标准。具备省级卫生健康委员会颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

（2）出水咀数：一开水一直饮水。

（3）涉水部件材质：水胆、水龙头、波纹管等均采用食品级304不锈钢制作，提供加热内胆食品接触安全认证证书与投标产品对应型号的食品接触安全认证证书。水箱容量不小于60L。

（4）电源要求：380V，50HZ，加热功率6～9KW左右。

（5）过滤系统：反渗透过滤工艺，具备五级或以上过滤层（包含但不限于PP棉滤芯、前置活性炭滤芯、反渗透膜滤芯、后置活性炭滤芯）。

（6）安全要求：具有防漏电，防火，防开盖，防蒸汽，防干烧，溢流、超温保护等功能。

（7）采用步进式加热，温度显示采用数码显示，可实时显示饮水机出水温度、水位等运行状态参数，具有自动故障报警功能及温度设定，可显示故障类型。

2.生活开水：

（1）所用设备完全符合国家质量标准。具备省级卫生健康委员会颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

（2）出水咀数：一开水。

（3）涉水部件材质：水胆、水龙头、波纹管等均采用食品级304不锈钢制作，水箱容量不小于30L。

（4）电源要求：380V，50HZ，加热功率12KW左右。

（5）安全要求：具有防漏电，防火，防开盖，防蒸汽，防干烧，溢流、超温保护等功能。

（6）采用即热式加热，温度显示采用数码显示，可实时显示饮水机出水温度、水位等运行状态参数，具有自动故障报警功能及温度设定，可显示故障类型。

附件2                     安全责任书

甲方：盐城幼儿师范高等专科学校             （以下简称甲方）

乙方：                                       （以下简称乙方）

为保证安全，保障校园良好秩序，规范施工，凡在校内进行服务、基建、装修、维修工程，包括市政、绿化、水电气及设备安装等施工单位、监理单位，或进行各种拆除、搬运、高空砌筑、高空维修等工作的单位，均须在合同签署前与甲方签订本责任书。

一、建立以项目经理为首的安全保证体系

乙方本着管生产必须管安全的原则组建项目安全保证体系，项目第一管理者首先是安全管理的第一责任者，是各工种安全管理的第一责任者。做到安全责任落实到人，形成人人讲安全，人人管安全的良好风气。

1、建立健全各项安全管理制度

乙方应督促施工方明确各级管理人员的安全岗位责任制，包括项目经理、施工单位现场负责、技术人员、施工员、班组长、专职安全员等的安全岗位责任制。负责对项目的安全检查，明确其应承担的安全责任与工作职责。

2、建立安全教育制度

乙方应督促施工方项目部对所有进场的施工人员进行入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试，并取得有关部门颁发的合格证并经甲方工地代表审核确认后方可持证上岗。各工种每天上班前，由工种班长做班前安全教育。

3、坚持安全检查制度

乙方应督促施工方项目部（现场负责人）组织每天一次的安全、消防、文明施工大检查，对工地安全状况进行监督。乙方应督促施工方专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查。对检查发现的问题、隐患要做好文字记录，必要时发出监理令，落实到人，限期整改完毕，对危及人身安全的险情，必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由监理进行验证。

4、坚持安全交底制度

乙方应督促施工方技术人员在编制施工方案、技术措施前，必须严格按照招投标文件、合同等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系甲方工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系甲方工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作业人员及相邻区域的安全，防止相邻区域的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，做好文字记录备查、归档。

5、规范安全事故处理制度

现场发生的安全事故，查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大事故必须及时向甲方及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查处理。

6、坚持特殊工种持证上岗制度

强电施工、大型机械操作施工、有毒有害物品处理等根据国家规定要求持证上岗的或甲方认为有必要的工种，乙方应督促施工方必须制定并坚持持证上岗制度。乙方应在特殊工种进场施工前主动将所有特殊工种人员基本信息签章后（携相关有效证件原件、复印件）上报甲方工地代表逐一审核认可后方可允许上述人员进场施工。

二、安全施工措施

1、强电施工安全管理

乙方应督促施工方所有电力线路和用电设备，必须由持合格电工证的人员安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私拉乱接电线。现场临时接电须事先与甲方工地代表联系；不得影响学校正常用电安全、秩序；使用的用电设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经甲方工地代表认可的合格计量设备。凡架空电缆、光缆凡是与电力线交越、跨越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

乙方应督促施工方强电施工人员要认真进行现场施工工作，确保设备和人员的安全；强电现场领班监督指导并检查施工规范及安全防护情况；施工期间必须严格执行电工"四措八制",严禁违章作业（"四措": ⑴停电⑵验电⑶挂地线⑷设临时遮拦、悬挂标示牌；"八制": ⑴工作票制度⑵操作票制度⑶查话及交底制度⑷工作许可制度⑸工作监护制度⑹工作间断及工作转移制度⑺工作终结及送电制度⑻调度管理制度）；强电施工人员施工时必须穿长袖衫、长裤、绝缘鞋，使用绝缘工具，严禁穿背心、短裤及不符合电气操作人员的服装，如金属丝钉的钮扣等；带电维修时，必须两人以上进行，一人监护一人操作，防止触电、短路等事故的发生，严禁一人独立带电操作；严禁带电挂拆地线，严禁带负荷拉合隔离开关；设备停电检修时，严格执行安全技术措施，停电、验电时须悬挂临时接地线，设临时遮拦，悬挂标示牌；在配电室维修时必须遵守配电室的有关规定；电气设备所有金属外壳要有可靠接地装置。

2、施工用水安全管理

所有用水线路和用水设备现场临时接水须事先与甲方工地代表联系；不得影响学校正常用水安全、秩序；使用的用水设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经甲方工地代表认可的合格计量设备。

3、用气用火安全管理

乙方应督促施工方使用的用火用气设施设备必须符合国家规范标准；施工必须符合国家行业规范要求；对易引起火花的用火用气操作应有相应的控制措施，乙方进入甲方管理辖区内进行焊、割作业时必须对焊渣、火花采取防护措施，并自行配备灭火器和现场监护人员；在用火用气操作结束离开现场前，须对作业面进行安全检查，熄火，清除火源溶渣，消除隐患。

4、机械设备使用安全管理

乙方应督促施工方现场机械设备必须有书面操作规程，操作人员必须持证上岗，并实行定机定人。机械设备管理人员必须经常检查机械设备的安全防护装置并予以维修和保养，及时更换失灵和损坏的零部件。各种机械设备操作人员必须严格按照操作规程操作，不得带病或酒后作业。车辆须集中停放在甲方指定地点，并排列整齐。机动车、电瓶车校内限时速10公里/小时，禁止鸣笛。大型机械进场或在沥青砼路上行驶，须事先向甲方申报，经同意后方可运行，以免损坏路面，并保持路面清洁。

5、施工区域安全管理

乙方应督促施工方施工现场须用专用彩绳或防护网进行有效隔离，在醒目位置设置警示标语等安全标识，专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查，确保师生人身安全。高空作业时戴好安全帽，系好安全带，严禁在工作中上下抛掷工具材料和物品。确需上下传递，用吊绳和吊袋传送。凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处作业的下方2米范围内不得堆放物品或易碎物品；高空作业前所需材料事先准备好，工具放在工具袋内，在高处作业时不能随意抛掷物件；不得双层同时作业，如需要，应在双层作业中间加设防护设施；施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业；高空作业要有安全防护措施，不得在龙门架、导梁的上弦、支撑、桁条、挑梁和未固定的物体上行走或作业。高处作业与地面联系，应有专人负责和通讯设备；高处作业前，必须制定安全技术措施，并逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和合格的人员防护用品，未经落实不得进行施工；高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备在施工前加以检查，确认其完好，否则不能使用；有可能坠落的物体应以撤除或加固，平台及架子上的物体堆放平稳、牢固，防止掉落和不妨碍行走、装卸；高处作业的设施的主要受力杆件，必须经力学计算达安全可靠方可实施；高处作业时，与地面相距3.2米以上应按照国家规范搭设安全网，安全网随工作面的升高而升高；高血压、心脏病、贫血、癫痫病以及恐高症等人员不适宜高处作业；攀登、悬空及高处搭设的人员必须经培训和考试后持证上岗，并定期检查身体。

如遇雨、雪、大风（台风）、雷电等特殊天气，乙方应关注天气变化，提前做好应对准备，并负责教育所有可能进场施工人员。

6、有毒有害物品或其他特殊物品处理

乙方须承担因本批报废物资的清理、装卸、运输、回收处置、清扫等产生的一切费用及人身、财产、环境保护等法律责任。乙方必须按照国家规范和甲方要求，安全、文明、合法、有序地进行报废物资处理，涉及计算机、电视机或其他有毒有害物品等处理必须符合国家相关处理规定，必要时必需安排有专门资质的单位进行现场处理，否则由其引发的一切损失、责任、矛盾等均由乙方完全负责，与甲方无关。废料、废渣、废液等处理不得在原存放地实施，更不得随意丢弃或掩埋在校园内任意地点（包括垃圾桶、垃圾堆放点等），必须在运出校园后，按照国家规范，进行科学、安全处理。报废物品处理时不得危害到相关建筑结构，不得破坏、损坏现有建筑或场所的设施设备，造成学校设施损坏的要按价赔偿。报废物品搬运、运输、装卸等处理过程中，必须注意做好安全防护工作，避免出现各种伤害事故；同时要做好保护措施，避免物品散落。要规范施工，确保施工安全。处理过程中发生的任何人员意外伤害责任，均由乙方全部承担，与甲方无关。

三、文明施工要求

1、遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

2、乙方应督促施工方严禁酒后作业，进入现场不准穿拖鞋、高跟鞋、裙子，不得赤膊作业。进入施工现场特别是高空作业等区域必须佩戴安全帽，系好安全带，穿防滑鞋。施工时不得嬉戏、打闹。不讲粗话、脏话，注意在师生面前树立公司和个人的良好形象。

3、施工队伍须响应学校管理，车辆进出校门须遵守门卫有关规定。

4、乙方应督促施工方建筑材料须有序堆放，不得堆放在道路上，不得影响师生出行，不得在道路上搅拌砂浆、砼。

5、乙方应督促施工方施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，乙方应督促施工方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、安全责任

乙方应严格按照采购文件、合同、本责任书等安全约定，严格按照国家相关安全施工规范要求，落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；否则，项目施工期间或在工期范围内发生安全事故或损害及其引发的一切损失，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

甲方：盐城幼儿师范高等专科学校     乙方：

甲方委托代表签字：         乙方委托代表签字：

2022年  月   日

第四章 项目需求

一、项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校海洋路（北）校区饮用水服务外包（BOT项目）。

二、项目概况：

本项目位于北校区，本次招标范围包括北校区6栋学生公寓，8栋教学办公区域，宿舍区满住总人数约5200人，教学区域楼宇均正常使用（学生人数是可容纳学生数的最大值，招标人不确保合同期内学生人数始终达到满入住数）。具体为：直饮水、生活开水服务：

本次招标范围包括北校区6栋学生公寓，8栋教学办公区域，（水电由乙方布设，必须）；学生公寓分别安装即热式电开水器及一开一直饮水水机；教学办公区域只安装一开一直饮水水机，采用计流量方式，直饮开水不能低于95℃，出水水质必须符合国家《饮用净水水质标准（CJ94-2005）》的规定要求。

如学生入住人数不足，直饮水及生活开水设备可在校方认可的情况下根据实际使用需求酌情调整机器数量。

| 楼号 | 需安装位置 | 直饮水机 （台数） | 开水器合计 （台数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#教学楼 | 1、3、4层东侧 | 3 |  |  |
| 2#教学楼 | 1、3、4层东侧 | 3 |  |  |
| 3#教学楼 | 1、3、4层东侧 | 3 |  |  |
| 科技楼 | 2、4层东侧 | 2 |  |  |
| 图文信息中心 | 2楼东 | 1 |  |  |
| 艺术楼（东楼）2楼东 | （东楼）2楼东 | 1 |  |  |
| 艺术楼（西楼）1楼东 | （西楼）1楼东 | 1 |  |  |
| 1#宿舍楼 | 1-5层南侧 | 1 | 4 |  |
| 2#宿舍楼 | 1-5层北侧 | 1 | 4 |  |
| 3#宿舍楼 | 1、2、3、5层 | 1 | 3 |  |
| 4#宿舍楼 | 1-5层南侧 | 1 | 4 |  |
| 5#宿舍楼 | 1-5层北侧 | 1 | 4 |  |
| 6#宿舍楼 | 1-7单位1楼 | 1 | 6 |  |
| 图文信息中心 | 7楼南 | 1 |  | 中标方免费赠送及维护 |
| 图文信息中心 | 1楼南 | 1 |  |  |
| 后勤处 | 3楼 | 1 |  |  |
| 校医务室 | 1楼 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 24 | 25 |  |

本项目采用BOT模式，引入优质的社会企业全额投资北校区饮用水的建设和经营服务，合同期限内所有经营投资和系统运营维护等费用由投资人承担，学校提供相应场地，投资人进行设计、投资改造并运营，经营收入归投资人所有，运行经营所产生的水电支出由中标人承担，学校按现行居民用水用电单价收取相应的水电费。自来水单价暂定为3.15元/吨、用电单价暂定为0.54元/度。如政策性调整，收费标准同步调整。

三、商务需求：

（1）工程期限或交货（交付）期：20日历天完成饮水设备安装及调试（或者2022年 8月 25日前交付使用）。

（2）运营期限：10年，免收管理费。

（3）合作期内，教学办公区域免费给教职工提供饮水服务，每天为教职工免费供应直饮热水1瓶（2升）。

（4）本项目刷卡收费系统必须采用招标人的校园一卡通厂家水控设备与校园一卡通无缝对接，设备及对接所产生的所有费用由中标人自行承担；原有27套水控设备可以免费提供（自行在现有开水器上拆除）。

（5）本项目履约保证金5万元。

（6）滤芯每学期需要更换一次或达到额定净水量前进行更换，每学期需提供水质检测报告。

（7）本项目必须安排驻校管理员一名。

其他：经营期间本项目的经营权归中标人所有，经营期满后，中标人7日内无条件撤场。无偿将所投入的设施设备转交给招标人。

四、用电线路安装工艺要求：

原则上必须暗装、墙面开槽、电线穿管；无法暗装，必须明装部分要求横平竖直，采用线槽覆盖（不是圆管）；私拉乱接部分必须拆除整改；配电箱内电缆电线安装必须设置合理，安装时横平竖直，不得彼此交叉重叠，固定强度好，铜芯裸露长度满足安全要求，线路接口规范包裹。

五、直饮水、生活开水服务技术参数

- 直饮水：

（1）所用设备完全符合国家质量标准。具备省级卫生健康委员会颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

（2）出水咀数：一开水一直饮水。

（3）涉水部件材质：水胆、水龙头、波纹管等均采用食品级304不锈钢制作，提供加热内胆食品接触安全认证证书与投标产品对应型号的食品接触安全认证证书。水箱容量不小于60L。

（4）电源要求：380V，50HZ，加热功率6～9KW左右。

（5）过滤系统：反渗透过滤工艺，具备五级或以上过滤层（包含但不限于PP棉滤芯、前置活性炭滤芯、反渗透膜滤芯、后置活性炭滤芯）。

（6）安全要求：具有防漏电，防火，防开盖，防蒸汽，防干烧，溢流、超温保护等功能。

（7）采用步进式加热，温度显示采用数码显示，可实时显示饮水机出水温度、水位等运行状态参数，具有自动故障报警功能及温度设定，可显示故障类型。

- 生活开水：

（1）所用设备完全符合国家质量标准。具备省级卫生健康委员会颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

（2）出水咀数：一开水。

（3）涉水部件材质：水胆、水龙头、波纹管等均采用食品级304不锈钢制作，水箱容量不小于30L。

（4）电源要求：380V，50HZ，加热功率12KW左右。

（5）安全要求：具有防漏电，防火，防开盖，防蒸汽，防干烧，溢流、超温保护等功能。

（6）采用即热式加热，温度显示采用数码显示，可实时显示饮水机出水温度、水位等运行状态参数，具有自动故障报警功能及温度设定，可显示故障类型。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法确定中标候选人。按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投入报价由高到低顺序排列；如投入报价得分也相同，则按照经营业绩得分由高到低顺序排列。

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 最高 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 1.报价基本单位：0.01元/L； 2.普通开水最高限价0.10元/L，本项最高得分为20分； 3.直饮冷水最高限价0.20元/L，本项最高得分为20分； 4.直饮开水最高限价0.30元/L，本项最高得分为20分； 5.报价分计算办法： 5.1普通开水报价等于最高限价的得基本分12分，在最高限价基础上，每降0.01元/L加4分； 5.2直饮冷水报价等于最高限价的得基本分12分，在最高限价基础上，每降0.01元/L加2分； 5.3直饮开水报价等于最高限价的得基本分5分，在最高限价基础上，每降0.01元/L加3分。 | 60 |
| 2 | 业绩 | 2019年1月1日以来，投标人每有一个正在运营的学校直饮水BOT项目且业绩的得2分，本项最高得10分。 提供相关合同复印件盖投标人公章（原件备查）。 | 10 |
| 3 | 资质信誉 | 1.投标人取得质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系认证证书（有效期内）每提供1项得1分共3分； 2.投标人取得售后服务5星认证得2分。 3.投标人具有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的节能技术服务认证证书得 2分。 4.项目经理（3分）：投标人拟派项目经理具备机电工程二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证）的，需提供投标人为其缴纳2022年1月以来连续3个月的社保证明、劳动合同复印件加盖公章，未提供不得分。得3分。 提供相关证明文件复印件盖投标人公章。 | 10 |
| 4 | 产品认证 及许可 | 1.所投产品通过CQC认证的得1分； 2.产品通过中国节能产品认证的得2分； 3.产品生产商通过饮用水卫生安全产品许可批件的得2分（省级或省级以上卫生部门颁发）； 提供相关证明文件复印件盖投标人公章。 | 5 |
| 5 | 设备性能 | 1.具有出水温度显示功能得1分； 2.直饮机具有TDS值显示功能得1分； 3.具有防干烧技术得1分； 4.具有一鍵杀菌功能、隔夜排空技术得1分； 5.具有外壳防护等级IP44证书得1分。 （以上项目须提供技术证书或技术证明文件） | 5 |
| 6 | 经营管理 服务方案 | 1.经营方案（1-3分）； 2.管理团队、管理制度（1-2分）； 3.运行措施、服务承诺（1-2分）； 4.施工进度计划（1-3分）。 根据投标人方案的优劣进行综合评分。 | 10 |

第六章投标文件的组成及格式

投   标   文   件

（正或副本）

项目编号：YCYZ2022FW002

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校

海洋路（北）校区饮用水服务外包（BOT项目）

投标人名称：

年   月   日

一、投标主要文件目录

一、资信证明文件

二、评分证明材料

三、授权委托书

四、投标函

五、开标一览表

一、资格审查时投标人必须提供的资格证明文件

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的证明材料（截图复印件，加盖投标人公章，必须提供）。

文件7《现场踏勘证明书》（原件放在投标文件正本中，副本中放置复印件）

文件8其他根据招标文件要求需要提供的材料。

注:⑴上述是对投标人资格审查时，投标人必须要提供的资格证明文件。如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资格条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

⑵投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利，如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章或投标专用章）：

日期：  年   月   日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中信用状况良好，无弄虚作假及围标串标行为，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章或投标专用章）：

授权代表签字：_______________

日期：   年   月  日

现场踏勘证明书

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标单位名称 |  | 工程地点 |  |
| 现场踏勘时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投标人资质 |  |  |  |
| 投标人资质复印件是否收存 | 是【 】 否【 】 |  |  |
| 授权代表姓名 |  |  |  |
| 授权委托书复印件是否收存 | 是【 】 否【 】 |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 身份证复印件是否收存 | 是【 】 否【 】 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 踏勘情况： 招标人现场踏勘验证人签字并加盖相关公章： |  |  |  |

注：参与现场踏勘的投标人代表，需携带此表，由招标人代表签字确认。并且将此《现场踏勘证明书》原件附到投标文件正本中（副本中放置复印件），否则视为无效投标。

二、综合评分时投标人需提供的文件

投标人根据招标文件第五章评标标准的要求提供相关材料，其中，相关材料格式和要求详见附件。

评分材料索引表（样件）

| 材料类别 | 对应评审标准提供的材料名称 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业绩 |  |  |  |
| 资质信誉 |  |  |  |
| 产品认证及许可 |  |  |  |
| 设备性能 |  |  |  |
| 经营管理服务方案 |  |  |  |

注：1、对照评审标准归类列出；2、表式、内容可根据需要扩展。

三、授权委托书

致盐城幼儿师范高等专科学校:

本授权书宣告:

委托方:

地址:

法定代表人:

身 份 证:

联系方式:

受托人:姓名 性别:  出生日期: 年月日

所在单位:                  职务:

身 份 证:                  联系方式:

兹委托受托人代表我公司参加项目的招标活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标人或招标代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位：       （公章）

日期:  年   月  日

四、投标函（格式）

致：盐城幼儿师范高等专科学校

根据贵方的招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

项目编号：YCYZ2022FW002

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校海洋路（北）校区饮用水服务外包（BOT项目）

| 序号 | 饮用水类型 | 报价小写 （元/L） | 报价大写 （元/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通开水 |  |  |  |
| 2 | 直饮冷水 |  |  |  |
| 3 | 直饮热水 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期： 年   月     日