编  制  说  明

工程名称：盐城幼儿师范高等专科学校实训基地三面围墙砌筑工程

- 工程概况： 新建的围墙全长约578米,高2.5米；拆除原彩板板围墙大约600米。 2、工程招标范围： 施工图纸范围内的土建工程施工，具体详见本工程竞争性谈判文件及其工程量清单。 3、工程量清单编制依据： 3.1工程施工图纸及其他设计文件和相关资料。与工程建设有关的标准、规范等技术资料； 3.2《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)； 3.3 2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、材料和工程设备价格执行 2017年第1-2期《盐城工程造价》盐城市主要建筑安装材料指导价（缺项的执行同期盐城市市场指导价或市场信息价）； 3.4施工现场情况、工程特点及常用的工程施工技术方案； 3.5其他相关资料。 4、工程质量、材料、施工等的特殊要求： 4.1工程质量等级国家现行工程施工验收规范合格标准； 4.2施工工期：30日历天； 4.3工程使用的混凝土为商品混凝土；泵送或非泵送报价人自行考虑,输送方式结算时不调整； 4.4围墙室外地坪以下为混凝土实心砖,M5.0水泥砂浆;室外地坪以上为混凝土实心砖,M5.0水泥砂浆,100厚混凝土垫层。 4.5报价人自行考虑水、电问题（采购人一律不提供）。