盐城幼儿师范高等专科学校招标文件ycyz2021hw012


招 标 文 件

项目编号：YCYZ2021HW012

　　
项目名称: 盐城幼儿师范高等专科学校
不动产权补充办证房屋质量安全鉴定服务项目
盐城幼儿师范高等专科学校
2021年8月17日
总  目  录

招标公告……………………………………3 
投标人须知…………………………………6  

合同条款及格式……………………………20

项目需求……………………………………31

评标方法与评标标准………………………41

投标文件格式………………………………44

第一章  招标公告
盐城幼儿师范高等专科学校不动产权补充办证房屋质量安全鉴定服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html 、盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】获取招标文件，并于2021年9月9日15点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、招标项目名称及编号

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校不动产权补充办证房屋质量安全鉴定服务项目

项目编号：YCYZ2021HW012

二、招标项目（简要说明）及预算金额
（一）招标项目简明：盐城幼儿师范高等专科学校已竣工项目约200187.17平方米房屋安全鉴定服务，主要为盐城幼儿师范高等专科学校校舍质量安全鉴定服务项目（包含但不限于：对建筑进行前期房屋安全鉴定，要求包括使用条件和环境的调查、地基基础检查、房屋整体倾斜测量、结构构件变形测量、结构体系调查、结构损伤检测、轴线距离测量、构件截面尺寸测量、混凝土强度检测、混凝土构件配筋检测、砖块强度检测、砌筑砂浆检测、围护结构检查、楼板承载力现场试验、结构安全性鉴定、抗震性鉴定、耐久性评估等内容，完成收集测量所有数据，编制鉴定文件，出具房屋质量安全鉴定报告。其服务成果必须达到国家相关服务标准，服务过程中不得减少国家相关服务规定中所要求的服务内容）具体内容及要求详见招标文件。
（二）合同履行期限：30日历天。
（三）预算价人民币160万元，最高限价人民币160万元。

三、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　 (2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　 (4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　 (5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质等级及范围:投标人须具备省建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》(核定项目应包含但不限于地基基础工程检测、主体结构检测、钢结构检测)和质量技术监督部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》的独立法人，同时具备省司法厅颁发的司法鉴定许可证（鉴定范围含房屋建筑工程）。

（2）项目负责人必须是投标人本单位正式职工，同时具备建设工程类中级及以上职称。

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html 、盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】发布之日起5个工作日。招标文件在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html 、盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】上下载。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html 、盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】发布的信息更正公告。

售价：投标人递交投标文件时，须交纳文件工本费 500 元。
文件工本费的收取方式：开标时现场现金缴纳，由代理公司收取，投标人无论中标与否，文件工本费不退。
投标人通过其他渠道获取的与本项目招标相关的资料，招标人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

五、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2021年9月9日14: 30-15: 00 

投标文件接收截止时间：2021年9月9日15:00

投标文件接收地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)财务处招标办公室。

六、开标有关信息

开标时间：2021年9月9日15:00

开标地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)财务处招标办公室。

七、本次招标联系事项

（一）使用部门联系人：刘老师  ，联系电话：13805101299   。

招标人联系人：蒋老师  ，联系电话：0515-89966103  。
招标人地址：盐城市高职园区学海路28号 ，邮政编码：224005
（二）招标技术服务单位：大洲设计咨询集团有限公司。
技术咨询人：曹先生，联系电话：13770068551。
（三）对项目需求部分的询问、质疑请与招标人联系、答复；其他部分的询问、质疑请与招标技术服务单位联系、答复。
八、投标文件制作份数要求

1、投标文件文本标书正本份数：1份，副本份数：4份。

九、现场踏勘
1、投标人可在投标前自行进行现场踏勘。本项目投标价包含所有的费用，如因投标人未认真踏勘现场或踏勘测算错误引起一切后果全部由投标人负责。现场探勘联系人：刘老师，联系方式：13805101299 。

踏勘地点：盐城幼儿师范高等专科学校校区内。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3、投标人到项目实施现场进行踏勘时，应当充分了解情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用自行考虑到投标报价中。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任。

十、其他补充事宜

1、疫情防控

因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人进入盐城幼儿师范高等专科学校校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从蓝海路北门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人报名或投标时项目授权代表限1-2人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在门卫处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹；来校前14天内有疫情中高风险疫区（以进校前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员一律不得进入校园。

（4）盐城本地人需提供新冠疫苗接种证明，必须是已经完成两针新冠疫苗接种；如未能提供两针新冠疫苗接种证明，则需提供7天内有效的核酸检测证明。

（5）非盐城本地投标人员需提供48小时内有效的核酸检测证明，未提供者不得进入校园，并请提前了解各高速口防疫要求，如未能下高速影响本次投标与校方无关。

（6）请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

盐城幼儿师范高等专科学校
                            2021 年8月17日                       

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由招标人或招标代理机构负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或招标代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向招标代理机构或招标人提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间三天前，招标人或招标代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2招标人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html 、盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

投标文件应按招标文件提供的格式编制，未提供格式的格式自拟。

投标文件共分为一号、二号两个标书，均为正本一份、副本四份。其中一号标书为商务标；二号标书为检测鉴定方案（无标识）。

11.1、一号标书（商务标）应包括但不限于以下内容：

资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；

注：上述材料按顺序装订成册，正副本分开装订。详细评审中要求提供的证明材料原件不必装订，直接放入一号标书封套或单独包装密封后随投标文件一起递交。
11.2、二号标书（服务方案）格式及无标识要求
11.2.1 二号标书采用无标识方式，正、副本正文的内容和排版格式相同，标书封面采用招标人提供的封面，不得出现投标人名称或相关标记，不得含有反映投标人相关内容的信息。如二号标书违反无标识要求的，作无效标书处理。 
11.3 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
13.2 标的物

招标人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

（1）项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

（2）项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
15、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
15、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
17、投标有效期

17.1 投标有效期为规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，招标人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或招标代理机构的这一要求而放弃投标，招标人或招标代理机构在接到投标人书面答复后，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及分包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，招标人或招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人或招标代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 招标人或招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 招标人或招标代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 招标人或招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人或招标代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达招标人或招标代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 招标人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由招标人或招标代理机构组织，招标人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请监委或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 招标人或招标代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、资格审查

24.1开标结束后，招标人或招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。（财政部87号令第44条规定）

合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1 资格审查通过后，招标人或招标代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
25.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的审查

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权委托人（被授权人）签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

28.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。(87号令第60条)

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算的；

29.1.5未通过符合性检查的；
29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7 投标人串通投标；

29.1.8其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

29.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向招标人推荐出中标候选人。

30.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标单位。

30.3招标人或招标代理机构将在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html 、盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标单位出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与招标人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，属于恶意串通：
30.5.1投标人直接或者间接从招标人或者招标代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
30.5.2投标人按照招标人或者招标代理机构的授意撤换、修改投标文件；
30.5.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
30.5.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
30.5.5投标人之间事先约定由某一特定供应商中标；
30.5.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

30.5.7投标人与招标人或者招标代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
31.2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等），招标人或招标代理机构有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标人或招标代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5招标人或招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人或招标代理机构将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人或招标代理机构有权不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人或招标代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，招标人或招标代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

32.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

32.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给招标人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
35、履约保证金
中标供应商在中标公示结束后一周内，必须向采购人交纳履约保证金（本采购项目履约保证金为中标价的10%）,否则，采购认可视为中标供应商违约，可以直接取消其中标资格，履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。此合同为货物类版本，其他如服务类项目采购人可参照此格式拟定。

 政府采购合同（货物类）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方根据盐城市政府采购中心盐城幼儿师范高等专科学校房屋安全鉴定服务采购项目招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 采购范围及内容：城幼儿师范高等专科学校已竣工项目约200187.17平方米房屋安全鉴定服务，主要为盐城幼儿师范高等专科学校校舍质量安全鉴定服务项目（包含但不限于：对建筑进行前期房屋安全鉴定，要求包括使用条件和环境的调查、地基基础检查、房屋整体倾斜测量、结构构件变形测量、结构体系调查、结构损伤检测、轴线距离测量、构件截面尺寸测量、混凝土强度检测、混凝土构件配筋检测、砖块强度检测、砌筑砂浆检测、围护结构检查、楼板承载力现场试验、结构安全性鉴定、抗震性鉴定、耐久性评估等内容，完成收集测量所有数据，编制鉴定文件，出具房屋质量安全鉴定报告。其服务成果必须达到国家相关服务标准，服务过程中不得减少国家相关服务规定中所要求的服务内容）具体内容及要求详见招标文件。

1.2工期：进场鉴定后30日历天内完成检测并出具鉴定报告书。  

1.3 补充条款：。
六、检测鉴定标准

《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)

《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013

《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011

《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 JGJ/T136-2017

《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009

《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016

《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）
注：
1.以上标准、规范、规程如有变化，按最新版本执行；
2.鉴定工作过程中涉及到的标准、规范、规程包含但不限于以上标准、规范、规程。

七、检测鉴定要求

1、将建筑物的构造、各构件的外观、连接、结构的整体性、裂缝、损坏和局部变形、损坏明显部位作为重点鉴定区域。

2、对建筑物存在的损坏情况进行详细记录，裂缝记录时按位置、走向、裂缝形式、长度、宽度的顺序进行记录。

3、查明建筑物结构当前存在的缺陷和危害。

4、依据《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)之规定，评定建筑物是否沉降和水平移位。

5、综合上述检查鉴定内容，根据《房屋完损等级评定标准》对建筑物进行安全等级评定，出具国家认可的《既有建筑物安全鉴定报告》，并提出使用建议。

6、根据出具的《既有建筑物安全鉴定报告》，有需要加固的建筑物出具建筑物加固建议书，给予甲方明确意见（如建筑物应拆除或修复等、修复建议使用材料等）。

八、双方权利义务

甲方义务：

1、甲方须指派专人跟踪乙方查勘现场、文件签字、材料取样等，并提供相关信息和资料，其人员姓名：，联系电话： 。

2、按合同约定支付乙方的检测鉴定服务费用。

甲方权利：

1、对各类检测鉴定数据有知情权，合同执行过程可随时查询。

2、从乙方获取工程检测鉴定咨询服务的权利。

乙方义务：

1、乙方按照相关管理行业标准和相关规定进行工作。乙方工作人员应遵守职业道德规范，按计划开展编制工作。

2、按期完成甲方委托，提交检测鉴定报告。

3、严格按国家规范、标准进行检测鉴定，不得使用破坏主体结构的检测鉴定方法，确保数据公正、准确，必要时提供检测鉴定方案，对甲方的技术进行保密。

4、检测鉴定项目数据未达到标准规范或设计要求时，及时告知甲方。

5、乙方提交的成果报告，经审查不符合相关标准要求的部分，乙方应根据甲方要求立即进行返工修改、补充和完善，并承担由此引起的一切后果和费用。

6、乙方逾期提交成果报告（提交成果报告不符合要求亦视为未提交，直至返工修改后的提交视为实际提交时间），或因乙方提交成果报告存在重大缺陷或错误导致甲方被追究责任的，乙方均应就甲方因此发生的损失向甲方承担损失赔偿责任。

7、做好相关服务工作，特殊项目检测鉴定(或乙方检测能力以外的项目)，由乙方负责联系有资质的检测机构，所产生的各类费用包含在合同价格之中，不另外收取费用。

8、向甲方提供必要的检测鉴定咨询服务。

9、乙方负责对资料收集的指导，参与本项目有关的业务会议。

10、未经甲方书面同意，乙方不得以任何理由和任何形式向其它单位和个人提供项目成果，包括调查资料、中间成果及最终报告。

11、乙方应按照合同约定的时间及时提交相关鉴定报告，每延误一天按1000元/天进行处罚。

12、乙方自行做好各项安全工作，在检测鉴定工作过程中发生的所有安全事故由乙方承担。

13、乙方协助甲方办理完善相关建设与产权手续。

乙方权利：

1、如某项目乙方不具备相应的检测能力，乙方可委托具有相应能力的单位实施。

2、依据本合同收取检测鉴定费用。

九、签约合同价：元（中标单价元/㎡）。

十、费用结算

1、鉴定服务费用=元/㎡（中标单价）×现场实际鉴定面积(该费用包括检测费、安全教育费、检测人员交通费、食宿费、差旅费、各项检测鉴定所需的措施费以及招标文件、合同条款列明由乙方承担的费用、安全设施费、加班费、特殊津贴及税金等)。

该鉴定服务费用包括完成甲方委托的民用房屋安全现场监测、专项设备使用费用、鉴定报告编制、专家评审（劳务）费、专项设备租赁费、场地调查及风险评估报告、评审手续费等全部服务内容并通过相关部门评审所需的一切工作及费用，包括服务期间的一切市场风险和国家政策性调整风险系数，结算时中标价不予调整。

乙方已在该鉴定服务费用中充分考虑甲方无法提供鉴定标的物的各类基础材料（包含但不限于图纸、地质勘察资料等），甲方现场无法提供水源、电源，以及甲方可能调减招标规模等因素，结算时中标价一律不予调整。

因新冠肺炎疫情防控造成的乙方损失以及服务现场疫情防控的费用支出和人工、材料设备、机械价格的波动等费用增加均由乙方承担，结算时不再增加相关费用。

付款方式：

（1）合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同价款10%的预付款。

（2）乙方向甲方提交满足行业规范要求，并确保通过相关监管部门的备案及验收的鉴定报告书后，甲方向乙方支付至合同价款的70%（含10%预付款）并退还履约保证金。

（3）项目结束经审计后，支付至结算审定价的100%。

以上付款均不计任何利息和相关费用。每次付款时需提供增值税专用发票。

十一、违约赔偿

1、合同履行期间和合同期满后，甲方对乙方鉴定成果进行检查，对由于乙方工作疏忽而被甲方和上级部门检查发现出的隐患，每有一处隐患扣合同价款的5％。

2、乙方未能按要求配合甲方开展工作提交符合甲方要求的质量安全鉴定资料、书面报告，应向甲方偿付工违约损失费，每天的延期损失费按1000元计算。延期超过10天的，甲方有权取消乙方中标资格并没收全部履约保证金。

3、乙方未能根据本合同服务要求配备满足需求的项目负责人或项目组成员，每少一人罚款1万元。

4、若因乙方质量安全鉴定服务质量不合格延误处置时机，未能有效预防事故的，除扣除相应服务费（如出现安全事故，按10万元/起计算）外，应按责任情况承担相应行政责任，并追究相关人员责任。

5、对于甲方提供的资料，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对此造成的损失追究责任。

十二、不可抗力

1、如果甲、乙双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经甲、乙双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十三、履约保证金：本项目履约保证金为合同价的10%，即人民币    元整（¥:   元），由乙方在签订合同前以转帐或电汇或网汇形式汇转至甲方指定帐户，于合同履行期限满后无息退还。

十四、解决合同纠纷的方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，应提交甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、违约终止合同

1、甲方在乙方违约的情况下，如果：

1.1、乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供服务并将鉴定报告交付甲方。

1.2、如果乙方未能履行合同规定的其他义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后15天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

2、在甲方根据上述第1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买相关服务，乙方应对购买相关服务所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

十六、转包和分包：甲方不允许乙方将本项目转包和分包给任何第三方，否则，甲方有权立即终止合同，乙方负违约责任，向甲方支付违约金，从到期的合同款中扣除。
十七、其他

1、本项目招标文件和乙方的投标文件中（以及投标时承诺）被甲方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

2、乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任，服务期不顺延；乙方已到项目现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。

3、乙方在服务过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。

4、乙方进场后，必须服从甲方的统一调度和指挥。如出现不服从管理现象的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金。

5、在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场。

① 不同意本项目合同条件；

② 停工或拖延安全检查服务进度；

③ 要挟甲方提高合同价款；

④ 要挟甲方给予某种补偿；

⑤ 自认合同价款比例和时间。

6、本项目价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

7、合同修改：欲对合同条款进行任何改动，均须由甲、乙双方签署书面的合同修改书。

8、本合同中的未尽事宜，招标文件中有规定的，按招标文件中的规定处理；没有规定的，双方可协商后进行补充，以书面形式签订补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分，与本合同具同等效力。

9、本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，具有同等法律效力。
  甲方：                                 乙方： 
  地址：                                 地址： 
  法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：
  联系电话：                             联系电话：
签订日期：      年  月  日

第四章 项目需求
1、项目概述
1.1、采购内容及采购需求：盐城幼儿师范高等专科学校已竣工项目约200187.17平方米房屋安全鉴定服务，主要为盐城幼儿师范高等专科学校校舍质量安全鉴定服务项目（包含但不限于：对建筑进行前期房屋安全鉴定，要求包括使用条件和环境的调查、地基基础检查、房屋整体倾斜测量、结构构件变形测量、结构体系调查、结构损伤检测、轴线距离测量、构件截面尺寸测量、混凝土强度检测、混凝土构件配筋检测、砖块强度检测、砌筑砂浆检测、围护结构检查、楼板承载力现场试验、结构安全性鉴定、抗震性鉴定、耐久性评估等内容，完成收集测量所有数据，编制鉴定文件，出具房屋质量安全鉴定报告。其服务成果必须达到国家相关服务标准，服务过程中不得减少国家相关服务规定中所要求的服务内容）具体内容及要求详见招标文件。

1.2、服务周期：30日历天。

1.3、服务标准：合格。所提供材料须满足办理不动产权证的要求，同时提交按苏教办发函〔2021〕9号《关于转发江苏省地震易发地区校舍加固工程实施方案的通知》附件中关于评估鉴定的技术方法形成的具有法律效力的抗震鉴定报告。

1.4、服务范围详见下表：

	序号
	建筑名称
	建筑面积
	教师宿舍
	学生宿舍
	后勤及附属用房
	教室
	实验实习实训用房
	校行政办公用房
	院系及教师办公用房
	师生活动用房
	会堂
	食堂
	图书馆
	备注

	1
	体育看台
	1137
	0
	0
	0
	0
	318
	0
	0
	819
	0
	0
	0
	0

	2
	1#宿舍楼
	6195
	0
	6171
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	2#宿舍楼
	6165
	0
	6141
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	3#宿舍楼
	6239
	0
	6215
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	4#宿舍楼
	6186
	0
	5135
	621
	0
	0
	430
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	5#宿舍楼
	6239
	0
	6215
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	6#宿舍楼
	6239
	3108
	1040
	1831
	0
	0
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	食堂
	8200
	0
	0
	1552.4
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	6547.6
	0
	0

	9
	教学主楼
	16395
	0
	0
	3905.5
	7794
	2351.25
	862.5
	1293
	188.75
	0
	0
	0
	0

	10
	2#教学楼
	9799
	0
	0
	54
	5044.5
	2416
	33.33
	1004
	504
	0
	0
	0
	743.17

	11
	行政信息楼
	10695
	0
	0
	532.35
	129.51
	1410.48
	2722.59
	0
	550.8
	737.07
	0
	4147.92
	464.28

	12
	实习工场
	1188
	0
	0
	0
	0
	1188
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	1#配电房
	160.16
	0
	0
	160.16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	2#配电房
	172.5
	0
	0
	172.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	东大门
	200
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	南大门
	50
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	北大门
	30
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	实训中心
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	总务库房
	80
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	消防泵房
	52
	0
	0
	52
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	6#宿舍楼
	10159
	2177
	7982
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	1#2#宿舍楼
	13930
	0
	13680
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	3#宿舍楼
	6846
	0
	6846
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	4#5#宿舍楼
	13930
	0
	13680
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	北大门
	45
	0
	0
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	南大门
	153
	0
	0
	153
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	东大门
	60
	0
	0
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	艺术中心
	17813
	0
	0
	30
	0
	16313
	0
	0
	0
	1500
	0
	0
	0

	9
	体育看台
	1478
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1478
	0
	0
	0
	0

	10
	科技楼
	9745
	0
	0
	290
	0
	8555
	0
	0
	300
	0
	0
	0
	600

	11
	食堂
	11260
	0
	0
	2064
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9196
	0
	0

	12
	图文中心
	10390
	0
	0
	670.3
	0
	2246.2
	785.6
	430
	0
	870
	0
	5387.9
	0

	13
	1#教学楼
	6252.17
	0
	0
	502.17
	3875
	0
	0
	1875
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	2#教学楼
	6252.17
	0
	0
	1002.17
	3875
	375
	0
	1000
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	3#教学楼
	6252.17
	0
	0
	1377.17
	4250
	0
	0
	625
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	
	200187.17
	5285
	73105
	16030.72
	24968.01
	35172.93
	5394.02
	6227
	3840.55
	3107.07
	15743.6
	9535.82
	1807.45


第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

二、评分标准
（一）评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等方面按百分制打分。
（二）成交标准：评标小组将根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照检测鉴定方案优劣顺序推荐），并依照次序确定成交供应商。
（三）本项目评分总分值为100分。

	序号
	评分因素
	评审标准
	最高分值

	1
	价格
	评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
	30分

	2
	鉴定类相关能力
	1、投标人具有中国合格评定国家认可委员会颁发的“实验室认可”证书，得2.5分，以提供的证书原件为准。
2、投标人具有中国合格评定国家认可委员会颁发的“检验机构认可”证书，得2.5分，以提供的证书原件为准。
3、投标人自2017年1月至今参加省级及以上检测类相关能力验证，结果为满意，每有一项得1分，最高得3分。以提供相关材料的复印件并加盖投标人公章为准。
	8分

	3
	综合实力
	1、投标人通过质量管理体系认证的，得 1 分；最高得1分。
2、投标人通过环境管理体系认证的，得 1 分；最高得1分。
3投标人通过职业健康安全管理体系认证的，得 1 分；最高得1分。
4、投标人为省级房协鉴定会员单位得2分，提供相关证明资料。
5、投标人为“高新技术企业”，得2分。
（上述加分项须提供证书复印件并加盖投标人公章，同时投标时须提供原件，不提供原件不得分）
	7分

	4
	荣誉奖项
	1、投标人获得过国家级建设工程质量检测行业先进单位得2分，投标人获得过省（直辖市、自治区）级建设工程质量检测行业先进单位得1分，投标人获得过设区市级建设工程质量检测行业先进单位得0.5分；以上按最高奖项计分，不累加计分，最高得2分。

2、投标人或其员工参加过建筑物检测类标准或规范编制的，每有1项得1分，最多得3分。（须提供相关证明及员工2021.2-2021.7月连续6个月社保缴纳凭证，否则不得分）

（上述加分项须提供证书复印件并加盖投标人公章）
	5分

	5
	项目团队
	1、项目负责人（1人）

项目负责人具备正高级工程师职称的得2分；只具备高级工程师职称的得1分。本项满分2分。

2、项目组成员（项目负责人除外）中，成员每具有一名正高级职称的人员得1分，每具有一名高级工程师职称的得0.5分，本项仅考核3人，本项满分3分。

（项目组成员（含项目负责人）需打印2021.2-2021.7月连续6个月社保缴纳凭证，提供证书复印件并加盖投标人公章）
	5分

	6
	业绩
	企业类似业绩，2017年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具备类似工程鉴定业绩的，每有1个得1分，最高得5分。

（以提供加盖投标人公章的服务合同复印件和成果报告复印件为准）
	5分

	7
	检测鉴定方案
	1、对本招标项目的理解4-5分

2、检测依据和仪设备投入4-5分

3、鉴定内容和工作方法4-6分

4、检测项目和检测方法5-7分

5、本项目重点和难点的分析5-7分

6、进度和质量保证措施3-5分

7、安全保证措施3-5分

说明：（1）第1、2、3评分项内容齐全各项得基本分为4分；

（2）第4、5评分项目内容齐全各项得基本分为5分；

（3）第6、7评分项目内容齐全各项得基本分3分；

评标委员会根据内容的全面性、合理性、规范性、可操作性等进行加分，加分区间为0-2分，以0.1分为记分单位。

注：检测鉴定方案方案采用无标志方式，投标人在检测鉴定方案中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份。对违反规定要求者一律按无效标处理。
	40分


3、其他
（1）评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
（2）评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。
（3）采购人或采购代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
（4）评委应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效票处理。各投标人的检测鉴定方案得分为评委的有效票的平均值。
（5）如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
（6）在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。
（7）评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。设区间计分项的，其计分包括区间两端值，并以0.1分为一个计分单位。评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。
（8）在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。
①招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；
②招标文件内容中某项条款有多种解释的。
（9）招标文件内容中要求提供的资料需全部真实，如有伪造，一经查实将取消中标资格，并根据相关规定追究投标人的法律责任。
第六章  投标文件格式 
投  标  文  件
（   号标书）
项 目 名 称：
招 标 编 号：
      投标人名称 ：
      日      期 ：
投  标  文  件
（正或副本）
项 目 名 称：
招 标 编 号：
      投标人名称 ：
      日      期 ：
评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录
一、资信证明文件要求
二、资格性审查响应对照表
三、符合性检查响应对照表
四、投标函
五、开标一览表
六、投标配置与分项报价表
七、技术参数响应及偏离表
八、商务条款响应及偏离表
九、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十、盐城市政府采购事前信用承诺书
一、资信证明文件要求
1、实质性资格证明文件目录
文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）
文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）
文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料
文件5参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
文件6法人授权书
文件7招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
                                        供应商名称（公章）：
                                      日期：______年月日
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                   声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                      供应商名称（公章）：
                                      授权代表签字：_______________________
                                      日期：______年月日
法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCYZ2021HW012号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
代理人（被授权人）：_______________________
单位名称：_____________________________________
授权单位盖章：_________________________________
单位名称：_____________________________________
地址：
日期：
二、资格性审查响应对照表（格式）
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	


三、符合性检查响应对照表（格式）
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	招标文件中的其他实质性要求
	
	


四、投标函（格式）
致：盐城幼儿师范高等专科学校

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          户： 
投标人授权代表姓名（签字）： 
投标人名称（公章）： 
日           期：________年____月____日
五、开标一览表（格式）
	项 目 编 号
	

	项 目 名 称
	盐城幼儿师范高等专科学校不动产权补充办证房屋质量安全鉴定服务项目

	项目投标报价：（大写）            ，小写：       元/m2 （面积暂定为200187.17m2）

	质量要求：合格，所提供材料须满足办理不动产权证的要求，同时提交按苏教办发函〔2021〕9号《关于转发江苏省地震易发地区校舍加固工程实施方案的通知》附件中关于评估鉴定的技术方法形成的具有法律效力的抗震鉴定报告。

	项目实施时间（供期或工期）： 


填写说明：
开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；
开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；
供应商名称（公章）：
                                              日期：  年月日
六、投标产品配置及分项报价表（格式）
投标人全称（加盖公章）：
	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	


法定代表人或授权代表签字：
1、此表可以根据需要自行增减行数。
2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。
七、技术参数响应及偏离表（如有）
投标人全称（加盖公章）：       
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
注：1、按照基本技术要求详细填列。
行数不够，可自行添加。
3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。
八、商务条款响应及偏离表（如有）
投标人全称（加盖公章）：        
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后天内
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
九、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                 法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年    月    
