## Sheet2
零星维修服务项目报价清单
盐城幼儿师范高等专科学校：
我单位愿意按照本询价文件的要求和下面的报价清单提供所需商品和服务，并保证所供货物质量等级为“合格”，并符合询价文件中项目需求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。
序号 | 维修名称 | 单位 | 单价最高限价（元） | 施工工艺要求 | 材料要求 | 投标综合单价（元）
1. | 防盗门变形电焊维修 | 樘 | 100 | 1、拆卸防盗门2、整平修复3、焊条电焊，焊点喷漆4、重新安装
2. | 防盗门锁体更换 | 只 | 50 | 1、拆除原有门锁2、采购同款式同规格合格门锁安装 | 要求材质为：铁质；推荐品牌为：夫雄、宏玛、步阳
3. | 防盗门锁芯更换 | 只 | 35 | 1、拆除原有门锁2、采购同款式同规格合格铜芯门锁锁芯安装 | 要求材质为：纯钢；推荐品牌为：宏玛、威牛、步阳
4. | 防盗门把手更换 | 付 | 50 | 1、拆除原有门把书2、采购同款式同规格合格门把手安装 | 要求材质为：不锈钢；推荐品牌为：威牛、夫雄、宏玛
5. | 防盗门锁加固 | 只 | 10
6. | 防盗门撬锁安装 | 次 | 130 | 1、拆除原有门锁体、门把手、锁芯2、采购同款式同规格合格门锁体、门把手、铜芯锁芯安装 | 要求材质为：不锈钢；推荐品牌为：威牛、宏玛、步阳
7. | 原十字芯锁更换开孔 | 只 | 30 | 1符合安装防盗门锁的孔径
8. | 防盗门铰链更换 | 只 | 50 | 1、拆除原有铰链2、采购同款式合格铰链安装 | 要求材质为：不锈钢；要求厚度为：3mm；推荐品牌为：威牛、夫雄、步阳、亚泰
9. | 宿舍阳台门玻璃更换 | 扇 | 100 | 1、拆除原有玻璃2、采购同款式同规格普通合格玻璃安装
10. | 中空钢化玻璃 | 扇 | 150 | 1、拆除原有玻璃2、采购同款式同规格合格玻璃安装
11. | 宿舍阳台门锁更换 | 只 | 50 | 1、拆除原有门锁2、采购同款式同规格合格门锁安装（铜芯锁芯） | 要求材质为:不锈钢；推荐品牌为：博冠、夫雄、步阳
12. | 宿舍阳台门锁加固 | 只 | 10
13. | 阳台门铰链更换 | 只 | 20 | 1、拆除原有铰链2、采购同款式同规格合格铰链安装 | 要求材质为：不锈钢；要求厚度为：2.2㎜；推荐品牌为：威牛、夫雄、步阳、亚泰
14. | 推拉门滑轮更换 | 付 | 50 | 1、拆除原有推拉门2、采购同款式同规格合格滑轮安装3、重新安装推拉门 | 要求材质为：尼龙；要求厚度为：3㎜；推荐品牌为：夫雄、宏玛、向阳
15. | 阳台门锁插销更换 | 只 | 15 | 1、拆除原有插销2、采购同款式同规格合格插销安装 | 要求材质为：不锈钢
16. | 阳台推拉门锁扣更换 | 只 | 40 | 1、拆卸原有推拉门2、采购同款式同规格合格锁扣安装3、重新安装推拉门，打胶 | 要求材质为：不锈钢；要求厚度为：2㎜；推荐品牌为：夫雄、宏玛、向阳
17. | 宿舍厕所木门板更换加固 | 面 | 150 | 1、拆除、增加木龙骨、整形、固定安装（整板换同色免漆板，下口增加30cm不锈钢防水）
18. | 宿舍厕所木门插销更换 | 只 | 10 | 1、拆除原有插销2、采购同款式合格插销安装
19. | 宿舍厕所木门铰链更换 | 只 | 20 | 1、拆除原有铰链2、采购同款式同规格合格铰链安装 | 要求材质为：不锈钢；要求厚度为：2.2㎜；推荐品牌为：步阳、宏玛、向阳、亚泰
20. | 宿舍厕所上吊轨滑轮更换 | 付 | 50 | 1、拆卸原有门2、采购同款式同规格合格滑轮安装3、重新安装推拉门 | 要求材质为：不锈钢；要求厚度为：3㎜；推荐品牌为：步阳、宏玛、向阳、亚泰
21. | 吊轨滑轮整修 | 付 | 20 | 拆除、修复
22. | 宿舍厕所门扇更换 | 扇 | 600 | 1、拆除原有门扇2、采购同款式同规格同色合格门扇安装3、门框整形、门线条更换、下口30cm不锈钢防水 | 要求材质为：樟子松、双面免漆板；要求厚度为：4公分
23. | 公共厕所隔断门锁 | 只 | 20 | 拆除、更换 | 要求材质为：塑料；要求厚度为：3㎜；推荐品牌为：夫雄、宏玛、步阳
24. | 厕所隔断门铰链更换 | 只 | 20 | 1、拆除原有铰链2、采购同款式同规格合格铰链安装 | 要求材质为：不锈钢；要求厚度为：2.2㎜；推荐品牌为：威牛、夫雄、步阳、亚泰
25. | 厕所隔断门拉手 | 只 | 20 | 1、拆除原有拉手2、采购同款式同规格合格拉手安装
26. | 厕所隔断门门板更换 | 扇 | 150 | 1、拆除原有隔断门门板2、采购同款式同规格合格隔断门门板安装（含包边） | 要求材质为：密度板；要求厚度为：13㎜
27. | 铝合金推拉窗执手更换 | 只 | 30 | 1、拆除原有执手2、采购同款式同规格合格执手安装 | 要求材质为：铝合金；要求厚度为：5㎜；推荐品牌为：步阳、宏玛、雄雅
28. | 铝合金推拉窗侧滑撑更换 | 只 | 70 | 1、拆除原有侧支撑2、采购同款式同规格合格侧支撑安装3、支撑安装标准规范 | 要求材质为：不锈钢；要求厚度为：2㎜；推荐品牌为：长泽、力帆、步阳、宏玛、雄雅
29. | 铝合金推拉窗执手加固 | 只 | 5
30. | 铝合金平开窗窗钩更换 | 只 | 15 | 1、拆除原有窗钩2、采购同款式同规格合格窗钩安装 | 要求材质为：不锈钢；要求厚度为：1.5㎜；推荐品牌为：夫雄、宏玛、向阳
31. | 铝合金平开窗窗扣更换 | 只 | 30 | 1、拆除原有窗扣2、采购同款式同规格合格窗扣安装 | 要求材质为：合金；要求厚度为：1.5㎜；推荐品牌为：夫雄、宏玛、向阳
32. | 纱窗更换 | 扇 | 130 | 1、拆除原有纱窗2、采购同款式同规格合格纱窗安装3、含角件更换 | 要求材质为：纱为钢丝，窗框同原来材质，滑轮为尼龙；要求厚度为：80目，其他同原规格；推荐品牌为：奋安、神马、利佳
33. | 纱窗滑轮更换 | 扇 | 20 | 1、拆除、更换安装 | 要求材质为：塑料；要求厚度为：5㎜；推荐品牌为：步阳、夫雄、宏玛
34. | 纱窗纱更换 | 扇 | 50 | 1、拆除、更换安装 | 要求材质为：钢丝；要求厚度为：80目；推荐品牌为：奋安、神马、利佳
35. | 键盘滑板滑轨更换（三节轨） | 只 | 30 | 1、拆除原有滑轮2、采购同款式同规格合格滑轮安装 | 要求材质为：尼龙；要求厚度为：同原规格；推荐品牌为：卡特、左红、连胜
36. | 抽屉滑轨更换（二节轨） | 只 | 15 | 1、拆除原有滑轮2、采购同款式同规格合格滑轮安装 | 要求材质为：铁；要求厚度为：1.2㎜；推荐品牌为：卡特、左红、连胜
37. | 橱柜铰链更换 | 付 | 15 | 1、拆除原有铰链2、采购同款式同规格合格铰链安装 | 要求材质为：不锈钢；要求厚度为：2.2㎜；推荐品牌为：步阳、宏玛、向阳
38. | 橱柜或抽屉拉手更换 | 个 | 10 | 1、拆除原有拉手2、采购同款式同规格合格拉手安装 | 要求材质为：不锈钢；要求厚度为：1.0㎜；推荐品牌为：秋达、左红、连胜
39. | 橱柜或抽屉锁扣更换 | 只 | 10 | 1、拆除原有锁扣2、采购同款式同规格合格锁扣安装（铜芯锁芯） | 要求材质为：不锈钢；要求厚度为：1.5㎜；推荐品牌为：科的、亚泰、步阳、宏玛、向阳
40. | 橱柜铰链拉手等固定 | 次 | 5
41. | 上下柜门（含铰链、拉手）更换 | 扇 | 60 | 1、拆除原有柜门2、采购同款式同规格合格柜门安装 | 要求材质为：不锈钢；要求厚度为：2.2㎜；推荐品牌为：步阳、宏玛、亚泰
42. | 抽屉维修（含底板、侧板、面板等） | 个 | 20 | 1、拆除原有抽屉2、维修抽屉安装 | 要求厚度为：同原规格
43. | 抽屉更换 | 个 | 70 | 1、拆除原有抽屉2、采购免漆板制作安装（含所有辅材） | 要求材质为：免漆板；要求厚度为：同原来规格
44. | 宿舍阳台晾衣钢丝(含膨胀螺丝2根) | 根 | 30 | 同规格、同材质
45. | 北校区宿舍学桌面板更换 | 张 | 150 | 1、拆除原有面板2、采购同厚度三夹板重新固定3、油漆 | 油漆推荐品牌为：三棵树、万年青、雅士利
46. | 南校区宿舍学桌面板更换 | 张 | 200 | 1、拆除原有面板2、采购同等免漆板重新固定 | 要求材质为：面漆板；要求厚度为：16㎜；推荐品牌为：福庆、万福、青年舟
47. | 宿舍床板 | 张 | 100 | 同规格、同材质
48. | 宿舍床板维修 | 张 | 30 | 同规格、同材质
49. | 键盘滑板更换 | 个 | 80 | 1、拆除原有滑板2、采购同款式同规格合格滑板安装 | 推荐品牌为：步阳、宏玛、亚泰
50. | 宿舍床爬梯更换 | 个 | 80 | 1、按床高度更换同规格、同材质
51. | 宿舍床护栏更换 | 个 | 80 | 同规格、同材质，包括安装
52. | 拖把池更换（包括上下水及不锈钢配件等所有辅材） | 座 | 160 | 1、拆除原有拖把池2、采购安装同规格合格新拖把池3、打胶 | 要求材质为：陶瓷；推荐品牌为：汇迎、欧普、蓝鲸、新科达
53. | 马桶水箱更换 | 只 | 100 | 1、拆除原有水箱2、采购同等规格合格水箱安装3、包括上下水及不锈钢配件等所有辅材 | 要求材质为：塑钢；推荐品牌为：金牛、皇牌、欧美尔、蓝鲸
54. | 宿舍地漏盖补配 | 只 | 10 | DN50塑料材质、常规壁厚
55. | 宿舍地漏盖补配 | 只 | 20 | DN50不锈钢材质、常规壁厚
56. | 台盆大理石补胶加固 | 只 | 10
57. | 玻璃门拉手更换（2只） | 付 | 110 | 1、拆除原有拉手2、采购同款式同规格合格拉手安装 | 要求材质为：不锈钢；要求厚度为：0.8㎜；推荐品牌为：俊威、亚泰、步阳
58. | 玻璃门拉手加固 | 付 | 10
59. | 吊扇更换 | 只 | 150 | 1、拆除原有吊扇2、采购同款式吊扇安装 | 长城、骆驼、美的、格力
60. | 防火门锁更换 | 只 | 90 | 1、拆除原有防火门锁2、采购同款式合格防火门锁安装（铜芯锁芯） | 要求材质：不锈钢推荐品牌：金银莱、夫雄、宏玛、步阳、亚泰
61. | 防火门板更换1 | 平方米 | 70 | 1、拆除原有防火门板2、采购同款式同规格合格防火门板安装3、包括胶水等所有辅材 | 要求材质为：五合板；要求厚度为：5厘米；推荐品牌为：巨峰、青年舟、兔宝宝
62. | 防火门板更换2 | 平方米 | 165 | 1、拆除原有防火门板2、采购304型同款式不锈钢安装 | 要求材质为：不锈钢；要求厚度为：1.0㎜；
63. | 防火门铰链更换 | 只 | 30 | 1、拆除原有铰链2、采购同款式同规格合格铰链安装 | 要求材质为：不锈钢；要求厚度为：3㎜；推荐品牌为：金银莱、亚泰、夫雄、宏玛、步阳
64. | 防火门闭门器更换 | 只 | 80 | 1、拆除原有闭门器2、采购同款式同规格合格闭门器安装 | 要求材质为：合金；要求厚度为：3㎜；推荐品牌为：金银莱、亚泰、夫雄、宏玛、步阳
65. | 办公桌抽屉锁更换 | 只 | 30 | 1、拆除原有锁2、采购同款式同规格合格锁安装（铜芯锁芯） | 要求材质为：铁；推荐品牌为：亚泰、夫雄、宏玛、步阳
66. | 文件柜锁更换 | 只 | 40 | 1、拆除原有锁2、采购同款式同规格合格锁安装（铜芯锁芯） | 要求材质为：铁；推荐品牌为：亚泰、夫雄、宏玛、步阳
67. | 内墙瓷砖补贴30*45 | 块 | 18 | 1、拆除原有瓷砖2、铲除至砖墙3、砂浆粉刷4、瓷砖铺贴5、周边涂料修复 | 产地必须为广东颜色、规格与原色相似，防滑等使用功能与使用部位相符
68. | 内墙瓷砖补贴30*20 | 块 | 14 | 1、拆除原有瓷砖2、铲除至砖墙3、砂浆粉刷4、瓷砖铺贴5、周边涂料修复
69. | 外墙瓷砖补贴8米以下 | 平方 | 120 | 1、使用脚手架施工2、砂浆粉刷3、外墙砖铺贴
70. | 外墙瓷砖补贴8米以上 | 平方 | 300 | 1、使用吊篮施工2、砂浆粉刷3、外墙砖铺贴
71. | 外墙砖铲除 | 平方 | 15 | 1、铲除外墙砖至砖墙
72. | 地砖补贴10*10 | 块 | 5 | 1、铲除原有地砖至基层2、砂浆补贴
73. | 地砖补贴20*20 | 块 | 10 | 1、铲除原有地砖至基层2、砂浆补贴
74. | 地砖补贴30*30 | 块 | 15 | 1、铲除原有地砖至基层2、砂浆补贴
75. | 地砖补贴60*60 | 块 | 65 | 1、铲除原有地砖至基层2、砂浆补贴
76. | PVC静电地板更换1 | 块 | 60 | 1、拆卸原有地板2、更换龙骨、地板3、整理强弱电线 | 要求材质为：PVC；要求厚度为：3.5；推荐品牌为：汇迈、汇丽、红日
77. | 陶瓷静电地板更换2 | 块 | 150 | 1、拆卸原有地板2、更换龙骨、地板3、整理强弱电线 | 材质：陶瓷；要求厚度为：3.5；推荐品牌为：汇迈、汇丽、红日
78. | 五莲红大理石火烧板更换60*30 | 块 | 50 | 1、拆除原有大理石至基层2、采购同规格磨边安装
79. | 五莲红大理石火烧板更换60*60 | 块 | 90 | 1、拆除原有大理石至基层2、采购同规格磨边安装
80. | 中国黑大理石更换60*60 | 块 | 120 | 1、拆除原有大理石至基层2、采购同规格安装
81. | 五莲花大理石火烧板更换60*60 | 块 | 90 | 1、拆除原有大理石至基层2、采购同规格安装
82. | 海浪花大理石更换60*60 | 块 | 100 | 1、拆除原有大理石至基层2、采购同规格磨边安装
83. | 海浪花大理石更换60*30 | 块 | 60 | 1、拆除原有大理石至基层2、采购同规格磨边安装
84. | 荷兰砖加固更换20*10 | 块 | 10 | 1、拆卸空鼓砖至基层2、砂浆补贴 | 砖需要采购时执行市场价
85. | 荷兰砖加固更换20*20 | 块 | 20 | 1、拆卸空鼓砖至基层2、砂浆补贴 | 砖需要采购时执行市场价
86. | 墙面涂料粉刷 | 平方 | 50 | 1、铲除至基层2、砂浆粉刷（含避水浆）3、涂料粉刷（含腻子） | 涂料品牌要求为：大中、竹林、绍兴
87. | 墙面涂料粉刷 | 平方 | 20 | 1、铲除至砂浆粉刷层2、涂料粉刷（含腻子）
88. | 墙面涂料粉刷 | 平方 | 10 | 1、墙面打磨、清洁2、涂料粉刷不少于两遍（含腻子） | 乳胶漆品牌要求为：新时丽、美得丽、三棵树、立邦、多乐士
89. | 墙面乳胶漆粉刷 | 平方 | 60 | 1、铲除至基层2、砂浆粉刷（含避水浆）3、涂料粉刷（含腻子）4、乳胶漆粉刷
90. | 墙面乳胶漆粉刷 | 平方 | 30 | 1、铲除至砂浆粉刷层2、涂料粉刷（含腻子）3、乳胶漆粉刷
91. | 墙面乳胶漆粉刷 | 平方 | 10 | 1、墙面打磨、清洁2、乳胶漆粉刷不少于两遍
92. | 单管LED日光灯换新（长1.2米，20W） | 套 | 55 | 1、拆除旧灯具2、采购安装新灯具,式样同现场原有 | 品牌要求为：雷士、欧普、飞利浦
93. | 双管LED日光灯换新（长1.2米，2*20W） | 套 | 78 | 1、拆除旧灯具2、采购安装新灯具,式样同现场原有 | 品牌要求为：雷士、欧普、飞利浦
94. | LED灯管换新（长1.2米，18W） | 只 | 26 | 1、拆除旧灯具2、采购安装新灯具,式样同现场原有 | 品牌要求为：雷士、欧普、飞利浦
95. | 吸顶灯换新（直径350mm，24W） | 套 | 140 | 1、拆除旧灯具2、采购安装新灯具,式样同现场原有 | 品牌要求为：雷士、欧普、飞利浦
96. | 吸顶灯换新（直径400mm，36W） | 套 | 150 | 1、拆除旧灯具2、采购安装新灯具,式样同现场原有 | 品牌要求为：雷士、欧普、飞利浦
97. | 疏散指示换新 | 套 | 90 | 1、拆除旧灯具2、采购安装新灯具，需满足消防规范要求 | 品牌要求为：海湾、北大青鸟、泰和安
98. | 应急照明换新 | 套 | 100 | 1、拆除旧灯具2、采购安装新灯具，需满足消防规范要求 | 品牌要求为：海湾、北大青鸟、泰和安
99. | 照明开关换新（单开） | 只 | 20 | 1、拆除旧开关2、采购安装新开关 | 品牌要求为：施耐德、西门子、德力西
100. | 照明开关换新（双控单开） | 只 | 23 | 1、拆除旧开关2、采购安装新开关 | 品牌要求为：施耐德、西门子、德力西
101. | 照明开关换新（双开） | 只 | 26 | 1、拆除旧开关2、采购安装新开关 | 品牌要求为：施耐德、西门子德力西、
102. | 照明开关换新（双控双开） | 只 | 30 | 1、拆除旧开关2、采购安装新开关 | 品牌要求为：施耐德、西门子德力西、
103. | 照明开关换新（三开） | 只 | 40 | 1、拆除旧开关2、采购安装新开关 | 品牌要求为：施耐德、西门子、德力西
104. | 声光控开关 | 只 | 35 | 1、拆除旧开关2、采购安装新开关 | 品牌要求为：施耐德、西门子、德力西
105. | 风扇调速开关换新 | 只 | 50 | 1、拆除旧开关2、采购安装新开关 | 品牌要求为：施耐德、西门子、德力西
106. | 五孔插座换新 | 只 | 25 | 1、拆除旧插座2、采购安装新插座 | 品牌要求为：施耐德、西门子、德力西
107. | 空调插座换新 | 只 | 35 | 1、拆除旧插座2、采购安装新插座 | 品牌要求为：施耐德、西门子、德力西
108. | 两孔插换新 | 只 | 20 | 1、拆除旧两孔插2、采购安装新两孔插 | 品牌要求为：施耐德、西门子、德力西
109. | 三孔插换新 | 只 | 30 | 1、拆除旧三孔插2、采购安装新三孔插 | 品牌要求为：施耐德、西门子、德力西
110. | DN15闸阀换新 | 个 | 50 | 1、拆除旧阀门2、采购安装新阀门3、含螺栓、垫片等全部辅材配件
111. | DN20闸阀换新 | 个 | 56 | 1、拆除旧阀门2、采购安装新阀门3、含螺栓、垫片等全部辅材配件
112. | DN25闸阀换新 | 个 | 72 | 1、拆除旧阀门2、采购安装新阀门3、含螺栓、垫片等全部辅材配件
113. | DN32闸阀换新 | 个 | 94 | 1、拆除旧阀门2、采购安装新阀门3、含螺栓、垫片等全部辅材配件
114. | DN40闸阀换新 | 个 | 140 | 1、拆除旧阀门2、采购安装新阀门3、含螺栓、垫片等全部辅材配件
115. | DN50闸阀换新 | 个 | 178 | 1、拆除旧阀门2、采购安装新阀门3、含螺栓、垫片等全部辅材配件
116. | 路灯镇流器 | 只 | 150 | 1、拆除旧镇流器2、采购安装新镇流器 | 品牌要求为：上海亚明
117. | 路灯触发器 | 只 | 15 | 1、拆除旧触发器2、采购安装新触发器
118. | DN15镀锌钢管更换 | 米 | 30 | 1、镀锌钢管拆除2、采购并安装（壁厚2.5）
119. | DN15钢管管件 | 个 | 9 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含弯头、三通、快接、焊接弯头、焊接三通等各类管件
120. | DN20镀锌钢管更换 | 米 | 33 | 1、镀锌钢管拆除2、采购并安装（壁厚2.5）
121. | DN20钢管管件 | 个 | 12 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含弯头、三通、快接、焊接弯头、焊接三通等各类管件
122. | DN25镀锌钢管更换 | 米 | 38 | 1、镀锌钢管拆除2、采购并安装（壁厚2.75）
123. | DN25钢管管件 | 个 | 14 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含弯头、三通、快接、焊接弯头、焊接三通等各类管件
124. | DN32镀锌钢管更换 | 米 | 44 | 1、镀锌钢管拆除2、采购并安装（壁厚2.75）
125. | DN32钢管管件 | 个 | 18 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含弯头、三通、快接、焊接弯头、焊接三通等各类管件
126. | DN40镀锌钢管更换 | 米 | 52 | 1、镀锌钢管拆除2、采购并安装（壁厚3.0）
127. | DN40钢管管件 | 个 | 23 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含弯头、三通、快接、焊接弯头、焊接三通等各类管件
128. | DN40法兰片 | 片 | 34 | 1、旧法兰拆除2、采购安装新法兰3、含螺栓螺母垫片等全部配件
129. | DN50镀锌钢管更换 | 米 | 72 | 1、镀锌钢管拆除2、采购并安装（壁厚3.25）
130. | DN50钢管管件 | 个 | 33 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含弯头、三通、快接、焊接弯头、焊接三通等各类管件
131. | DN50法兰片 | 片 | 45 | 1、旧法兰拆除2、采购安装新法兰3、含螺栓螺母垫片等全部配件
132. | DN65镀锌钢管更换 | 米 | 85 | 1、镀锌钢管拆除2、采购并安装（壁厚3.25）
133. | DN65钢管管件 | 个 | 42 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含弯头、三通、快接、焊接弯头、焊接三通等各类管件
134. | DN65法兰片 | 片 | 53 | 1、旧法兰拆除2、采购安装新法兰3、含螺栓螺母垫片等全部配件
135. | DN80镀锌钢管更换 | 米 | 96 | 1、镀锌钢管拆除2、采购并安装（壁厚3.5）
136. | DN80钢管管件 | 个 | 62 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含弯头、三通、快接、焊接弯头、焊接三通等各类管件
137. | DN80法兰片 | 片 | 63 | 1、旧法兰拆除2、采购安装新法兰3、含螺栓螺母垫片等全部配件
138. | DN100镀锌钢管更换 | 米 | 128 | 1、镀锌钢管拆除2、采购并安装（壁厚3.5）
139. | DN100钢管管件 | 个 | 81 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含弯头、三通、快接、焊接弯头、焊接三通等各类管件
140. | 抢修节DN40 | 只 | 100 | 1、碳钢材质，含全部人工辅材
141. | 抢修节DN50 | 只 | 130 | 1、碳钢材质，含全部人工辅材
142. | 抢修节DN80 | 只 | 179 | 1、碳钢材质，含全部人工辅材
143. | 抢修节DN100 | 只 | 300 | 1、碳钢材质，含全部人工辅材
144. | PPR给水管DN20更换 | 米 | 23 | 1、管道拆除2、采购并安装（壁厚2.8） | 品牌要求为：联塑、中财、公元
145. | DN20 PPR管件 | 个 | 8.5 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含直接、弯头、三通、内压接、内牙弯、变径三通、快接等各类管件 | 品牌要求为：联塑、中财、公元
146. | PPR给水管DN25更换 | 米 | 30 | 1、管道拆除2、采购并安装（壁厚3.5） | 品牌要求为：联塑、中财、公元
147. | DN25 PPR管件 | 个 | 13 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含直接、弯头、三通、内压接、内牙弯、变径三通、快接等各类管件 | 品牌要求为：联塑、中财、公元
148. | PPR给水管DN32更换 | 米 | 35 | 1、管道拆除2、采购并安装（壁厚4.4） | 品牌要求为：联塑、中财、公元
149. | DN32 PPR管件 | 个 | 20 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含直接、弯头、三通、内压接、内牙弯、变径三通、快接等各类管件 | 品牌要求为：联塑、中财、公元
150. | PPR给水管DN40更换 | 米 | 47 | 1、管道拆除2、采购并安装（壁厚5.5） | 品牌要求为：联塑、中财、公元
151. | DN40 PPR管件 | 个 | 31 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含直接、弯头、三通、内压接、内牙弯、变径三通、快接等各类管件 | 品牌要求为：联塑、中财、公元
152. | PPR给水管DN50更换 | 米 | 60 | 1、管道拆除2、采购并安装（壁厚6.9） | 品牌要求为：联塑、中财、公元
153. | DN50 PPR管件 | 个 | 49 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含直接、弯头、三通、内压接、内牙弯、变径三通、快接等各类管件 | 品牌要求为：联塑、中财、公元
154. | UPVC排水管DN50更换 | 米 | 25 | 1、管道拆除2、采购并安装（壁厚2.0） | 品牌要求为：联塑、中财、公元
155. | DN50 UPVC管件 | 个 | 9 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含弯头、三通、直接、P弯、S弯、45度弯、135度斜三通、检查口三通、伸缩节、盖帽、透气帽、吊卡、墙卡 | 品牌要求为：联塑、中财、公元
156. | UPVC排水管DN75更换 | 米 | 54 | 1、管道拆除2、采购并安装（壁厚2.3） | 品牌要求为：联塑、中财、公元
157. | DN75 UPVC管件 | 个 | 17 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含弯头、三通、直接、P弯、S弯、45度弯、135度斜三通、检查口三通、伸缩节、盖帽、透气帽、吊卡、墙卡 | 品牌要求为：联塑、中财、公元
158. | UPVC排水管DN100更换 | 米 | 66 | 1、管道拆除2、采购并安装（壁厚3.2） | 品牌要求为：联塑、中财、公元
159. | DN100 UPVC管件 | 个 | 30 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含弯头、三通、直接、P弯、S弯、45度弯、135度斜三通、检查口三通、伸缩节、盖帽、透气帽、吊卡、墙卡 | 品牌要求为：联塑、中财、公元
160. | UPVC排水管DN150更换 | 米 | 106 | 1、管道拆除2、采购并安装（壁厚4.0） | 品牌要求为：联塑、中财、公元
161. | DN150 UPVC管件 | 个 | 68 | 1、旧管件拆除2、采购安装新管件3、含弯头、三通、直接、P弯、S弯、45度弯、135度斜三通、检查口三通、伸缩节、盖帽、透气帽、吊卡、墙卡 | 品牌要求为：联塑、中财、公元
162. | PVC阻燃电线管DN15更换 | 米 | 14 | 1、管道拆除2、采购并安装 | 品牌要求为：联塑、中财、公元
163. | PVC阻燃电线管DN20更换 | 米 | 16 | 1、管道拆除2、采购并安装 | 品牌要求为：联塑、中财、公元
164. | PVC阻燃电线管DN25更换 | 米 | 18 | 1、管道拆除2、采购并安装 | 品牌要求为：联塑、中财、公元
165. | PVC阻燃电线管DN32更换 | 米 | 20 | 1、管道拆除2、采购并安装 | 品牌要求为：联塑、中财、公元
166. | 暗配管道开槽修复DN15 | 米 | 28 | 1、暗配管开槽2、修复至原样
167. | 暗配管道开槽修复DN20 | 米 | 33 | 1、暗配管开槽2、修复至原样
168. | 暗配管道开槽修复DN25 | 米 | 38 | 1、暗配管开槽2、修复至原样
169. | 暗配管道开槽修复DN32 | 米 | 42 | 1、暗配管开槽2、修复至原样
170. | 暗配管道开槽修复DN40 | 米 | 47 | 1、暗配管开槽2、修复至原样
171. | 暗配管道开槽修复DN50 | 米 | 57 | 1、暗配管开槽2、修复至原样
172. | 暗配管道开槽修复DN65 | 米 | 66 | 1、暗配管开槽2、修复至原样
173. | 暗配管道开槽修复DN80 | 米 | 85 | 1、暗配管开槽2、修复至原样
174. | 暗配管道开槽修复DN100 | 米 | 104 | 1、暗配管开槽2、修复至原样
175. | 暗配管道开槽修复DN150 | 米 | 133 | 1、暗配管开槽2、修复至原样
176. | BV2.5绝缘线更换 | 米 | 4.2 | 1、电线拆除2、采购并安装 | 品牌要求为：上上、远东、江南
177. | BV4绝缘线更换 | 米 | 4.6 | 1、电线拆除2、采购并安装 | 品牌要求为：上上、远东、江南
178. | BV6绝缘线更换 | 米 | 6.2 | 1、电线拆除2、采购并安装 | 品牌要求为：上上、远东、江南
179. | 辅导线2*2.5更换 | 米 | 8.5 | 1、电线拆除2、采购并安装 | 品牌要求为：上上、远东、江南
180. | 辅导线2*4更换 | 米 | 9.3 | 1、电线拆除2、采购并安装 | 品牌要求为：上上、远东、江南
181. | 蹲坑手按式延时阀换新 | 只 | 76 | 1、拆除旧延时阀2、采购安装新延时阀 | 品牌要求为：箭牌、九牧、法恩莎
182. | 球墨铸铁井（井盖、井座一套） | Kg | 17 | 1、拆除原损坏井盖及井座2、采购更换同款式、同规格型号3、恢复原状 | 1、材质：球墨铸铁
183. | 大工 | 天 | 320
184. | 小工 | 天 | 150
招标限价合价： |  |  | 11344.3 | 投标报价合计：
备注：1、上述单价包括完成承包范围内所需的全部人工费、材料费、机械费、运输费（包含拆除后运输到甲方指定位置）、人工降效补偿费、操作架租赁费及搭拆费、场地狭窄或无场地费用、多次搬运费、周转材料场内外反复装卸及搬运费、卸车费、超高施工增加费、现场安全文明施工费、临水临电施工费及维护费、水电费、现场管理费、投标方上缴政府部门的各项费用、必需的保险、税金等费用以及合同条款约定的一切费用。
投标人(盖法人章)：
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：
日期： 年 月 日