盐城幼儿师范高等专科学校招标文件           YCYZ2024HW003


[image: image1.jpg].‘@p.%%@ D%t F % BB 4%

/ YanCheng KinderGarten Teachers College




招 标 文 件

项目编号：YCYZ2024HW003

　　
项目名称:盐城幼儿师范高等专科学校智慧健康养老

实训室项目
盐城幼儿师范高等专科学校
2024年7月
总  目  录

招标公告……………………………………3 
投标人须知…………………………………6  

合同条款及格式……………………………18

项目需求……………………………………29

评标方法与评标标准………………………33

投标文件格式………………………………35

第一章  招标公告
项目概况
盐城幼儿师范高等专科学校智慧健康养老实训室项目的潜在供应商应在“盐城幼儿师范高等专科学校”网站【https://www.yyz.edu.cn/main.htm】获取采购文件，并于2024年 8月13日9点00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：YCYZ2024HW003

2、项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校智慧健康养老实训室项目

3、采购方式：公开招标
4、预算金额：48万元。

5、最高限价：48万元，投标报价超过最高限价作废标处理。
6、采购需求（简介）：拟对盐城幼儿师范高等专科学校智慧健康养老实训室项目进行采购，详见第四部分《项目需求》。
7、供货期限要求: 合同签订后45个日历天内完成供货、安装及相关伴随服务并经采购人验收合格。
8、本项目不接受联合体投标。
二、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供近三个月内任意一个月的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：
1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网站查询截图并盖公章）。 

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（自行承诺，格式自拟）。

三、获取招标文件
招标文件获取：招标文件在盐城幼儿师范高等专科学校网站【https://www.yyz.edu.cn/main.htm】自行下载。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城幼儿师范高等专科学校网站【https://www.yyz.edu.cn/main.htm】发布的信息更正公告。
售价：500元，投标人递交投标文件时交纳。

文件工本费的收取方式：开标时现场现金缴纳，由代理公司收取，投标人无论中标与否，文件工本费不退。
投标人通过其他渠道获取的与本项目招标相关的资料，招标人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。
四、投标文件提交

投标文件接收时间：2024年 8 月13日8:30-9:00 时
投标文件接收截止时间：2024年 8 月13 日9:00时
投标文件接收地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)财务处招标办公室。
五、开标有关信息
开标时间：同投标文件接收截止时间
开标地点：同投标文件接收地点
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、投标文件制作份数要求
投标文件正本1份，副本份数：4份，并提供电子版1份（载体：U盘，格式：PDF；内容：按要求盖章签字的响应文件正彩色扫描件）直接放入投标文件封袋中。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

（一）使用部门联系人：嵇老师 ，联系电话：15962014274 。

采购部门联系人：周老师，联系电话：0515-89966103。

采购人地址：盐城市高职园区学海路28号，邮政编码：224005

（二）招标代理服务机构：江苏宏天工程管理有限公司。
联系人：郑艳，联系电话：18005108312。
对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系、答复；其他部分的询问、质疑请与采购技术服务单位联系、答复。

九、其他补充事宜
1. 投标人不得将中标项目转让给他人或将中标项目肢解后分别转让他人。
2. 投标人应认真研究、正确理解招标文件的全部内容，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。
3. 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的时间内，将投标文件以密封方式送达投标地点。迟于截止时间或不符合招标文件要求的，采购人有权拒收。投标人少于3个的，采购人有权进行重新招标。
4. 无论投标结果如何，投标人自行承担投标活动中发生的全部费用。

5. 投标人进出校园事项
为确保校园安全，投标人进入盐城幼儿师范高等专科学校南校区时应服从学校管理措施：
（1）投标人从蓝海路北门进出；投标人车辆一律不得进入校园。
（2）各投标人报名或投标时项目授权代表限1-2人进入校园。
（3）投标人进入校园后应在指定地点参与踏勘、投标活动，不得到招标人其他场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。
（4）请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管理措施。
盐城幼儿师范高等专科学校
2024年7月 24 日   

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用
4.1 参加投标的供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论最终的成交结果如何，盐城幼儿师范高等专科学校在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费为4000元，由中标人支付。投标人在报价时将招标代理费综合考虑进投标报价中（不单独列项），中标后领取中标通知书前由中标人向招标代理机构缴纳。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
6.招标文件的解释
6.1 本招标文件由采购人和采购代理机构负责解释。
二、招标文件
7.招标文件构成
7.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）定标原则与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。
7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
8.招标文件的询问
8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向代理机构或采购人书面提出。
9.招标文件的修改
9.1 在投标截止时间前，招标人或招标代理机构可以对招标文件进行修改。
9.2招标人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。
9.3招标文件的修改将在盐城幼儿师范高等专科学校网站【https://www.yyz.edu.cn/main.htm】公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11.投标文件构成
投标文件正、副本至少应提交（包含并不限于）以下投标材料：
11.1 资信证明文件
11.2 资格性审查响应对照表
11.3 符合性检查响应对照表
11.4 投标函
11.5 开标一览表（详见投标文件格式，用于唱标）
11.6 技术参数响应及偏离表

11.7商务条款响应及偏离表

11.8 承诺书
11.9 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料
投标人应将投标文件按标书顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查。
标书正本一份，副本四份，并提供电子版1份（载体：U盘，格式：PDF；内容：按要求盖章签字的响应文件正彩色扫描件）直接放入投标文件封袋中。
12.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
12.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
13.投标报价
13.1投标人的报价应包括所投产品费用、税金、运输费、安装及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
14.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标说明
14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
14.2 提供参加本项目类似案例简介；
14.3 详细阐述所投本项目的主要组成部分、实现思路及关键技术；
14.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
15.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
16.投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标分项明细报价表中的价格（如有）一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
17.投标有效期
17.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18.投标文件份数和签署
18.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
18.2投标人应严格按照招标文件要求准备投标文件，投标文件正本一份，副本四份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
18.3投标文件须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.4 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
四、投标文件的递交
19.投标文件的递交
19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
19.2密封的投标文件应：
19.2.1注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；
19.2.2注明投标项目名称、项目编号及分包号。
19.2.3未按要求密封和加写标记，招标人或招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人或招标代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。
20.投标截止日期
20.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
20.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21.迟交的投标文件
21.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
22.投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在发送投标文件后，可以修改其投标文件，但这种修改，必须在规定的投标截止时间前，须书面通知采购人，修改其投标文件重新发送。
22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达招标人或招标代理机构。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
五、开标与评标
23.开标
23.1 招标人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。
23.2开标仪式由招标人或招标代理机构组织，招标人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。
23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。
23.4 开标时请监委或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
23.5 招标人或招标代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。
23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
24.资格审查
24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会
25.1 资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
25.2 评委会由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
26.评标过程的保密与公正
26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
26.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。
26.4 采购人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
26.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人或采购代理机构提出申请。
27.投标的澄清
27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
28.对投标文件的评审
28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
28.7 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

29.无效投标条款和废标条款
29.1无效投标条款
29.1.1未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；
29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
29.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
29.1.5未通过符合性检查的；
29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
29.1.7投标人串通投标；
29.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
29.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
29.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
29.2废标条款：
29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.2.3因重大变故，采购任务取消的；
29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。
29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。
六、定标
30.确定中标单位
30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
30.3采购人将在“盐城幼儿师范高等专科学校网站”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
30.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
30.4.1提供虚假材料谋取中标的；
30.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；
30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
30.4.7不符合法律、法规的规定的。
30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
31.质疑处理
31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，如针对同一采购程序环节的质疑第二次提出则代理机构或采购人有权拒绝：
31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。
31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
31.4质疑函应当包括下列内容：
31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；
31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
31.4.4提起质疑的日期；
31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证
明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
31.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。
31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。
31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。
32.中标通知书
32.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。
32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、合同签订相关事项
33.签订合同
33.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
33.3 签订合同后，中标人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加盐城幼儿师范高等专科学校采购活动。
34.服务的追加、减少和添购。
34.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同。
34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
35.履约保证金
35.1在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种履约保证金损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

35.2收取履约保证金的，须在采购合同中约定退还履约保证金的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校智慧健康养老实训室项目

项目编号：YCYZ2024HW003
甲方：（买方）盐城幼儿师范高等专科学校
乙方：（卖方）                                              
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，和本项目招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：详见投标分项明细报价表
1.2 型号规格、数量：详见投标分项明细报价表
	序号
	产品名称
	品牌
	规格

型号
	生产

厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同金额：人民币合计金额（大写）                      （小写）¥               


1.3合同合计金额包括货物价款、附件及包装、供应（含全套设备、备品备件、专用工具、技术资料等）、运输（送达至采购方指定地点并卸货）、安装（含辅材）、技术服务（含培训和售后）、管理费、利润、税金、保险、调试验收、以及验收过程中产生的检测费（甲方组织的第三方检测机构检测）、合同期内的市场风险及国家政策性调整风险、不可预见费和售后等相关伴随服务而涵盖的所有费用。凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。
第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：   由乙方自行确定     。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  本项目不计任何损耗  。
第五条　交付和验收

1.交货时间：  合同签订后45个日历天内    、交货地点：    甲方指定地点   。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。
第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：详见投标文件及合同附件。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条　付款方式

 1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

 2、付款方式：

（1）合同签订后，货到现场采购人在10个工作日内向供应商支付合同金额的30%，待验收合格后采购人在10个工作日内向供应商支付合同金额的60%，验收合格一年后结清余款。
（2）甲方付款前，乙方在10个工作日内向甲方提供等额有效的合格发票。甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。

第九条  履约保证金

1.领取中标通知书后，合同签订前，乙方必须向甲方缴纳履约保证金，履约保证金按中标金额的10%收取（四舍五入取整至百元）。若乙方无法按甲方要求按质按量按时交货或服务不满足要求的，甲方有权没收全部履约保证金，并按相关规定追究乙方责任。履约保证金在验收合格交付之日后，且在收到乙方退回履约保证金函件后7个工作日内，由甲方办理履约保证金退还手续（不计息）。

2.有下列情形之一的，甲方应向乙方出具书面通知，乙方未能在7个工作日内回应并解决的，履约保证金不予退回，并视具体情况按本项目合同第十一条、第十四条处理：

（1）乙方提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；

（2）乙方提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；

（3）乙方提供的货物未经正规合法经销渠道的；

（4）乙方提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；

（5）在货物试运行期间，故障率在10%以上的。

乙方自主选择以电汇、转账等非现金形式缴纳履约保证金，缴纳时请注明采购项目名称及项目编号。

乙方在履约保证金缴纳后，持银行回执复印件、中标通知书与甲方签订采购合同。

注：发生违约行为时，履约保证金作为违约金进行扣除。
第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  48  小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.质保期从交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起计算，其中软件（含硬件中包含的软件）提供免费质保和免费升级不少于3年（若厂家质保期超过3年的，按厂家规定免费维护升级），其余项目内容 质保不少于1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定全免费包修），在质保期内因质量问题由中标人无条件更换，费用由中标人负责。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费，

其余按投标人提交的售后服务承诺书执行。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方无故延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从未付款项中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.联系与沟通：甲、乙双方须指定负责人代表己方与对方就本合同项下的合作项目的具体工作进行沟通、协调、对接和实施，负责代表本方具体履行本合同项下的各项义务。

甲方指定负责人： 　     ，联系方式： 　　   。

乙方指定负责人：  　   ，联系方式：  　　　 。

任何一方指定负责人或其联系方式有变动时，变动方应于变动前二日内提前书面通知对方，在对方未收到书面通知前视为没有变更，变动方自行承担由此导致的法律责任及后果。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式  肆 份，具有同等法律效力，甲方  二  份，乙方  二  份（可根据需要另增加）。

第二十一条 合同签订时间、地点：本合同于2024年    月    日在盐城幼儿师范高等专科学校签订。

发包人(公章)： 盐城幼儿师范高等专科学校  承包人(公章)： 

法定代表人或其委托代理人（签字）  ：     法定代表人或其委托代理人（签字）  ：  
组织机构代码：12320900MB033473X9       组织机构代码：                    
地  址：盐城市高职园学海路28号          地  址：                        
邮政编码： 224005                        邮政编码：                      
法定代表人：                             法定代表人：                  
委托代理人：                             委托代理人：                 
电  话：                                 电  话：                        
传  真：     /                           传  真：                      
电子信箱：                               电子信箱：                   
开户银行：  /                            开户银行：                     
账  号：   /                             账  号：                        
合 同 附 件

一般货物类
	1.供应商承诺具体事项：

    

	2.售后服务具体事项：

    

	3.保修期责任：

    

	4.其他具体事项：



	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


注：售后服务事项填不下时可另加附页

项目合同验收书（格式）

根据采购项目（合同编号：​   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）项目中标供应商（ 公司名称 ）提供的货物进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收    □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	合计大写金额：  

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：



	
	有异议的意见和说明理由：

            签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标供应商负责人签字或者盖章：             

联系电话：        年   月   日                    


备注：本验收书一式二份（采购人一份、中标人一份）

项目需求

（1）招标内容及技术参数要求

	序号
	名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	备注

	1
	长者照护能力评估系统（老年人能力评估系统）
	智能评估系统软件要求：

1.对老年人基础状态、身体机能测试、认知及精神情况等方面能力进行评估。包括基本情况：血压、血糖、生命体征；身体肌能测试:握力、下肢肌力、室内行走能力、腰腹拉力、腰背柔韧性、平衡性、跨越障碍等、黄斑病变测试；日常生活能力：洗澡、修饰、穿衣、大小便控制、如厕、床椅转移、平地行走、上下楼梯；精神状态：认知功能、攻击行为、抑郁症状；感知觉与沟通能力：视听力、沟通理解能力等方面进行评估。有能力提供结合民政部颁发以及地市级以上老年生活能力照护等级评估要求系统评估结果自动生成。

2.系统为B/S结构，操作系统Windows server 2012 64位数据中心版，数据库Microsoft SQL server 2008R2 ，使用浏览器访问软件。系统实现PC端与移动WEB端兼容

含平板电脑1台（硬件要求：Wi-Fi版，内存4G+，储蓄容量128G，10英寸左右；软件要求：为评估结果自动生成软件，可结合民政部颁发以及地市级以上老年生活能力-照护等级评估要求系统评估结果自动生成的软件一套。）

结合系统使用设备包括：

一、握力测试仪 1台

电子设备尺寸约195mm*120mm*40mm

1、测试项目：手部肌肉的力量

评定内容：洗脸、刷牙、抓握餐具，剪指甲、写字等手部关节精细动作

注意事项：切勿摆臂、下蹲及或将握力计接近身体；

2、机芯装置和螺母，可调节，可根据测试者手掌大小不同调节到最佳的测试状态；手柄装置弹簧、手握；

3、设备操作简单，具有ON/OFF与复位两个按键，开始操作直接按ON,操作完毕记录数据，按复位直接测试下一个测试者；

4、握力功能，握力范围：0～150kg；具有低电指示功能；

5、充电功能：PCB设计时，注意USB和DC头两个接口都可以同时充电；

6、蓝牙50传送数据；

7、供电电源：锂电池，3.7V 600mA。

二、下肢肌力测试仪（含底座、三角架）1套

电子设备尺寸约155mm*120mm*85mm

底座：约550*400*450mm

坐垫尺寸:约300mm*300mm*6mm

1、测试项目：下肢股四头肌群及小腿支撑力

评定内容：座椅、床边等独立站起

注意事项：对下肢患有慢性疼痛或曾做过膝关节和髋关节置换术的长者是禁忌项；

2、长者坐在感应垫上，在30秒内站立与坐下的次数，测试长者的下肢肌肉力量，测试由两部分组成，一个是计次发射机，另一个是计次接收机；

3、计次功能，计次范围：0～999次 在30秒内完成动作的次数计入有效完成次数，30秒后哔一声提示长者测试时间结束，此后产生的动作次数不再计入有效完成次数；

4、两个个LED灯指示：红灯与绿灯，红灯表示设备还没自我调试结束，暂时不能进行测试，绿灯表示设备自我调试结束，设备正常可以进行运行；

5、 2.4G RF无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙50传送数据；

6、供电电源：锂电池，3.7V 600mA；

三、室内行走能力测试仪（含底座、三角架）1套

电子设备尺寸：约155mm*120mm*85mm

底座：约550*400*450mm

坐垫尺寸:约300mm*300mm*6mm

1、测试项目：室内独立行走能力；

2、评定内容：移动、步行速度、静动态平衡能力、身体敏捷性等综合能力；

3、注意事项：测试中评估员需要注意防止长者跌倒（身体虚弱的长者更要注意防跌倒，评估员与仗着一起行走，到定点处折返处，评估员应在定点处内侧进行保护。严重心肺疾病及骨折刚愈合的长者不建议进行本测试；

4、由感应垫和电子液晶显示器组成，通过时间步行距离测试长者的下肢肌力及室内行走能力水平。附属三脚架一个。由两部分组成，一个是计时发射机，另一个是计时接收机；

5、供电电源：锂电池，3.7V 600mA；

6、接收机主要功能：按键功能，LED指示功能，蜂窝器提示音，计时功能；

7、2.4G RF无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙50传送数据；

供电电源：锂电池，3.7V 600mA；

四、腰腹拉力测试仪1套

电子设备尺寸约95mm*79.4mm

底座：约550*400*450mm

1、测试项目：测定可以动员全身的肌肉，包括臀部、腰部、脚部、腕部等，因而透过背肌力测定可以了解身体状况腰背肌力及全身肌肉配合的输出力；

2、评定内容：测定身体柔韧性、提物、日常洗澡等相关动作；

3、注意事项：测试中请勿弯曲膝部,弯曲肘部请注意达到最大极限时，请勿单手放在放置台上，需双手,身体不要摇晃，以免摔倒；

4、由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过拉动拉杆的力量测试长者的腰背肌力及提拉重物、弯腰拾物等动作能力水平；

5、发射机主要功能：2个按键功能ON/OFF 复位；2个LED灯指示：红灯绿灯；腰腹拉力功能，腰腹拉力范围：0～300kg；

6、低电指示功能；充电功能：PCB设计时，注意USB和DC头两个接口都可以同时充电；

7、自动关机功能；蓝牙40传送数据；

8、供电电源：锂电池，3.7V 600mA；

五、腰背柔韧性测试仪（含底座）：1套

电子设备尺寸约155mm*120mm*85mm

1、测试项目：前屈时脊椎、腰部肌群、大腿后韧带等关节、韧带的柔韧度。反映人体神经与肌肉系统的协调性和快速反应能力；

2、评定内容：自行捡东西、如厕、洗澡等日常生活活动；

3、注意事项：测试前，做好准备活动，以防肌肉拉伤。

测试时，膝关节不得弯曲，不得突然前振的动作；

4、由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过后腿部及腰部的柔韧性及延伸性测试长者在日常生活当中穿脱衣、系鞋带等涉及到弯腰动作的活动能力；

5、由两部分组成，一个是检测发射机，另一个是接收机；

6、单向移动检测距离，检测范围：0～95.5cm；自动锁定功能，反向锁定功能；

7、背光功能；

8、供电电源：锂电池，3.7V 600mA；

六、平衡性测试仪 1套

三脚架尺寸：约

电子设备尺寸:约245*125*85mm

脚踏：约295*150*28mm

1、测试项目：反应长者人体静态平衡能力和控制能力；

2、评定内容：反应日常洗浴、行走、转身过程中跌倒风险的机率；

3、注意事项：注意安全保护，评估员请勿接触长者，长者脚落地即停止测试；

4、平衡性测试仪，通过测试长者单脚站立在脚踏设备上并保持相对稳定状态可以维持的时间，由此判断是否有摔倒风险；

5、两部分组成，一个是计时发射机，另一个是计时接收机；

6、在工作模式下，当检测到站立动作时，立即发射信号给接收机，接收机收到后执行对应动作；当检测到掉下动作时，立即发射信号给接收机，接收机收到后执行对应动作；

2.4G RF无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙50传送数据；

供电电源：锂电池，3.7V 600mA；

七、测试量化对照表 1套

尺寸：长650mm*宽445mm

长者照护等级评估流程标识牌

评估流程、评估项目介绍、评估数据展示、注意事项

10张/套；

八、跨越障碍栏 1组 （5个）

规格：可调节高度至少含14cm，24cm，29cm

1、测试项目：测试长者长者平衡性、下肢及肌力、髋关节活动能力、步态稳定性和摔倒风险；

2、测试内容：日常上下楼梯以及在行走时遇到高低落差时的跨越能力；

3、注意事项：严重心肺疾病及骨折刚愈合的长者不建议进行本测试。测试全程注意保长者的安全，以防跌倒；

4、材质：品质ABS材质；

5、颜色：黄色，红色，橙色，绿色，蓝色；

6、宽度44厘米

，可拆卸，自由组合方便携带，重量轻；

九、进食测试（四方蝴蝶桌）1张

尺寸：约1100*1100*750mm

长者进食测试辅助家具；

材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木。进行常规日常生活能力测试，用于摆放进食测试用品；

十、仪器柜 1座

尺寸：约1100mm*800mm*400mm

材质：多层实木板。进行日常评估设备的放置及相关物品储存；

十一、测试桌2 张

尺寸：约1000*550*750mm

材质：多层实木板。放置测试用具、用于摆放认知测试用品

适老化扶手椅 6张

尺寸：约535*495*415mm

扶手高610mm

靠背高800mm

材质：曲木+防水PU材质；人体工学设计，倚靠舒服；弧形圆角设计无棱角防止划伤；腿脚稳定防摔倒；曲木材料，即结实又轻便，方便移动；

进食测试 辅具组 1套

1、辅助连体筷：重约36g,长约200mm；耐热温度：100°C；商品材质：PBT树脂、硅胶、聚氨酯烤漆；1副喂食勺子：规格：重约40g；尺寸：约180mm；材质：18～8不锈钢 1支

辅助叉子：重约38g；长约205mm；材质：18～8不锈钢，发泡聚丙烯；耐热温度：120℃； 1支

辅助碗：重约110g；容量350ml材质：PET树脂、ABS树脂；耐热温度：-20℃-140℃；1个

餐盘：重约72g,直径约140mm 聚丙烯，脚部/弹性体，耐热温度：140℃；1个

吸水杯：重约80g,容量约200ml材质：碳酸树脂PC；吸管/硅胶；1个

生命体征基础数据检测包 1套

身高体重测量仪：规格：约440*342*2070mm

 机身加厚铝合金制作，底座不锈钢材质；准确测试长者的身高和体重。1台

血压计：规格：约112*82*140mm根据被测者血压情况自动调节加压的压力值，从而缩短测量时间，提高测量舒适感，更确保测量出确切的结果。1台

血氧测量仪：规格：约57*31*32mm；本体重量：约50g；安全类型：2类BF型应用设备；屏幕类型：OLED双色屏显示；电池：2节7号1.5V碱性电池；血氧范围：0-100%（分辨率为1%）；血氧精度：70-100%：±2%；脉率范围：30-250bpm（分辨率为1bpm）；脉率精度：±2bpm或±2%取最大值。1台

阿姆斯勒视力测试表：规格：约120*213*15mm；视力评估测试以在光线充足条件的环境下，能否辨别影像的能力。可佩戴日常使用的眼镜来进行测试。若双眼单均不能达到标准，可采用双眼同视测试。作为辅助初步判断仗着是否患有老化、青光眼、白内障、黄斑病变、飞蚊症等老年人常见眼疾，并据此提出就医建议。材质：ABS工程塑料；患者看整幅方格模糊，或某个区域方格变形，则提示患者视野有缺陷。1套

模拟时钟：规格：约207*207*73mm，重约35g；

几何图形插板规格：约520×420×50mm；1个

材质：夹板，优质环保漆。以圆形、半圆形、平行四边形，长方形,正方形等形状为一体，正确认识各种几何形状和颜色的辨别，锻炼手脑应用的协调能力。1张
	1
	套
	

	2
	适老化沙发（双人位）
	1、黄金舒适角度，舒缓压力，符合人体工学人性化设计，给予后背有力支撑；

2、加宽加厚扶手，舒适承托，符合人体工学人性化设计，利于手臂自然放松；

3、透气棉麻面料，亲肤耐磨，有良好的舒适性触感柔软，结构紧实，耐磨耐刮不起球；橡胶木实木；

4、高密度回弹海绵坐垫，不易塌陷；

5、加粗沙发腿，坚硬耐磨；

6、油漆采用环保油漆；

7、采用H字型沙发腿设计，结构稳固、简约时尚；

8、双人使用，尺寸在1530*610*700mm左右。
	1
	个
	

	3
	茶几
	桌面圆形设计，防止老人磕碰；

材质：夹板基材贴科技白橡直纹台面，橡胶木实木腿
	1
	个
	

	4
	智能药箱
	药盒自动配药，全面自动分药；

缺药检测告知；

自锁防止误吃；

13条通道提醒服药人服药，包括语音、灯光、屏幕、APP、微信、短信、人工等13条通道通知服药人和护理人；

吃药动作确认；

扫码加药，扫条码确定药品真伪和加药；

精准手机服药相关信息，根据服药前后身体变化，调整服药方案；

采集使用者环境信息，用药进展上传云端，从APP、微信、短信及时了解服药情况；

触控大屏，彩色字体；
10、内含储药盒8个，服药盒1个。
	1
	个
	

	5
	多媒体
	1、屏幕尺寸：65-85英寸，分辨率：4K超高清（3840×2160）屏幕比例：16:9宽屏；上电启动，通道记忆；

2、动态背光；能效等级：3级；

3、VISION智慧屏；

4、CPU：四核;单核主频CA73@1.15~1.5GHz/CA53@1.1~1.35GHz；GPU：MaliG51*2；RAM：2GB；ROM：16GB；

5、HDMI接口：2个；网络接口：1×网络接口；USB接口：2×USB2.0接口；FR接口：DTMB；

6、电源性能：220V ；工作功率：200W ；待机功耗：0.3W；

7、配置多媒体移动支架
	1
	台
	

	6
	AI居家看护
	1、24小时运行，不需要长者记住如何操作；

2、通过人工智能行为识别，可以了解老人的健康活动数据，比如睡觉的时间，行走的时间，坐下的时间，弯腰的时间，这些数据能够更好的辅助医生，护理员，康复师以及看护人服务提供分析数据；

3、通过人工智能行为识别，可以了解工作人员的行为统计，提升工作效率；

4、可以看家、实现陌生人闯入报警，出现人形即刻开始录像，实现家庭的智能看护；

5、百分百保护隐私，不上传原始视频；

6、仅显示火柴人动画，让看护更便捷；

7、防走丢电子围栏及进入限制区域报警；

8、双向通话，第一时间快捷沟通；

9、智能红外夜视模式；

10、无需穿戴，无感科技释放身体负担；

11、智能WIFI接入，安装简单便捷；

12、在设定的时间内没有看到老年人就会发出警报，用来防止长期不活动、不出门以及老人出现紧急事件无人知晓的危险情况发生；

13、健康活动数据统计，每日运动量一目了然。
	1
	个
	

	7
	智能人体感应器
	智能人体感应器采用低功耗NB-IOT通讯方式，电池供电，安装简单方便，通过红外感应技术实现人体体动状态检测。设备可安装在家庭多个区域，如客厅、卧室、入户通道等，安装在墙壁上，建议安装高度为1-2米之间。智能人体感应器适用于独居老人，解决独居老人居家安全问题，智能人体感应器感知到有人体活动时可将数据实时传输到系统后台，代表老人在家状态，如发生连续8小时、12小时或24小时均未检测到人体活动，系统平台会第一时间给设置的监护人发送短信、拨打电话和微信公众号通知，可协助监护人快速确认老人居家安全问题。
	1
	个
	

	8
	呼叫器（重要区域安装）
	NB-IOT通讯，全网通支持移动ONENET,电信OC或AEP平台；一键求救、拉绳求救防水设计，可安装于浴室等场所防拆报警，APP推送区分是按键求救还是拉绳求救，并推送报警低电告警支持设备心跳。
	1
	套
	

	9
	呼叫中心语音网关
	支持SIP协议和MGCP协议、双网口冗余、配置和升级包自动下载、提供3.5kV的防雷保护、断电/断网逃生，配置：支持4外线2座席。
	1
	套
	

	10
	IP话机
	具有高清语音功能，支持宽带音频解码G.722和Opus，支持百兆兆以太网，2个SIP账号，配有耳麦
	1
	套
	

	11
	智慧医养月光宝盒
	1、运用各种先进信息技术（物联网、互联网、移动互联网技术、人工智能、智能呼叫、 云技术等），打造 “系统+服务+老人+终端”的智慧养老服务模式。

2、慢病管理四大模块：数据采集、数据处理、AI分析、视频问诊。后台功能提供用户管理、设备管理、权限管理 。

3、精细的数据采集：采用医疗级监测设备，长期精准的监测慢病数据，为医生和使用者提供安全、可靠、及时和准确的健康信息、诊疗依据、治疗数据。

4、科学的健康评估：系统嵌入AI模型，为使用者进行科学全面的健康分析、评估，以及据此进行及时预防、早期治疗的健康温馨建议。

5、高效的实时互动：系统包括子女端、运营端、医生端，通过云平台的数据信息同步传输，实现使用者与子女、医生、服务者的的实时互动；高效、便捷的预防和控制各种慢性疾病。

6、智能的慢病管家：智能管家产品形态领先，通过一个智能中控实现多种功能，以系统+硬件的闭环，达到小钱防大病，节约使用者医疗费用的支出，减轻患者负担。

7、健康检测：居家随时检测，操作方便便捷，医疗级设备。

8、健康报告：报告自动生成，老人/子女/医生，随时调取年/月/周报告。（须提供演示视频现场演示）

9、健康评估：保留长期数据，评估更科学，优于AI/单次评估。

10、在线问诊，无需外出，在线就诊，大屏诊疗更舒适。

11、帮助老人在家就能准确监测，健康状态随时掌握，标准规范化流程；全程适老化语音互动/播报； 测量数据统计分析及语音建议。

12、全流程贴心设计, 操作简单便捷：可语音操作进行，视频指导操作，界面简洁易懂，系统语音提示/播报。

13、检测流程规范，检测数据同步传屏避免出现数据录入，确保数据的准确性。

14、慢病管理系统可保留每次的检测数据，调取周月年数据报告，供医生去做判断。

15、系统自带嵌入AI系统，根据实时健康数据进行分析，并通过智能语音播报，让老年人用“听”的方式了解身体健康情况，避免老年人嫌麻烦、不愿看的情况。同时、子女端、运营端也能同时收到提醒通知，实时了解老年人的身体状况。（须提供演示视频现场演示）

16、数据传输：支持四种协议接入，满足专业医疗设备接入需求。

17、视频通话：支持一键大屏视频通话，按键+语音设计易操作。

18、语音交互：支持语音控制，不小于10米远场语音，适老化语音操控。
	1
	个
	

	12
	电动辅助起身坐垫
	优质皮革、双面点胶防滑；

风琴式防尘罩、可插拔控制器、意大利外观设计；

5.5CM超薄、承重150Kg、方便携带；

电机工作电压 直流 DC:24V

电机额定功率 50W

输入 AC100~240V,50~60HZ 0.65A Max 

输出 DC 29.4V 1A

运行速度 30 秒/升降循环

产品尺寸：约42*41*5.4cm

产品净重≤6.5Kg

额定承重量 100Kg Max

抬升行程：前端：≥100mm左右 后端：≥330mm左右

抬升角度 约34° Max
	1
	台
	

	13
	吸氧装置
	在设备带上操作使用
	1
	台
	

	14
	负压吸引装置
	工作压力:0~-0.07Mpa

吸引流量:0~5L/min

浮子功能:当液面吸至定标容量时，浮子制动封住吸引口停止吸引工作

包装清单:1套

在设备带上操作使用
	1
	台
	

	15
	尿酸分析
	显示方法： 液晶数字式

测量方法： 干式化学法

测量范围： 约180~1190umol/L反应时间不超过16S，

精度 <400umol/L（<6.7mg/dL）SD 应<40umol/L（<0.67mg/dL），≥400umol/L（≥6.7mg/dL）CV应 ≤15%，准度 ≤300umol/L（≤5mg/dL）不超过±60umol/L，>300umol/L（>5mg/dL）不超过±20%

记忆组数 180组；

电源： DC 3.7V 锂电池

电池寿命： 充放电 500次（保修一年）

使用温湿度： +10℃~+40℃     ≤80%RH （在范围外测量，测量结果有偏差）

保存温湿度： —20℃~+55℃(-4~131℉)   ≤93%RH （在范围外测量，测量结果有偏差）
	1
	台
	

	16
	智能体脂秤
	智能芯片，测量精准，LED显示，低电耗更长续航，
	1
	台
	

	17
	便携式智能洗浴机
	1、 机器具备擦澡、洗头、淋浴三种功能模式，三种功能模式均有普通模式和增强模式两种；

2、 可移动式洗浴系统设计，无需转移受助者到浴室，防止意外摔倒，避免造成不必要伤害，

3、 受助者无论坐着还是躺着都可以轻松进行擦澡及洗发，附带按摩功能，可帮助老人实现安全、清爽、有尊严洗浴；

4、 开启擦澡/洗头/淋浴模式，按下清水出口控制按钮,清水即可喷出。如果你松开按钮,清水就会停止喷射。当所有模式（擦澡、洗头、淋浴）关闭时，无论按下或松幵控制按钮，净水都无法喷出来。

5、 设备带有音乐播放功能，幵启音乐后，插入U盘，设备可以循环播放U盘的音乐；

6、 产品配备海绵花洒和硅胶花洒，硅胶花洒用于洗头发，海绵花洒用于擦澡和淋浴；

7、设备内置蓝牙功能，可以与手机进行数据互联互通；

8、采用洗吸一体负压深层清洗技术，通过无刷高速风机回吸系统，能边清洗边回吸洗浴产生污水，洗浴过程无水滴漏，可以避兔交叉感染，舒适卫生。强力回吸功能，配合专用沐浴液，能深层次清洗将皮肤毛囊里的污物吸走，浴后更清爽，去体味并养发护肤。

9、智能新型助浴器的清洗采用可循环使用的触头，能做到安全洗浴不漏电。

10、环保节水设计，3L水洗一次头发,6L水擦一次澡，洗浴成本较低；

11、人体工学设计，操控简单，使用方使，能减轻护理员助浴工作量，提升服务效率和品质。

12、采用静音无刷高速风机及迷宫式降噪技术，老人舒适性强。

13、淋蓬头带水流按摩功能，无需弄湿人手，直接人手移动淋蓬头进行按摩和洗发便可，使用方便，不蚀人手。

14、海绵花洒和硅胶花洒符合国家环保标准；

15、污水桶内置，净水桶外置，外置水箱避免交叉感染；

16、外观尺寸：约406mm(长)*208mm（宽）*356mm（高）

17、电源输入：AC100-240V/50-60Hz

18、电源供电：24V/150W

19、额定电压：DC 24V

20、工作电流：＜5A
	1
	台
	

	18
	GPT守护机器人
	1、长者意外摔倒:当长者在家中意外摔倒时，机器人会自动进行识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。

2、室内无人:当长者不在机器人陪护视线内或者外出，机器人会自动启动巡逻模式，巡逻后未发现长者，机器人进行预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。

3、 老人呼救:当长者采用语音或者按键的方式进行呼救，机器人会识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。

4、 一键呼叫值班中心:长者可语音或者点击方式，通过机器人呼叫值班中心寻求相应的帮助。

5、远程分身:客户端（家属端）可以通过远程分身功能控制机器人移动查看长者和家中的状况。

6、用药提醒:机器人端可以使用语音或者点击机器人屏幕提醒功能，给长者用药以及其他易忘记的事情做提醒，客户端（家属端）可以给机器人同步设置相应长者需要的提醒。

7、视频通话:长者可语音或者点击的方式，通过机器人与客户端的子女或家属视频通话。

8、互动娱乐:长者可以和机器人语音对话，机器人机智的回答为长者排忧解闷；长者想知道新闻，天气，歌曲等都可通过机器人获得全网信息；机器人的每个长者用户可通过机器人互加好友，丰富娱乐生活。

9、隐私空间异常:当长者在隐私空间（卫生间，卧室等）发生意外或跌倒，在机器人不允许进入情形下，机器人会通过传感信号和声音进行识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。（传感设备不在机器人标配内）

11、支持生命体征监测设备接入；

12、能和序号为57的“居家社区康养平台管理系统”进行数据实时交互。
	1
	个
	

	19
	智能语音终端
	1、网络连接：内置全网通4G模组，不需Wifi，直接上网。

2. 无线网关：采用数字编码技术，永不串码，拒绝干扰。

3. 超强传输：433MHz信号的穿墙能力是2.4GHz 产品的六倍。

4. 语音通话：可设置3个热线号码，双向拨打，一键式语音通话。

5. 循环拨打：所有按键均可设3个号码，在拒接、无人接听时自动拨打下一个。

6. 小区广播：后台录音、亮灯提醒、按键播放、服务内容、本地新闻。

7. 活动传感：内置活动传感器探测老人活动，异常时自动报警，杜绝孤独死。

8. 一键报警：大按键+声光提醒，贴心适老化设计。

9. 小 夜 灯： 按键开关小夜灯，方便起居。

10. 扩展接口：上传智能床垫、血压表、体温计数据、为手机充电。

11. 自动巡检：系统自动巡检所有已注册终端，发现离线则报警。

12. 远程升级：支持OTA远程在线升级，降低运营成本。

13. 高度集成：安装省时、方便，系统可靠、安全，运营持久、省钱。
	1
	个
	

	20
	生命体征雷达
	1、 呼吸、脉搏实时测量，用户可以在 小程序/Web上实时查看健康数据。

2、 生命体征实时告警，老人异常告警， 提升安全系数，降低急救风险。

3、 秒级的数据结果输出率，媲美专业 医疗设备的数据精准度。

4、 提供呼吸、脉搏睡眠报告，针对报 告、趋势分析与异常监测，提供个 性化健康管理建议。

5、 无需穿戴、无需充电，无任何心理 压力，不涉及隐私。
	1
	个
	

	21
	门磁传感器
	产品尺寸:60*23*13mm &36*14*13mm

工作电压: IC 3V

工作电流: 待机电流<5HA;

报警电流<20mA

通信方式: Zigbee 2.4GHz

传输距离:<130m(空旷可视离)>35mm(开)/<25mm(关安装方式: 3M胶贴 

电池类型: 纽扣电池

工作温度: -10℃~55℃ 工作湿度: <95%

动作距离:客厅也可以使用
	1
	个
	

	22
	智能防摔倒防护马甲
	1、 智能防摔马甲，内置智能防护芯片，

2、 在约 0.1秒时间内识别出人体是否处于失重状态，

3、 在0.08毫秒瞬间打开气囊，对人体 的头、背、腰、髋关 节形成保护；

4、 可缓冲 87.5%的跌倒冲击力，让人实现“软着 陆”，降低摔倒带来的损伤；

5、 跌倒警报；

6、 计步轨迹；

7、 双星定位；

8、 续航时间：47.5h小时；

9、 外套可水洗。
	1
	件
	

	23
	智能跌倒报警器
	1、 简易佩戴于胸前，守护老年人的生活；

2、 具有跌倒实时监测，跌倒后实时通知监护人；

3、 SOS按钮，需要时一键通知监护人；

4、 实时卫星定位数据，历史轨迹，电机围栏；

5、 最大功率：2W

6、 产品重量：40g

7、 主机尺寸：约7.1cm*5cm*2cm
8、 适用人群：老年人

9、 适用场所：室内 ，室外。
	1
	个
	

	24
	雷达摔倒检测仪
	1、 雷达摔倒检测是基于毫米波雷达，采用大数据和AI分析技术，可以在不侵犯他人隐私的情况下精准感知人的存在状态和活动状态；

2、 当检测到有人因为身体不适摔倒，自动报警并立刻发送报警信息通知管理方，及时提供帮助，避免不可挽回事故发生；

3、 不受温度、湿度、噪声、水汽、尘埃、光照等影响，适合安放于卧室、厨房、浴室等高私密场所。可以应用在养老社区、医院、康复中心、 嵌入式养老社区和居家养老等场景；

4、提供探测范围内人的活动状态 识别无人、静息、少许活动、 频繁活动；

5、 可识别有无人，存在即可感知；

6、 秒级告警通知，跌倒检出率高， 误报率低 检测概率大于98%；

7、 非接触姿态检测，无需穿戴、无需充电，无任何心理压力，不涉及隐私；

8、当识别到有人跌倒时，发出声音报警且蓝色指示灯常亮, 并自动上传跌倒报警信息；当识别到有其他人靠近跌倒者或是跌倒者自己起身，自动解除报警；
	1
	个
	

	25
	智能床垫（非接触式心率呼吸记录仪）
	监测器与控制盒分体式设计，方便护工查看或操作，无需反复安装链接；；
2、 实时监测在床者的心率、呼吸率、离床、翻身、睡眠周期、作息规律等多项指标；

3、 及时发现老人心率/呼吸异常，发现睡眠呼吸暂停事件；

4、 对老人心脏病、呼吸疾病、呼吸暂停、褥疮、跌倒风险进行及时报警和预警；

5、 实现多床位管理和居家老人远程管理；

6、 固定在床板与床垫之间，更换床单不受影响，老人大幅度动作也不会导致移动错位；

7、 可适应20kg-100kg大范围体重信号，适用不同体重的老人使用。
	1
	台
	

	26
	大小便智能护理床
	1、 床的尺寸约2050*1040*1048 mm±3mm，功率最高1250W；材质：实木床头床尾，实木护栏，钣金架构。产品净重约140KG，有效载荷约150KG，操作方式：RF遥控器，主体焊接,模块化组装，电压电流220V士24V，10A。静音电机：DC24V\负载3500N\6000N，电流4A。排污方式：集成提升式。3D组合床垫。厚度约60mm，5块组合。餐桌板尺寸

1100*300mm±3mm (承重约10kg)。

2、由多功能床和智能马桶完美结合，用户能在床上坐着完成大小便，并能实现全自动地大小便处理。通过清洁排污系统，不仅能帮助用户清洗干净臀部私处，还能自动把大小便粉粹后排放到下水道；

3、左右侧身：按遥控器左侧身或者右侧身按键，床体背部侧板升起至少45度，腿部微抬，实现侧身功能，按向上或向下键，可调节背部侧身的高度；

4、抬臀：用户可以根据自己需要，单点抬臀功能，按向上或向下键，可自由调节高度，起到肌肉拉伸作用，完成臀部舒展运动；

5、抬腿：按遥控器抬腿按键，腿部抬高10公分适当高度，促进血液循环；

6、大背倾斜：点击遥控器大背倾斜按键，大背微微升起至至少40度，腿部微抬起，背部高低还可通过向上或向下键调节，至最合适舒服的姿势；

7、扭腰运动：用户躺着，也能让腰部得到最大、最合适的腰部运动，每次选择，侧身板会左右连续三次上下，扭腰左右各三次，运动量合理；（需提供视频演示佐证）
8、坐起：选择坐起功能，脚踏板会自动到达垫住双脚位置，活动餐桌板方便用户用餐，看书，休闲等活动；

9、可以通按向上或向下键调节扶手高低；

10、除了在床上坐着完成大小便，还能躺着完成大小便，也适合全失能人群；

11、全程无需人护理，也无需把大小便倒到厕所。机器没有净水桶和污水桶，大小便经管道直接排放到厕所或者下水道；

12、冲洗完成后点击“烘干”按键，马桶侧边暖风口吹暖风，也可选择随时停止烘干；

13、遥控器任意功能，都可通过按暂停键，继续键实现控制；

14、当完成用户所需要的功能后，点击复位键，床体就会把用户恢复到平躺的姿势；

15、如厕完成后，遥控器点击“冲水”按键，冲洗便仓内排泄物和水，并将其收集 至排污器，通过自动粉碎步骤，粉碎成液态后经过污水管排入下水道，为保证用户的臀部和便仓清洁，应在如厕模式时与冲洗程序交互使用；

16、护理床各项功能都必须在上一动作或者功能完成复位，床平躺状态后才可以选择下一 项需求，否则将无法执行；

17、确认冲洗干净后，按退出键，马桶系统停止，再按复位键，人平躺，整个如厕系统也会自动复位，复位完成后，此时可以选择其它功能；（须提供演示视频现场演示）
	1
	张
	

	27
	老年模拟人（男、女各1）
	该套模型根据男性老年人的生理特征而设计，专供临床护理技能训练。全套产品由全身男/女性老年模拟人、无创血压模拟器等组成。具有近50项护理功能，质地优良，环保，制作逼真，易于清洗，可让护理工作者在老年患者的护理过程中，理解和关爱老年人。

功能特点：

洗头发、洗脸

瞳孔观察：正常、散大、缩小直观对比

眼耳清洗滴药

助听器取出和插入

口腔护理、假牙护理

气管切开护理

吸痰法

氧气吸入法

口鼻饲法

洗胃法

手臂静脉穿刺、注射、输液(血)

三角肌皮下注射

股外侧肌内注射

胸腔、腰椎穿刺

灌肠法

男/女性导尿术

男/女性膀胱冲洗

男性前列腺检查，有包皮

造瘘引流术

结肠造瘘术

臀部肌肉注射

大面积骶骨位置溃烂

皮褶皱对比

整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法

四肢关节度逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅

·躯干-旋转，曲伸

·颈部-旋转，曲伸，侧弯

·肩部和臀部-内收，外展，旋转，曲伸

·肘部-旋内，旋外

·膝部-旋内，旋外

·腕部-旋内，曲伸，伸展，弯曲

·踝部-内翻，外翻，内收，外展

可进行血压测量
	2
	个
	

	28
	床头柜
	1. 格抽一体，开放式储物+抽屉，科学分类储物空间；

2. 双重收纳抽屉，闭合防尘，便于分类存放；

3. 圆弧护栏设计，防止磕碰；
	1
	套
	

	29
	床上用品
	被子、被套、床单、枕头、枕套各一件。

材质：棉，颜色：白色
	1
	套
	

	30
	智能尿湿报警器
	包含智能报警网关灯和智能尿湿传感器，配合智能成人纸尿裤使用，可重复多次使用。通过智能生活APP，实现报警网关灯和传感器的一对一或者一对多连接，网关灯和手机APP可以同时实现尿量报警、尿量记录、翻身提醒、睡姿检测、用片统计、环境温度等。

1.WIFI、蓝牙无线传输、APP监控；

2. 智能网关灯电池3.7V，Type-C充电接口，可做夜灯使用；

3. 支持自动报警、尿湿记录、用片统计、翻身提醒、睡姿监测、环境温度等功能。
	1
	台
	

	31
	成人智能专用护理裤
	智能感应尿湿报警，配合报警器使用，一次性使用产品。

采用高分子防臭材料、防漏透气底膜、海量吸收、瞬间锁水、舒适干爽。
具有2条尿湿感应线，清楚尿湿指示，感应灵敏。
	5
	包
	

	32
	跌倒报警设备
	1、 简易佩戴于胸前，守护老年人的生活；

2、 具有跌倒实时监测，跌倒后实时通知监护人；

3、 SOS按钮，需要时一键通知监护人；

4、 实时卫星定位数据，历史轨迹，电机围栏；

5、 最大功率：不低于2W

6、 主机尺寸约7.1cm*5cm*2cm
7、 适用人群：老年人

8、 适用场所：室内 ，室外
	1
	台
	

	33
	可分离式床
	1、产品既是电动护理床，又可分离出轮椅，不用护理人员搬抬被护理者，降低“从床到椅”和“从椅到床”的转移过程中二次伤害的风险，免去了护理人员高强度体力劳动，提高使用者的自主活动能力；

2、产品充分考虑使用者的舒适性，垫面料才用防水面料，弹性好，具有抗菌性；填料才用高弹加厚海绵，乘坐、卧舒适，长期使用不易变形；

3、电机高效率、低噪音，使用安全可靠。床椅之间配备锁定装置，对接时不会发生因晃动、撞击等原因的意外分离,确保人员安全；

4、产品免去了护理人员高强度的体力劳动，无需搬抬被护理者，降低移乘伤害的风险，提高使用者的自主活动能力。

5、产品通过手柄操作一键式变形，释放繁琐劳动。护理功能完善，性价比更高。

6、驻坡性能:6度

7、静态稳定性：≧6度

8、动态稳定性：≧3度

9、爬坡能力：≧3度

11、越障高度：≧25MM

12、越沟高度：≧100MM

13、最小回旋半径≧1000MM

14、护理床姿态：背折角度0-75°（±3°）腿折角度0-16°（±2°）

15、出库姿态：背折角度45°（±5°）腿折角度16°（±2°））

16、轮椅姿态：背折角度75°（±5°°）腿折角度16°（±2°）
	1
	台
	

	34
	防褥辅助组套
	防褥疮气床垫；

防褥疮专用垫；
卧床翻身辅助器；

床上翻身靠垫；

管道翻身枕；

防滑翻身垫；

防褥疮床垫。
	1
	套
	

	35
	智能语音终端
	1、网络连接：内置全网通4G模组，不需Wifi，直接上网。

2. 无线网关：采用数字编码技术，永不串码，拒绝干扰。
3. 超强传输：433MHz信号的穿墙能力是2.4GHz 产品的六倍。
4. 语音通话：可设置3个热线号码，双向拨打，一键式语音通话。
5. 循环拨打：所有按键均可设3个号码，在拒接、无人接听时自动拨打下一个。
6. 小区广播：后台录音、亮灯提醒、按键播放、服务内容、本地新闻。
7. 活动传感：内置活动传感器探测老人活动，异常时自动报警，杜绝孤独死。
8. 一键报警：大按键+声光提醒，贴心适老化设计。
9. 小 夜 灯：按键开关小夜灯，方便起居。
10. 扩展接口：上传智能床垫、血压表、体温计数据、为手机充电。
11. 自动巡检：系统自动巡检所有已注册终端，发现离线则报警。
12. 远程升级：支持OTA远程在线升级，降低运营成。
13. 高度集成：安装省时、方便，系统可靠、安全，运营持久、省钱。
	1
	个
	

	36
	智能烟雾感应器
	通讯方式：采用低功耗NB-IOT通讯方式；

供电方式：电池供电，安装简单方便，可实现烟雾浓度超标报警。

使用场景及功能：设备可安装在家庭多处区域，厨房、卧室和客厅均可安装，安装到厨房时应避免远离灶台，避免做饭炒菜或材火等烟雾产生误报。随着年纪增加，老人会产生健忘、腿脚不灵便、反应迟钝等现象，生活自理能力降低，智能烟雾感应器可解决老人居家安全问题，家庭烟雾浓度超标设备迅速将求救信号发送到系统后台，系统平台会第一时间给设置的监护人发送短信、拨打电话和微信公众号通知，可协助监护人快速解决安全问题。
	1
	个
	

	37
	智能燃气报警感应器
	使用移远NB-IOT模块，全网通支持移动ONENET,电信OC或AEP平台；进口高稳定性专用逻辑芯片和气体探测头；浓度显示；声光报警提示；远程消音传感器故障报警；按键消音/远程消音。
	1
	个
	

	38
	智能水浸感应器
	采用低功耗NB-IOT通讯方式，电池供电，安装简单方便，通过电极回路检测技术实现溢水检测与判断。设备可安装在厨房和洗手间等水龙头用水区域。智能水浸感应器适用于独居老人和高龄老人，解决老人居家用水安全问题，设备检测到溢水时可将数据实时传输到系统后台，系统平台会第一时间给设置的监护人发送短信、拨打电话和微信公众号通知，可协助监护人快速解决老人居家用水安全问题。
	1
	个
	

	39
	移动餐桌
	性能及结构要求：

1、产品简洁美观，色泽柔和，经久耐用；环保、防火、防水；

2、材质为钢材，表面喷涂处理，环保木料；

3、承载力为≧25kg；

4、可拆卸，携带方便；

5、底面带刹车转向轮，移动方便。支柱高度可伸缩调节。

桌面长度约600mm；

桌面宽度约400mm；

立杆约30mm*30mm；

调节杆约25mm*25mm；

底座长约600mm；

底座宽约430mm；

钢管厚度约1.2mm。
	1
	张
	

	40
	助餐机器人
	本产品由主机、餐盘、餐盖、餐勺、充电器等组成，有源产品含电池组件。

触摸点击开始按钮，机器将开始喂食操作。 
机器将会自动寻找并定位用餐者，用餐者定位后将按顺序盛起食物对准用餐者，待用 餐者张嘴超过 2 秒后，喂食机将自动将食物送入用餐者口中。

用餐者需要短暂的训练，以配合适应喂食节奏。

用餐者如用餐完成或不想吃了，只需要一定时间内不张嘴，喂食机将自动停止喂食。

对于喂食机的主动询问，用户需要以点头或摇头进行应答。

可以人为点击停止按钮停止喂食操作。

喂食机会不定时的更新系统，以提代更好的喂食体验，用户可以通过如下界面联网后，检测并进行自动更新。
	1
	个
	

	41
	长者食堂餐具
	1.多功能汤匙1把

可当汤匙、刀子、叉子等，具有多用途使用功能，适用于手部持握能力较差的患者

2.多功能食物料理板1个

a.辅助单手或双手机能退化者，日常厨房调理操作，训练回归居家生活

b.半透明塑料让照护人员能方便控制饮品的倒入量

3.辅助木筷1个

a.无论您是左撇子、右撇子皆可使用

b.木制筷子还可以随心情和场合搭配，更换为家中的其他木筷

4.弧形碗1个

a.本产品适用于使用单手活动者、手部活动有障碍者

b.边缘特殊弧度设计可将食物导引至餐具中，防止食物掉出

c.附止滑吸盘，方便固定于桌面上，手洗或洗碗机清洗时需取下

5.弧形盘1个

a.本产品适用于使用单手活动、手部活动有障碍者、或正在学习独立进食的儿童边缘特殊弧度设计可将食物导引至餐具中，防止食物掉出

b.附止滑吸盘，方便固定于平滑的桌面上使用

6.止滑托盘1个

本产品适用于手部易颤抖者此止滑托盘表面为特殊人造木纹树脂，具有止滑功能，可防止物品滑动，最大倾斜度为30度，不可用于微波炉加热

7.可弯曲汤匙1个

可左右弯曲调整成適合进食角度附软质握把，使其更舒适和容易取握

8.可弯曲叉子1个

可左右弯曲调整成適合进食角度附软质握把，使其更舒适和容易取握

9.人体工学鼻形杯1个

a.安全耐热温度：≧摄氏80度

b.符合人体工程学设计的杯子，造型美观表面磨砂处理

c.鼻型设计设计，方便使用者在轮椅上喝饮料，不用把头部往后倾斜

10.可拆式省力握柄1个

11.便利水杯1个

a.符合人体工程学，对协调性弱的成人和儿童在喝水上有帮助

b.有一个倾斜的较大的把手设计，使喝水非常的容易是，杯身透明，液体的内容是可见的

c.可以使用家用洗碗机和微波炉

12.餐盘护围1个

a.护围可起到聚集食物与阻止食物外溅的作用

b.可用于微波炉加热或洗碗机清洗

c.对手部障碍或肩关节，肘，手腕有轻度运动障碍者有帮助

13.开瓶器-方1个

14.开瓶器-圆1个

15.平面围兜1个

a.特殊防泼水加工，防止用餐时弄脏、弄湿身上衣服

b.魔鬼粘设计，方便穿戴止滑

16.口袋围兜1个

a.前方设计有收纳袋

b.防止食物掉落弄脏衣服

c.方便拆洗、快干
	1
	套
	

	42
	智能轮椅
	1、具有自研麦克纳姆轮适应各种复杂地形

2、具有整车智能电动折叠系统，折叠后可随车运输

3、手机蓝牙连接APP智能操作

4、后置防倾翻轮，驻坡安全系统

5、可拆卸多容量电池满足多种需求

6、精心外观设计，时尚科技产品用于辅助老人出行并进行智能监测。可以与智慧康照管理系统连接，
	1
	台
	

	43
	智能拐杖
	1、具有双向通话功能；采用高端手机芯片，声音洪亮，通话清晰；（须提供演示视频现场演示）
2、子女在APP端，绑定3个及以上亲情号码，老人即可实现一键拨号，求助家人；

3、精准定位，跌倒报警，老人在遇到突发危险时，可以通过拐杖向子女求助，而作为监护人的子女则可以通过安装在手机上的APP随时掌握老人的位置；

4、单手即可操作，拐杖上有且只有一个按键，按键集中在手柄位置，只需手指轻轻按动就可完成多种操作；

5、结合人体工程学原理，设计类三角形的结构，使用者握住手柄时没有阻隔感，并且在行走的时候，可以保持手臂和拐杖杆子成一条直线，身体重力通过小臂直接传导到拐杖杆子底部，老人在使用的时候手腕不酸痛，让行走更加舒适；

6、如果老人在遇到迷路、跌倒、磕碰等危险状况可以长按SOS键自动拨打子女家人手机号码及时发出求救信息，SOS一键呼救；

7、使用GPS+基站+WIFI三重定位模式，覆盖日常99.9%的生活空间，定位精准度误差约5米。通过绑定拐杖的APP终端，亲属可以随时查看老人所在的位置；

8、拐杖内置多个传感器，通过AI智能算法，精确识别老人跌倒状态，在老人摔倒较为严重，无法自主求助时，手杖主动拨打紧急联系人号码；（须提供样品现场演示）
9、手杖内置心率血压传感器，可以随时监测老人身体状态，并实时上传到APP端，子女通过手机就能看到结果；（须提供样品现场演示）
10、整体承重可以达到300斤，结实稳固，底座不打滑；

11、360°全方位避震脚踝设计， 轮胎级别材质，防滑倒，更安全；

12、在基本功能使用条件下，续航可达不小于15天；

13、内置收音机、音乐播放；

14、实现安全助行，远程监测；

15、内置LED 照明等功能。
	1
	根
	

	44
	助行器
	1、铝合金氧化车架不仅轻便美观、还具有不退色、防锈能力强,烟火红扁加宽加厚工字,让产品多一份色彩，更加稳固；

2、车架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度，也适用于不同高度人群使用；

3、四脚都套有耐磨防滑胶脚，让使用者用得放心；

4、泡棉把手：表面作纹条防滑处理、不易破损、变形，且使用寿命长；

5、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置；

6、阶梯式车架型，上阶主要辅助行走作用，下阶功能主要让蹲下的使用者要站起来时抓住下阶把手，辅助其站起来的作用；

7、总宽：约48CM，高度：约52CM，调节高度：74-92CM，折叠宽度：约10CM，车架6063铝型材材质，管径*厚度：φ25*1.2MM，净重：约2.3KG。
	1
	台
	

	45
	电动爬楼机
	供医院、急救中心、消防、紧急救护、家庭上下楼梯使用；

本机主要适用于高层建筑上下楼梯转运病人；

只需一个人就能使用；

独特的履带结构，即使在楼梯上松开双手轮椅也不会滑动；

共有四个轮子，方便在地面的移动；

此轮椅由高强度轻量化铝合金材料制成；
车身更轻携带更方便，适宜急救，配合救护车使用。
	1
	台
	

	46
	行走机器人
	1、 电动轮椅功能、站立训练功能、步态训练功能和牵引拉升功能四位一体；

2、 患者通过简单操作，不需要他人协助即可从坐姿变化到站姿，之间随意智能切换，不受时间影响；

3、 很好解决了需要他人协助才能站立起来的痛点，从而可减少或避免因长期卧床引起得其它并发症；

4、患者治疗不受指定场所、时间和需要他人协助等限制，治疗时间灵活、人工成本及治疗费用相应偏低；

5、机器能进行颈椎牵引拉伸；

6、机器能进行腰椎牵引拉伸；

7、机器能进行颈部牵引拉伸；

8、通过速度显示灯调节速度，调速按键-号、调速按键+号,档按调速按键+时，速度显示灯显示数量增加，表示进入快速模式；当按调速按键-时，速度显示灯显示数量减少，表示进入慢速模式；

9、通过方向操控杆控制方向，当向前搬动方向操纵杆，车子向前行驶，搬动幅度越大，前进速越快；当向后搬动方向操纵杆，车子向后倒退，搬动幅度越大，倒退的速度越快；当向右搬动方向操纵杆时，车子向右转弯，搬动幅度越大，向右转弯速度越快；当向左撤动方向操纵杆时，车子向左转动，搬动幅度越大，左转速度越大；

10、通过设置升降控制器、升降驱动器、安全吊带、安全吊带支架可辅助使用者安全站立，站立最高不小于203cm；

11、一次充电最大里程不小于20公里以上；

12、最高速度不高于每小时6公里；

13、制动性能：水平路面制动＜1.5m;最大安全坡度制动＜3.6 m（6°）；

14、最大负荷转移时，工作噪声不大于65dB，空载时，工作噪声不大于60dB；

15、使用者用手指来操控前进、后退、左转、右转、折叠 和展开，并且掌握其速度的快慢；

16、由左右两个马达驱动，单手操作前进、后退、左转、右转，由于驱动马达后置， 在转弯时没有眩晕感；

17、设有升降驱动器，单手操作升降控制面板可驱动扶手、靠背、 安全吊带及支架同步升降，辅助使用者安全站立；

18、背靠和安全吊带支架可手动折叠；

19、控制器扶手可左边或右边，以满足不同左右手使用习惯的人群。
	1
	台
	

	47
	电动移位机
	护理人员省力好帮手，简单操作、升降自由，180度开合、防水材质、万向脚轮，灵活方便。轻松解决床、沙发、餐桌、厕所、外出等场景之间的移动困难问题，让生活更加轻松便利，是家庭必备的护理神器。

1、座位升降高度范围：41-69.5cm

2、医用静音脚轮：前轮5‘’主轮，后轮3‘’万向轮

3、最大承重：≥100kg

4、电推杆参数：输入电压：24VDC，电流：5A，功率：120W

5、电池容量：2500mAh
	1
	台
	

	48
	健康手环
	全网通4G，防水等级:IP67,电池：1000mAH，CTP电容触摸屏，SOS一键呼救、多重定位模块（GPS+WIFI+LBS)，安全围栏,自定义亲情号码，检测心率、血氧、血压、体温监测,自带吃药喝水提醒
	1
	只
	

	49
	智能语音终端
	1、网络连接：内置全网通4G模组，不需Wifi，直接上网。

2、无线网关：采用数字编码技术，永不串码，拒绝干扰。 

3、超强传输：433MHz信号的穿墙能力是2.4GHz 产品的六倍 

4、语音通话：可设置3个热线号码，双向拨打，一键式语音通话。 

5、循环拨打：所有按键均可设3个号码，在拒接、无人接听时自动拨打下一个。 

6、小区广播：后台录音、亮灯提醒、按键播放、服务内容、本地新闻 

7、活动传感：内置活动传感器探测老人活动，异常时自动报警，杜绝孤独死。 

8、一键报警：大按键+声光提醒，贴心适老化设计。 

9、小 夜 灯： 按键开关小夜灯，方便起居 

10、扩展接口：上传智能床垫、血压表、体温计数据、为手机充电。 

11、自动巡检：系统自动巡检所有已注册终端，发现离线则报警 

12、远程升级：支持OTA远程在线升级，降低运营成本 

13、高度集成：安装省时、方便，系统可靠、安全，运营持久、省钱。
	1
	个
	

	50
	智能助行机器人
	1.内置多种传感器系统，智能跟随人体步行速度和幅度，自动调节助力频率，学习并适应人体的步行节奏，具有更舒适的穿戴体验；

2.髋关节通过大功率直流无刷电机驱动，辅助左右两侧髋关节的屈曲和助力，可持续提供超大助力，使用户步行更加轻松省力；

3.用户可独立完成穿脱外骨骼，无需他人协助，穿戴时间＜30s，支持站姿和坐姿两种方式穿戴，在家庭、社区等日常生活中使用非常便捷；

4.内置大容量锂电池，可连续行走2小时。支持蓝牙连接，提供手机、平板APP，可实时存储、统计、分析并显示行走数据，步行健康情况一目了然；

5.采用符合人体工程学结构设计，保证了穿戴者的正常运动范围不受限，同时配备舒适海绵材质腰垫，保证产品与人的贴合性与穿戴舒适性，结构材料上除必要的受力部位采用高强度的航空铝材料，其余采用相对质轻的高强度塑胶材料，在保证结构性能的同时进一步减轻产品重量，提高穿戴舒适性；

6.任何模式下助力大小需要手动调节：两种方式可以调节。第一，手机APP可以调节，第二，机器上面有按键，按动即可调节助力大小以及进行模式切换，操作简便；

7.机器在行走过程中识别用户步态后，即可帮助抬腿；

8.机器有左腿模式、右腿模式和助行模式三种模式选择，三种模式可以循环切换；

9.助力等级从1到5循环，数字越大，助力越大；

10.可以通过扫描微信小程序开启更多功能；

11.机器具有评估模式，评估结束后生成评估报告，评估报告包括：髓关节运动曲线、步态分析、差异分析、评估结果描述；

12.机器通过蓝牙和手机连接；

13.机器内置锂电池，可连续使用3个小时以上。
	1
	套
	

	51
	多功能洗头车
	多功能自控洗头擦浴车由推车、净水箱、污水箱、专用洗头盆、喷淋头、蓄电池、微型水泵、脚踏开关等组成，配备电吹风、专用头垫、进水管、隔水垫等，具有以下功能特点：

内置电源，洗头时无需外接电源便可直接使用，安全方便

采用彩色显示屏，亮度可调，美观大方，操作简便

流线型外壳，不使用时洗头盆可内置，更显美观

具有两次定时上水/定时加热功能，无需等待，直接使用

具有断电记忆功能，自动保存所有设置参数，下次使用无需重新设置

采用脚踏开关控制喷淋开关，解放双手

全面保护，具有开机自检、漏电保护、缺水报警、干烧保护等功能

外观尺寸约：长60*宽48*高90

 参数：

1.  使用电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz （洗头时使用内置电源）

2.  使用环境：温度10-45℃，湿度≤90%

3.  额定功率：≤1600W

4.  测温精度：±2℃

5.  测温精度：±2℃

6.  测温范围：0-99℃（加热设置范围：30-80℃）

7  水位分档：0%、20%、50%、80%、100%五档

8.  加热装置功率：1500W

9.  电磁阀工作电压：直流DC12V

10.  水泵工作电压：直流DC12V

11. 漏电动作电流：≤10mA/0.1S

12. 水箱容量：30L

13  操作显示：彩屏显示

14.  参数存储：具有断电自动记忆功能
	1
	台
	

	52
	智能电动轮椅护理床
	1、床椅两用，10秒开启轮椅模式，无需移位，直接推行；

2、恒温冲洗，有清爽臀洗、柔和妇洗和一键清洗；

3、烘干功能：自动吹风、热量均衡、风俗温和；

4、安全防护：漏电保护、IPX4、过热保护

5、轮子：静音万向可刹车；

6、起背功能：0-70°起背调节；
7、抬腿功能：0-30°腿部上升；

8、落腿功能：0-70°落腿调节；
	1
	台
	

	53
	制氧机
	1、5L 氧浓度：≈ 95%，

2、噪音：≈ 45分贝，

3、氧流量1-5升可调节，

4、一键求救，

5、智能定时，

6、语音播报，

7、氧浓度监控
	1
	台
	

	54
	半身麻痹模拟体验装置
	穿戴体验装置可以切身体验老年人由于肌肉、骨骼、视觉、听觉等身体机能老化，生活不便而产生的心理感受。适用于医疗、护理和福利机构的体验、训练练习。

障碍镜: 可以让体验者感受到视觉功能的变化，比如由于白内障而引起的视野变小和视力减退。

肘关节约束带：约束带限制了肘部的活动，使体验者上肢行动不灵活。

手指约束带: 限制腕关节的活动度，使体验者变得笨拙。

手套: 可以使体验者手和手指的触觉减弱、消失。

拐杖: 可以让体验者感受到由于机体的残障必须借助于拐杖行走的感觉。

耳塞: 可以使体验者感受到听力减弱、消失。

后背约束架: 后背约束带弯曲的姿势迫使体验者不得不采用老年人驼背的姿态。

手腕部加重袋: 可以给手腕部加重，使体验者感受到手臂肌力减弱的感觉。

膝关节约束带: 约束带限制了膝部的活动，让体验者感觉到腿部不灵活, 上下楼梯困难。

踝关节约束带：限制踝关节的活动度，使体验者下肢行动不灵活。

脚踝部加重袋: 可以给脚踝部加重，使体验者感受到脚踝部肌力减弱的感觉。
	 1
	套
	

	55
	高龄者模拟体验装置
	本产品专为体验偏瘫病人的行动以及正常成人体型而设计，可以切身体验病人由于疾病导致的行动不便，从而了解偏瘫病人复杂的心理感受。

适用于从事医疗、护理和福利机构人员的体验，训练练习。
偏瘫步态：通过膝部、踝部的特殊限制装置固定，练习者可体验由于偏瘫而导致的关节僵硬，通过使用粘贴带可调整松紧度模拟不同程度的关节僵硬。
手部行动约束：通过前臂、腕部的特殊限制装置可体验偏瘫病人上肢活动受限。通过膝部、踝部及手部的特殊限制装置，实现左右侧偏瘫。
拐杖：可以体验拐杖对于行动不便的人的重要性。
防滑鞋：专为老年人和残疾人设计的，轻便防滑。
	 1
	套
	

	56
	多功能训练器八件组
	前臂康复训练器：适用于前臂进行抗阻力运动，改善前臂旋转功能。
腕关节康复训练器：适用于腕部进行抗阻力运动，改善腕部关节活动范围及进行肌力训练。
肩关节康复训练器：适用于肩部进行抗阻力运动，改善肩关节活动范围和增强上肢肌力。
复式墙拉力器：适用于四肢进行抗阻力运动，也可进行肌力训练和关节活动度训练。
肩梯：通过手指沿着肩梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。
肋木：适用于受训者借助肋木杠进行四肢关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的伸展训练。
滑轮吊环训练器：适用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练。
滑轮吊环训练器：适用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练。
特点和功能：
可进行前臂、腕关节、肩关节、四肢的组合训练。进行肩关节训练时力臂可调。
进行前臂、腕关节、肩关节训练时，手握持装置的高度可调，以适应不同身高和臂长的人群。       

外形尺寸（长×宽×高）：270cm×243cm×271cm

组件：前臂旋转训练器、腕关节曲伸训练器、

肩关节旋转训练器、复式墙拉力器、肩梯、肋木、

滑轮吊环训练器(01)、滑轮吊环训练器(02)
	1
	套
	


服务端：待办服务、完成工单、工单统计、我的位置、新闻公告、扫码/扫脸下单、告警工单、上门巡检、资讯、人脸采集、密码修改、字体大小

	（须提供演示视频现场演示）

主要演示以下功能点：

1、助餐场景的收银机可实现老人人脸识别、补贴优惠查看、多种方式结算、助餐企业可通过机器进行菜单、餐品、时段、统计、接单等设备及查看

2、居家老人利用智能音箱设备可实现与用户端视频通话、娱乐、服务预约

3、用户端APP功能演示

4、服务端APP功能演示

5、大数据可视化展示不少于六张分屏展示

（演示时长不超过10分钟）

	 1
	套
	

	58
	AI评估运动康复训练系统
	1、BMI、体姿、平衡、ROM、体适能五大评估系统，22项评估内容的界面

（1）体适能评估系统（手臂弯举评估、椅子坐立评估、原地踏步评估、起身绕行评估）

（2）体态评估系统（高低肩评估、骨盆倾斜评估、X或O型腿评估）

（3）ROM评估系统（颈部前后评估、颈部左右评估、肩部上下评估、肩部关节评估、肘部评估、手腕弯曲评估、手腕旋转评估、掌心翻转评估、小腿伸展评估、抬腿评估、膝盖伸展评估）

（4）BIM评估系统（人体质量数值评估）

（5）平衡评估系统（椅子坐立评估、单足立评估、起身绕行评估）

2、双人互动训练、综合训练、坐姿运动训练、抗阻力训练、关节活动度训练五大康复训练内容，59项目康复训练内容（提供内容截图）

（1）双人互动训练：社交能力训练、认知理解训练、脑力训练训练、速度与反应训练；

（2）综合训练：肩部力量训练、上肢力量与耐力训练、上肢协调速度训练、下肢力量与耐力训练、下肢协调速度训练、心肺耐力训练、静态平衡训练、动态平衡训练、认知理解训练、速度与反应训练；

（3）坐姿运动训练：肩关节上举、上肢前伸训练、两侧腰部训练、坐式仰卧起坐、屈肘训练、左右直拳、背部力量训练、大腿后侧拉伸、踏步训练、踢腿训练；

（4）抗阻力训练：上肢外展训练、上肢伸直训练、背部抗阻训练、伸膝抗阻训练、髋关节外展训练、髋关节外旋训练、上肢协调性训练、背部旋转训练、上肢上举训练、肩关节上举训练；

（5）关节活动度训练：颈部前后训练、颈部左右训练、肩部上下训练、肩部关节训练、肘部训练、手腕弯曲训练、手腕旋转训练。

3、后台系统：人脸识别、数据收集、数据处理、数据分析、训练处方设定。强大的患者信息数据库功能，可以对患者信息进行存储，建立独立的患者信息数据库；强大的报告功能，可根据需要生成患者的某个项目、某个时间、某个训练或全面的图表及报表报告；

4、自助训练模式和专业医护训练模式，专业医护训练模式，康复治疗师可根据患者情况，在我们后台开具个性化运动训练处方。每个治疗模块有多种训练方式，为不同的病人提供个性化治疗方案。软件根据患者需要设计，解决不同需求，每个训练模块都可选择难以程度、游戏种类等相关设置；

5、提供平衡能力、感觉、步行能力、高级脑功能（注意力、理解力）等方面的评估及训练，不少于80个游戏；每个治疗模块可实现多个关节的动作训练；具有语音提示功能，可激发患者治疗的积极性。
	1
	套
	

	59
	台式电脑
	CPU-i7-10700/内存8G/硬盘1T+256G固态/无光驱/集显/配21.5寸 
	1
	台
	

	60
	办公桌椅
	搭配办公电脑使用，办公桌1张，办公椅1个，基材采用E1级优质环保板材，优质PVC封边，优质五金配件。
	1
	套
	

	61
	室内分区设计及墙面文化装饰
	符合实训室整体风格，使用环保材料
	1
	套
	


（2）赠送项目（由中标者向甲方提供）

赠送产品的质量和售后同购买产品
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	机构智慧养老系统
	一、业务管理中心

1、接待：咨询管理（咨询登记、预约登记）、接待管理（来访登记、床位查询、收费标准）、试住管理（试住登记）

2、 评估：评估管理系统是主要对老年人的日常生活能力、精神状态、感知觉和沟通、社会参与以及提供了跌倒坠床评估，老年病科风险评估，老人营养不良风险评估，心理状态健康评估，压疮危险因素评估，噎食风险评估，自杀自伤危险评估等评估模板，同时也提供了自定义评估模板的功能，用户可以根据自己的评估标准自定义出属于自己的评估标准，生成相应的评估试题进行评估，并形成相应的评估报告并自动转换成pdf格式方便预览，按《老年人能力评估规范》国家标准（GB/T42195-2022）执行

3、 入住：老人基本资料（基本信息、健康档案、相册管理、就诊记录、携带药品）、入住管理（入住审核、体检报告、审核、入住记录、合同管理、合同预警）

4、 护理：护理人员管理（护理人员信息、护理组管理、交接日志）、护理执行（生活护理记录、康复护理记录、医疗护理记录、临时护理记录、特殊护理记录）、护理设置（护理项目设置、护理计划设置、护理等级变更、护理组变更、班次变更

5、 日常服务：紧急呼叫（与护工端联动）、膳食管理（膳食类别管理、膳食信息发布、食谱周计划、点餐服务、老人用餐记录）、食品安全（食品留样记录、卫生检查记录、设备保养记录、餐具消毒记录）、健康管理（健康数据采集、健康轨迹分析、健康体检报告、慢病管理、健康预警管理、健康参数设置）、医疗管理（药品缴存、用药管理、就诊记录）、活动管理（活动发布管理、活动参加记录）、关怀管理（生日关怀、用药提醒关怀、其他关怀）、事件管理（护理事故管理、突发事件管理、老人外出管理）捐赠管理（捐赠记录、捐赠发放记录、捐赠证明）结算：入院押金管理、入院缴费管理、※月度缴费管理（支持自定义结算，如折扣率、优惠活动）

6、 出院结算管理、缴费记录明细、老人收费清单、老人欠费清单、账户充值管理、老人月费修改、退住确认单

7、 后勤：采购管理（仓库管理、供应商管理、入库管理、库存管理、退货管理、库存预警、库存查询、过期查询）

8、 人员：护工培训管理（课程类别设置、课程设置管理、员工培训记录）、内部员工管理（员工请假管理、员工生日提醒、员工薪资记录、员工奖惩记录）、员工绩效、员工一卡通管理、志愿者管理（志愿者信息管理、分组管理、服务记录管理、机构评价管理、护工评价管理、办公管理设置（短信发送、短信模板、知识库分类、知识库管理、信息分类、信息发布）、技能培训（不少于20个技能培训内容）、知识培训（不少于20个知识培训内容）

9、机构事务：设备管理（巡检计划、巡检记录、设备信息）

二、智能应用中心

1、智能看护：跌倒看护、室外定位、视频监控

2、智能监测：健康监测、睡眠监测、智慧用电、智慧安防、护理监测、※老有所学（后台发布的视频材料，在智能音箱上可查看）、老有所乐。

3、应急预警：预警分析、预警列表、预警处理。

三、数据报表中心

1、老人概况数据（媒体渠道统计、入住年龄统计、护理级别统计、常见疾病统计、老人类别统计）

2、机构数据统计（护理事故统计、突发事件统计、入住情况统计、特殊服务统计、员工资质统计、培训类型统计、膳食消费统计、老人费用统计）、

3、物品领用统计（老人物品领用、员工物品领用、物品领用汇总）

4、领导决策（出入院统计、机构情况及事故统计、老人流动情况月报、机构月度分析、资金运转情况月报、年度总收入、欠费一览表、年度薪资报表）

四、系统配置中心

1、系统管理（日志管理、参数管理、菜单管理、数据字典、机构管理、权限管理、员工管理、部门管理、服务站管理、子女账号管理、流程设置管理、单位管理）；

2、数据设置（机构基本设置（床位设置、基本费用设置、特殊服务设置、区域设置）、评估设置（评估步骤设置、评估题目设置、评估问题选项、评估标准设置）、

3、设备管理（呼叫设备发放、室内定位设备发放、健康设备发放、监护设备发放、发防设备发放）、

4、多媒体管理（屏保管理、中心简介、多媒体大屏）。

五、帮助中心

1、流程指引：不少于十个机构业务流程化梳理

2、视频教学：不少于十个机构业务流程化视频

六、护工端APP是结合养老机构信息管理系统，专门为从事机构养老服务的工作人员提供的移动化应用，可为护理人员提供签到、交接班、护理任务、护理提醒、老人管理等服务，从而实现机构养老护理服务实时动态的精细化管理。需包含以下内容：护理任务、快乐积分、护理提醒、膳食服务、定制服务、待办服务、事件登记老人管理、健康管理、培训管理、日常资讯、个人中心。
	1
	套

	2
	互动球多维运行系统（成人版）
	互动球多维运动系统是一款结合人与计算机为一体的多维情景反馈互动训练系统，通过构建一个形象逼真的多维场景，以及3D酷炫的实体体验，以特制带有阻力的互动球作为输入介质，让患者主动有效的训练，起到刺激大脑，协调手臂、肩和躯干肌肉的作用，让患者在康复训练的同时，身心也能够得到极大的满足。

以操作互动球将人机链接起来，极大的增加了康复训练的趣味性，增强了灵活、立体的视觉体验，加上巨大的球体的冲击，使真实世界与虚拟世界联系在一起，从而起到了训练康复的效果。

一、技术规格：

1、操控互动球:直径800mm，耐磨抗暴；

2、互动球设备由4片支撑辅助板，每个辅助板含4个辅助操作滚动触点；

3、显示器支架：整体化工业设计台车式结构，带万向移动带刹车轮；

4、显示器：50寸电容触摸LED防爆玻璃显示屏，分辨率:1920*1080；

5、电脑主机：8G运行内存，第十代Intel I5 CPU，2G独立显存，240G固态硬盘；

6、操作系统：Windows10 64bit；

7、无线传感器：1个无线智能动作捕获传感器，重量43克/个，规格47*58*19mm，电池容量1000mAh，续航时间8个小时 ；

8、智能调节器：具有独立的同步主机，实现操作主体与主控机体的同步时间亚毫秒级，实时采集操作主体的运动轨迹，同步输出到显示终端；

9、传感器：毫秒级传感器，同步率高达99%；

二、系统技术参数：

1、系统情景训练模块为五种：协调训练、活动度训练、平衡训练、综合训练、认知训练，训练难易级别至少包含5种，不同场景数量≧90种，训练结束后自动生成各种图文并茂的训练报告，训练报告以柱形图、曲线图、数字记录等形式显示详细的统计和详细的历史记录，包括训练项、完成次数、得分情况、时间统计、移动距离统计、训练详情等。

2、评估与训练数据实时记录与显示，一个用户一个数据库，操作简单快捷，病历可追逆，方便临床观察。可以查询每次训练项目，以及回溯训练内容，量化展示训练数据，便于前后纵向对比，治疗师可以录入诊断信息，可为临床科学研究提供相关数据支持，无纸化管理用户信息，所有的评测、训练报告均可以连接打印机打印。

3、通过多维组合训练，实现对认知能力、平衡能力、关节活动度、方位感、协调性、空间感、专注力、记忆力，上肢、胸肌、肩肌、背脊的伸展以及循环系统等进行综合训练、矫正和治疗，集成智能的、主动的、多维的运动康复训练，满足各个阶段的用户需求。 

4、内置Rivermead运动指数、MMSE量表测试、Carroll上肢功能试验、ADL日常生活活动、Fugl-Meyer平衡功能评定、Berg平衡量表、简式Fugl-Meyer运动评定法、ADL评分（Bart hel指数）、MMSE量表测试等评估量表，评估结束后自动生成图文并茂的评估报告，满足临床与科研的需求。

5、采用无线穿戴式智能传感器，佩戴简便，可实时评测患者肩关节屈伸、肘关节屈伸、腕关节屈伸等上肢关节活动度，为治疗师制定康复计划提供依据。

6、系统情景模式采用3D动态画面，色彩鲜艳，甚至能达到独立游戏的画面质感，情景模式通关的等级为16个级别以上，系统的计分设置，不断激励患者，更好的完成动作任务，获得加分，沉浸感、趣味性强。

7、系统可两球或三球联机进行情景互动竞技训练，内置多种情景互动应用场景，左右侧忽略训练、空间协调训练、专注度训练、反应力训练、应激力训练、上肢屈伸训练、上肢侧展训练、上肢自由度训练、动态平衡、静态平衡、灵活度训练、记忆力训练、方向感训练等18种情景互动训练游戏，训练时间、休息时间、休息间隔时间、训练难易等级均可以自由设置，健侧与患侧同步协调训练，多种训练模式可互相组合，满足上肢早期抗痉挛、双手共同运动、诱发分离运动、手眼协调、关节活动度、整体肌力等多功能训练。

8、可以根据当前患者病情自由设置训练方案，一键生成训练处方，一键调用训练处方，也可根据常见病状提前预设通用训练处方，一键调用常见症状训练处方；训练处方随时调用，储存数量无上限，治疗师无需全程陪同训练，大大减轻治疗师的工作量。

9、系统内置帮助图文及语音提示指导训练，指导标准化操作评估与康复训练。
	1
	套

	3
	AR多人单车智能康复训练机器人
	1、 低强度间歇训练的多人康复系统给予训练者全新的训练体验，系统实现多个用户同时参与室内自行车活动，相互扶持完成虚拟界面的旅途骑行；

2、 在运动的同时系统传感器实时监测每一位训练者的速度及心率等数据，不断监测运动的强度，保证运动过程的安全及稳定性；

3、虚实结合的趣味训练场景，互动单车游戏的体验吸引用户持续训练。运动娱乐两不误；

4、团队互动锻炼，集体练习，可同时服务多个用户，降低用户平均使用成本；

5、配备智能手环，运动过程中随时监测老人心率、查看运动数据，调整运动速度和时间；

6、智能记录训练数据，可为用户建立个性化训练档案；

处理器：CPU: 12nm AMD Ryzen 7 3750H 4 cores 8 threads 

2.3GHz up to 4.0GHz 4MB cache TDP 35W Radeon 

RX Vega 10 Processor Graphics.

内存：8GB DDR4内存

硬盘：M.2 256GB 固态硬盘

投影技术：LCD

卧室健身车

档位:8档阻力调节

双扶手设计心率检测

顺畅磁控飞轮系统

低跨越骑乘设计，方便使用者上下车

滑轨搭配拉杆设计，方便使用者找到舒适的座椅位置。座椅两侧把手具备心率检测功能。
	
	

	4
	虚拟仿真教学资源平台
	虚拟仿真教学资源平台包括教学管理模块、资源管理模块、教学档案模块、用户中心模块（单位管理、学生管理、角色管理、权限管理、实训室管理、应用管理、系统管理）、数据可视化模块组成（日志管理、扩展管理、标签管理、设备管理）等模块组成。

1、单位管理模块：包含单位列表、单位详情、人员审核、权限、扩展、标签。在单位详情中可以设置的对外宣传图片和单位的内容介绍，可以生成单位的二维码作为加入的窗口。

2、学生管理模块：包含单位信息、人员列表等功能。在人员列表中可以添加或删除人员信息。带有Excel批量导出、批量导入功能。同时支持单一用户注册功能。支持开放注册功能，允许学生自由注册，由学生管理功能中的“审核”模块进行逐一或批量审核。支持创建“临时学生组”功能，临时学生组，具有“时效性”超出某个时间段后，系统会进行预警和自动关闭使用，支持管理员随时组建临时小组或对外开放临时使用。

3、标签管理模块：包含应用列表、标签组、标签列表等功能。可设定标签组、不同应用的标签内容，方便为用户设定不同应用下的不同标签，方便管理员整体统计和分析使用。标签也具备统计功能，支持按班级或某种标签特征进行绘制图表，使管理员对当前学生按标签进行统计。

4、角色管理模块：该功能可对学校内的不同角色进行组的划分，并以组的形势对权限进行设定，也可设定是否属于继承或非继承关系，有助于灵活设定“一对多”、“多对多”等权限关系分配，能够满足中大型组织架构的权限分配。

5、权限管理模块：该功能可满足中大型组织架构的权限分配，支持3级权限构架，能够对某一个组或者多个组进行权限分配。

6、资源管理模块：可以上传模型，可以编辑模型信息，可以为模型创建分组和标签。资源上传后，学生端可以自动更新，模型制作开放制作API接口。

7、扩展管理模块：可针对不同的应用，设定不同的扩展组、扩展内容收集用户的扩展信息。扩展项支持动态统计功能，允许管理员对现有的人员进行统计功能，支持统计报表的导出。

8、实训室管理模块用户各实训室的管理，包括实训室列表管理、固定资产列表管理。支持固定资产的编辑和维护，可以编辑资产的名称、供应商、联系电话以及其他信息，支持生成二维码，同时支持扫描二维码显示资产信息。

9、日志管理模块：记录包括用户的每一个操作动作，方便管理员追溯过程问题；

10、设备管理模块：可以有效的管理硬件设备，可以统计硬件设备的使用状况、设备列表、设备的使用情况。

教师端主要功能包括：题库管理、试卷管理、教学档案模块（任务管理、考核任务、教学档案）

11、题库管理模块：支持单选、多选、判断、简答等多种类型题目编制，内置不少养老相关500道考题，教师可以根据需要随时新增考题，功能开放、灵活。

12、试卷管理模块：内置不少于10套试卷，功能开放，老师可根据实际教学需求灵活组卷，可根据不同题目分别设定不同分值权重。支持按天、周、月或时间段数据统计，允许按进行中、未完成、已完成情况的图表统计。支持考试总分、题目总数、作答时间、考试分类、试卷作者、制作时间以及完成学员统计，支持动态设定“及格线”的功能。

13、任务管理模块：教师可以根据不同班级或学生群体定制发布教学或考核任务，支持“单次有效”或“周期有效”两种方式。任务分为理论考核任务、仿真实训任务和理论+仿真混合任务。任务可以设定是否允许“立即查看分数”，可以设定是否允许“查看正确答案”。

14、教学档案模块：教师可以对所有任务进行统计分析，可以班级排行、学生排行，查看学生档案。可以进行个体统计和群体统计分析。可以按照资源换、教学、任务、试卷，也可以按照天、周、月或时间段进行统计。

15、教师端可以接入用户中心平台（User Center），实现用户数据互通统一桥接管理，从而实现消除信息孤岛，减少用户的重复工作量，一键式登录、一键式管理的目标。软件须提供正版现场演示（录屏及视频播放等演示无效），满足软件功能需求。

16、所提供产品必须是原厂商原装、正规渠道产品，涉及软件是合法的、正版无版权纠纷的产品，在使用涉及的软件或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷，必须原厂商提供产品著作权登记证书复印件加盖公章。

17、为了落实十四五构建融网络、技术、教学为一体的智能个性化综合信息服务体系，构建具有感知全面、响应及时、智能综合、随需应变、高效运行等特征的新一代学校环境。虚拟仿真教学资源可以接入用户中心平台（User Center），实现用户数据互通统一桥接管理，从而实现消除信息孤岛，减少用户的重复工作量，一键式登录、一键式管理的目标。

18、管理端可以接入用户中心平台（User Center），实现用户数据互通统一桥接管理，从而实现消除信息孤岛，减少用户的重复工作量，一键式登录、一键式管理的目标。软件须提供正版现场演示（录屏及视频播放等演示无效），满足软件功能需求。
	
	1套

	5
	1+X虚拟现实老年人照护仿真系统模块
	1+X虚拟现实老年人照护仿真模块（WebGL、VR二选一）采用B/S架构，浏览器便可以操作，支持多媒体教室批量部署。前端使用vue+vuex+

router+axios+js+Unity3D前端技术栈混合开发、后端采用net core api+mysql+redis技术栈；系统具备分辨率自适应功能，具备电脑性能与自动检测匹配最优显示效果，确保系统整体操作的流畅度。

学生端包括：仿真练习、知识库、考核、作业、成绩查询和统计、错题本、我的收藏等功能模块组成。

1、仿真训练模块：

每个仿真内容均需包含任务描述、技能目标、任务目标、任务分析、流程学习、课件学习、注意事项。

实训部分需包括演示功能、操作提示、操作轨迹、实训功能、时间线、步骤详情、记录单；通过案例任务流程进行模拟，实时进行过程性数据教学统计。

系统需包含照护员和老人生动形象的三维人物仿真训练项目：系统包含12个项目（包含：异物卡喉应对、心脏骤停应对、跌倒应对、协助老年人湿热敷、协助老年人更换尿垫、使用开塞露辅助老年人排便、使用温水拭浴物理降温、为老年人清理口腔、使用热水袋为老年人保暖、为I度烫伤老年人进行救助、为老年人环境及物品进行清洁消毒、指导老年人使用助行器进行步行训练）。

2、知识库模块。

知识库包含图片、视频、文本三种主流类型资源，不少于100套养老护理员相关内容。教师可以通过“教师端”根据实际教学目标动态增删改查相应资源，学生可以在知识库中查询和学习任意资源，支持学生对相关资源进行收藏。

3、考核模块。

支持仿真实操考核、理论考核、混合考核三种考核模式，支持客观、主观评分两种方式。学生可以根据教师发布的考核计划，进行相对应的考核。考核状态分为“未开始”、“已完成”、“老师评价”三种状态。每一次考试，均可以自动判分，可以统计以往考核形成测试报告（本次成绩统计、历次成绩统计、正确率统计、知识点统计）以便于更多元化、多角度的为学生分析知识点掌握情况。学生可以将答错的题收藏进入“错题本”方便下次更好的学习。

4、个人中心模块。

个人中心是学生自己的管理中心，包括个人信息、我的收藏、浏览历史、我的考核、我的错题本。个人信息包括学号、班级、姓名、登录密码管理、扩展项管理等功能。
	1
	套

	6
	VR终端
	VR眼镜功能及参数：

镜片：单镜片Pancake折叠光路设计

分辨率：双眼：4320*2160 单眼：2160*2160

视场角：105度

调节功能：瞳距调节：无级电动瞳距调节62-72mm

刷新率：72Hz（最高支持90Hz）

CPU：高通骁龙XR2平台8核64位，最高主频2.84GHz，7nm制程工艺（或优于以上参数）

RAM：8GB（或优于以上参数）

ROM：128GB（或优于以上参数）
	1
	台


（3）商务要求
	基本要求
	1.本项目投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和；

2.投标人应承担现场施工管理、实训设备运输搬运、摆放、通电调试等工作；负责场地地面保护；垃圾清运、场地清洁费用。

3.投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担；

4.投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。

	质量保证期
	质保期从交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起计算，其中软件（含硬件中包含的软件）提供免费质保和免费升级不少于3年（若厂家质保期超过3年的，按厂家规定免费维护升级），其余项目内容 质保不少于1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定全免费包修），在质保期内因质量问题由中标人无条件更换，费用由中标人负责。超过质保期的另行协商，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行。

	售后服务要求
	1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作；

2.故障处理：提供7*24小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起2小时内响应，一般问题8小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后48小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过72小时,如超过时限无法排除故障，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成。

3.质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。

4.质保期满后本项目所投标软件维护（含软件更新升级）费每年不高于该项产品中标价的3%。

	交货时间及地点
	1.交货时间：合同签订后45个日历天内完成供货、安装及相关伴随服务并经采购人验收合格。

2.交货地点：采购人指定地点。

	付款方式
	合同签订后，货到现场采购人在10个工作日内向供应商支付合同金额的30%，待验收合格后采购人在10个工作日内向供应商支付合同金额的60%，验收合格一年后结清余款。

	履约保证金
	1.领取中标通知书后，合同签订前，乙方必须向甲方缴纳履约保证金，履约保证金按中标金额的10%收取（四舍五入取整至百元）。若乙方无法按甲方要求按质按量按时交货或服务不满足要求的，甲方有权没收全部履约保证金，并按相关规定追究乙方责任。履约保证金在验收合格交付之日后，且在收到乙方退回履约保证金函件后7个工作日内，由甲方办理履约保证金退还手续（不计息）。

2.有下列情形之一的，采购人应向中标人出具书面通知，中标人未能在7个工作日内回应并解决的，履约保证金不予退回，并视具体情况按本项目合同第十一条、第十四条处理：

（1）中标人提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；

（2）中标人提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；

（3）中标人提供的货物未经正规合法经销渠道的；

（4）中标人提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；

（5）在货物试运行期间，故障率在10%以上的；

 中标人自主选择以电汇、转账等非现金形式缴纳履约保证金，缴纳时请注明采购项目名称及项目编号。

中标人在履约保证金缴纳后，持银行回执复印件、中标通知书与采购人签订采购合同。

注：发生违约行为时，履约保证金作为违约金进行扣除。

	备品备件及耗材等要求
	1.投标人所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；

2.投标人所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具；

3.投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。


特别说明：

1、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

2、凡以上所涉标准（要求）提及同一指标时，按最高标准（要求）执行。

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法确定中标候选人，按得分由高到低顺序排列，综合得分最高的为中标候选人（本项目推介1名中标候选人），得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评分标准
本项目评分总分值为100分。
	评分项
	分值
	评审因素
	评分标准

	价格分
	55
	价格
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分55分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×55×100％（小数点保留两位）

	信誉分
	6
	公司资质
	1.投标人具备有效的质量管理体系认证证书得2分；

2.投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书得2分；

3.投标人具备有效的环境管理体系认证证书得2分。

提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图（盖投标人公章）

	技术要求
	18
	技术偏离
	由评委根据招标文件对比投标文件产品的技术参数偏离情况，对投标文件的响应程度进行比较评分：全部满足要求的得18分。每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

	现场演示
	6
	现场演示
	评标现场评审专家观看投标人的现场视频演示。根据演示内容由评标委员会对标的（11.智慧医养月光宝盒；26.大小便智能护理床43.智能拐杖；57.居家社区康养平台管理系统）演示内容进行分别打分，每项内容完全符合满足得 6分，每项中每出现 1 个子项不满足减0.5分，减完为止，最低得 0 分。未提供演示视频或在评标审过程中供应商所提供的演示视频无法打开或不能正常播放或视频画面不清晰不能体现演示内容的，本项不得分。

视频演示环节：

统一采用视频录制（视频录制画面须清晰）基于真实环境和系统以拍摄视频方式进行功能演示。各供应商自行准备存储U盘，单独密封后随响应性文件一同递交，存储U盘作为归档资料，不予退还。根据项目需求中对应的模块功能点进行演示。



	实施方案
	5
	实施方案
	一档（5分）：针对本项目提出的培训方案中培训内容针对性强，培训方式兼顾远程、现场等方式，针对本项目的实施方案合理，人员及分工职责明确，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案更完善有效、更优化、切实可行，并提出本项目的合理化建议；

二档（3分）：针对本项目提出的培训方案中培训内容及培训方式较好服务本项目，针对本项目的实施方案合理，人员分工职责明确，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务内容和措施较完善；

三档（1分）：针对本项目提出的培训方案满足采购需求，内容简单，针对本项目的实施方案、保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务内容和措施一般。

注：1.该方案内容可以包括：（1）技术培训方案；（2）实施方案。

2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。

	售后服务
	5
	售后服务
	一档（5分）：投标人的售后服务方案、售后服务保障或维修响应时间优于采购需求，内容详细全面，方案针对性、可行性强；能在 1 个小时内提供及时有效的应急服务；能提供具体的拟投入本项目的售后服务团队名单（提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息），有优化服务方案；

二档（3分）：各项售后服务方案较详细全面，有较为详细的售后服务保障或维修响应时间等方面内容；能在1.5个小时内提供及时有效的应急服务；符合实际且有一定的针对性；

三档（1分）：各项售后服务方案较详细，能在2个小时内提供及时有效的应急服务；有一定的针对性、可行性；

注：1.该方案内容可以包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务技术支持（包括售后服务机构、技术人员等）；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应；（5）保修期外维修方案。

2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。

	质量保障方案
	5
	质量保障方案
	一档（5分）：投标人的产品质量控制措施内容清晰合理，详细完善、针对性强；质量管理制度明确且管理制度具体可行；安全管理工作方案明确且内容科学合理；整体质量保障方案中人员责任与管理明确且与采购需求匹配，整体优于二档；

二档（3分）：投标人的产品质量控制措施内容清晰合理，质量管理制度明确；安全管理工作方案明确；整体质量保障方案中人员责任与管理明确；符合实际且有一定的针对性；

三档（1分）：投标人的质量保障方案有一定的针对性、可行性；

注：1.该方案内容可以包括：（1）质量控制措施及内容；（2）质量管理制度；（3）安全管理工作方案；（4）质量管理方案中的人员职责分工。

2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。


说明：
1、若供应商提供虚假资料，一经查实取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。
2、中标单位不得转包、分包，如果发现有转包、分包情况，则取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。
3、中标公告期内，中标单位需向采购单位提供产品相关证明文件原件以供审核，如有不实采购人有权取消其中标资格。

4、计算过程和结果保留两位小数。
第六章  投标文件格式
投  标  文  件

（正或副本）
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               
评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录

一、资信证明文件要求
二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表
四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项明细报价表

七、技术参数响应及偏离表
八、商务条款响应及偏离表

九、承诺书

十、招标文件要求或者投标人认为需要提供的资料
一、资信证明文件要求

 1、实质性资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供近三个月内任意一个月的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）（复印件）；
文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（格式见附件）；

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

文件6  法定代表人身份证明书（格式见附件）；
文件7  法人授权书（格式见附件，法定代表人投标无需提供）；

文件8  招标公告中关于本项目的特定资格要求的证明材料。
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

                                      供应商名称（公章）：             
                                     日期：       年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

                   声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                                      供应商名称（公章）：             
                                      授权代表签字：             
                                      日期：        年    月    日

法定代表人身份证明书

单位名称：                         

单位性质：                         
地    址：                         
成立时间：              年   月   日

经营期限：                          

姓名：       性别：   年龄：     职务：       
系     （投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人（签章）：          

                                                 日期：       年   月   日


法人授权书

本授权书声明：____________（投标单位名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就            号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          代理人（被授权人）：_______________________

          单位名称：_____________________________________

          授权单位盖章：_________________________________

      单位名称：_____________________________________

      地址：                                         

      日期：                                          


二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	


三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

	序号
	符合性检查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	招标文件中的其他实质性要求
	
	


四、投标函（格式）

致：盐城幼儿师范高等专科学校
根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人授权代表姓名（签字）： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

	项 目 编 号
	

	项 目 名 称
	

	投标报价：              （大写）元，小  写：              元

	项目负责人：                           联系电话：         

	供货期限                


填写说明：

1、本项目采用“全费用综合单价”报价，投标报价是指为完成招标文件（含采购清单）确定的采购范围内的所有工作内容的全部费用。价格组成包括（但不限于）：进行货物采购、附件及包装、供应（含全套设备、备品备件、专用工具、技术资料等）、运输（送达至采购方指定地点并卸货）、安装（含辅材）、技术服务（含培训和售后）、管理费、利润、税金、保险、调试验收、以及验收过程中产生的检测费（甲方组织的第三方检测机构检测）、合同期内的市场风险及国家政策性调整风险、不可预见费和售后等相关伴随服务而涵盖的所有费用。凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。
2、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

3、开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准。

供应商名称（公章）：
                                              日期：      年   月   日

六、投标分项明细报价表（格式）

（一）报价产品明细如下：
	序号
	名称
	技术参数要求
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价/元
	总价/元

	1
	长者照护能力评估系统（老年人能力评估系统）
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	套
	
	

	2
	适老化沙发（双人位）
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	3
	茶几
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	4
	智能药箱
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	5
	多媒体
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	6
	AI居家看护
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	7
	智能人体感应器
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	8
	呼叫器（重要区域安装）
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	套
	
	

	9
	呼叫中心语音网关
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	套
	
	

	10
	IP话机
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	套
	
	

	11
	智慧医养月光宝盒
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	12
	电动辅助起身坐垫
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	13
	吸氧装置
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	14
	负压吸引装置
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	15
	尿酸分析
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	16
	智能体脂秤
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	17
	便携式智能洗浴机
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	18
	GPT守护机器人
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	19
	智能语音终端
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	20
	生命体征雷达
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	21
	门磁传感器
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	22
	智能防摔倒防护马甲
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	件
	
	

	23
	智能跌倒报警器
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	24
	雷达摔倒检测仪
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	25
	智能床垫（非接触式心率呼吸记录仪）
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	26
	大小便智能护理床
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	张
	
	

	27
	老年模拟人（男、女各1）
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	2
	个
	
	

	28
	床头柜
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	套
	
	

	29
	床上用品
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	套
	
	

	30
	智能尿湿报警器
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	31
	成人智能专用护理裤
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	5
	包
	
	

	32
	跌倒报警设备
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	33
	可分离式床
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	34
	防褥辅助组套
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	套
	
	

	35
	智能语音终端
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	36
	智能烟雾感应器
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	37
	智能燃气报警感应器
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	38
	智能水浸感应器
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	39
	移动餐桌
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	张
	
	

	40
	助餐机器人
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	41
	长者食堂餐具
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	套
	
	

	42
	智能轮椅
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	43
	智能拐杖
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	根
	
	

	44
	助行器
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	45
	电动爬楼机
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	46
	行走机器人
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	47
	电动移位机
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	48
	健康手环
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	只
	
	

	49
	智能语音终端
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	个
	
	

	50
	智能助行机器人
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	套
	
	

	51
	多功能洗头车
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	52
	智能电动轮椅护理床
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	53
	制氧机
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	54
	半身麻痹模拟体验装置
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	套
	
	

	55
	高龄者模拟体验装置
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	套
	
	

	56
	多功能训练器八件组
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	套
	
	

	57
	居家社区康养平台管理系统
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	套
	
	

	58
	AI评估运动康复训练系统
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	套
	
	

	59
	台式电脑
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	台
	
	

	60
	办公桌椅
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	1
	套
	
	

	61
	室内分区设计及墙面文化装饰
	同项目需求中技术参数要求
	/
	/
	/
	1
	套
	
	

	合计（人民币）大写：                      ；小写￥：                  元


投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月    日
七、技术参数响应及偏离表（格式）

	序号
	名称
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	长者照护能力评估系统（老年人能力评估系统）
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	2
	适老化沙发（双人位）
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	3
	茶几
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	4
	智能药箱
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	5
	多媒体
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	6
	AI居家看护
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	7
	智能人体感应器
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	8
	呼叫器（重要区域安装）
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	9
	呼叫中心语音网关
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	10
	IP话机
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	11
	智慧医养月光宝盒
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	12
	电动辅助起身坐垫
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	13
	吸氧装置
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	14
	负压吸引装置
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	15
	尿酸分析
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	16
	智能体脂秤
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	17
	便携式智能洗浴机
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	18
	GPT守护机器人
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	19
	智能语音终端
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	20
	生命体征雷达
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	21
	门磁传感器
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	22
	智能防摔倒防护马甲
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	23
	智能跌倒报警器
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	24
	雷达摔倒检测仪
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	25
	智能床垫（非接触式心率呼吸记录仪）
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	26
	大小便智能护理床
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	27
	老年模拟人（男、女各1）
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	28
	床头柜
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	29
	床上用品
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	30
	智能尿湿报警器
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	31
	成人智能专用护理裤
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	32
	跌倒报警设备
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	33
	可分离式床
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	34
	防褥辅助组套
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	35
	智能语音终端
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	36
	智能烟雾感应器
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	37
	智能燃气报警感应器
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	38
	智能水浸感应器
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	39
	移动餐桌
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	40
	助餐机器人
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	41
	长者食堂餐具
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	42
	智能轮椅
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	43
	智能拐杖
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	44
	助行器
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	45
	电动爬楼机
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	46
	行走机器人
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	47
	电动移位机
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	48
	健康手环
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	49
	智能语音终端
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	50
	智能助行机器人
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	51
	多功能洗头车
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	52
	智能电动轮椅护理床
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	53
	制氧机
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	54
	半身麻痹模拟体验装置
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	55
	高龄者模拟体验装置
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	56
	多功能训练器八件组
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	57
	居家社区康养平台管理系统
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	58
	AI评估运动康复训练系统
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	59
	台式电脑
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	60
	办公桌椅
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	

	61
	室内分区设计及墙面文化装饰
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	


投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月    日
八、商务条款响应及偏离表（格式）

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	供货期限
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月    日
承诺书

我单位承诺如有幸成为“盐城幼儿师范高等专科学校智慧健康养老实训室项目”的供应商，在中标后免费赠送如下产品：

	序号
	设备名称
	参数
	品牌
	规格

型号
	生产厂家
	数量
	单位
	备注

	1
	机构智慧养老系统
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	
	
	

	2
	互动球多维运行系统（成人版）
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	
	
	

	3
	AR多人单车智能康复训练机器人
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	
	
	

	4
	虚拟仿真教学资源平台
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	
	
	

	5
	1+X虚拟现实老年人照护仿真系统模块
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	
	
	

	6
	VR终端
	同项目需求中技术参数要求
	
	
	
	
	
	


注：上述产品为免费赠送，不会因此再收取招标人任何费用（含货物、备品备件、运输、安装及相关伴随服务、利润、税金等全部费用），且赠送产品的质量和售后同购买产品。
投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月    日

十、招标文件要求或者投标人认为需要提供的资料












法定代表人第二代居民身份证


（正反面）




















被授权人第二代居民身份证


（正反面）











1
24

