盐城幼儿师范高等专科学校
盐  城  市  政  府  采  购
盐城幼儿师范高等专科学校

  询 价 文 件
项目编号：YCYZ1612-XJ01－06
项目名称：测量仪器设备
盐城幼儿高等专科学校
2016年12月16日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城幼儿师范高等专科学校就该测量仪器设备项目进行询价采购，诚邀符合相关资格条件的投标人(供应商)前来投标。
一、项目编号：YCYZ1612-XJ01－06   
二、项目名称：测量仪器设备
三、项目预算（人民币）：共六个分包，预算总额为203800元

四、投标人资格条件

1、投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格, 符合《中华人民共和国政府采购法》之二十二条规定；

2、投标人具有相关产品生产或销售资质（投标时须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，原件自带备查）；

3、投标人必须具有独立承担民事责任的能力；具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员，企业财务资信状况良好；

4、本项目不接受联合体投标。
五、询价文件发放（获取）

发放时间：自采购公告发布之日起到投标截止时间止。
发放地点：盐城幼儿高等师范学校（盐城市学海路28号）
发放方式：网上下载，网址：http://www.ycysgz.cn.

特别提醒：本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城幼儿师范高等专科学校网站”发布的更正公告信息。
六、投标截止时间及要求：投标人请于2016年12月21日15:30时前将投标文件装订密封加盖公章后，送至盐城幼儿师范高等专科学校南校区行政楼五楼小会议室。（本次采购不接受传真报价）
七、招标人情况

招标人名称：盐城幼儿师范高等专科学校   
联系人：陈华   电话：0515-89960698、18905109766
地 址：盐城幼儿师范高等专科学校（南校区，盐城市学海路28号）
邮 箱：ch88088@126.com
八、投标保证金

1．本次采购投标保证金金额为： 叁仟 元人民币。

2．投标保证金应以现金形式在递交投标文件时缴纳。未中标单位的投标保证金于决标后无息退还，中标单位的投标保证金转为履约保证金。
　　　　　　　　　　　　盐城幼儿师范高等专科学校
                             　　2016年12月16日
第二部分  投标人须知

一、投标人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加投标，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2016年12月20日17:00时前向我校书面提出，对于不影响公平竞争的问题我校将作出答复。

三、投标要求：投标人须按询价文件的要求进行响应，投标文件一式三份，即正本一份，副本二份。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和投标人的资质证明、相关产品的生产厂商或授权代理经销商证明资料等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。我校组织人员将对各投标报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的投标文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，按报价最低确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其投标文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查投标文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

五、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各投标人在投标时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定规格型号。
六、投标人在投标时，必须按要求向招标人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于决标后无息退还；中标单位的投标保证金在合同签订后无息退还，履约保证金在签订合同时按投标保证金的金额向采购方提交，于合同履行后无息退还；对于不履约的中标单位将严格按照相关规定进行处理。

七、评审结束后二个工作日内，中标候选人名单将在“盐城幼儿师范高等专科学校网站”等进行公示，同时公示的还有中标供应商地址、中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等。投标时需提供电子标书（U盘）一份。（U盘中含投标文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）

八、付款方式：付款方式乙方（供货方）按照招标文件和合同的要求交货，经甲方（采购方）验收合格后，单据齐全，支付货款总额度的90%，余款作为质量保证金，在验收合格12个月后无质量、服务问题一次性付清。相关支付手续由甲方负责办理。
九、甲方对乙方提供的货物或服务在使用前进行调试时（期），乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术或服务要求，甲方才做最终验收。
第三部分  项目需求

1、 采购设备清单及详细规格参数

	分包
	设备
名称
	主要技术指标
	单位
	数量
	参考品牌
	预算单价
	预算

总价

	01
	水准仪
	精度：仪器可保证每公里往返测高差中数标准偏差±3毫米。

望远镜：

成像：正

放大率：30倍

物镜有效孔径：42毫米

视场角： 1°26′

视距乘常数：100

视距加常数： 0

最短视距： 2.0米
单位产品配置：主机1台，三角架1副
	台
	20
	南京日华

1002厂

南京钟光
	800
	16000

	02
	安平水准仪
	测量精度： 1.5mm   
望远镜成像：正像
望远镜倍率：28×
物镜口径：40mm
视场角：1°30′
最短视距 ：0.6m
乘常数：100
加常数：0
补偿器工作范围：±15′
安平精度：±0.4″
圆水泡精度 ：8′/2mm
度盘分度值 ：1°/1gon

单位产品配置：主机1台，三角架1副
	台
	10
	常州瑞得
苏州一光

科力达
	1400
	14000

	03
	经纬仪
	精度：水平方向一测回方向中误差不大于±6"，天顶距测量中误差不大于±9"。
水平度盘分划直径：93.4毫米 
水平度盘读数分划：1′（估读6″） 
竖直度盘分划直径：73.4毫米

单位产品配置：主机1台，三角架1副
	台
	10
	北京博飞

1002厂

南京日华
	3000
	30000

	04
	电子经纬仪
	测角精度：2"
电子气泡补偿精度：1"
补偿范围：±4′
带激光对中器

单位产品配置：主机1台，三角架1副
	台
	10
	科力达
苏州一光

广州南方
	3300
	33000

	05
	全站仪（国产）
	测角精度:2"
测角原理:绝对编码
角度最小显示:1"
望远镜放大倍数:30X
免棱镜测距精度:3mm±2ppm
免棱镜测距:300m
单棱镜测距:2500m
补偿器:光电一体式双轴补偿，补偿范围：±3'
数据传输、存储:支持U盘数据传输，支持TF卡数据存储
通讯端口:RS232串口、TF卡口、Mini-USB口、USB口(蓝牙可选配)
防水防尘:IP65
电源供应:超大容量高能锂电4500毫安。单电池连续工作25小时
显示屏：高亮LED显示屏，背光亮度可调节。
键盘：双面数字背光键盘

单位产品配置：主机1台，三角架3副，基座棱镜2组
	台
	10
	科力达
苏州一光

海星达
	10000
	100000

	06
	垂准仪
	一测回垂准测量标准偏差：1/45000
长水准器精度：20″/2mm
望远镜
有效孔径：33mm
放大率：24倍
视场角：1°20′
最短视距：0.8m
激光对点器
最短视距：0.5m
对点误差：≤1mm
半导体激光器     
波长：635nm
激光等级：Class II
电源：3V
激光有效射程        
白天：≥150m
夜间：≤500m
激光光斑大小
40m处光斑直径：≤4mm
100m处光斑直径：≤5″
视准轴与竖轴同轴误差：≤2mm  
激光光轴与视准轴同轴误差：≤5
度盘全圆四等分：360°
单位产品配置：主机1台，三角架1副
	台
	6
	科力达

北京博飞

苏州一光
	1800
	10800


注：1.投标报价超过预算价、预算总价的投标文件为无效投标文件；

2.投标产品应完全满足技术要求，否则为无效投标。
二、项目工期要求：中标单位自合同签订起 5日内完成。
三、特别说明：


1.所报配置为主要配置，其他按标准配置配备。
2.不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。
3.安装调试所需辅材和相关配件均由中标单位（成交供应商）负责。

4.报价含安装、调试等交付使用前一切费用。

5.本次询价不接受选择性报价。
6.质量保证期不得少于生产厂家免费质保期。

7.投标人可选择任意分包进行投标报价。

　　           
 第四部分  法定代表人授权书（格 式）
本授权书声明：               （投标单位名称）的_______  （法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名）       (职务)为本公司的合法投标代表，就参加YCYZ1612-XJ01－06号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：                             

            单位名称：                             

            地    址：                             
投标代表（被授权人）签字：                         

           职    务：                               

           单位名称：                               

           地    址：                               
           投标人（单位公章）：                      

           日    期：                               
第五部分  报价单及有关承诺、说明（格式）
盐城幼儿师范高等专科学校：

我单位愿意按照本询价文件（YCYZ1612-XJ01－06）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

                                                   　　　　　　　　　　　　　　　货币单位：人民币元
	分包编号
	采购商品名称
	品牌、型号

配置、参数相关说明（见附页）
	数量
	投标

单价
	投标

总金额
	供货期限
	质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（大写）：                                                             小写：

	供期要求：合同签订起    日内完成。


注：1.明细报价表必须认真填写，包括产品的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、培训、项目实施时间等详细说明。
2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。
二、其他承诺及说明（可附页）：
                                                                                  投标人（单位公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                                               年    月     日

1
本询价函共6页，第2页

2

