盐城幼儿师范高等专科学校（YCYZ2021FW004）竞争性谈判文件
盐城幼儿师范高等专科学校（YCYZ2021FW004）竞争性谈判文件

 竞争性谈判文件
项目编号：YCYZ2021FW004
项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校

用水用电设施设备维护外包 

盐城幼儿师范高等专科学校
2021年 9月15日
总 目 录

第一章    竞争性谈判采购公告…………………3                                         

第二章    谈判须知………………………………8
第三章    合同条款及格式………………………20

第四章    项目需求………………………………36

第五章    谈判响应文件格式……………………50

第一章 竞争性谈判采购公告

项目概况：  盐城幼儿师范高等专科学校用水用电设施设备维护外包 采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html 、盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】获取采购文件，并于2021年9月23日 09点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：YCYZ2021FW004

2、项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校用水用电设施设备维护外包

3、采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价
4、项目预算价：49万元

5、项目最高限价：45万元

6、采购需求：本次采购维护期限最长为3年。服务签约周期为一年，中标后先签署第一年合同（2020年月日—2021年月日），经采购人年度考核合格后可以续签一年，以此类推。采购人有权根据考核情况拒绝签署下一个维护服务周期的合同（具体考核办法由采购人制定，中标人无条件服从和接受）。如中标人能严格按照合同要求提供维护服务、服从采购人的管理、维护质量好、无安全责任事故、无投诉，且双方达成一致，经中标人申请，采购人同意后可续签合同一年。如采购人拒绝签约的，视为双方不再合作，原合同到期后乙方应无条件按照原合同约定免费一周内退场。中标人无权拒绝签署下一个维护服务周期的合同，否则可视为中标人违约，履约保证金不予退返。

7、质量标准：国家合格标准。
二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　  (2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人营业执照的经营范围包括本次采购的相关内容。

（2）企业资质类别和等级：必须是具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上施工资质的独立法人，并具有有效的企业安全生产许可证；或具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上的有效资质的独立法人,并具有有效的企业安全生产许可证。

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件
1、时间：自公告之日起至投标截止时间前1日
2、地点：盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】

3、方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件。

4、售价：投标人递交投标文件时，须交纳文件工本费 300 元。

文件工本费的收取方式：开标时现场现金缴纳，由代理公司收取，投标人无论中标与否，文件工本费不退。
5、其他：本招标文件在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html 、盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动和修改，敬请及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html 、盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】发布的信息更正公告。投标人通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

四、响应文件提交

1、响应文件接收时间：2021年9月23日08点30分（北京时间）

2、响应文件接收截止时间：2021年9月23日09点00分（北京时间）

3、投标文件接收地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)财务处招标办公室。

4、其他要求：投标供应商授权代表必须携带本人有效身份证（其他证件无效），否则投标文件不予接收。

五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜

响应文件正本 1 份，副本 2 份。
七、投标保证金

1、本次保证金金额为人民币贰万元整。

2、保证金必须在响应文件提交截止期前与响应文件一起送达响应文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

3、保证金必须为现金，密封，投标人代表注明项目名称及供应商名称。

4、对于未按要求提交保证金的，将被视为非响应性而予以拒绝。

5、未中标的投标人的保证金在开标结束后当场退还。

发生下列情况之一，经相关部门批准同意后，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（1）投标人在投标有效期间，投标人撤回或撤销投标。

（2）中标人未能在谈判文件规定的期限内提交履约保证金。

（3）中标人无正当理由拒绝签订合同。

（4）投标人在投标过程中弄虚作假，干扰正常招、投标秩序。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、使用部门联系人：刘老师  ，联系电话：18921818466。

采购部门联系人：蒋老师  ，联系电话：0515-89966103 。

招标人地址：盐城市高职园区学海路28号 ，邮政编码：224005

2、招标技术服务单位：大洲设计咨询集团有限公司。

技术咨询人：曹先生，联系电话：13770068551。

3、对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系、答复；其他部分的询问、质疑请与招标技术服务单位联系、答复。

九、现场勘查
1、踏勘时间：2021年9月16日-2021年9月22日（工作日）上午9：00—下午17:00。

2、踏勘地点：盐城幼儿师范高等专科学校校区内。

3、投标人须在报名前联系采购人现场踏勘，获取现场踏勘证明书。如因未踏勘现场，则投标文件将不被接受，由此引起的一切后果投标人自负。投标人踏勘现场发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。投标人到项目实施现场进行踏勘时，应当充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、流动人员数量、学校教育教学需求导致施工时间受到限制（服从学生处、保卫处管理）、水电使用情况及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，中标后可预见的相关费用包干使用。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。现场踏勘联系人：刘老师  18921818466   。

十、其他补充事宜

1、疫情防控

因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人进入盐城幼儿师范高等专科学校校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从蓝海路北门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人报名或投标时项目授权代表限1-2人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在门卫处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹；来校前14天内有疫情中高风险疫区（以进校前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员一律不得进入校园。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与踏勘、报名、投标活动，不到招标人其他场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

（5）请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

                              盐城幼儿师范高等专科学校  

                                     2021年9月15日
第二章  谈判须知
（参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）
一、总    则

1、适用范围

1.1 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用此项目。

1.2本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

3、合格的谈判供应商

3.1满足本谈判文件“竞争性谈判采购公告”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

4、参加谈判费用

4.1 参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、谈判文件的约束力
供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、谈判文件的询问及修改

6.1任何要求对谈判文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按竞争性谈判采购公告中的通讯地址，向代理机构或采购人提出。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在盐城幼儿师范高等专科学校校园网上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

二 、谈判响应文件的编制

1、谈判响应文件份数、签署及构成

1.1 参加谈判供应商应严格按照竞争性谈判采购公告要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，谈判文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

1.3 投标人编写投标文件应按照招标文件要求及“投标文件的组成及格式”的要求制作投标文件。标书投标文件应（至少）包括（但不限于）：

(1)、资信证明文件要求

(2)、投标函

(3)、主要设备材料招标人推荐品牌一览表

(4)、盐城市政府采购事前信用承诺书

(5)、踏勘证明书

(6)、报价单及有关承诺、说明
以上材料需提供原件及复印件, 复印件加盖单位法人章、法定代表人章印（或签署），原件不必装订，直接封在档案袋内密封后提交，并将原件资料清单放在封袋内。
2、响应文件编制要求

2.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与代理机构及采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加谈判供应商资格的文件证明

3.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”。

4、供货一览表和谈判响应报价表

4.1 参加谈判的供应商应按照谈判文件规定格式填报供货一览表、谈判响应报价表（含分项报价），在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（若有备选配件，则备选件的报价不属于选择性报价）。

4.2 标的物

详见项目需求。
4.3 有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

谈判文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。

三 、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件的密封和标记

1.1参加谈判供应商应将谈判响应文件密封，密封的谈判响应文件应标明“正本”、“副本”的字样（所有证书等用于核查的原件单独密封在一个封袋内，在封袋上标明工程名称、投标单位、投标日期并盖公章和法人章与投标文件一并提交）。

1.2密封的谈判响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加谈判项目名称、谈判文件编号及参加的分包号；

（3） 密封包装上应写明参加谈判供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，代理机构将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本谈判文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2代理机构可通过修改谈判文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的谈判响应文件

3.1代理机构将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收谈判响应文件。

4、谈判响应文件的修改和撤回

4.1谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2谈判供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3谈判供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

四、谈判与评审

1、谈判仪式

1.1按采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式，仪式由采购人或代理机构主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、谈判小组

2.1 谈判开始仪式结束后，采购人或代理机构组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2 谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表或由学校纪委和招标办工作人员共同参与，从学校评委库中抽取评委组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

 2.4谈判小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向代理机构和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性和符合性响应谈判文件的响应文件的情形

（1）未按要求提交投标保证金的；
（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不符合采购文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（5）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（6）其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

 6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条相关规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。
6.1.4 各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2 成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。

6.2.2供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。供应商的报价如相同，交货期也相同，则由谈判小组抽签确定。符合本谈判文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。

6.3采购活动终止的情况

 出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本采购文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html 、盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1参加谈判供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

2.3未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人或代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构应当在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

1.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。
2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳中标价的10%履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。工程全部竣工验收合格后无息退还。

第三章  合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。此合同为货物类版本，其他如服务类项目采购人可参照此格式拟定。
政府采购合同
盐城幼儿师范高等专科学校
                        合同
甲方名称(全称)：盐城幼儿师范高等专科学校
地    址：盐城市学海路28号
联 系 人：
电    话：
乙方名称(全称)：
地    址：
联 系 人：
电    话：
根据盐城幼儿师范高等专科学校2021年   月   日组织的采购活动结果，结合《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城幼儿师范高等专科学校用水用电设施设备维护外包项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：
　　一、工程概况
1.工程名称：盐城幼儿师范高等专科学校用水用电设施设备维护外包
2.工程地点：盐城幼儿师范高等专科学校校园内。
　　3.工程立项批准文号：。
　　4.资金来源：   财政   。
　　5.工程内容：工程包工包料施工（必要时可以增加或调整甲供材项目或数量）。
6.工程承包范围：根据本次采购文件要求，严格依据本次采购文件中提供的项目需求、报价单等（合同签署后采购人将提供具体维修清单明细资料给承包人），结合实际情况，乙方严格按照国家相关规范组织施工，必须做好竣工验收组织、结算编制、质保期免费维修等工作。完成采购文件约定的所有工作内容产生的一切费用均由乙方在报价表中报价时自行综合考虑。具体详见本工程采购文件项目需求及报价单。甲方保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利。
二、合同工期
1、公示结束后两日内签订合同，合同签订日的次日作为维护期开始日。即于2021年8月  日开工，2022年7月31日维护期满。乙方承诺在实施过程中，不得以任何借口停工，如因乙方原因延误维护的，按每延误一天，向甲方支付 2000 元违约金，并从首期维护款或履约保证金中扣除。如因甲方原因且符合维护时间顺延的情况，经甲方同意后甲方代表签证确认后顺延。

2、维护服务最长期限为3年。服务签约周期为一年，中标后先签署第一年合同，经甲方年度考核合格后可以续签一年，以此类推。甲方有权根据考核情况拒绝签署下一个维护服务周期的合同（具体考核办法由采购人制定，乙方无条件服从和接受）。如乙方能严格按照合同要求提供维护服务、服从甲方的管理、维护质量好、无安全责任事故、无投诉，且双方达成一致，经乙方申请，甲方同意后可续签合同一年。如甲方拒绝签约的，视为双方不再合作，原合同到期后乙方应无条件按照原合同约定退场。

三、维护内容、质量要求、技术标准及服务验收

1.维护内容详见采购文件项目需求。

2.如在采购文件明确要求的，乙方应严格按照采购文件要求执行；如没有专门明确的，乙方应严格按照国家规定的标准执行。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在十分钟内到达甲方现场。

4.在维护期内，乙方应对本项目采购内容出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.维护期内采购人可能新增加的用水用电设施设备项目在该新增项目约定维护期之外的维护工作均由乙方免费承担，维护要求、标准等执行同此合同要求。

6.项目验收：采购文件中有规定的按采购文件的规定执行；没有规定的，按国家规定的标准和方法进行验收。

四、签约合同价与合同价格形式
　　1.签约合同价为：人民币(大写                             )(￥       元)
2.合同价格形式：全费用固定单价合同。乙方中标的报价表中的全费用固定单价已经包含完成采购文件约定工程所有工作内容产生的一切费用、完成本工程所有主辅材料采购发生的一切费用(含按要求实施的标准配置)、完成本工程所有机械工具发生的一切费用（包括卡车、挖机、拖拉机等）、完成本工程所有人员施工发生的一切费用、货物包装、运输及装卸力资（包括上下楼）、土方外运地形整理、两年免费保修、相关检测费、税金（必须符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况，询价供应商在报价时自行考虑）、完成本工程所有工作发生的一切安全管理费（包括用电、焊接、高空作业规范保护措施费、交通安全教育管理费）、工完场清费（完成本工程所有建筑垃圾外运出校发生的一切费用）、相关人员保险（涉及完成本工程所有建设工作发生的一切费用）、矛盾处理、成品保护费、免费质保等伴随服务等相关事宜的一切费用。结算时按照实际完成且经甲方验收合格的工程量予以结算，中标全费用固定单价不因物价上涨、法律、法规、标准及规范变化等任何因素予以调增。如发生变更按照采购文件约定计取。
报价同时也包括乙方在承诺工期内，达到所承诺的质量标准，为完成本工程采购文件及工程量清单所确定的采购范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的所有风险。乙方已经充分考虑为完成上述内容所必须的工程设计、附属工程、土方工程、临时工程、环境保护、特殊条件施工、地方矛盾处理、直接和间接成本、利润、税金、总承包服务费、风险费、材料损耗、劳务、现场施工围栏、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次报价的范围内，甲方不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。
3.付款方式
元旦前经验收合格后付合同价的三分之一（扣除违约金），4月份经验收合格后付合同价的三分之一（扣除违约金），一学年维护期满经验收合格后按照合同金额一次性付清剩余维护费（扣除违约金）。前后任维护公司之间的书面交接手续、月度验收表、竣工验收表为支付维护费的必备条件。

上述款项支付前，乙方应当提供符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况的增值税专用完税发票供甲方办理付款手续。如乙方不提供完税发票的，甲方有权拒绝付款。
　　五、项目负责人
1、甲方项目负责人：刘老师  ，联系电话：18921818466  。
甲方对代表的授权范围如下：代表甲方行使本合同约定的甲方权力。包括工程管理的范围及内容、时限与相应的工程施工合同所涵盖的工程范围相一致，包括施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的质量、进度、安全和工程建设投资控制及合同管理等有关工作。
关于甲方代表的管理权限：对本工程施工阶段的质量、进度、投资进行控制，对安全生产、文明施工、信息、合同管理、组织协调施工现场和各方关系，以及甲方委托的其他职权。代表甲方负责对工程质量、进度、安全、投资等所有方面进行监督检查、协调处理、常规管理等，办理开工、过程验收等手续。但涉及变更、顺延工期、费用补偿、工程造价增减、工程款支付、提供担保、豁免债务等重大事项或其他变更甲乙双方权利义务的事宜，均应遵循甲方基建内控制度并经相关人员审批签名后加盖甲方公章后方为有效，否则对甲方无任何约束力。
2、乙方项目负责人：        ，联系电话：      。
乙方项目负责人权限与职责详见附件补充协议二《承包人项目负责人授权书》。
　　六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件（文件的法律效率同此顺序）： 
（1）采购文件
（2）中标通知书；
（3）投标文件；
（4）本协议书；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；　
（9）已标价工程量清单或预算；
（10）补充协议等其他合同文件。
在项目采购、合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。本协议书、通用条款、专用合同条款及其附件、补充协议等须经合同当事人签字或盖章。以上文件多页必须加盖骑缝章。
七、承诺
1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 　　
2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 　　
3.甲乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.在合同履行过程中，乙方承诺将严格贯彻执行国家和本市颁发的有关质量安全生产、文明施工、治安防火、环境保护、职业安全健康的法律、法规和标准，杜绝事故发生，承担由自身原因引起事故的责任和由此发生的所有费用，同时按政府有关部门要求处理。乙方承诺将遵守甲方关于现场施工管理的所有规定，如有违反，甲方有权按照相关规定予以处罚，因违反相关规定导致的一切后果均由乙方自行承担。
5.乙方承诺仅甲方有权进行设计变更。发生设计变更时，乙方承诺将按照甲方书面的设计变更通知进行施工图设计或根据甲方书面设计变更通知确定的内容进行施工。如变更将导致费用增加或工期延长，乙方承诺将在收到设计变更通知后2个日历天内，将变更导致的费用增加预算书或工期延长时间确认函以书面形式报送给甲方，如乙方未在上述时间内向甲方报送，则视为乙方已放弃主张工程设计变更费用增加及工期顺延的权利。
6、乙方承诺将严格执行甲方基建内控制度关于现场签证单编制、审核、批准的程序和办法。所有变更、签证材料均需经过监理单位（如有）和甲方的书面确认方才有效，否则视为乙方自动让利，相关施工工作量不纳入决算。
7、乙方承诺将无条件服从甲方对工程施工图设计阶段、施工阶段的任何要求，不会以因甲方不同意进行设计变更减少了工程利润为由要挟甲方追加其它费用，否则甲方可视为乙方无故违约，甲方可直接要求乙方无条件立即免费退场。
乙方承诺将无条件服从甲方对工程施工图设计阶段、施工阶段的的设计变更要求，不会以因甲方提出的设计变更减少了工程利润为由要挟甲方追加其它费用，否则甲方可视为乙方无故违约，甲方可直接要求乙方无条件立即免费退场。
八、违约责任
1、本工程严禁乙方转包和违法分包，否则甲方有权单方解除本合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，且乙方应向甲方支付本合同总价30%的违约金。
2、如乙方原因造成的工期延误，每延误一天，乙方应按合同总价的千分之 一 （如低于2000元则以2000元每天计算扣除）向甲方支付违约金；违约金甲方有权从应付乙方的工程款之中直接扣除或直接向乙方收取。
3、乙方不得以任何理由拒绝移交工程或向甲方逾期移交工程；否则，每延迟一日，乙方应向甲方支付相当于合同总价款千分之一的违约金； 
4、 因乙方违约而依据本合同应向甲方支付违约金或赔偿金的，甲方有权从应付乙方的工程价款中直接予以相应扣除，乙方不持异议。工程价款不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。
5、采购文件约定或国家相关规定的乙方其他违约责任。
九、法律适用与争议解决
1、 本合同适用中华人民共和国法律。

2、 因本合同引发或与本合同相关的争议，双方应协商解决，协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、由于上述过程而发生的包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等实际全部费用，应由败诉方承担。在法院审理期间，除提交法院的争议事项外，合同仍应继续履行。
4、送达
（1）、本合同一方按照本合同约定向另一方送达任何文件、回复及其他任何函件应以中文书写，且必须通过当面送达、合法经营的快递服务、电子邮件等形式按下述地址、邮箱或传真号码发出。
致甲方：
单位： 盐城幼儿师范高等专科学校
地址：盐城市高职园学海路28号
电话：
收件人： 
邮箱：
致乙方：
单位： 
地址： 
电话： 
收件人： 
邮箱：
（2）、 通知被视为有效送达的日期应按以下方式确定：
通过个人当面送达的通知应于双方指定代表书面签收当日被视为有效送达；
通过快递送出的通知应以快递服务公司系统上载明的送达日期视为有效送达；
通过电子邮件送达的情况下，电子邮件发送当日即视为有效送达。
、双方上述相关信息发生变更的，应及时书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。
十、词语含义：本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
十一、签订时间：本合同于签订    年  月  日。
　十二、签订地点：本合同在盐城幼儿师范高等专科学校签订。
十三、补充协议 ：合同未尽事宜，当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。乙方要特别注意采取规范的安全防范措施，负责本工程施工中遇到的一切地方矛盾协调和安全责任并承担由此引发的一切费用，与甲方无关。【具体详见合同附件一《安全责任书》】
 十四、合同生效 ：本合同自双方签字盖章后生效。
十五、合同份数：本合同一式 捌份，均具有同等法律效力， 甲方执伍份，乙方执 叁 份。
甲方(公章)：盐城幼儿师范高等专科学校     乙方(公章)：

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）
组织机构代码：12320900MB033473X9        组织机构代码：                     
地址：盐城市高职园学海路28号           地址：                              
邮政编码：224005                        邮政编码：                   
法定代表人：姜统华                     法定代表人：                
委托代理人：陈红                       委托代理人：                  
电话： 13961926000                     电话：                            
传真：   /                             传真：                             
电子信箱： 13961926000@163. com        电子信箱：                        
开户银行：/                            开户银行：                            
账号：/                                账号：                                   
合同附件一                      安全责任书
甲方：盐城幼儿师范高等专科学校            （以下简称发包人）
乙方：                                    （以下简称承包人）
为保证安全，保障校园良好秩序，规范施工，凡在我校承担采购、基建、装修、维修项目，以及市政、绿化、水电气及设备安装等项目的参建单位须在合同签署前与发包人签订本责任书。
一、建立以项目经理为首的安全保证体系
承包人本着管生产必须管安全的原则组建项目安全保证体系，项目第一管理者首先是安全管理的第一责任者，是各工种安全管理的第一责任者。做到安全责任落实到人，形成人人讲安全，人人管安全的良好风气。
1、建立健全各项安全管理制度
承包人应督促施工方明确各级管理人员的安全岗位责任制，包括项目经理、施工单位现场负责、技术人员、施工员、班组长、专职安全员等的安全岗位责任制。负责对项目的安全检查，明确其应承担的安全责任与工作职责。
2、建立安全教育制度
承包人应督促施工方项目部对所有进场的施工人员进行入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试，并取得有关部门颁发的合格证并经发包人工地代表审核确认后方可持证上岗。各工种每天上班前，由工种班长做班前安全教育。
3、坚持安全检查制度
承包人应督促施工方项目部（现场负责人）组织每天一次的安全、消防、文明施工大检查，对工地安全状况进行监督。承包人应督促施工方专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查。对检查发现的问题、隐患要做好文字记录，必要时发出监理令，落实到人，限期整改完毕，对危及人身安全的险情，必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由监理进行验证。
4、坚持安全交底制度
承包人应督促施工方技术人员在编制施工方案、技术措施前，必须严格按照招投标文件、合同等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系发包人工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系发包人工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作业人员及相邻区域的安全，防止相邻区域的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，做好文字记录备查、归档。
5、规范安全事故处理制度
现场发生的安全事故，查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大事故必须及时向发包人及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查处理。
6、坚持特殊工种持证上岗制度
强电施工、大型机械操作施工等根据国家规定要求持证上岗的或发包人认为有必要的工种，承包人应督促施工方必须制定并坚持持证上岗制度。承包人应在特殊工种进场施工前将所有特殊工种人员基本信息签章后（携相关有效证件原件、复印件）上报发包人工地代表逐一审核认可后方可允许上述人员进场施工。
二、安全施工措施
1、强电施工安全管理
承包人应督促施工方所有电力线路和用电设备，必须由持合格电工证的人员安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私拉乱接电线。现场临时接电须事先与发包人工地代表联系；不得影响学校正常用电安全、秩序；使用的用电设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经发包人工地代表认可的合格计量设备。凡架空电缆、光缆凡是与电力线交越、跨越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。
承包人应督促施工方强电施工人员要认真进行现场施工工作，确保设备和人员的安全；强电现场领班监督指导并检查施工规范及安全防护情况；施工期间必须严格执行电工"四措八制",严禁违章作业（"四措": ⑴停电⑵验电⑶挂地线⑷设临时遮拦、悬挂标示牌；"八制": ⑴工作票制度⑵操作票制度⑶查话及交底制度⑷工作许可制度⑸工作监护制度⑹工作间断及工作转移制度⑺工作终结及送电制度⑻调度管理制度）；强电施工人员施工时必须穿长袖衫、长裤、绝缘鞋，使用绝缘工具，严禁穿背心、短裤及不符合电气操作人员的服装，如金属丝钉的钮扣等；带电维修时，必须两人以上进行，一人监护一人操作，防止触电、短路等事故的发生，严禁一人独立带电操作；严禁带电挂拆地线，严禁带负荷拉合隔离开关；设备停电检修时，严格执行安全技术措施，停电、验电时须悬挂临时接地线，设临时遮拦，悬挂标示牌；在配电室维修时必须遵守配电室的有关规定；电气设备所有金属外壳要有可靠接地装置。
2、施工用水安全管理
所有用水线路和用水设备现场临时接水须事先与发包人工地代表联系；不得影响学校正常用水安全、秩序；使用的用水设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经发包人工地代表认可的合格计量设备。
3、用气用火安全管理
承包人应督促施工方使用的用火用气设施设备必须符合国家规范标准；施工必须符合国家行业规范要求；对易引起火花的用火用气操作应有相应的控制措施，承包人进入发包人管理辖区内进行焊、割作业时必须对焊渣、火花采取防护措施，并自行配备灭火器和现场监护人员；在用火用气操作结束离开现场前，须对作业面进行安全检查，熄火，清除火源溶渣，消除隐患。
4、机械设备使用安全管理
承包人应督促施工方现场机械设备必须有书面操作规程，操作人员必须持证上岗，并实行定机定人。机械设备管理人员必须经常检查机械设备的安全防护装置并予以维修和保养，及时更换失灵和损坏的零部件。各种机械设备操作人员必须严格按照操作规程操作，不得带病或酒后作业。车辆须集中停放在发包人指定地点，并排列整齐。机动车、电瓶车校内限时速10公里/小时，禁止鸣笛。大型机械进场或在沥青砼路上行驶，须事先向发包人申报，经同意后方可运行，以免损坏路面，并保持路面清洁。
施工区域安全管理

承包人应督促施工方施工现场须用专用彩绳或防护网进行有效隔离，在醒目位置设置警示标语等安全标识，专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查，确保师生人身安全。高空作业时戴好安全帽，系好安全带，严禁在工作中上下抛掷工具材料和物品。确需上下传递，用吊绳和吊袋传送。凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处作业的下方2米范围内不得堆放物品或易碎物品；高空作业前所需材料事先准备好，工具放在工具袋内，在高处作业时不能随意抛掷物件；不得双层同时作业，如需要，应在双层作业中间加设防护设施；施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业；高空作业要有安全防护措施，不得在龙门架、导梁的上弦、支撑、桁条、挑梁和未固定的物体上行走或作业。高处作业与地面联系，应有专人负责和通讯设备；高处作业前，必须制定安全技术措施，并逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和合格的人员防护用品，未经落实不得进行施工；高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备在施工前加以检查，确认其完好，否则不能使用；有可能坠落的物体应以撤除或加固，平台及架子上的物体堆放平稳、牢固，防止掉落和不妨碍行走、装卸；高处作业的设施的主要受力杆件，必须经力学计算达安全可靠方可实施；高处作业时，与地面相距3.2米以上应按照国家规范搭设安全网，安全网随工作面的升高而升高；高血压、心脏病、贫血、癫痫病以及恐高症等人员不适宜高处作业；攀登、悬空及高处搭设的人员必须经培训和考试后持证上岗，并定期检查身体。

如遇雨、雪、大风（台风）、雷电等特殊天气，承包人应关注天气变化，提前做好应对准备，并负责教育所有可能进场施工人员。

文明施工要求

1、遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。 
    2、承包人应督促施工方严禁酒后作业，进入现场不准穿拖鞋、高跟鞋、裙子，不得赤膊作业。进入施工现场特别是高空作业等区域必须佩戴安全帽，系好安全带，穿防滑鞋。施工时不得嬉戏、打闹。不讲粗话、脏话，注意在师生面前树立公司和个人的良好形象。
3、施工队伍须响应学校管理，车辆进出校门须遵守门卫有关规定。
4、承包人应督促施工方建筑材料须有序堆放，不得堆放在道路上，不得影响师生出行，不得在道路上搅拌砂浆、砼。
5、承包人应督促施工方施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交发包人之前，承包人应督促施工方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
四、安全责任
1、承包人必须按江苏省建设厅和盐城市建设行政主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》施工。承包人须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。
2、承包人必须确保此工程安全（包括但不限于交通安全、施工场地内及施工运输过程中的安全等），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任，并同时向发包人承担中标价的3%违约金。承包人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从发包人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反安全文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由承包人承担，同时还需接受发包人每次2000元的罚金。
3、承包人未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工作的，须限期改正到位。承包人拒不整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的当期工程款中扣除。
4、合同当事人对文明施工的要求：施工现场应在适当位置悬挂施工标志和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，施工现场车辆应当采取有效措施，确保不污染道路和环境。发包人和监理单位有权监督承包人的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于承包人疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由承包人自行承担。
承包人在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由承包人自行承担。
5、承包人应严格按照采购文件、合同、本责任书等安全约定，严格按照国家相关安全施工规范要求，落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；否则，项目施工期间或在工期范围内发生安全事故或损害及其引发的一切损失，均由承包人承担全部责任，与发包人无关。
甲方：                           乙方：
甲方委托代表签字：               乙方委托代表签字：
  年  月  日
合同附件二                  现场负责人授权委托书
盐城幼儿师范高等专科学校：
本人(姓名)         系(单位名称全称)                              的法定代表人，现授权委托(姓名)             为我公司承建贵校项目现场负责人，以本公司的名义负责该项目的工作。其在我司授权范围内行使以下职权：
1、作为公司委派的本项目法定现场负责人，是项目质量、进度、安全、成本、人力资源管理的第一责任人。
2、组建项目部，主持项目部的日常工作。负责日常管理；签署有关文件、协议、联系单；填报签证单，负责工程量的真实性、有效性以及预算谈判的审核；行使现场安全文明施工管理的权力，有权对工伤事故按有关规定进行处理。
3、组织各阶段的质量验收工作(包括隐蔽工程)，确保项目质量。
4、按照合同和项目进度代表我司办理申请、支付项目资金的有关手续。负责监管农民工工资发放，处理有关拖欠民工工资、材料款、骗取或挪项目款等事宜。
5、配合审计部门做好项目审计，并及时提供相关资料。
该同志在我司委托权限范围内所签署的材料，我司均予以承认并愿意承担全部责任。本授权书于签字盖章后生效，在收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有材料不因授权的撤消而失效。
受委托的现场负责人（签名）：      联系电话：
性别：       年龄：          身份证号码：
现家庭详细住址：
代理人无转委托权。特此委托。
授权单位：(盖章)           授权单位法定代表人：(签字)      
授权日期：年月日
附：被授权人身份证复印件（正反，签字盖章）
第四章 项目需求
一、维护区域：两个校区总面积约1000亩。其中，南校区校园面积约430亩；北校区校园面积约570亩。

二、维护内容：

（一）负责维护区域内所有用水用电设施设备的巡查工作，按照采购人要求填写、提交巡查记录表，作为月度验收依据之一。
1、日常巡查项目及要求
（1）所有用电用水场所。包括但不限于变电所、配电房、强电间、强电井、电动车棚、水泵房、人工湖、校园周边河道等，必须保证设施设备正常安全运行。负责每天检查水泵房，相对固定时间抄录水泵房用水数据一次，做好检查记录，及时发现用水数量异常并书面提交采购人管理人员；负责每天检查变电所、配电房不少于一次，做好检查记录，及时发现安全异常并迅速报告采购人管理人员；负责检查强电间、强电井，每学期不少于一次，做好检查记录，及时发现安全异常并迅速报告采购人管理人员。

（2）所有用水用电线路。包括但不限于建筑物室内室外、校园地上地下、强电弱电、给水消防雨水污水管线，必须保证设施设备正常安全运行。负责每月检查不少于一次，做好检查记录，及时发现安全异常并迅速报告采购人管理人员。根据甲方要求，结合实际情况，乙方负责及时免费现场排查水电线路，绘制水电线路示意图。

（3）所有用电用水设备。包括但不限于日光灯、吸顶灯、应急灯、疏散指示灯、安全出口灯、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、电风扇、开关、插座、面板、控开、室内外低压配电箱柜（含EPS）、宿舍楼电控系统、所有定时控制系统、给水消防雨水污水管道、窨井、阀门、洁具、小便冲洗阀、大便冲洗阀、大便冲水不锈钢管、水龙头、PPR管道（含管根周边渗水等）、拖把池、消防镀锌管、下水、排水管道、软管、明沟等的免费巡查工作。负责每月检查不少于一次，做好检查记录，及时发现安全异常并迅速报告采购人管理人员。

（4）所有特殊场所。包括但不限于建筑物屋顶、露天平台、露天阳台、化粪池、化油池、污水泵池、电动车棚。负责每月检查不少于一次，做好检查记录，及时发现安全异常并迅速报告采购人管理人员。

2、专项巡查项目及要求

（1）一月份负责完成宿舍以外区域所有灯检修工作；二月份三月份清理食堂宿舍教学楼周边化粪池；四月份完成所有空调插座、线路及设备检修工作；五月份完成所有建筑物屋顶露天平台阳台、钢化雨棚、电动车棚、下水道、明沟、路边雨水篦子等杂物清理、管道疏通、清扫等工作；六月份完成宿舍室内含走廊楼梯道所有灯检修工作；七月份完成宿舍以外区域所有强弱电灯检修工作；八月份根据天气情况，主动做好防台防汛工作，积极配合做好与下一轮维护单位之间的移交工作（采购人负责督促上一任维护公司限期做好维修工作，协助做好上下任维护公司之间的书面交接手续，交接手续的书面资料报送采购人存档，用于竣工验收和支付工程款）；九月份完成教学场所所有插座检修工作；十月份完成防寒防冻巡查工作，提交维修清单；十一月份完成所有空调插座、线路及设备检修工作；十二月份完成宿舍室内含走廊楼梯道所有灯检修工作。

（2）上述专项巡查工作，维护公司要安排专人负责，按时完成，并及时填写巡查记录表。

（二）负责维护区域内所有用水用电设施设备的维修或维护工作。

1、维修范围包括但不限于维护内容（一）涉及的所有用水用电设施设备。化粪池、化油池、窨井、雨污水管道、污水泵池，服务外包公司定期巡查维护，保证正常使用，不出现堵、溢、异味等现象；根据实际情况和采购人要求免费清理疏通，保证使用正常，不影响校园管理秩序。其中，教室、宿舍、食堂周围化粪池每年寒假清理一次，由后勤处、教务处、学生处联合验收；食堂化油池每月巡查、清理不少于1次，每年寒假、暑期各彻底清理一次，由后勤处、食堂承包人联合验收；污水泵池每季度清理不少于1次，将所有杂物、漂浮物等全部清理出校，保证污水泵使用正常，由后勤处验收；电动车棚每次开学前彻底清理清洗、集中维修一次（包括插座、顶部阳光板、不锈钢水槽、落水管、日光灯及日光灯管、所有不锈钢等），由后勤处、安保处联合验收。

2、地漏、蹲坑等无论任何原因造成堵塞的，均由现中标维护公司负责免费清理疏通，如使用电动疏通机仍无法疏通的，经后勤处现场证实，可根据后勤处确认的方案立项后进行施工疏通；公共区域强电灯的开关损坏后，一律按照声光控开关进行更换（南校区教学楼实施定时控制的除外）；维护公司要考虑到风险，在投标报价时必须综合考虑投标费用。

3、所有维修元件、元配件都不得低于采购人原有产品质量标准，均应是符合国家节能及认证标准的合格产品。采购人明确指定的维修元件、元配件均为维护公司免费提供并实施免费维护，具体详见《维护公司免费采购用于维护的元件和元配件清单一览表》。不在《维护公司免费采购用于维护的元件和元配件清单一览表》中的，单个维修元件或元配件费用经采购人代表现场认定不含发票费用的市场零售单价在80元以下的，均为维护公司免费维护范围之内，维护公司不得以维修元件、元配件不在《维护公司免费采购用于维护的元件和元配件清单一览表》中为由拒绝免费维修；如经采购人代表现场认定单个维修元件、元配件费用在80元以上的，主材甲供，维护公司免费进行维修。单个维修元件、元配件的界定以采购人解释为准，维护公司无条件接受并服从。

《维护公司免费采购用于维护的元件和元配件清单一览表》包含但不限于下表内容

	序号
	元件、原配件各称
	品质要求
	备注
	推荐品牌

	1
	大便延时阀
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、箭牌

	2
	小便延时阀
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、箭牌

	3
	小便斗
	国家标准合格产品
	
	法恩莎、箭牌、耐柯

	4
	面盆水龙头
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、艺田

	5
	面盆落水头
	国家标准合格产品
	全不锈钢
	

	6
	软管
	国家标准合格产品
	耐压、防冻
	

	7
	角阀
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、潜水艇

	8
	冲水管
	国家标准合格产品
	全不锈钢
	

	9
	低洁具及配件
	国家标准合格产品
	
	

	10
	洗槽落水
	国家标准合格产品
	不锈钢
	

	11
	普通水龙头
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、箭牌

	12
	加长水龙头
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、箭牌

	13
	延时阀不锈钢弯头
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	

	14
	生料带
	国家标准合格产品
	
	

	15
	座便器盖
	国家标准合格产品
	全塑
	

	16
	PVC地漏
	国家标准合格产品
	全塑
	中财、联塑、公元

	17
	不锈钢地漏
	国家标准合格产品
	不锈钢带防臭芯
	

	18
	PVC胶水
	国家标准合格产品
	
	

	19
	PVC防臭弯
	国家标准合格产品
	全塑
	中财、联塑、公元

	20
	PVC配件

（直径50-100配件）
	国家标准合格产品
	全塑
	中财、联塑、公元

	21
	PPR各种管材

（直径20-110）
	国家标准合格产品
	耐压、抗冻
	中财、联塑、公元

	22
	PPR各种闸阀

（直径20-110）
	国家标准合格产品
	铜芯
	中财、联塑、公元

	23
	PPR各种配件

（直径20-110）
	国家标准合格产品
	全塑
	中财、联塑、公元

	24
	PVC水箱及配件
	国家标准合格产品
	全塑
	欧美尔、艺田、东鹏

	25
	86系列一开
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	26
	86系列二开
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	27
	86系列三开
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	28
	86系列四开
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	29
	86系列二插座
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	30
	86系列五孔插座
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	31
	86系16 A空调插座
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	32
	86系列一开五孔插座
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	33
	86系列风扇调速器
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	34
	86系列触摸开关
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	35
	86系列声光控开关
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	36
	瓷灯头
	国家标准合格产品
	
	

	37
	二爪插头
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、人民

	38
	三爪插头
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、人民

	39
	三爪插头（空调用16A）
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	40
	防水开关盒罩
	国家标准合格产品
	
	

	41
	1P 空 开
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	42
	2P 空 开
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	43
	3 P 空 开
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	44
	4P 空 开
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	45
	时 钟 控 制 器
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	46
	C45⁄32A⁄60A 

漏 电 保 护 器
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	47
	5W LED 灯 管
	国家标准合格产品
	
	欧普、木林森、阳光

	48
	16W LED 日 光 灯 管
	国家标准合格产品
	
	欧普、木林森、阳光

	49
	12W LED 吸 顶 灯 管
	国家标准合格产品
	
	欧普、木林森、阳光

	50
	5W LED 大 灯 边 灯 泡
	国家标准合格产品
	
	欧普、木林森、阳光

	51
	T5 光 带
	国家标准合格产品
	
	欧普、木林森、阳光

	52
	18  单 回 路 箱
	国家标准合格产品
	
	太湖、龙胜、太湖城

	53
	20 双 层 回 路 箱
	国家标准合格产品
	
	太湖、龙胜、太湖城

	54
	24 双 层 回 路 箱
	国家标准合格产品
	
	太湖、龙胜、太湖城

	55
	各种灯罩
	国家标准合格产品
	
	

	56
	路灯触发器
	国家标准合格产品
	同现有规格
	欧普、木林森、阳光、亚牌

	57
	路灯灯泡
	国家标准合格产品
	同现有规格
	欧普、木林森、阳光


4、维护区域内的室内外地上地下各种管道窨井、室内外地上地下各种阀门维修，材料费用执行上述规定。经采购人代表现场认定一处维修项目维修人工不超过1个大工1个小工的由维护公司免费承担材料以外的其他一切维修费用；经采购人代表现场认定一处维修项目维修人工超过1个大工1个小工的则由采购人承担材料以外的其他一切维修费用。

5、所有室内外灯的维修，均由维护公司负责维修，维修费中人工、材料费均参照上述规定执行；维护公司自备4组半移动式脚手架及梯子，如还需要脚手架或吊车或其他维修车辆参与的，经采购人确认后，则超出的脚手架或车辆费用可由采购人承担。

6、维护产品：每学期集中采购两-三次（具体时间由双方协商），维护公司必须经采购人验收合格后方可投入使用，否则维护公司无条件拆除并按规定进行更换维修。

特别说明：1、采购人因自身发展需要实施的用水用电设施设备建设项目，在超出约定的质保期后，将由现任维护公司免费无条件接受并按照同标准实施维护。服务外包项目经营场所、新建设的用水用电设施设备均由水电维护公司进行巡查、督查、维修等管理工作。其中新建项目质保期内由施工单位负责维修；服务项目合同书面明确约定由服务项目承包人自行负责免费维修的用水用电设施设备由服务外包承包人自行维修，其余均由用水用电设施设备维护公司负责参照本项目采购文件约定免费维修。

2、在维护期间如遇人为损坏，经采购人与中标人共同现场取证确认，找到责任人，维修费用由责任人承担，如责任人未承担费用，则有采购人承担费用。

3、投标人应踏勘现场，在报价中综合考虑在维护期间的维修材料的一切风险。

4、中标维护公司与上任维护公司交接后、第一次结算维护费用前，必须将学校所有路灯、景观灯、楼梯灯、走廊灯等灯罩清洗完毕。各种插座及时巡查维护，包括免费重新凿墙砂浆固定、安装插座盒。
（三）负责维护区域内所有用水用电设施设备的管理工作。

1、专人巡查。维护公司应无条件、主动、积极承担起维护区域内所有用水用电设施设备的安全管理工作，安排专人巡查。

2、积极配合。在维护期内，维护公司应积极配合可能发生的采购人落实的其他相关方在采购人校内实施的建设、维修、应急等各项工作，根据采购人要求，维护公司应无条件、主动、积极做好与维护期内校园内其他施工项目建设的配合工作、管理工作，督查工作。尤其是要加强对用水用电设施设备的管理力度，积极做好配合、巡查、监管等工作，详细做好记录。未经采购人专门允许，维护公司不得将相关钥匙移交其他人员使用，否则进行责任追究。

3、主动管理。维护公司应该加强针对性巡查，发现有违规使用、错误使用用水用电设施设备的行为，应该第一时间予以制止，并及时向采购人管理员汇报，根据采购人要求进行进一步处理；否则应维护公司未巡查发现或发现后未及时制止的，由此造成的损失和责任均由维护公司全部承担，维护公司必须无条件免费恢复原样或承担采购人的损失。

（四）负责维护区域内所有涉及用水用电设施设备的重大活动、突发事件的配合处理工作。

根据采购人要求，维护公司应无条件、主动、积极地配合采购人做好重大活动（领导视察、开学、军训、各种对内对外考试、演出、招生、阅卷、安全演习等）、突发事件（临时停电、水管爆裂、失火、雷暴天气、短时强降水、防台防汛防寒防冻等）等维修、服务、配合、值班等工作。保证达到迎接来宾标准，紧急情况随叫随到；负责人工湖、护校河、向阳河等所有水体的日常巡查，根据采购人要求免费实施汛期前巡查、检修和汛期间的排涝、抢险等工作；根据采购人要求，组织临时抢险队，参与防汛抢险工作。汛期间实行免费24小时值班制度，值班表及值班记录均将作为考核验收依据和重要内容。

（五）负责维护区域24小时值班工作。

维护公司必须配备固定、专职、专业的维护人员，其中必须安排1名持合格电工证的维护人员24小时值宿校园，采购人将安排1间宿舍用于维护人员24小时值班。

南北校区宿舍电控系统由维护公司严格按照采购人要求免费进行操作、管理，发生故障如属于硬件损坏，参照上述规定执行；如属于软件损坏，则由维护公司及时提交管理员申请维护。

（六）考核要求：根据采购人要求，每月28-30日之间，维护公司必须主动、及时、完整地向采购人管理员提交相关资料，申请采购人进行月度考核。考核资料包括但不限于维修记录表（每天）、巡查记录表（每月）、水泵房消防泵房变电所配电房巡查记录表（每天）、专项巡查记录表、签到表（每天）；维护公司应主动提交资料，进行考核申请，否则每延误一天，采购人有权按照200元/天进行扣罚，维护公司无条件同意；延误10天及以上的，采购人有权对涉及月份不予进行月度考核，未经采购人考核的月份，采购人有权不予结算维护费用，以上维护公司无条件同意。

三、维护标准

维护公司必须按现行的国家施工规范、规定、要求进行日常检查工作、维修、管理，持证上岗，规范操作，确保工作的安全，保证用水用电设施设备的正常运行，保障采购人正常的教育教学秩序、生活秩序不受影响。

四、现场踏勘

投标人须在报名前联系采购人现场踏勘，获取现场踏勘证明书。如因未踏勘现场，则投标文件将不被接受，由此引起的一切后果投标人自负。投标人踏勘现场发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。投标人到项目实施现场进行踏勘时，应当充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、流动人员数量、学校教育教学需求导致施工时间受到限制（服从学生处、保卫处管理）、水电使用情况及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，中标后可预见的相关费用包干使用。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。现场踏勘联系人：刘老师  18921818466         。
五、管理要求

1、人员配备：维护公司必须配备固定、专职、专业的维护人员，不少于持合格高压电工证的维护人员1名、电工证1名、小工2名，分别常驻南北校园。上述现场常驻维护人员（以维护公司正式书面手续为准）必须办理采购人出入证，每天上下午到采购人管理部门签到；必须安排1名持高压电工证的维护人24小时值宿校园，负责变电所、配电房、强电间等应急维护（含电控系统的操作），并按照要求按时填写值班记录。采购人将安排1间宿舍用于值班、放置维修物品工具等。

特殊时期，维护公司须根据维护工作和采购人需要，及时免费增加维护工作人员，确保保质按时完成维护工作。其中，开学时维护公司必须每天安排不少于四个大工在校园提供维护服务；恶劣天气时（比如寒潮、台风、暴雨等）或水管爆裂抢修时等特殊时间，维护公司必须安排不少于2个大工在校园提供24小时值班、巡查、维护服务。

2、维护责任：维护公司负责按照设备运行规律，有计划进行检查、调整、更换被磨损件，减少故障发生率。出现了故障后，维护公司负责在24小时内明确故障原因，提出维护方案，经采购人认可后及时进行修理。发现的问题自己能修理的应及时维修，无法维修的应记录下来，及时报告采购人代表。超出维修范围及重大隐患，要先做好现场处理工作，并及时报采购人代表视情况酌情处理。因维护公司巡查未到位造成设施设备损坏，由维护公司负责免费维修，并根据对师生员工工作学习生活造成的影响情况予以适当扣减当月服务费200--1000元/次。因维护公司未能在规定时间内明确故障原因或经事实证明所提故障原因不正确，采购人将根据对师生员工工作学习生活造成的影响情况予以适当扣减当月服务费200--1000元/次。由于维护公司未能采取科学、有效的施工方案进行维修，或因维护公司自行采购的材料质量原因或维护公司施工不当造成的设施设备损坏，或未征得采购人同意，维护公司拆除或调换设施设备零部件，造成采购人的一切损失，由维护公司无条件承担，采购人有权扣除维护公司相应的承包费用。

3、工作纪律：保持不少于3个特约维修电话24小时畅通并有人接听，提供24小时服务，接到报修电话或采购人其他要求维护公司配合的电话后30分钟内到场维修直至结束；突发情况时，维护公司须在10分钟内到场并迅速维修至完好。原则上小问题1小时内解决，大问题24小时内解决，若不能在24小时内解决的需给报修人解释反馈，并承诺维修时间。因特约维修电话关机或无人接听原因导致采购人不能及时通知维护公司到场维修，则按200元/人/次进行处罚。

严格执行请销假制度。维护公司现场常驻维护人员如确需要请假，必须自行安排好有资质的代班人员，且需提前半天向管理员请假（特殊情况必须事先电话请假），经采购人管理员同意后方可离开学校，否则按200元/人/天进行处罚。

维护公司在维护过程中，不得以任何理由和任何借口向学生收取任何费用，否则发现一次罚款1000元，发生两次时采购人有权终止合同，投标人无条件并免费撤场。

工作和值班期间，维护公司工作人员一律不得饮酒，否则发现一次罚款1000元。

4、工作安全：工作期间，维护公司必须服从采购人现场安全管理规定。维护公司须按照现行的国家安全规范要求进行日常检查、维修、管理，日常检查、维修、管理的安全工作，由维护公司自行负责，所有安全事故及由此引发的一切矛盾处理、费用等均由维护公司全权负责，与采购人无关。

5、合同终止：维护公司有下列行为之一的，采购人有权立即终止合同，维护公司无条件接受并在一周内免费撤场，不向采购人提出任何与此有关的费用要求。

（1）维护公司未经采购人同意私自更换常驻现场维护电工的；

（2）维护公司正式委托的项目现场常驻24小时值班维护人员无合格电工证或健康证经限期改正仍未整改到位的的；

（3）维护公司不遵守学校规章制度，对校园安全、秩序造成危害和影响的；

（4）维护公司向师生员工销售物品或与师生员工发生经济关系，造成不良影响的；

（5）维护公司管理不善，给采购人造成重大经济损失或管理失误；

（6）服务对象月度满意度测评中满意、基本满意度测评比例连续两次小于80%；

（7）服务对象就维护人员的维护态度、维护效率、维护质量等进行投诉并经采购人查明属实三次及以上的。

6、维修要求：坚持零干扰服务原则，根据采购人时段性强的特点制定工作时间安排，在服务过程中尽可能不打扰师生。进行室外工作可影响到师生的工作、生活的工作作时，应摆警示牌。比如上课时间做公共场所的日常维修，下课后做教室内的日常维修，设施设备的重大维修养护则放在假期内进行等；比如进入女生宿舍，必须要有宿管员或女性维护人员陪同，而且必须敲门经同意后进入实施维修。

7、工具配备：维护公司必须自备完成本工程所需的一切机械、工具。包括但不限于满足维护工作需求的电动疏通机、200米电缆、4组半移动式脚手架、电流表、铁撬、铁钩、铁锛、大小管子钳、钢锯弓、钢丝钳、12寸活络扳子、电水泵、电热熔器、摇簧、长竹片、电锤、电钻、切割机、磨光机、大锤、铲、大便冲洗管、 测电笔、万用表、兆欧表、螺丝刀、内六角扳子、钢丝钳、2.5米-6米各规格人字梯（采购人现有物资可规范借用借还）等，并保证其安全性与实用性，机械、工具的日常保养、耗损和管理等由维护公司自行全权负责。采购人免费向维护公司提供施工工具和相关维修材料存放场所。以上设施设备须在公示期内内运到学校现场验收合格、认可后才能签署合同,否则学校可视为第一中标候选人弃权。

五、考核细则

1、维护考核。经查实，未按照采购人管理人员或学校师生要求按时保质完成维修任务的，每延误一项扣100元；经查实，每一个校区所有室外路灯（包括常规路灯、景观灯、高杆灯）出现3盏及以上非校外停电原因导致不亮且维护公司也没有以微信、书面、电话等方式报告采购人管理员的，每次扣200元，同时要求维护公司立即免费维修；经查实，每栋建筑走道、楼梯、卫生间、门厅等所有公共区域灯出现3盏及以上非校外停电原因导致不亮且维护公司也没有以微信、书面、电话等方式报告采购人管理员的，每次扣200元，同时要求维护公司立即免费维修；经查实，每个电动车棚所有灯出现3盏及以上非校外停电原因导致不亮且维护公司也没有以微信、书面、电话等方式报告采购人管理员的，每次扣200元，同时要求维护公司立即免费维修；食堂化油池、污水泵池、电动车棚每少清理1次扣1000元。校园内化粪池每出现一处堵塞或外溢情况的，扣500元；未能每天抄录水泵房用水数据的，每少一天扣100元；水泵房用水数据抄录造假的，每次扣200元；未能及时发现用水数量异常并书面提交基建办管理人员的，视情节每次扣200--5000元；未按规定要求进行专项检查并提交书面记录的，每少一次扣100-1000元；提交的书面记录与事实存在重大偏差的，每次酌情扣100--1000元；维护公司必须及时巡查建筑屋顶和露天平台，确保排水顺畅，无杂物堵塞落水口，否则每发现一处，采购人有权扣罚100--500元/处。

2、管理考核。维护公司正式委托的项目现场常驻维护人在采购人管理部门签到工作天数每少签到一天扣200元。小工签到并正常工作的天数每年不足300天的，每少签到一天扣100元；24小时值宿人员未到岗值班的（含短时不在班），每次扣500元；服务对象投诉并经采购人管理人员核实属实的，视情节每次扣200--1000元；维护时未能每日工完场清的，每次扣50元；因特约维修电话关机或无人接听原因导致采购人不能及时通知维护公司到场维修，则按200元/人/次进行处罚；未按照规定要求请假的，按200元/人/天进行处罚；维护公司在维护过程中，向学生收取费用的，按1000元/次进行处罚；工作或值班期间，维护公司工作人员饮酒的，按1000元/人/次进行处罚；其它未按采购文件和采购人的要求、敷衍了事、不讲诚信和职业道德的维护行为，酌情扣100—1000元。

3、安全考核。维护公司未按照采购文件和国家规范要求，及时办理和完善电工证、健康证的，每人次扣200--1000元；未按照现行的国家安全规范要求进行日常检查、服务、管理从而产生的安全事故，视情节每次扣500—10000元。

4、验收考核。每月28-30之间为考核时间，由维护公司向相应的管理员提出申请，并按要求准备好相关材料（1、月度专项检修维护任务验收资料；2、每日维修记录巡查记录； 3、水泵房、消防泵房每日检查记录；4、变电所、配电房每日检查记录；5、每日签到记录）。否则延误一天按200/天扣罚，超过10天则不予考核。未考核的月份不予结算维护费用，维护公司无条件同意。

5、维护公司应无条件按照采购文件要求主动及时履行维护工作，如果维护公司未能按照采购谈判文件要求主动及时履行维护工作，且经采购人督促仍未整改或整改不到位的，采购人有权自行安排人员进场实施维护工作，采购人将把此项费用按照实际发生费用的150%在下一次支付维护费用时一次性予以扣除。

六、其它说明（含工期、质量、验收、安全、纠纷处理、分包转包、养护费支付等）
1、维护时间

公示结束后两日内签订合同，合同签订日的次日作为维护期开始日。本工程中标人应按期进场维护；维护过程中，不得以任何借口停工怠工。如因中标人原因延误维护的，按每延误一天，向采购人支付贰仟元的违约金，并从到期的维护款或履约保证金中直接扣除。如因采购人原因且符合维护时间顺延的情况，经由采购人代表书面签证确认后方可顺延，否则视为中标人原因延误维护。

本次采购维护期限最长为3年。服务签约周期为一年，中标后先签署第一年合同（2020年月日—2021年月日），经采购人年度考核合格后可以续签一年，以此类推。采购人有权根据考核情况拒绝签署下一个维护服务周期的合同（具体考核办法由采购人制定，中标人无条件服从和接受）。如中标人能严格按照合同要求提供维护服务、服从采购人的管理、维护质量好、无安全责任事故、无投诉，且双方达成一致，经中标人申请，采购人同意后可续签合同一年。如采购人拒绝签约的，视为双方不再合作，原合同到期后乙方应无条件按照原合同约定免费一周内退场。中标人无权拒绝签署下一个维护服务周期的合同，否则可视为中标人违约，履约保证金不予退返。
质量要求

（1）凡是明确注明要求的，维护公司必须根据竞争性谈判文件要求规范有序实施；凡是未明确注明要求的，必须采用合格产品，符合国家产品质量要求和施工安全规范要求，符合国家验收标准、满足实际使用需要。注重工艺，必须满足安全、美观要求。                     

（2）维护产品：每学期集中采购两次（具体时间由双方协商），维护公司必须经采购人验收合格后方可投入使用，否则维护公司无条件拆除并按规定进行更换维修。

（3）维护期间，维护公司必须做到每日清理、外运垃圾，保证工完场清；同时必须根据采购人教育教学实际时间，安排施工，不得影响校园正常生活、教学、管理秩序。否则，每发现一起视情节扣罚200元—1000元。所扣罚费用在支付履约保证金或工程款时一次性扣除。

3、项目验收

（1）过程验收：过程验收包括专项验收和月度验收。

项目正式实施前，采购人将组织安全、技术、管理交底会，形成交底会办纪要。


所有维护材料进场前必须事前告知采购人管理员，专项维护工作结束必须经采购人管理员签署验收合格表后方可作为月度验收资料，否则采购人可视为无效维护，此项不予结算。

采购人组织的月度验收包括维修记录、常规检查记录、专项检查记录等书面材料填写、上报的真实性、及时性、实效性验收；采购人组织实施月度验收，作为维护费支付的必备依据。

（2）竣工验收：每一学年度维护结束前，维护公司完善决算资料（一式二套）等书面资料后填写《竣工验收申请表》、《竣工验收表》提请采购人管理员进行竣工验收，否则可视为仍未完工，一切责任由维护公司承担，维护公司不得以合同约定的维护时间作为竣工时间。维护公司按要求完成所有学年度维护工作后，协助下一任维护公司完成对校园内现有情况的复查，做好前后任维护公司之间的书面交接手续。采购人组织实施竣工验收，作为维护费支付的必备依据。

4、安全要求

（1）维护公司必须根据施工特点，充分考虑教学、人员进出、日常管理等因素对施工的影响，编制规范、科学、合理的施工方案，保证施工工作安全无事故。

（2）进场维护前，维护公司必须按照采购人提供的格式文件签署《安全责任书》。涉及水电气设施设备施工时，维护公司必须在施工前充分检查、了解施工场地实际情况，特别是水电气管路走向，严格按照国家规范安排合格持证人员谨慎进行施工。

（3）维护期内，维护公司必须严格按规范要求施工人员做好安全保护，特别机械、车辆操作者必须持证上岗，严格按照施工操作规程施工，有专职安全人员负责施工区域安全管理，做好相关防护措施，施工区域必须做好四周防护（搭建防护围栏或拉设安全警戒线），在醒目处张贴安全警示标志。维护公司要特别注意采取规范的安全防范措施，负责本项目施工中遇到的一切地方矛盾协调和安全责任并承担由此引发的一切费用，所有安全责任由维护公司完全负责，与采购人无关。

（4）维护结束前，维护公司必须按照约定工完场清，恢复正常状态，保证能投入正常使用。

5、争议处理

在合同履行过程中所发生的争议由双方协商解决，如协商不成则交由采购人所在地法院通过诉讼解决。由于上述过程发生的包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等实际全部费用，应由败诉方承担。在法院审理期间，除提交法院的争议事项外，合同仍应继续履行。

第五章  谈判响应文件的组成和格式

竞争性谈判响应文件

              （正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：
谈判供应商名称：               

      日       期：

响应文件主要目录

一、资信证明文件要求
二、投标函
三、主要设备材料招标人推荐品牌一览表
四、盐城市政府采购事前信用承诺书
五、踏勘证明书

六、报价单及有关承诺、说明
一、资信证明文件要求

 1、实质性资格证明文件目录
文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件，加盖投标人公章）
文件2  上一年度财务状况报表（复印件，加盖投标人公章，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件，加盖投标人公章）
文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（原件，格式详见附表）

文件5参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式详见附表）
文件6 法人授权书（原件，格式详见附表）
文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                 。
主要专业技术能力有：                  。
                                      供应商名称（公章）：
                                     日期：        年    月    日
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）
                   声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                      供应商名称（公章）：
                                      授权代表签字：                      
                                      日期：       年    月    日
法人授权书（格式）
本授权书声明：       公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）______ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加          标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。
法定代表人签字：                             

            职      务：                             

            身份证号码：                             
联 系电 话：                             
            单 位名 称：                             

            地      址：                             
投标代表（被授权人）签字：                         

           职    务：                               

           身份证号码：                             

联系电话：                             
           单位名称：                               

           地    址：                               
           投标人（单位公章）：                      

           日    期：                               
 二、投标函（格式）
致：盐城幼儿师范高等专科学校
根据贵方的     号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          户： 
投标人授权代表姓名（签字）： 
投标人名称（公章）： 
日           期：________年____月____日
三、主要设备材料招标人推荐品牌一览表
	序号
	元件、原配件各称
	品质要求
	备注
	推荐品牌

	1
	大便延时阀
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、箭牌

	2
	小便延时阀
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、箭牌

	3
	小便斗
	国家标准合格产品
	
	法恩莎、箭牌、耐柯

	4
	面盆水龙头
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、艺田

	5
	面盆落水头
	国家标准合格产品
	全不锈钢
	

	6
	软管
	国家标准合格产品
	耐压、防冻
	

	7
	角阀
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、潜水艇

	8
	冲水管
	国家标准合格产品
	全不锈钢
	

	9
	低洁具及配件
	国家标准合格产品
	
	

	10
	洗槽落水
	国家标准合格产品
	不锈钢
	

	11
	普通水龙头
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、箭牌

	12
	加长水龙头
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	九牧、耐柯、箭牌

	13
	延时阀不锈钢弯头
	国家标准合格产品
	全铜、全不锈钢
	

	14
	生料带
	国家标准合格产品
	
	

	15
	座便器盖
	国家标准合格产品
	全塑
	

	16
	PVC地漏
	国家标准合格产品
	全塑
	中财、联塑、公元

	17
	不锈钢地漏
	国家标准合格产品
	不锈钢带防臭芯
	

	18
	PVC胶水
	国家标准合格产品
	
	

	19
	PVC防臭弯
	国家标准合格产品
	全塑
	中财、联塑、公元

	20
	PVC配件

（直径50-100配件）
	国家标准合格产品
	全塑
	中财、联塑、公元

	21
	PPR各种管材

（直径20-110）
	国家标准合格产品
	耐压、抗冻
	中财、联塑、公元

	22
	PPR各种闸阀

（直径20-110）
	国家标准合格产品
	铜芯
	中财、联塑、公元

	23
	PPR各种配件

（直径20-110）
	国家标准合格产品
	全塑
	中财、联塑、公元

	24
	PVC水箱及配件
	国家标准合格产品
	全塑
	欧美尔、艺田、东鹏

	25
	86系列一开
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	26
	86系列二开
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	27
	86系列三开
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	28
	86系列四开
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	29
	86系列二插座
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	30
	86系列五孔插座
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	31
	86系16 A空调插座
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	32
	86系列一开五孔插座
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	33
	86系列风扇调速器
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	34
	86系列触摸开关
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	35
	86系列声光控开关
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	36
	瓷灯头
	国家标准合格产品
	
	

	37
	二爪插头
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、人民

	38
	三爪插头
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、人民

	39
	三爪插头（空调用16A）
	国家标准合格产品
	
	正泰、公牛、松日

	40
	防水开关盒罩
	国家标准合格产品
	
	

	41
	1P 空 开
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	42
	2P 空 开
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	43
	3 P 空 开
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	44
	4P 空 开
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	45
	时 钟 控 制 器
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	46
	C45⁄32A⁄60A 

漏 电 保 护 器
	国家标准合格产品
	
	正泰、天正、施耐德

	47
	5W LED 灯 管
	国家标准合格产品
	
	欧普、木林森、阳光

	48
	16W LED 日 光 灯 管
	国家标准合格产品
	
	欧普、木林森、阳光

	49
	12W LED 吸 顶 灯 管
	国家标准合格产品
	
	欧普、木林森、阳光

	50
	5W LED 大 灯 边 灯 泡
	国家标准合格产品
	
	欧普、木林森、阳光

	51
	T5 光 带
	国家标准合格产品
	
	欧普、木林森、阳光

	52
	18  单 回 路 箱
	国家标准合格产品
	
	太湖、龙胜、太湖城

	53
	20 双 层 回 路 箱
	国家标准合格产品
	
	太湖、龙胜、太湖城

	54
	24 双 层 回 路 箱
	国家标准合格产品
	
	太湖、龙胜、太湖城

	55
	各种灯罩
	国家标准合格产品
	
	

	56
	路灯触发器
	国家标准合格产品
	同现有规格
	欧普、木林森、阳光、亚牌

	57
	路灯灯泡
	国家标准合格产品
	同现有规格
	欧普、木林森、阳光


特别提醒：投标人须按招标人提供的《主要设备材料招标人推荐品牌一览表》中推荐的品牌选择其中一种参加投标，如投标人选用其它品牌投标，其品牌的性能、质量必须相当于或优于推荐品牌，并且在投标截止时间4日前向招标人提出，得到招标人认可后方可投标。如投标时未提供《主要设备材料招标人推荐品牌一览表》或未填写所选择品牌的，或所选品牌非招标人推荐品牌且未经过招标人认可的，其投标文件作无效标书处理。
四、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 

   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

                 法定代表人签名：

                   单位名称（盖章）：

                 年    月    日

五、现场踏勘证明书
	项目名称
	
	项目编号
	

	采购单位名称
	
	工程地点
	

	现场踏勘时间
	年  月   日   时     分

	投标人名称
	

	投标人资质
	

	投标人资质复印件是否收存
	是【      】       否【      】

	授权代表姓名
	

	授权委托书复印件是否收存
	是【      】       否【      】

	身份证号码
	

	身份证复印件

是否收存
	是【      】       否【      】

	联系电话
	

	踏勘情况：
采购人现场踏勘验证人签字并加盖公章：


注：参与现场踏勘的投标人，需携带此表，由采购人签字确认。并且将此《现场踏勘证明书》原件附到报价文件正本中，否则视为无效投标。    

报价单及有关承诺、说明
盐城幼儿师范高等专科学校：
我单位愿意按照本询价文件的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。
	序号
	名称
	单位
	数量
	报价单价
	报价金额
	备注

	1
	常驻水电工
	人/年
	2
	
	
	365天

	2
	突击水电工
	次
	2
	
	
	每次不少于15个大工

	3
	常驻小工
	人/年
	2
	
	
	12个月含突击

	4
	电工夜间值班
	人/年
	1
	
	
	365天

	5
	化粪池化油池清理
	项
	1
	
	
	

	6
	材料费用
	项
	1
	
	
	详见采购文件，必须满足维护需要


 注：1、报价采用承包方式，投标报价包括（但不限于）：人员工资、工器具费用、材料费（维护期间经采购人认定的低于80元以下的所有材料费用）、车辆费、加班费、福利费、税金、公众责任保险费、管理费、风险费及政策性文件规定等各项费用及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的服务所涉及到的一切费用。投标报价不得高于控制价。

                                                                         报价人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                                                                                            年     月     日
1
60

