

盐城幼儿师范高等专科学校招标文件YCYZ2022HW007


​
招 标 文 件

项目编号：YCYZ2022HW007

　　
项目名称: 盐城幼儿师范高等专科学校人脸识别道

闸建设项目

盐城幼儿师范高等专科学校
2022年11月17日
总  目  录

招标公告……………………………………1
投标人须知…………………………………4  

合同条款及格式……………………………16

项目需求……………………………………25

评标方法与评标标准………………………43

投标文件格式………………………………49

第一章  招标公告
盐城幼儿师范高等专科学校人脸识别道闸建设项目招标项目的潜在投标人应在盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】获取招标文件，并于2022年12月8日15点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、招标项目名称及编号

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校人脸识别道闸建设项目
项目编号：YCYZ2022HW007
二、招标项目（简要说明）及预算金额
（一）招标项目简明：盐城幼儿师范高等专科学校人脸识别道闸建设项目，具体采购货物详见第四部分《项目需求》。

（二）服务期限要求: 30日天完成建设，质保期和维护期均自交付使用日期起5年。

（三）质量要求：合格，在验收移交本项目时，中标方应向招标方提交完整的项目建设档案资料。

（四）预算价人民币29万元，最高限价人民币29万元。

三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）本项目不接受联合体投标；

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】发布之日起5个工作日。招标文件在上述网站上下载。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】发布的信息更正公告。

售价：投标人递交投标文件时，须交纳文件工本费 500 元。

文件工本费的收取方式：开标时现场现金缴纳，由代理公司收取，投标人无论中标与否，文件工本费不退。

投标人通过其他渠道获取的与本项目招标相关的资料，招标人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

五、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2022年12月8日14: 30-15: 00 时
投标文件接收截止时间：2022年12月8日15:00时
投标文件接收地点：江苏宏天工程管理有限公司（盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼）

六、开标有关信息

开标时间：2022年12月8日15:00时
开标地点：江苏宏天工程管理有限公司（盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼）

七、本次招标联系事项

（一）招标部门联系人：蒋老师  ，联系电话：0515-89966103
使用部门联系人：严东，联系电话：15365779905。

招标人地址：盐城市高职园区学海路28号 ，邮政编码：224005
（二）招标技术服务单位：江苏宏天工程管理有限公司。
技术咨询人：蔡海云，联系电话：18005108380。
（三）对项目需求部分的询问、质疑请与招标人联系、答复；其他部分的询问、质疑请与招标技术服务单位联系、答复。
八、投标文件制作份数要求

1. 投标文件文本标书正本份数：1份，副本份数：4份。

盐城幼儿师范高等专科学校
                                      2022 年11月17日                       

第二章  投标人须知

一、总则

1. 招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2. 合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3. 适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费以中标价为计算基数，按发改价格[2011]534号规定文规定的取费标准×40%，低于3000元按3000元计，由中标人支付。投标人在报价时将招标代理费综合考虑进投标报价中（不单独列项），中标后领取中标通知书前由中标人向招标代理机构缴纳。

5. 招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6. 招标文件的解释

6.1 本招标文件由招标人或招标代理机构负责解释。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或招标代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8. 招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向招标代理机构或招标人提出。

9. 招标文件的修改

9.1 在投标截止时间三天前，招标人或招标代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2招标人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10. 投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11. 投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12. 证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
13. 供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
13.2 标的物

招标人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

（1）项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

（2）项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14. 技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15. 服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16. 投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
17. 投标有效期

17.1 投标有效期为规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，招标人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或招标代理机构的这一要求而放弃投标，招标人或招标代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18. 投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四.投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及分包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，招标人或招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人或招标代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20.投标截止日期

20.1 招标人或招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 招标人或招标代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21. 迟交的投标文件

21.1 招标人或招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人或招标代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达招标人或招标代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23. 开标

23.1 招标人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由招标人或招标代理机构组织，招标人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请监委或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 招标人或招标代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24. 资格审查

24.1开标结束后，招标人或招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。（财政部87号令第44条规定）

合格投标人不足3家的，不得评标。

25. 评标委员会

25.1 资格审查通过后，招标人或招标代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
25.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26. 评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27. 投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28. 对投标文件的审查

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权委托人（被授权人）签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

28.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。(87号令第60条)

29. 无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算的；

29.1.5未通过符合性检查的；
29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7投标人串通投标；

29.1.8其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

29.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30. 确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向招标人推荐出中标候选人。

30.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标单位。

30.3招标人或招标代理机构将在盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标单位出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与招标人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，属于恶意串通：
30.5.1投标人直接或者间接从招标人或者招标代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
30.5.2投标人按照招标人或者招标代理机构的授意撤换、修改投标文件；
30.5.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
30.5.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
30.5.5投标人之间事先约定由某一特定供应商中标；
30.5.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

30.5.7投标人与招标人或者招标代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
31. 质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
31.2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等），招标人或招标代理机构有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标人或招标代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5招标人或招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人或招标代理机构将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人或招标代理机构有权不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人或招标代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32. 中标通知书

32.l 中标结果确定后，招标人或招标代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

32.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

32.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给招标人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

34. 货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
35. 履约保证金
中标供应商在中标公示结束后一周内，必须向采购人交纳履约保证金（本采购项目履约保证金为中标价的10%）,否则，采购认可视为中标供应商违约，可以直接取消其中标资格，也将因中标供应商违约不予支付。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（货物）

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校人脸识别道闸建设项目
项目编号：YCYZ2022HW007

甲方：（买方）盐城幼儿师范高等专科学校
乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城幼儿师范高等专科学校人脸识别道闸建设项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容

1.1 货物名称：盐城幼儿师范高等专科学校人脸识别道闸建设项目。

1.2 型号规格：同招标文件技术规格。

1.3 数量（单位）：同招标文件

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币（大写）            元整（￥     元）。

三、技术资料

3.1 乙方应按规定时间向甲方提供按招标文件规定的使用货物的有关技术资料及建设方案。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币（大写）            元整（￥     元）作为本合同的履约保证金。中标供应商在中标公示结束后一周内签订合同前，必须向采购人交纳履约保证金（本采购项目履约保证金为中标价的10%）,否则，采购认可视为中标供应商违约，可以直接取消其中标资格，也将因中标供应商违约不予支付。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。中标方承担一切损失。

八、质保期
8.1 本项目质保期  5  年，维护期  5  年。（均自交付使用日期起起计）。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同签订后按照项目需求供货节点时间内必须完成供货并经建设单位验收合格后交付招标人使用，在验收移交本项目时，中标方应向招标方提交完整的项目建设档案资料。
9.2 交货方式：到甲方指定地点。
9.3 交货地点：甲方指定地点。
十、货款支付
10.1 支付方案：

1. 招标成功签约并将设施设备运送到学校指定的位置，并经设备验收合格后，预付中标价的60%。
2. 按期建成验收合格、投入使用后，支付至中标价的80%；维护期到期后，支付至中标价的100%。
3. 乙方在项目建成验收时应提交设施设备原厂承诺5年免费质保维护及免费升级软件系统的函。质保维护起计时间为：项目交付使用之日。

4. 维护期5年时间。甲方将按季度对乙方的质保维护情况进行考核，并从项目工程尾款计扣因服务不到位应扣除的费用。
5. 质保维护期满，甲方将一次性扣除维护期内全部应扣除费用，并将项目工程尾款的剩余部分（无利息）支付给乙方。
10.2 如验收不合格以及发现伪劣产品等，甲方将视其情形采取退货、拒付款、索赔等措施，直至通过质量技术监督部门，依法处理。

10.3 付款前，乙方应当提供完税发票供甲方办理付款手续。如乙方不提供完税发票的，校方有权拒绝付款。
10.4 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、项目负责人
12.1 甲方项目负责人：      ，联系电话：           。
12.1.1 甲方对甲方代表的授权范围如下：代表甲方行使本合同约定的甲方权力。包括工程管理的范围及内容、时限与相应的工程合同所涵盖的工程范围相一致，包括施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的质量、进度、安全和工程建设投资控制及合同管理等有关工作。
12.1.2 关于甲方代表的管理权限：对本工程施工阶段的质量、进度、投资进行控制，对安全生产、文明施工、信息、合同管理、组织协调施工现场和各方关系，以及甲方委托的其他职权。代表甲方负责对工程质量、进度、安全、投资等所有方面进行监督检查、协调处理、常规管理等，办理开工、过程验收等手续。但涉及变更、顺延工期、费用补偿、工程造价增减、工程款支付、提供担保、豁免债务等重大事项或其他变更双方权利义务的事宜，均应遵循甲方基建内控制度并经相关人员审批签名后加盖甲方公章后方为有效，否则对甲方无任何约束力。
12.2 乙方项目负责人：          ，联系电话：            。
12.2.1 乙方项目负责人权限与职责详见附件《乙方项目负责人授权书》。
十三、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件（文件的法律效率同此顺序）：
13.1 招标文件
13.2 中标通知书；
13.3 投标文件；
13.4 建设方案及图纸；
13.5 合同条款及其附件；
13.6 国家相关标准和要求；
13.7 补充协议等其他合同文件。
在项目采购、合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。本协议书、通用条款、专用合同条款及其附件、补充协议等须经合同当事人签字或盖章。以上文件多页必须加盖骑缝章。

十四、质量保证及售后服务
14.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

14.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

14.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

14.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

14.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

14.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

14.4 在维护期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

14.5 本项目维护期为  5 年，因人为因素出现的质量问题不在免费保修范围内，期间若发生非人为的质量问题，中标供应商均应予以及时免费调换。

十五、服务要求
15.1. 服务承诺和质保要求。投标人提供服务承诺函，至少包括以下几项承诺：

15.1.1 质保期：自交付使用日期起5年。

15.1.2 维护期：自交付使用日期起5年。

15.1.3 在建设和后期维护期间，负责相关信息采集与管理，甲方派专人予与协助和学习使用本项目系统。故障响应时间：若运行中出现故障，甲方联系乙方，乙方需30分钟内安排技术人员电话联系了解故障情况，并协助解决；若不能电话解决的，需要于4小时内到达现场检修。维护期间内，免费将软件系统升级到最新版本，免费进行设备维护保养；免费更换、维修非人为因素造成的故障设备，免费安装、调试更新或维修后的设备。

十六、货物包装、发运及运输
16.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
16.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
16.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
16.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
16.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达并自行安排专人值守、发放，招标人不另行支付任何费用。

十七、违约责任
17.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
17.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
17.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
17.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十八、不可抗力事件处理
18.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
18.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
18.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十九、法律适用与争议解决
19.1 本合同适用中华人民共和国法律。
19.2 因本合同引发或与本合同相关的争议，双方应协商解决，协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
19.3 由于上述过程而发生的包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等实际全部费用，应由败诉方承担。在法院审理期间，除提交法院的争议事项外，合同仍应继续履行。
19.4 送达
19.4.1 本合同一方按照本合同约定向另一方送达任何文件、回复及其他任何函件应以中文书写，且必须通过当面送达、合法经营的快递服务、电子邮件等形式按下述地址、邮箱或传真号码发出。
致甲方
单位： 盐城幼儿师范高等专科学校
地址：盐城市高职园学海路28号
电话：
收件人：
邮箱：
致乙方
单位：
地址：
电话：
收件人：
邮箱：
19.4.2 通知被视为有效送达的日期应按以下方式确定：
通过个人当面送达的通知应于双方指定代表书面签收当日被视为有效送达；
通过快递送出的通知应以快递服务公司系统上载明的送达日期视为有效送达；
通过电子邮件送达的情况下，电子邮件发送当日即视为有效送达。
19.4.3 双方上述相关信息发生变更的，应及时书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。
二十、合同生效及其它
20.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
20.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
20.3 本合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执叁份。

20.4 签订时间、地点：本合同于2022年    月    日在盐城幼儿师范高等专科学校签订。

发包人(公章)： 盐城幼儿师范高等专科学校  承包人(公章)： 
法定代表人或其委托代理人（签字）：     法定代表人或其委托代理人（签字）：  

组织机构代码：12320900MB033473X9         组织机构代码：                    
地  址：盐城市高职园学海路28号          地  址：                        
邮政编码： 224005                        邮政编码：                      
法定代表人：  姜统华                     法定代表人：                  
委托代理人：                             委托代理人：                    
电  话：                                 电  话：                        
传  真：                                 传  真：                      
电子信箱：                               电子信箱：                   
开户银行：  /                            开户银行：                     
账  号：   /                             账  号：                        
附件：

项目负责人授权委托书
盐城幼儿师范高等专科学校：


本人           (姓名)系                           (单位名称全称)的法定代表人，现授权委托             (姓名)为我公司承建贵校                  项目负责人，以本公司的名义负责该项目的工作。其在我司授权范围内行使以下职权：
1. 作为公司委派的本项目负责人，是工程质量、进度、安全、成本、人力资源管理的第一责任人。
2. 主持项目采购的日常工作，负责指导编制项目采购计划，实施采购管理；签收有关文件、协议、工程联系单等书面材料；负责办理工程签证；负责验收工作中我司方面的组织工作、准备工作等，确保采购质量；负责上报工程竣工结算资料，配合做好项目审计。
3. 负责按照约定，代表我司办理项目费用结付手续。
4. 负责项目免费保修期内工作（如有调整，我司会出具新的授权委托书）。
该同志在我司委托权限范围内所签署的材料，我司均予以承认并愿意承担全部责任。本授权书于签字盖章后生效，在收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有材料不因授权的撤消而失效。
受委托的项目负责人（签名）：              联系电话： 
性别：         年龄：    岁     身份证号码： 
现家庭详细住址： 
代理人无转委托权。特此委托。
授权单位： (盖章)       
授权单位法定代表人：(签字) 
授权日期：2022 年    月      日 
附：被授权人身份证复印件（正反，签字盖章）
第四章 项目需求
盐城幼儿师范高等专科学校人脸识别道闸建设项目需求

一、基础架构：建设管理平台及后台。
实现功能：
1. 对人脸识别道闸及访客系统进行管理和数据存储。确保所有人员出入记录、访客数据、测温数据能够保证3个月存储，并与公安机关实现数据对接。
2. 对接学校基础平台、全量数据中心、学工系统、教务系统等信息系统，对走读生、住宿生和请假学生进行实行个性化的门禁管理，如对未满18周岁的住宿生必需在获得相关批准后方可离校，上课时间学生必须获得相关批准后方可离校，放学时段走读生可以离校等，具体需求以学校告知中标方，中标方负责需求的实现，并在建成后可根据学校实际情况的变化进行调整。实时记录所有人员的出入情况。
3. 对接人事管理系统，对教职员工出入校园资格审查及管理，实时记录所有人员的出入情况。
4. 对接学校监控系统。可对特定人员进行轨迹追踪。
5. 对接学校车辆识别系统。对驾驶员进行识别，人车同时通过验证方可放行。

6. 对校外人员的黑名单管理。对于在本校有不良行为的校外人员，学校可自行设置为黑名单人员，下次进校均会提示为黑名单人员，并进行阻拦。

7. 具备一定的功能扩展性、系统开放性和设备兼容性，满足以后发展的需要。
二、建设人脸特征库管理系统

1. 建立大数据人脸生物识别特征库，管理系统支持多类型、多品牌人脸识别算法的接入，实现在各应用场景下人脸检测、人脸特征提取、人脸属性分析、人脸图片相似度比对、图片质量、人脸特征建模、1:1证脸对比、1:1人脸比对、活体检测、1：N人脸比对等服务。同时支持不同场景的子系统与第三方应用系统接入API管理，为各子系统和第三方应用提供统一数据服务和算法服务。

2. 人脸大数据生物识别特征库系统管理平台支持校园基础数据建设，包括学校组织架构（校区、院系、班级）、学生基础信息（学号、姓名、证件号码、所属院系、所属班级、人脸特征、其它生物特征等）、教职工基础信息（工号、姓名、证件号码、所属部门、人脸特征、其它生物特征等）等的基础信息建设、检索查询、更新、同步、识别管理。人脸大数据生物识别特征库综合管理平台可支持多种不同形态的信息采集对接方式，如对接学校现有数据中心实现人员基础信息的同步，对接智能采集终端采集人员生物特征信息、对接其它第三方系统同步生物特征信息等。

3. 人脸大数据生物识别特征库综合管理平台拥有丰富的API接口，可供第三方系统接入，支持第三方系统接入，进行人脸库数据同步，与学校统一身份认证平台、迎新系统、宿管系统、访客系统、门禁考勤系统实现无缝对接，并且在第三方应用接入的过程中进行严格的接入管理、权限控制、日志记录等。

人脸大数据生物识别特征库综合管理平台最终实现人员信息、生物特征信息、生物识别算法能力、第三方应用系统接入的综合管理。

技术要求：

1)人脸大数据生物识别特征库综合管理平台支持接入多家人脸识别算法能力，通过配置进行人脸识别算法的添加与切换；

2)人脸大数据生物识别特征库综合管理平台可扩展其它例如指纹等多种生物识别算法能力接入；

3)人脸大数据生物识别特征库综合管理平台支持Android、IOS、Windows等多种端SDK调用，支持第三方应用系统的接入，调用人脸识别算法能力，例如人脸识别系统登录、APP人脸验证等功能；

4)人脸大数据生物识别特征库综合管理平台支持人证核验采集系统、人脸识别通道闸机系统、人脸识别门禁系统等多种场景的应用接入；

5)经审核后可通过智能终端设备或者微信移动应用上传、更新人脸特征信息。

6)将来学校建立全量数据中心，免费与学校全量数据中心对接。

三、人脸识别道闸（终端）：在学校大门处建设人脸识别道闸系统。
1. 具体设置
1.1 在学校2个北大门安装人脸识别道闸系统。位置及数量分布，如下表：

	
	北门

	海洋路校区
	3个双向通道

	学海路校区
	2个入口通道

2个出口通道


1.2 安装人脸识别+测温一体机；每组通道中要有1个通道可以过电瓶车和行人，其余通道通过行人。
2. 实现功能：
2.1 系统具备活体检测、照片防假功能，即该系统只能识别真实人脸，拿该人照片以及视频等均不能验证通过；
2.2 人员进入校园均需从规定的人员通道进入，人脸识别的同时，设备自动测温，需要人脸比对通过、测温正常两个条件均达标方可进入校园；
2.3 人员出校园同样需要人脸识别，符合出门条件的人员在人脸比对成功后方可离开校园。
2.4 骑电动车人员从电动车通道进出；
2.5 通道具备防尾随功能，即尾随前人不刷脸通过时，系统会自动报警，提醒安保人员有人非法进出同时做出措施；
2.6 实时记录每一位师生员工进出校园时间并存档3个月；
2.7 实现走读生、住宿生、高起点学生、初起点4-5年级学生、初起点1-3年级学生及见实习学生的区别管理。具体要求以学生工作处学生管理办法为准。

2.8 遇有紧急情况时，系统可以自动完全开放模式，也可以人工设为完全开放模式，校门管理转为人工管理状态。
3. 预期效果：
3.1 通过该系统及安保人员的配合，可以有效防范外来人员偷偷混进学校的情况，提高了安保人员工作效率。
3.2 系统可以实时记录每一位师生员工进出校园时间并存档，可为校园安全事件后续追溯提供有力帮助。
3.3 可以提供师生员工考勤服务。
3.4 可以设置正常进出校时间，对于超过时间任未归校的学生，系统会自动推送异常，可帮助老师有效管理学生，同时可为学生提供请假服务，学生在系统里请假被批准后，则不会成为异常状态。
3.5 可检测出体温异常人员，并拒绝开门，同时测温数据可后台存档，为学校防疫工作做好第一道屏障。

3.6 对有不良记录的人员，纳入访客黑名单，将在一定期限不能进入学校。
四、访客验证系统

1. 具体设置：在南、北校区的北门传达室各做一套访客系统。一般情况下，所有访客均只能从这两个门进出。

2. 实现功能：

2.1 已经预约过的来访人员使用访客一体机完成自助登记动作；

2.2 未提前预约的来访人员则需要到保安室处登记，由工作人员及被访人员利用访客机完成访客登记，访客机应具备验证身份证与人一致性功能。

3. 预期效果：访客系统主要由访客预约、访客登记、访客到访和访客签离四部分构成，具体工作流程如下：

3.1 访客预约

被访人员通过学校内部办公软件进行预约。将来访人员可以提前通过学校访客系统录入来访人员信息，如身份信息、人脸信息，并预约来访时间、拜访人员等，预约成功后访客顺利通过学校校门口门禁设备。

3.2 访客登记

来访人员登记入口在访客机上，登记类型分为预约访客登记和临时访客登记，预约访客在保安室访客机上做好人证比对即可通行，临时访客（未预约访客）只能必须通过保安和被访人员核实确认，方能做访客临时授权。所有访客都必须携带身份证做好人脸与身份证比对后才能进入校园。

3.3 访客到访

3.3.1 访客登记后，即可刷脸通过人员通道，在人脸门禁一体机上刷脸开门。

3.3.2 访客预约时可以登记车牌信息，系统会在来访时间内将该车牌设置为白名单（单次），已预约的访客开车到达时，车辆牌识系统将识别得到的车牌与白名单库中登记的访客车牌进行比对，比对一致后，由保安完成访客检验登记后放行。

3.4 访客签离

访客离开时在访客机上完成签离，平台删除访客权限，如若访客在夜里12点任未签离，平台自动删除访客权限并告警，则访客不能通过门禁通道。

3.5 访客黑名单

对有不良记录的人员，纳入访客黑名单，将在一定期限不能进入学校。

五、后期维护：维护期自交付使用日期起5年。在建设和后期维护期间，负责相关信息采集与管理，招标方派专人予与协助和学习使用本项目系统。故障响应时间：若运行中出现故障，招标方联系中标方，中标方需30分钟内安排技术人员电话联系了解故障情况，若不能电话解决的，需要于4小时内到达现场检修。维护期间内，免费将软件系统升级到最新版本，免费进行设备维护保养；免费更换、维修非人为因素造成的故障设备，免费安装调试经更新或维修后的设备。
六、投标方应在投标文件中给出完整的技术方案和施工方案。包括但不限于以下内容：人脸识别算法及授权和期限情况、系统及信息安全性、系统软件、设备品牌、设备技术参数、设备数量、设备报价、施工图纸、施工进度规划、维保承诺等。并标明对本项目功能需求和预期功能的响应程度。投标方所提交的技术方案和施工方案将作为综合评标的重要依据。
七、中标方在项目建设及后期维护中必须无条件实现本项目需求提出的所有功能及预期效果，含人脸信息采集、所用软件和算法授权一切费用，不得以任何理由提出增项。
八、中标方负责免费培训校方工作人员熟练使用本项目中设施设备及软件系统。

九、在验收移交本项目时，中标方应向招标方提交完整的项目建设档案资料。

附件：

	序

号
	设备名称
	单

位
	数

量
	功能参数
	备注

	1
	人脸识

别测温

查验设

备终端
	台
	10
	安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；

工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；

功能介绍：可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；

视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；

▲口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；

识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；

认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；

认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；

工作模式：支持广告模式、简洁模式、主题模式；

外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；

外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；

读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；

门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；

组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式；

多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；

黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；

报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等；

事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；

单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；

WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	北校区北门一组3个双通道需要6个

南校区北门两组各两个单通道计4个


	2
	无刷通

用摆闸

（两个

通道）
	套
	2
	综合性能

1、设备采用直流无刷电机，最少支持300万次无故障通行；

2、设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行；

▲3、设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等等；

4、设备支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式；

5、设备支持搭配第三方控制板，实现门禁管理

通行控制

1、经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行；

2、设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；

▲3、设备支持进出方向通行状态（受控、常开、禁止通行、感应开门）的灵活配置；

4、设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；

▲5、设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入；

6、设备支持选配无线接收模块，搭配遥控器使用可实现遥控开门；

7. 设备支持可根据实际管人的需求选择宽松模式与警戒模式，来实现不同的防尾随及防夹效果

6. 设备支持分时间段（最多支持不少于8个时间段）常开、常闭等模式灵活选择；

安全设计

1、 上置式电机及电源设计，最大程度降低电机进水的风险，提升产品使用可靠性；最大防涝水高度800mm

2、设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；

3、设备支持断电通行，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌；

4、设备采用4对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警；

5、设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；

6、设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态。

体验设计

1、极具辨识度的纤薄外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的刻板印象；

2、设备采用LED指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节；

安装维护

1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决凝露问题；

▲2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警；

3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过24V。

技术参数

1、产品尺寸：1200*1000*145mm

2、通道宽度：550~950mm（950mm时门翼间隙70mm，其他宽度门翼间隙为45mm）

3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；板厚1.0mm

4、门翼材质：亚克力，厚度不少于8mm

5、电机类型：直流无刷电机

6、红外对数：4对

7、使用场景：室内外

9、设备容量：支持不少于6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录

10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响

11、电压功率：180-264VAC/47-63Hz/ 单通道（一组通道）额定功率：75W

12、工作温度：-30℃~70℃

13、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485


	南校区北门2个双通道，4个单机芯，2个双机芯


	3
	无刷通

用摆闸

（三个

通道）
	套
	1
	综合性能

1、设备采用直流无刷电机，最少支持300万次无故障通行；

2、设备可联网运行（需选配权限板），支持远程控制管理功能，也可单机离线运行；

▲3、设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等等；

4、设备支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式；

5、设备支持搭配第三方控制板，实现门禁管理

通行控制

1、经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行；

2、设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；

▲3、设备支持进出方向通行状态（受控、常开、禁止通行、感应开门）的灵活配置；

4、设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；

▲5、设备支持跨主机反潜回功能（需选配权限板），有效防止未授权人员尾随进入；

6、设备支持选配无线接收模块，搭配遥控器使用可实现遥控开门（1个接收器最多关联32个遥控器，1个遥控器最多关联6个接收器）；

7. 设备支持可根据实际管人的需求选择宽松模式与警戒模式，来实现不同的防尾随及防夹效果

6. 设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭等模式灵活选择；

安全设计

1、 上置式电机及电源设计，最大程度降低电机进水的风险，提升产品使用可靠性；最大防涝水高度800mm

2、设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；

3、设备支持断电通行，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌；

4、设备采用4对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警；

5、设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；

6、设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态。

体验设计

1、极具辨识度的纤薄外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的刻板印象；；

2、设备采用LED指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节；

安装维护

1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决凝露问题；

▲2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警；

3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过24V。

技术参数

1、产品尺寸：1200*1000*145mm

2、通道宽度：550~950mm（950mm时门翼间隙70mm，其他宽度门翼间隙为45mm）

3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；板厚1.0mm

4、门翼材质：亚克力，厚度不少于8mm

5、电机类型：直流无刷电机

6、红外对数：4对

7、使用场景：室内外

9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录

10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响

11、电压功率：180-264VAC/47-63Hz/ 单通道（一组通道）额定功率：75W

12、工作温度：-30℃~70℃

13、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485
	北校区北门三个通道，2个单机芯，2个双机芯


	4
	通用

服务器
	台
	1
	64G DDR4/1.2T 10K SAS×2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/3Y

▲CPU：配置1颗 x86架构处理器，核数≥16核，主频≥2.2GHz

内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存

硬盘：配置2块1.2T SAS硬盘；

最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘

可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘

可选支持8块NVME U.2热插拔硬盘

支持1个M.2插槽；

阵列卡：可选SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;可选RAID 卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护；

PCIE扩展：最大选可支持6个PCIe扩展插槽（最大支持2个半高半长GPU卡）；

网口：配置2个千兆电口；

其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部；

电源：标配550W（1+1）白金冗余电源

支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)
	用于采集人脸上传


	5
	人脸识

别测温

查验设

备云平

台本地

部署
	项
	1
	基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含不少于50路门禁点授权。

一、提供门禁权限管理应用

1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；

2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；

3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；

4、支持权限增量下发、初始化下发；

5、支持按时段配置门的常开常闭状态；

6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；

7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；

8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；

9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。

10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；

11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；

二、提供门禁事件管理应用

1、支持配置平台接收到事件类型；

2、支持配置事件保存时长；

3、支持查询人员出入事件和设备事件；

三、提供门禁状态查看及远程控制应用

1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；

2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；

3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；

四、提供人员出入记录实时展示应用

1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示
	　


	6
	访客系统
	台
	2
	系统参数：

1.操作系统：Android 7.1.2 ；

2.屏幕参数： 10.1寸LCD触摸屏，10.1寸高清非触摸显示屏，屏幕分辨率1280*800；

3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；

4.存储容量：2G内存，16G存储；

5.测温参数：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃；

6.硬件接口：LAN*1、RS485*1（预留）、RS232*1（预留）、USB*2、I/O*2（预留报警*1/门锁*1)；

7.通信方式：TCP/IP、 Wifi；

8.支持协议：萤石协议、ISAPI；

9.使用环境：室内使用；

10.工作电压： DC12V/3A (标配电源适配器）；

实现功能：

1.人证功能：设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s；

2.凭条打印功能：通过USB接口外接打印机，完成访客凭条打印功能；

3.扫码功能：通过底部单目摄像头扫码，摄像头像素500万；

4.单机访客软件功能（出厂默认）：

4.1访客登记：支持已预约访客登记、未预约访客登记和离线访客登记3种登记模式。

已预约访客登记：通过4200客户端可预约访客，访客预约后，可使用预约时预留的收集号或生成的访客码进行登记；
未预约访客登记：在页面点击未预约登记，出示身份证，管理员在刷卡区域刷身份证人证比对并测温后，可进行访客登记；
离线访客登记：在页面点击离线登记，出示身份证，管理员在刷卡区域刷身份证人证比对并测温后，可进行访客登记。
4.2访客签离：支持4种签离方式，通过二维码签离，通过身份证或临时卡签离，通过搜索记录签离和自动签离。

通过二维码签离：访客可根据访客凭条上的二维码进行签离；
通过身份证或临时卡签离：访客可刷身份证签离。若访客登记时登记了临时卡信息，访客还可刷临时卡签离；
通过搜索记录签离：管理员在访客记录中查看记录详情，可进行访客签离；
自动签离：系统将在当天晚上 24 时会自动签离尚未签离的访客。
5.访客权限管理：可通过客户端配置访客权限组，访客登记后将访客权限下发至门禁、人员通道、门口机、梯控等设备。

6.查看访客记录：访客添加后，可在设备端访客管理-访客-访客记录中查询访客状态、查看访客来访时间和离开时间。

7.ISC访客软件（现场升级）：

7.1访客登记：支持已预约访客登记和未预约访客临时授权登记

已预约访客登记：访客可通过二维码、身份证、验证码在自助访客机进行登记；
临时访客登记：对未预约直接来访的访客，内部员工可在访客机上刷员工卡完成被访对象身份验证，补充访客信息后即完成访客登记；
7.2访客签离：支持通过访客机签离、门禁点或定时自动签离；

访客机签离：通过访客码、身份证或临时卡等方式进行访客签离；
门禁点签离：可通过平台设置门禁签离点，访客经过门禁点位权限核验通过后自动完成访客签离；
定时自动签离：可设置访客自动签离时间，过期自动完成访客签离。
8.访客权限管理： 可通过平台配置访客权限下发至不同设备类型（门禁、梯控、门口机、人员通道等），支持设置访客权限组；
	

	7
	人脸特征库管理系统
	套
	1
	1. 建立大数据人脸生物识别特征库，管理系统支持多类型、多品牌人脸识别算法的接入，实现在各应用场景下人脸检测、人脸特征提取、人脸属性分析、人脸图片相似度比对、图片质量、人脸特征建模、1:1证脸对比、1:1人脸比对、活体检测、1：N人脸比对等服务。同时支持不同场景的子系统与第三方应用系统接入API管理，为各子系统和第三方应用提供统一数据服务和算法服务。

2. 人脸大数据生物识别特征库系统管理平台支持校园基础数据建设，包括学校组织架构（校区、院系、班级）、学生基础信息（学号、姓名、证件号码、所属院系、所属班级、人脸特征、其它生物特征等）、教职工基础信息（工号、姓名、证件号码、所属部门、人脸特征、其它生物特征等）等的基础信息建设、检索查询、更新、同步、识别管理。人脸大数据生物识别特征库综合管理平台可支持多种不同形态的信息采集对接方式，如对接学校现有数据中心实现人员基础信息的同步，对接智能采集终端采集人员生物特征信息、对接其它第三方系统同步生物特征信息等。

3. 人脸大数据生物识别特征库综合管理平台拥有丰富的API接口，可供第三方系统接入，支持第三方系统接入，进行人脸库数据同步，与学校统一身份认证平台、迎新系统、宿管系统、访客系统、门禁考勤系统实现无缝对接，并且在第三方应用接入的过程中进行严格的接入管理、权限控制、日志记录等。

人脸大数据生物识别特征库综合管理平台最终实现人员信息、生物特征信息、生物识别算法能力、第三方应用系统接入的综合管理。

技术要求：

1)人脸大数据生物识别特征库综合管理平台支持接入多家人脸识别算法能力，通过配置进行人脸识别算法的添加与切换；

2)人脸大数据生物识别特征库综合管理平台可扩展其它例如指纹等多种生物识别算法能力接入；

3)人脸大数据生物识别特征库综合管理平台支持Android、IOS、Windows等多种端SDK调用，支持第三方应用系统的接入，调用人脸识别算法能力，例如人脸识别系统登录、APP人脸验证等功能；

4)人脸大数据生物识别特征库综合管理平台支持人证核验采集系统、人脸识别通道闸机系统、人脸识别门禁系统等多种场景的应用接入；

5)经审核后可通过智能终端设备或者微信移动应用上传、更新人脸特征信息。

6)将来学校建立全量数据中心，免费与学校全量数据中心对接。
	

	8
	安装调试

(含全部辅材)
	项
	1
	
	要确保整个系统防水防暴晒


第五章  评标方法与评标标准

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评分标准
本项目评分总分值为100分。
	序号
	评分项目
	满分分值
	评分细则

	一
	报价

部分

30分
	报价得分
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。

	二
	技术

响应

33分
	技术标准响应
	33分
	打▲号为重要指标，有一项负偏离扣3分；其他技术参数，有一项负偏离扣1分；扣完为止。

	三


	实施

方案

8分
	项目实施方案
	8分
	评标委员会根据投标单位提供实施方案进行量化打分：

整体施工方案是否合理、可行、针对性强。得分1.5-2分；（未提供相关说明的此项不得分）
人脸库数据安全措施是否合理、可行、针对性强。得分1.5-2分；（未提供相关说明的此项不得分）
全文明施工及环境保护措施是否合理、可行、针对性强。得分1.5-2分；（未提供相关说明的此项不得分）
本工程重点、难点、特殊部位有详细的施工方法及处理措施，得分1.5-2分。（未提供相关说明的此项不得分）

	四
	商务部分9分
	企业认证
	6分
	1、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，得1分；

2、投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息技术服务管理体系认证，（含基础设施运行、硬件运行维护、软件运行维护），有二项得0.5分，三项全有得1分，须提供复印件并加盖公章。

3、投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分。
4、为保证本项目产品及服务的稳定性与可靠性，投标人所投人脸识别产品制造商需具备较强的安全服务保障能力，可提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类）证书的，二级资质得3分，一级及以下得2分，没有不得分。（提供相关证明复印件并加盖公章）；

	
	
	投标人业绩
	3分
	投标人提供2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过同类项目业绩证明，每个得1分，最高得3分。（提供合同原件或复印件加盖原使用单位公章，原件备查，不提供不得分。）

	五
	现场演示（12分）
	请投标人提前准备好演示系统、电脑等必要设备，并预制各类信息，在评审现场按下表顺序 进行演示，演示必须在实际系统中演示。每项完成演示得基本分2 分，评委根据演示效果在0-1 分之间酌情加分，最高得3分，若使用视频文件或 PPT 文件演示项得0分。每位投标人限时10分钟。

	
	
	1、照片自助采集
	3 分
	人脸照片可通过手机端自助采集：用户可以通过扫描系统二维码进入 H5 客户端页面，注册信息并核实身份后，上传人脸照片。

	
	
	2、进出预警结果推送（演示时平台收到信息即可）
	3 分
	可以设置正常进出校时间，对于请假超过时间仍未归校的学生，系统推送预警信息；访客超时未离开推送信息。

	
	
	3、黑名单记录查询
	3 分
	可查询黑名单报警记录、内容包括报警时间、报警地点、黑名单人员信息、记录照片等。

	
	
	4、身份确认功能
	3 分
	上传某一人脸照片，由系统自动比对搜索，显示与其相似度最高的人脸库照片，并可关联个人基本信息和通行记录等信息。

	六
	售后

服务

8分
	售后服务及

响应承诺
	8分
	投标人承诺质保期内上门维修响应时间在4小时及以内的得3分，（超过4小时的、未承诺或承诺不实此项不得分）。

根据投标文件售后服务方案及承诺书，就投标人售后服务的主动性、实现的可能性、在项目所在地有履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、对故障的接受工作制度和机制，售后服务的响应时间、排除故障时间，备品备件方案，质保期外的服务内容及收费标准等情况进行量化打分。（2.1分≤一般＜3分，3.1分≤良＜4分，4.1分≤优≤5分，未提供相关说明的不得分），应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。
注：未提供相关说明的此项不得分。


第六章  投标文件格式 

（正或副本）
投  标  文  件

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               
评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录

一、资信证明文件要求
二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表
八、商务条款响应及偏离表

九、实施方案、售后服务及服务承诺等

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6  法人授权书

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

                                      供应商名称（公章）：             

日期：       年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：             
授权代表签字：                  
 日期：       年       月      日
法人授权书

本授权书声明：____________（投标单位名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就            号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          代理人（被授权人）：_______________________

          单位名称：_____________________________________

          授权单位盖章：_________________________________

      单位名称：_____________________________________

      地址：                                         

      日期：                    

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	


三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

	序号
	符合性检查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	招标文件中的其他实质性要求
	
	


四、投标函（格式）

致：盐城幼儿师范高等专科学校
根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们将给予处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人授权代表姓名（签字）： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

	项 目 编 号
	

	项 目 名 称
	

	项目投标报价：（大写）                       ，小写：                      



	质保期：       年，维护期：       年

	项目实施时间（供期或工期）： 


填写说明：

开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：
                                          日期：      年   月   日

六、投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

	货物名称及规格
	等级
	型号
	质量标准
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 大写：           小写：        


法定代表人或授权代表签字：

此表可以根据需要自行增减行数。

此表为全费用综合单价报价，报价中单价已包含完成此项的全部单价费用。

七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：       

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：        

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

实施方案、售后服务及服务承诺等

格式自拟

投标人根据评标办法中相关评审点编制。

十、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                 法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                 年    月    日
