询 价 文 件

项目编号：YCYZ1610-XJ01-08

项目名称：测量仪器设备

盐城幼儿高等专科学校

2016年10月18日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城幼儿师范高等专科学校就该测量仪器设备项目进行询价采购，诚邀符合相关资格条件的投标人(供应商)前来投标。

一、项目编号：YCYZ1610-XJ01－08

二、项目名称：测量仪器设备

三、项目预算（人民币）：共八个分包，预算总额为299800元

四、投标人资格条件

1、投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格, 符合《中华人民共和国政府采购法》之二十二条规定；

2、投标人具有相关产品生产或销售资质（投标时须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，原件自带备查）；

3、投标人必须具有独立承担民事责任的能力；具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员，企业财务资信状况良好；

4、本项目不接受联合体投标。

五、询价文件发放（获取）

发放时间：自采购公告发布之日起到投标截止时间止。如确定参加投标请如实填写参与投标确认函,并按要求回复和确认，电子邮箱：ch88088@126.com(发送扫描件并加盖投标人印章)。如供应商未按上述要求办理，将自行承担所产生的风险。有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城幼儿高等师范学校网站”发布的更正公告信息。

发放地点：盐城幼儿高等师范学校（盐城市学海路28号）

发放方式：网上下载，网址：http://www.ycysgz.cn.

六、投标截止时间及要求：投标人请于2016年10月28日15:30时前将投标文件装订密封加盖公章后，送至盐城幼儿师范高等专科学校南校区行政楼五楼小会议室。（本次采购不接受传真报价）

七、招标人情况

招标人名称：盐城幼儿师范高等专科学校

联系人：陈华   电话：0515-89960698、18905109766

地 址：盐城幼儿师范高等专科学校（南校区，盐城市学海路28号）

邮 箱：ch88088@126.com

八、投标保证金

1．本次采购投标保证金金额为： 伍仟 元人民币。

2．投标保证金应以现金形式在递交投标文件时缴纳。未中标单位的投标保证金于决标后无息退还，中标单位的投标保证金转为履约保证金。

盐城幼儿师范高等专科学校

2016年10月18日

第二部分  投标人须知

一、投标人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加投标，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2016年10月26日17:00时前向我校提出，对于不影响公平竞争的问题我校将作出答复。

三、投标要求：投标人须按询价文件的要求进行响应，投标文件一式三份，即正本一份，副本二份。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和投标人的资质证明、相关产品的生产厂商或授权代理经销商证明资料等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。我校组织人员将对各投标报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的投标文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，按报价最低确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其投标文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查投标文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

五、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各投标人在投标时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定规格型号。

六、投标人在投标时，必须按要求向招标人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于决标后无息退还；中标单位的投标保证金在合同签订后无息退还，履约保证金在签订合同时按投标保证金的金额向采购方提交，于合同履行后无息退还；对于不履约的中标单位将严格按照相关规定进行处理。

七、评审结束后二个工作日内，中标候选人名单将在“盐城幼儿师范高等专科学校网站”等进行公示，同时公示的还有中标供应商地址、中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等。投标时需提供电子标书（U盘）一份。（U盘中含投标文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）

八、付款方式：付款方式乙方（供货方）按照招标文件和合同的要求交货，经甲方（采购方）验收合格后，单据齐全，支付货款总额度的95%，余款作为质量保证金，在验收合格6个月后无质量、服务问题一次性付清。相关支付手续由甲方负责办理。

九、甲方对乙方提供的货物或服务在使用前进行调试时（期），乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术或服务要求，甲方才做最终验收。

第三部分  项目需求

- 采购设备清单及详细规格参数

| 分包 | 设备 名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 品牌 型号 | 预算单价 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 水准仪 | 精度：仪器可保证每公里往返测高差中数标准偏差±3毫米。 望远镜： 成像：正 放大率：30倍 物镜有效孔径：42毫米 视场角： 1°26′ 视距乘常数：100 视距加常数： 0 最短视距： 2.0米 单位产品配置：主机1台，三角架1副 | 台 | 20 | 南京日华DS3-E | 800 | 16000 |
| 02 | 安平水准仪 | 测量精度： 1.5mm 望远镜成像：正像 望远镜倍率：28× 物镜口径：40mm 视场角：1°30′ 最短视距 ：0.6m 乘常数：100 加常数：0 补偿器工作范围：±15′ 安平精度：±0.4″ 圆水泡精度 ：8′/2mm 度盘分度值 ：1°/1gon 单位产品配置：主机1台，三角架1副 | 台 | 10 | 瑞得 DSZ3 | 1400 | 14000 |
| 03 | 经纬仪 | 精度：水平方向一测回方向中误差不大于±6"，天顶距测量中误差不大于±9"。 水平度盘分划直径：93.4毫米 水平度盘读数分划：1′（估读6″） 竖直度盘分划直径：73.4毫米 单位产品配置：主机1台，三角架1副 | 台 | 10 | 1002厂JE6 | 3000 | 30000 |
| 04 | 电子经纬仪 | 测角精度：2" 电子气泡补偿精度：1" 补偿范围：±4′ 带激光对中器 单位产品配置：主机1台，三角架1副 | 台 | 10 | 科力达DT-02CL | 3300 | 33000 |
| 05 | 全站仪（国产） | 测角精度:2" 测角原理:绝对编码 角度最小显示:1" 望远镜放大倍数:30X 免棱镜测距精度:3mm±2ppm 免棱镜测距:300m 单棱镜测距:2500m 补偿器:光电一体式双轴补偿，补偿范围：±3' 数据传输、存储:支持U盘数据传输，支持TF卡数据存储 通讯端口:RS232串口、TF卡口、Mini-USB口、USB口(蓝牙可选配) 防水防尘:IP65 电源供应:超大容量高能锂电4500毫安。单电池连续工作25小时 显示屏：高亮LED显示屏，背光亮度可调节。 键盘：双面数字背光键盘 单位产品配置：主机1台，三角架3副，基座棱镜2组 | 台 | 10 | 海星达ATS-320R | 10000 | 100000 |
| 06 | GPS主机（移动站） | 实时处理精度：RTK定位精度：平面：±（8+1×10-6 D）mm 高程：±（15+1×10-6 D）mm 静态、快速静态精度：平面：±（2.5+1×10-6 D）mm 高程：±（5+1×10-6 D）mm 内置Linux操作系统，独创智能技术，内置16GB存储器，支持海量扩展。采用专业测量GNSS天线，能够在复杂环境中稳定工作，采用国际一流多星多系统内核主板，支持四星四系统解算（BDS+GPS+GLONASS+GALILEO）通道：220 启动：冷启动30s，热启动<8s 数据更新率：1Hz 电池：高容量锂电池 5000mAh/块（2 块），单块电池 GPRS 移动站工作时间12小时 差分输出：CMR,CMR+，RTCM2.X，RTCM3，RTCA, 用户界面：单按键，三LED灯简洁设计，卫星灯，通讯灯，电源灯 环境特性：防尘防水能力IP68；抗2米水下临时浸泡，抗3米自然跌落，完全防止粉尘。 工作温度：-45℃～+75℃；存储温度：-55℃～+85℃，温度要求；100%不冷凝 内置通讯：集成3.5G通讯，可支持4G通讯 内置WIFI，蓝牙通讯模块 NFC通讯协议，快速连接主机传输数据 内置收发一体电台，功率0.5W～5W可选电台， | 1 | 套 | 海星达（iRTK2） | 28000 | 28000 |
|  | GPS 手簿 | 系统配置： 操作系统：Android 4.2 主频：1.5G Hz 内存：1G 闪存：4G 触摸屏：推荐3.7英寸户外高亮显示屏，多点电容触摸屏 导航键、全数字、字母键和快捷键，支持用户自定义快捷键 GPS性能：内置高灵敏度抗干扰 GPS 天线，20 通道 GPS 单点定位：5 米SBAS：1-3 米 数据通讯：内置蓝牙、USB 接口,支持WIFI，GNSS主机无需通讯卡即可完成网络差分工作，支持T-Flash存储卡 多媒体功能：推荐内置800万像素自动对焦摄像头，高亮LED闪光灯。内置麦克风。 应用功能：重力传感器、电子罗盘、气压计、距离传感器、光感应器、三轴陀螺仪 物理规格：推荐尺寸：213mm×90mm×35mm 重量：520g (含电池) 防尘防水：IP68 防震：抗1.2米自由跌落 工作温度：-20℃～+55℃ 存储温度：-30℃～+65℃ 电气参数：电池容量6300mAH 可拆卸锂电池，支持在线充电，单块电池可连续工作25小时 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位产品配置：主机1台，手簿1台，对中碳纤维杆1支（电池充电器、接受天线及各种电缆等） |  |  |  |  |  |
| 07 | 单基站CORS | 220 通道 GPS:L1C/A、L2E、L2C、L5 GLONASS:L1C/A、L1P、L2C/A（仅限于GLONASSM）和L2P BDS:B1、B2 GALILEO：（升级预留） 模块技术：天宝MaxwellTM高级自定义测量GNSS技术，极低噪声的GNSS载波相位测量，1赫兹带宽内的精度〈1mm，成熟的天宝低仰角跟踪技术。定位精度 静态 平面:±2.5mm+1ppm 高程:±5.0mm+1ppm RTK 平面 :±10 mm +1 ppm 高程.: ±20 mm +1 ppm 初始化时间:小于30 秒 单位产品配置：主机1台，扼流圈天线1台 | 套 | 1 | 中海达Vnet10 | 68000 | 68000 |
| 08 | 垂准仪 | 一测回垂准测量标准偏差：1/45000 长水准器精度：20″/2mm 望远镜 有效孔径：33mm 放大率：24倍 视场角：1°20′ 最短视距：0.8m 激光对点器 最短视距：0.5m 对点误差：≤1mm 半导体激光器 波长：635nm 激光等级：Class II 电源：3V 激光有效射程 白天：≥150m 夜间：≤500m 激光光斑大小 40m处光斑直径：≤4mm 100m处光斑直径：≤5″ 视准轴与竖轴同轴误差：≤2mm 激光光轴与视准轴同轴误差：≤5 度盘全圆四等分：360° 单位产品配置：主机1台，三角架1副 | 台 | 6 | 科力达ML401 | 1800 | 10800 |

投标产品应完全满足技术要求，否则为无效投标。

二、项目工期要求：中标单位自合同签订起 20日内完成。

三、特别说明：

1.所报配置为主要配置，其他按标准配置配备。

2.不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

3.安装调试所需辅材和相关配件均由中标单位（成交供应商）负责。

4.报价含安装、调试等交付使用前一切费用。

5.本次询价不接受选择性报价。

6.质量保证期不得少于生产厂家免费质保期。

7.投标人可选择任意分包进行投标报价。

第四部分  法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：               公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权        （被授权人的姓名）       (职务)为本公司的合法投标代表，就参加

YCYZ1610-XJ01－08号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

第五部分  报价单及有关承诺、说明（格式）

盐城幼儿师范高等专科学校：

我单位愿意按照本询价文件（YCYZ1610-XJ01－08）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

货币单位：人民币元

| 分包编号 | 采购商品名称 | 品牌、型号 配置、参数相关说明（见附页） | 数量 | 投标 单价 | 投标 总金额 | 供货期限 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供期要求：合同签订起 日内完成。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.明细报价表必须认真填写，包括产品的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、培训、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

二、其他承诺及说明（可附页）：

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月     日