询 价 文 件

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校艺术中心

音乐教室、公共教室、钢琴教室窗帘采购安装项目

项目编号：YCYZ2024HW001

盐城幼儿师范高等专科学校

2024年5月20日

总 目 录

第一部分  采购公告	1

第二部分  供应商须知	4

第三部分  合同条款及格式	15

第四部分  项目需求	21

第五部分  响应文件的组成和格式	34

盐城幼儿师范高等专科学校

# 艺术中心音乐教室、公共教室、钢琴教室窗帘采购安装项目采购公告

项目概况 盐城幼儿师范高等专科学校艺术中心音乐教室、公共教室、钢琴教室窗帘采购安装项目的潜在供应商应在盐城幼儿师范高等专科学校”网站【https://www.yyz.edu.cn/main.htm】获取采购文件，并于2024年5 月27 日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：YCYZ2024HW001

2. 项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校艺术中心音乐教室、公共教室、钢琴教室窗帘采购安装项目

3. 采购方式：询价

4. 预算金额：9万元

5. 最高限价：9万元

6. 采购需求：拟对盐城幼儿师范高等专科学校艺术中心音乐教室、公共教室、钢琴教室窗帘进行采购及安装，具体要求详见项目需求。

7. 合同履行期限：合同签订之日起20日历天内完成供货及安装，并通过采购人验收。

8. 质量要求：合格。

9. 本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：

（1）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网站截图）

（2）授权委托人须为本单位正式职工。（提供授权委托人身份证复印件、近1个月的社保证明和未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单截图）。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟）。

三、获取询价文件

1、时间：自公告之日起至投标截止时间前

2、地点“盐城幼儿师范高等专科学校”网站【https://www.yyz.edu.cn/main.htm】”

3、方式：符合资格要求的投标人可自行下载招标文件。

4、售价：500元。

5、缴纳方式：开标时现场现金缴纳，由代理公司收取，投标人无论中标与否，文件工本费不退。

6、供应商通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

四、提交响应文件截止时间和地址

截止时间：2024年5月27 日15点00分（北京时间）

地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)财务处招标办公室。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标文件正本1份，副本2份，电子投标文件1份（内容：按要求签字盖章的正本彩色扫描件1份；格式：PDF；载体：U盘。）直接放入封袋中。

2. 投标人的法定代表人（或委托代理人）需携带其二代身份证原件准时出席开标会议，否则做无效标处理。

3. 本次招标不收取投标保证金。

4. 为确保校园安全，投标人进入盐城幼儿师范高等专科学校南校区时应服从学校管理措施：

（1）投标人从蓝海路北门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人报名或投标时项目授权代表限1-2人进入校园。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与踏勘、投标活动，不得到招标人其他场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

（4）请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管理措施。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名  称：盐城幼儿师范高等专科学校

地  址：盐城市学海路28号

联 系 人：周老师

电  话：0515-89966103

2. 采购代理机构信息

名  称：江苏宏天工程管理有限公司

地　　址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼

联 系 人：郑艳

联系电话：18005108312

3. 项目联系方式

联系人：黄老师

联系电话：15380508044

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系、答复；其他部分的询问、质疑请与代理机构联系、答复。

# 第二部分  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性询价(以下简称询价)方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足询价公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本询价文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次询价及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、询价费用

4.1 参加询价供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，盐城幼儿师范高等专科学校（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费为4000元计，由中标人支付。投标人在报价时将招标代理费综合考虑进投标报价中（不单独列项），中标后领取中标通知书前由中标人向招标代理机构缴纳。

5、询价文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价文件的规定和约束。

二、询价文件

6、询价文件构成

6.1询价文件由以下部分组成：

（1）询价邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、询价文件的澄清

7.1 任何要求对询价文件进行澄清的供应商，应在询价截止期3个工作日前按询价公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人和代理机构。

8、询价文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对询价文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取询价文件的供应商, 更正公告内容将作为询价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足3个工作日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开询价前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关询价的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、分项报价表、其他证明文件、询价响应函等部分。

11、证明询价响应标的符合询价文件规定的文件

11.1供应商应按照询价文件要求提交证明文件，证明其及询价响应标的符合询价文件规定。

11.2询价文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照询价文件规定格式填报分项报价表（如有）。

12.2询价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对询价文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

14.1供应商需根据询价文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据询价文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据询价文件要求提供询价响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、询价响应函

15.1供应商应按照询价文件中提供的格式完整、正确填写询价响应函。

16、询价有效期

16.1询价有效期为询价文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。询价有效期比规定短的将被视为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

17、询价有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原询价有效期满之前，可向供应商提出延长询价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃询价，同意延长询价有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受询价有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、响应文件的密封和标记

18.1参加询价供应商应将响应文件密封，密封的响应文件应标明“正本”、“副本”的字样。

18.2密封的响应文件应：

（1）按采购公告中注明的截止时间和地址送达；

（2）密封包装上应写明参加询价项目名称、询价文件编号（如有）及参加的分包号（如有）、参加询价供应商名称；

18.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝。

19、响应文件开启时间

19.1采购人收到响应文件的时间不得迟于本采购文件规定的响应文件接收截止时间。

19.2采购人可通过修改采购文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，询价供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

20、迟交的响应文件

采购人将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后送达的响应文件。

21、响应文件的修改和撤回

21.1询价供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

21.2询价供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

21.3询价供应商在提交最后报价之前，可以根据情况退出询价。

五、响应文件的评审

22、仪式

22.1采购人将在采购公告中规定的时间和地点组织询价开始仪式，仪式由采购人主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

23、询价小组

23.1采购人将组织询价小组对响应文件进行评审。询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1询价小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响询价评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和询价小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，询价小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2接到询价小组要求的供应商应派人按询价小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.3 接到询价小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备询价资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据询价文件的规定，由询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，询价小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，询价小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，询价小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与询价文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应询价文件的情形

26.3.1未按照采购文件规定要求装订成册、密封、签署、盖章的；

26.3.2供应商在报价时采用选择性报价或采购文件要求报价却没有报价的；

26.3.3供应商不符合采购文件中规定的合格询价供应商资格要求的；

26.3.4不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

26.3.5其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

26.3.6不符合询价文件中规定的实质性要求和条件的（本询价文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而询价供应商所询价产品不在强制采购范围内的。（★询价产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，询价响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

26.4未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及询价小组联系。

27、询价程序及成交原则

27.1询价程序

27.1.1询价小组将对供应商的响应文件进行资格审查和符合性审查。询价小组在询价过程中，不得改变询价文件中所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。参加询价采购活动的供应商，应当按照询价文件中的规定一次报出不得更改的价格。

27.2 成交原则

27.2.1询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。

27.2.2 提供相同品牌相同型号产品（以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准）。且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，询价中在其他条件合格的前提下，报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，询价文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2.3 供应商的报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。（节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。）

27.2.4 采购人确定成交供应商后，将在“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

本项目若不专门面向中小企业采购，对小型和微型企业产品给予以下价格扣除，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业产品给予价格扣除。

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）如本项目同意联合体参加询价或同意分包履行合同的,大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性询价采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

28、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.5不满足本询价文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被询价小组发现的。

28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照询价文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本询价文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加询价，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加询价活动的供应商或在询价活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加询价，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2询价文件、成交供应商的响应文件及询价过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、履约保证金

中标后，中标单位须向采购单位提交人民币作为履约保证金。履约保证金于合同履行后无息退还。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

政府采购供应商信用报告应满足市信用办《关于执行<(江苏省企业信用评价指引(试行)〉落实信用报告互认互用的通知》(盐信用办〔2021〕16号)规定， 且信用报告概述页等内容通过“信用盐城”网站可查实。信用报告如出现争议、错误等问题，由市信用办依据相关规定给予核实认定。对供应商的违约行为，采购人应当及时报告同级信用管理部门、财政部门。

中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

收取履约保证金的，须在采购合同中约定退还履约保证金的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

不得在政府采购货物和服务采购项目中收取质量保证金，不得将已收取的履约保证金转为质量保证金情况。

# 第三部分  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（货物）

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校艺术中心音乐教室、公共教室、钢琴教室窗帘采购安装项目

项目编号：  YCYZ2024HW001

甲方：（买方）________

乙方：（卖方）________

甲、乙双方根据盐城幼儿师范高等专科学校艺术中心音乐教室、公共教室、钢琴教室窗帘采购安装项目询价的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：盐城幼儿师范高等专科学校艺术中心音乐教室、公共教室、钢琴教室窗帘采购安装项目

1.2 型号规格：详见询价文件

1.3 数量（单位）：详见询价文件

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________圆整（￥_______元）人民币。

本合同价是指乙方为完成询价文件（含采购清单）确定的采购范围内的所有工作内容的总费用。价格组成包括（但不限于）所有货物采购、包装、供应（含备品备件、专用工具等）、运输、安装（含辅材）、管理费、利润、税金、验收、合同期内的市场风险及国家政策性调整风险、不可预见费和售后等相关伴随服务而涵盖的所有费用。凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。

三、技术资料

3.1乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金的交纳

6.1.1金额：乙方交纳合同价的10%（按四舍五入取整至百元）作为本项目的履约保证金（不超过合同金额的10%）。

6.1.2履约保证金的形式：转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司保险单等形式提交

6.1.3本项目对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上（需提供在“信用盐城”网站备案的第三方信用报告）的政府采购供应商，降低履行保证金缴纳比例至合同价的5%（按四舍五入取整至百元）。

6.2履约保证金的退还

6.2.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，乙方需提供保函至项目验收合格结束，验收合格结束后保函自动失效。

6.2.2时间：由乙方提出申请，30个工作日内退还履约保证金。

6.2.3条件：验收合格。

6.3不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，将视情节决定履约保证金是否不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期存款基准利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保

8.1 质保期3 年（自交货验收合格之日起计）。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同签订之日起20日历天内完成供货及安装，并通过采购人验收。

9.2 交货方式：供货至甲方指定地点并完成安装，通过验收后交货；

9.3 交货地点：甲方指定安装地点。

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订后，支付合同价款30%的预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，可不执行）；货物送到指定地点经安装且验收合格后付至合同价款的100%，履约保证金在履约完成后退还（以上分期付款均无利息）。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保证及售后服务

12.1质量：合格。

12.2售后服务：质保期内正常使用中出现损坏，在质保期内出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到招标人通知后2小时响应，24小时到达现场，48小时保证修复正常。

十三、验收

13.1验收时发现货物有质量问题，在30天内无条件退货或免费予以调换。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

# 第四部分  项目需求

一、采购内容

拟对艺术中心音乐教室、公共教室、钢琴教室窗帘进行采购安装。

二、采购预算

预算价总价人民币 9 万元，控制总价 9 万元。

- 采购物品数量、规格、参数及要求

| # 序号 | # 位置 | # 分项 | # 技术要求 | # 数量 | # 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 音乐教室1 音乐教室2 钢琴教室1 钢琴教室2 钢琴教室3 公共教室1 公共教室2 公共教室3 北楼一楼梯间 | 纤维阻燃面料窗帘 | - 成份(%)：≥70%聚酯纤； - 幅宽(cm)：280±2； - ▲3.克重(质量g/㎡)： ≥430； - ▲4.耐洗色牢度/(级)变色： ≥4； - ▲5.耐洗色牢度/(级)沾色： ≥3； - 6.水洗尺寸变化率(%)：经向、纬向： +3.0 ~ -3.0； ▲7.甲醛含量(mg/kg)： ≤300； ▲8.抗紫外线性能：UPF＞40，T(UVA)AV ＜5%； 9.燃烧性能：符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》； ▲10.断裂强力(N)：经向≥180N，纬向≥ 180N； 11.遮光率 (%)： ≥95； 12.顶破强力(N) (GB/T19976-2005)： ≥ 3000N； ▲13.透气性(mm/s)： ≥20； ▲14.机织物经纬密度(根/10cm)：经向： ≥700，纬向：≥200； - 抗菌效果(GB/T20944.3-2008)：抑菌率 ：金黄色葡萄球菌： ≥90%，大肠杆菌： ≥ 90%， 白色念珠菌： ≥90%，肺炎克雷伯氏菌 ： ≥90%，铜绿假单胞菌： ≥90%。 - 褶皱率2.0 - 注：带“▲”为重要参数(投标时须提供近一年第三方检测机构出具的布料检测报告，未提供或所提供的检测报告对以上参数不能予以佐证的作无效响应)。 | 352.3（不含褶皱面积，褶皱率为2.0） | 平方米 |
| # 2 | # 公共教室2 公共教室4 | 阻燃卷帘 | - 1.材质：28%聚酯纤维+72%聚氯乙烯； 2.幅宽（cm)200±30 3.开孔率：1%； 4.厚度：≥0.5mm 5.克重≥400g/㎡ 6.阻燃性能（水洗次数150次）：符合GB 8624-2012 B1级阻燃，氧指数OI≥32.0%，损毁长度≤150m，续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃 7.pH值：4.0-9.0 8.染色牢度：耐水（变色、沾色）≥5级、耐酸汗渍（变色、沾色）≥5级、耐碱汗渍（变色、沾色）≥5级、耐干摩擦≥5级、耐皂洗≥5级 9.断裂强力：经向≥2000N/5cm，纬向≥2000N/5cm； 10.抗菌性能：金黄色葡萄珠菌抑菌率≥96%、大肠杆菌抑菌率≥93%、白色念珠菌抑菌率≥93%、肺炎克雷白氏菌抑菌率≥97%、铜绿假单胞菌抑菌率≥95% 12.透气率(mm/S)≥60 13.遮蔽系数≤0.25 14.可见光反射比≤58% | 25.246 | 平方米 |
| # 3 | # 音乐教室1 音乐教室2 钢琴教室1 钢琴教室2 钢琴教室3 公共教室1 公共教室2 # 公共教室3 北楼一楼梯间 | 罗马杆及辅料 | 罗马杆 1.材质：采用高强度铝合金型材； 2.壁厚：罗马杆壁厚≥2mm； 3外接圆直径≥27.39mm 4内径≥25.32mm 5抗拉强度：≥175MPa； 6规定非比例延申强度≥130MPa； 7.规定非比例延伸强度≥190Mpa； 8.罗马杆承重：跨距300mm承重≥40kg，未变形； 9.封口承重：承重≥20KG，未变形。 10.外观质量：型材表面清洁，无裂缝、鼓泡等可视缺陷； 11.耐盐雾腐蚀性（48H）≥9.5级； 12.耐碱性（24H）≥10级 辅料 1.壹字钩：不锈钢材质，强度、硬度高，不易折弯、变形。 2.布带成份：100丙纶；克重量≥18g/m；断裂强力：经向≥200N；防紫外性能：UPF≥8，T(UVA)AV≤10%，(UVB)AV≤13%；PH值：3-9级；甲醛含量≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺燃料≤5mg/kg；异味：无异味；可萃取的重金属（汞）<0.02mg/kg。 3具体数量，由各供应商根据供货需求和采购人实际要求综合考虑进行配置。 | 103.11 | 米 |
| # 4 | # 公共教室2 # 公共教室4 | # 卷管、底杆 | 上管 1、规格：采用优质高强度铝合金材质，圆管内直径≥φ38.00mm，内有6根加强筋位设计，增加强度，抗弯曲能力强，经久耐用 2、规定非比例延伸强度 ≥240 MPa 3、抗拉强度 ≥250 MPa 4、断后伸长率≥15% 5、韦氏硬度≥14HW 6、卷管壁厚≥2.0MM 7、卷管表面：阳极氧化或防腐涂层 8、承重：对轨道施加30kg载荷，轨道未变形 9、具体数量，由各供应商根据供货需求和采购人实际要求综合考虑进行配置。 底杆 1、规格：水滴型下梁外观尺寸≥32mm*11mm，阳极氧化处理，喷涂厚度为≥6U±1U，符合国家标准GB 3380-83 2、承重：对轨道施加30kg载荷，轨道未破坏 3、材料：高强度优质铝合金材质 4、壁厚≥1.4mm 5、克重≥380g/m 6、规定非比例延伸强度≥200Mpa 7、断后伸长率≥17% 8、抗拉强度≥240Mpa 9、韦氏硬度≥12HV 10、具体数量，由各供应商根据供货需求和采购人实际要求综合考虑进行配置。 | 1 | # 项 |
| # 5 | # 公共教室2 # 公共教室4 | # 制头、拉珠 | 制头结构 1、金属弹簧座：内置金属弹簧座，1：5的行星齿轮减速系统，系统省力效果好，高强度的尼龙工程塑料、金属芯的刹车技术 2、制尾限位系统：方便限位；可调限位器，调整方便；挂钩式制尾安装码系统，间隙小，安装方便 3、拉珠制头为可360度旋转的万向制头，固定制头的头安装码和尾安装码的固定螺丝孔位处需安装可拆卸式磁吸保护盖，保护盖规格应为长60*宽27*高11mm，通过保护盖内藏磁铁可吸附在头、尾安装码上（保护盖不允许螺丝和胶粘固定），窗帘安装完成后吸上磁吸保护盖遮盖防止螺丝外露不美观，维修时可轻易取下磁吸保护盖；拉珠需和制头配色 4、性能：1：5减速比，带减速省力装置，省力超过50%以上；高强度工程塑料配件，配件需抗紫外线、耐冲击适用于重型卷帘；最大称重18KG，最宽度可用于小于4米，高度小于10米的大型卷帘 5、功能：内置优质金属承重芯，优质进口弹簧，具有噪音小，手感轻，承重大等优点；使用寿命达10000次以上；安装码不小于2.0mm的钢板，表面防腐处理 6、具体数量，由各供应商根据供货需求和采购人实际要求综合考虑进行配置。 拉珠 1、拉珠材质要求：采用POM优质工程塑料，¢7拉珠，表面光滑，无毛刺，配色和谐，耐磨、耐老化，性能优异；拉绳采用高强聚酯纤维 2、拉绳抗拉力≥620N 3、拉珠直径 5.3mm 4、具体数量，由各供应商根据供货需求和采购人实际要求综合考虑进行配置。 | 1 | # 项 |

制作要求：

1.下梁与帘布连接使用超声波焊接工艺，帘布绕底梁一圈包杆工艺制不允许使用双面胶粘贴或订书机装订方式；

2.帘布两侧要求采用高温热切设备裁切，并使用超声波焊边机作封边处理，以防面料毛边。

四、采购及售后服务要求：

4.1本项目的报价包含所有货物采购、包装、供应（含备品备件、专用工具等）、运输、安装（含辅材）、管理费、利润、税金、验收、合同期内的市场风险及国家政策性调整风险、不可预见费和售后等相关伴随服务而涵盖的所有费用。凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。

4.2交付使用时间：合同签订之日起20日历天内完成供货及安装，并通过采购人验收。

4.3售后服务要求：质保期3年，验收时发现器材有质量问题或质保期内正常使用中出现损坏，在质保期内出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到招标人通知后2小时响应，24小时到达现场，48小时保证修复正常。

五、《货物清单表》

| 序号 | 区域名称 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音乐教室1 | 纤维阻燃面料窗帘 | 31.25 | ㎡ |
| 2 | 音乐教室2 | 纤维阻燃面料窗帘 | 29.80 | ㎡ |
| 3 | 钢琴教室1 | 纤维阻燃面料窗帘 | 26.56 | ㎡ |
| 4 | 钢琴教室2 | 纤维阻燃面料窗帘 | 30.02 | ㎡ |
| 5 | 钢琴教室3 | 纤维阻燃面料窗帘 | 24.64 | ㎡ |
| 6 | 公共教室1 | 纤维阻燃面料窗帘 | 81.89 | ㎡ |
| 7 | 公共教室2 | 纤维阻燃面料窗帘 | 29.55 | ㎡ |
| 8 | 公共教室2 | 阻燃卷帘 | 11.95 | ㎡ |
| 9 | 公共教室3 | 纤维阻燃面料窗帘 | 75.23 | ㎡ |
| 10 | 公共教室4 | 阻燃卷帘 | 13.296 | ㎡ |
| 11 | 北楼一楼梯间 | 纤维阻燃面料窗帘 | 23.36 | ㎡ |
| 12 | 各区域 | 罗马杆及辅材配件 | 103.11 | 米 |
| 13 | 各区域 | 窗帘面料加工 | 352.3 | ㎡ |
| 14 | # 公共教室2 公共教室4 | 卷管、底杆、制头、拉珠 | 1 | 项 |

# 第五部分  响应文件的组成和格式

询价响应文件

（正或副本）

项目名称：

项目编号：

响应供应商名称：

日       期：

## 评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

- 资信证明文件要求

## 二、资格性审查响应对照表

## 三、符合性检查响应对照表

四、询价响应函

五、开标一览表

六、分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务响应及偏离表

九、政府采购事前信用承诺书

十、询价文件中规定要求提供的材料或投标人认为需要提供的其他材料

- 资信证明文件目录

1、实质性资格证明文件目录

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件并加盖投标人公章）；

文件2 上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）（复印件并加盖投标人公章）；

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）（复印件并加盖投标人公章）；

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件，格式见附件）；

文件15 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见附件）；

文件6 法人授权书（原件，格式见附表）；

文件7 询价公告中关于本项目特定资格要求所需资料。

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

文件2上一年度的财务状况报表

（投标人成立不满一年不需提供）

文件3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

文件4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

文件5参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

文件6 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 （项目编号）号（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：       （加盖公章）

单位地址：

日期：

文件7 询价公告中关于本项目特定资格要求所需资料。

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、询价响应函

致：盐城幼儿师范高等专科学校

根据贵方的YCYZ2024HW001号询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮   编：

电    话：

传   真：

供应商开户行：

账   号：

日   期：______年____月____日

五、开标一览表

| 项目编号 | YCYZ2024HW001 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 盐城幼儿师范高等专科学校艺术中心音乐教室、公共教室、钢琴教室窗帘采购安装项目 |
| 投标报价：（RMB） 大写 ，小写：￥ 元 |  |
| 供货期限：合同签订之日起 20 日历天内完成供货及安装，并通过采购人验收。 |  |
| 质量：合格 |  |

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2、开标一览表价格与分项报价表不一致时，以开标一览表为准。

3、本项目采用“全费用单价”报价，投标报价是指为完成招标文件（含采购清单）确定的采购范围内的所有工作内容的全部费用。价格组成包括（但不限于）：所有货物采购、包装、供应（含备品备件、专用工具等）、运输、安装（含辅材）、管理费、利润、税金、验收、合同期内的市场风险及国家政策性调整风险、不可预见费和售后等相关伴随服务而涵盖的所有费用。凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。

特别说明：凡以上所涉标准（要求）提及同一指标时，按最高标准（要求）执行。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

六、分项报价表

| 序号 | 区域名称 | 产品名称 | 技术 要求 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音乐教室1 | 纤维阻燃面料窗帘 | 同项目 需求 | 352.30（不含褶皱面积，褶皱率为2.0） | ㎡ |  |  |
| 2 | 音乐教室2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢琴教室1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢琴教室2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢琴教室3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 公共教室1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 公共教室2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共教室3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 北楼一楼梯间 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 公共教室2 | 阻燃卷帘（卷管、底杆、制头、拉珠等由供应商综合考虑进此报价中） |  | 25.25 | ㎡ |  |  |
| 10 | 公共教室4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 各区域 | 罗马杆及辅材配件 |  | 103.11 | 米 |  |  |
| 13 | 各区域 | 窗帘面料加工 |  | 352.3 | ㎡ |  |  |
| 14 | 合计/元：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

上述报价涉及到不可单独立项报价的配件和辅材和未涉及到的其他配件和辅材等，由各投标人综合考虑进主材的报价中，招采购人不再为此支付任何费用。技术性能同项目需求，具体数量，由各供应商根据供货需求和采购人实际要求综合考虑进行配置。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

七、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：

1、行数不够，可自行添加。

2、如无超出或偏离项目，此表无需填写内容，直接盖章。

八、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：

1、行数不够，可自行添加。

2、如无超出或偏离项目，此表无需填写内容，直接盖章。

九、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

- 询价文件中规定要求提供的材料或投标人认为需要

- 提供的其他材料