询价文件

项目编号：YCYZ2019FW004

项目名称: 盐城幼儿师范高等专科学校

消防设施检测项目

盐城幼儿师范高等专科学校

2019年4月16日

第一部分 询价公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城幼儿师范高等专科学校就其所需的消防设施检测项目进行询价采购，诚邀符合相关资格条件的询价供应商(供应商)前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校消防设施检测项目

项目编号：YCYZ2019FW004

二、采购项目（简要说明）及预算金额

1、招标项目简明：盐城幼儿师范高等专科学校消防设施检测项目，包括但不限于火灾自动报警及联动控制系统、应急照明及疏散指示系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、应急广播系统或警报装置、防火门及防火卷帘防火分隔阻火系统、防排烟系统、消防通讯系统、气体灭火系统、可燃气体报警系统、消防电梯等全部消防设施的检测。由于上述设施设备已基本实施到位,并已经投入使用多年，但因故尚未通过正式消防验收，而且已经建设投入使用的设施设备需要检查维修，同时根据现行消防验收规范要求可能需要进行整改，维修或增加相关设施设备，从而可能增加新的检测项目，乙方在投标报价时综合考虑投标报价（投标报价包含前期所有资料的收集和整理、勘查现场后根据现行消防验收规范要求编制维修整改方案、维修整改工程量清单报价表、整改施工图纸），结算审核时不应由于增加工程量而增加结算费用。甲方保留对工作量进行变更或增减的权利。

2、项目规模：科技中心，建筑面积约8594m2；学生公寓（外教公寓楼）建筑面积约10159m2；图文中心，建筑面积约10710m2（含地下泵房）；艺术中心，建筑面积约12800m2；地下消防泵房，建筑面积约100m2；。

3、工期要求：合同签订后按采购人要求的规定时间内由中标人牵头收集资料提供需要整改的施工图纸及整改的工程量清单，在工程整改结束后并出具符合国家现行规范和标准要求以及消防部门认可的检测报告。

4、检测要求：按国家现行检测规范和标准进行检测，具体要求详见询价采购文件。

5、质量标准：中标人出具的检测报告须符合国家现行检测规范和标准要求，并保证根据该检测报告能通过消防部门的验收。

6、本项目采购预算为10万元。

7、本项目设定（设定/不设定）最高限价，最高限价为10万元，询价供应商的报价不得超过最高限价。

三、询价供应商资格条件

1、符合政府采购法第二十二条规定的条件：

①具有独立承担民事责任的能力
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
⑥法律、行政法规规定的其他条件

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

3、投标人必须是在中国境内注册，具有江苏省公安厅消防局核发的江苏省消防技术服务机构资质证书的独立法人企业（营业执照经营范围中须含“消防设施检测”， 江苏省消防技术服务机构资质证书消防技术服务类别中须含“消防设施检测”）。

4、本次询价一律不接受联合体询价报名。

5、采购人谢绝联合体及挂靠单位参与本项目的询价。如在询价活动过程中发现以他人名义挂靠询价，将取消其入围、中标资格，同时将对其作出相应处罚。

6、询价供应商应遵守国家和省、市的有关法律、法规、政策的有关规定。

四、询价文件提供（获取）信息

（一）本询价文件提供及公告期限：自询价公告在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布之日起7个工作日。本询价文件在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布的信息更正公告。

（二）询价供应商通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

五、报名

（一）报名时间：2019年4月16日— 4月22日(工作日)，上午8：30-11：30，下午2：30-5：00。

（二）报名地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)财务处招标办公室。

（三）报名要求：询价供应商代表须携带本人身份证原件。

（四）报名确认：询价供应商代表填写《报名登记表》，收取相关复印件归档。

六、响应文件接收信息

（一）响应文件接收时间：2019年4月25日14:30-15:00

（二）响应文件接收截止时间：2019年4月25日15：00

（三）投标文件接收地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)财务处招标会议室。

（四）其他要求：询价供应商授权询价代表必须携带本人有效身份证，否则投标文件不予接收。

七、开标有关信息

（一）开标时间：2019年4月25日15：00

（二）开标地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)财务处招标会议室。

八、询价采购联系事项

（一）询价人联系人：蒋老师   ，联系电话：15365779939  。

询价人地址：盐城市高职园区学海路28号 ，邮政编码：224005

（二）询价技术服务单位：江苏大洲工程项目管理有限公司。

技术咨询人：曹致明，联系电话：13770068551。

（三）对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系、答复；其他部分的询问、质疑请与询价技术服务单位联系、答复。

九、询价响应文件制作份数要求

正本份数：1份副本份数：2份

十、询价保证金

（一）本次询价保证金金额为人民币叁仟元整。

（二）询价保证金必须在询价响应文件提交截止期前与询价响应文件一起送达询价响应文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

（三）询价保证金必须为现金，信封密封，询价供应商应注明询价保证金金额、供应商名称并签字。

（四）对于未按要求提交询价保证金的询价，将被视为非响应性询价而予以拒绝。

（五）未中标的询价供应商的询价保证金在开标结束后当场退还。

盐城幼儿师范高等专科学校

2019 年4月16日

第二部分 询价供应商须知

# （参加询价的供应商以下简称“询价供应商”）

### 一、总则

#### （一）、适用范围

本次询价采购文件（以下简称采购文件）仅适用此项目。

#### （二）、项目采购方式

本次采购采取询价采购的方式。

#### （三）、合格的询价供应商

1、满足本采购文件“询价采购公告”中合格询价供应商资格要求的规定。

2、 满足本采购文件实质性要求和条件的规定。

#### （四）、参加询价费用

1、 参加询价供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，采购人盐城幼儿师范高等专科学校（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、询价技术咨询费：本项目询价技术咨询费3000.00元，各询价单位在报价中综合考虑，不单独列项，由中标单位中标后直接支付给采购技术服务单位江苏大洲工程项目管理有限公司（无据）。

（五）、采购文件的约束力

供应商一旦下载了本采购文件并决定参加询价，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自采购公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### （六）、采购文件的询问及修改

1、任何要求对采购文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间1个工作日前按采购公告中的通讯地址，向采购人提出。提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在盐城幼儿师范高等专科学校网站【www.yyz.edu.cn】上发布书面更正公告形式通知所有可能获取采购文件的供应商。不足3个工作日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2、凡在规定时间内未对本次采购提出书面质疑的询价供应商，采购人视为对采购文件无异议或认可解释权属采购人。

### 二、响应文件的编制

（一）、响应文件份数和签署

1、参加询价供应商应严格按照采购公告要求准备询价响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，采购文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖询价供应商公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

3、除询价供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

（二）、响应文件编制要求

1、询价供应商提交的响应文件以及询价供应商与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用简体中文。采购文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2、除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、报价采用的货币：响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4、响应文件构成：

（1）参加询价供应商应严格按本采购文件第四章的要求编制响应文件。

（2）响应文件共分一个标书：

①供应商须为在中华人民共和国境内注册的独立法人单位，能独立承担民事责任和合同义务，能在国内合法提供采购内容及其相应的服务 ；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（近1年的财务报表，成立不满一年不需提供）（复印件加盖企业公章）；

③投标人必须具有自2017年1月1日以来（以合同签订的时间为准），承接过设有自动消防设施的单体建筑面积10000平方米及以上非工业和非住宅建筑消防设施检测项目的业绩；

④依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件加盖企业公章）；

⑤具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（原件,格式见附表）；

⑥参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）；

⑦未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（打印件加盖企业公章）；

⑧法人授权书；

⑨报价单及有关承诺、说明；

⑩采购文件中规定要求提供的材料或询价供应商认为需要提供的其他材料。

三、询价保证金

（一）询价供应商在递交响应文件时必须按照采购公告的要求提交询价保证金，作为其询价的一部分。询价保证金是为了保护采购人免遭因询价供应商的行为而蒙受的损失，采购人因询价供应商的行为受到损害时，采购人可根据相关规定处理。

（二）在询价时，对在响应文件递交截止时间以前未按采购文件要求提交询价保证金的响应文件，采购人将视其为无效响应文件而予以拒绝。

（三）未中标的询价供应商的询价保证金，将在询价结束后凭采购人经办人签署意见的保证金收据予以退还，不计利息。中标的询价供应商的询价保证金，将在合同签署结束后无息退还。

（四）在签订合同之前时，中标的询价供应商须向采购人交纳履约保证金,于项目竣工验收合格后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

（五）下列任何情况发生时，询价保证金不予退还：

1、询价供应商在询价有效期内无正当理由撤回其响应文件或者在询价过程中无正当理由退出询价活动；

2、为谋取最终成交，询价供应商在整个询价过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

3、参加询价的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的。

4、整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

5、与采购人、采购技术服务单位相关工作人员恶意串通的；

6、向采购人、采购技术服务单位相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

7、成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

8、成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

### 四、响应文件的递交

（一）、响应文件的密封和标记

1、参加询价供应商应将响应文件密封，密封的响应文件应标明“正本”、“副本”的字样。

2、密封的响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加询价项目名称、询价文件编号（如有）及参加的分包号（如有）；

（3）密封包装上应写明参加询价供应商名称。

3、如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝。

（二）、响应文件开启时间

1、采购人收到响应文件的时间不得迟于本采购文件规定的响应文件接收截止时间。

2、采购人可通过修改采购文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，询价供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

（三）、迟交的响应文件

采购人将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收响应文件。

（四）、响应文件的修改和撤回

1、询价供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

2、询价供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

3、询价供应商在提交最后报价之前，可以根据情况退出询价，采购人退还退出询价的供应商的询价保证金。

### 五、评审

（一）、仪式

1、采购人将在采购公告中规定的时间和地点组织询价开始仪式，仪式由采购人主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

（二）、询价小组

1、开始仪式结束后，采购人将立即组织谈判小组进行评审、谈判。

2、询价小组由政府采购评审专家（如需要）或由采购人按照单位内部管理规定抽选评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、询价小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

4、询价小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

（三）、评审过程的保密与公正

1、开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

2、在评审过程中，如果供应商试图向采购人和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

（四）、评审过程的澄清、说明和更正

1、询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、接到询价小组要求的供应商应派人按询价小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

（五）、对响应文件的初审

1、响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、询价保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，包括对报价单及有关承诺、说明审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2、在正式询价之前，询价小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则作出结论。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3、被认定为未实质性和符合性响应采购文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳询价保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求装订成册、密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价或采购文件要求报价却没有报价的；

（4）供应商不符合采购文件中规定的合格询价供应商资格要求的；

（5）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（6）其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

4、未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

（六）、询价流程和成交原则

1、如询价小组认为通过资格性和符合性审查的报价最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则询价小组有权取消其询价成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

2、 成交原则

（1）询价小组将从通过资格性和符合性审查的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐成交候选人。

（2）如果通过资格性和符合性审查的供应商的报价最低者为两个或两个以上的，则由评标小组采取抽签方式决定第一中标候选人。

3、采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 六、成交

（一）、确定成交单位

1、询价小组根据本采购文件规定评审办法、原始询价记录和询价结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

2、采购人根据询价小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

3、若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购技术服务单位工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购技术服务单位工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被询价小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

（二）、质疑处理

1、参加询价供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

3、未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

4、质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

5、采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

6、质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

7、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到参加询价供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

### 七、合同签订相关事项

（一）、签订合同

1、成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则询价保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

2、 采购文件、成交供应商的响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3、 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

（二）、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金（本采购项目履约保证金为中标价的10%，中标后在签订合同前，成交供应商必须将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票形式汇转至采购人指定帐户）,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

第三部分 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 采购合同

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校消防设施检测项目

项目编号：YCYZ2019FW004

甲方：（买方）_盐城幼儿师范高等专科学校

乙方：（卖方）_________

根据盐城幼儿师范高等专科学校2019年     月     日组织的询价采购活动结果，结合《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城幼儿师范高等专科学校消防设施检测项目有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、检测范围及要求

1、招标项目简明：盐城幼儿师范高等专科学校消防设施检测项目，包括但不限于火灾自动报警及联动控制系统、应急照明及疏散指示系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、应急广播系统或警报装置、防火门及防火卷帘防火分隔阻火系统、防排烟系统、消防通讯系统、气体灭火系统、可燃气体报警系统、消防电梯等全部消防设施的检测。由于上述设施设备已基本实施到位,并已经投入使用多年，但因故尚未通过正式消防验收，而且已经建设投入使用的设施设备需要检查维修，同时根据现行消防验收规范要求可能需要进行整改，维修或增加相关设施设备，从而可能增加新的检测项目，乙方在投标报价时综合考虑投标报价（投标报价包含前期所有资料的收集和整理、勘查现场后根据现行消防验收规范要求编制维修整改方案、维修整改工程量清单报价表、整改施工图纸），结算审核时不应由于增加工程量而增加结算费用。甲方保留对工作量进行变更或增减的权利。2、项目规模：科技中心，建筑面积约8594m2；学生公寓（外教公寓楼）建筑面积约10159m2；图文中心，建筑面积约10710m2（含地下泵房）；艺术中心，建筑面积约12800m2；地下消防泵房，建筑面积约100m2；。

3、检测要求：按国家现行检测规范和标准进行检测，具体要求详见询价采购文件。

4、乙方在接到甲方通知进行检测时，乙方必须在24小时内到达项目现场进行检测。

5、本项目对于检测中发现的不符合项，由甲方组织对相应系统进行调整，调整后乙方做好复检工作（复检费用考虑在此次报价当中，不再另行计取）。

二、工期要求：合同签订后按甲方要求的规定时间内由乙方牵头收集资料提供需要整改的施工图纸及整改的工程量清单，在工程整改结束后并出具符合国家现行规范和标准要求以及消防部门认可的检测报告。

三、质量标准：中标人出具的检测报告须符合国家现行检测规范和标准要求，并保证根据该检测报告能通过消防部门的验收。

四、检测依据

1、GB50016-2014 《建筑设计防火规范》；

2、GB50016-2014《建筑设计防火规范》；

3、GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》；

4、GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》；

5、GB50166-2007 《火灾自动报警系统施工与验收规范》；

6、GB50261-2005 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》；

7、GB50243-2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》；

8、GB50263-2007 《气体灭火系统施工及验收规范》；

9、DB23/699-2000 《建筑消防设施安装工程质量检验标准》；

10、DGJ08-88-2006《建筑防排烟技术规程》；

11、GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》；

12、（苏公消[2012]40号）《江苏省建筑消防设施检测技术服务管理规定》；

13、《江苏省建筑消防设施使用维护管理规定》；

14、DB32/T186-2015《建筑消防设施技术检验规程》；

15、国家有关技术规范及标准、消防监督部门的审核意见、设计图纸和相关设计说明；

16、消防监督机构的审核意见。

注：如上述国家检测规范和标准与国家现行检测规范和标准不一致，以国家现行检测规范和标准为准。

五、检测成果

1、乙方提交检测成果资料的内容：符合现状且满足现行消防验收规范要求的全套消防验收资料（含维修整改方案、维修整改工程量清单报价表、整改施工图纸、验收图）、竣工结算及其他资料（以上均含电子版）。

乙方需要提交的检测成果资料套数：不少于3套  。

乙方提交的检测成果资料的费用承担：由乙方负责。

乙方提交的检测成果资料移交时间：根据约定和本项目消防验收需要。

乙方提交的检测成果资料形式要求：书面资料及电子档资料，按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）及国家相关文件规定。

乙方提交的竣工结算资料移交时间：工程竣工验收合格一个月内 。

乙方需要提交的竣工结算资料套数： 三套（含电子版） 。

乙方提交的竣工资料的费用承担：由乙方承担 。

2、乙方应履行的其他义务：

1)乙方须制定详细的工作计划；

2)配合甲方、监理（如有）指导整改工程承包人规范整改。

五、合同价：总价为人民币          元（¥：     元），本合同总价是指乙方为完成询价文件所确定的全部工作内容所发生的一切费用，即主要包括（但不限于）：现场勘查、调查、资料搜集、制定检测方案、编制整改方案和图纸及整改工程量清单、前期准备、现场准备、设备仪器检定、现场检测、计算分析、结果评价、检测报告、材料（含出具检测报告的材料）、人工、检测设备（含使用和折旧等）、检验试验、复检、设备进退场、设备及用具等运输、通讯、交通、食宿、差旅、利润、税金、管理费、配合费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同总价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

六、付款方式及期限：

1、乙方现场勘查调查、提交检测方案、编制整改方案和图纸及整改工程量清单、完成消防验收资料收集整理并提交甲方，甲方根据乙方提供的上述资料完成消防验收整改工程采购并正式签约后，支付合同价的30%；

2、乙方协助甲方督促消防整改施工承包人完成消防验收整改全部工作并全部检测合格，乙方向甲方提供符合国家现行规范和标准要求以及消防部门认可的检测报告后，协助甲方正式通过消防验收（以消防支队正式文件为准）且审计结束后一个月内付清剩余合同款项。

3、由于甲方是全额财政单位，建设资金来源于财政，故最终费用结算需以国家规定的审计单位按财政资金审计程序规定的审计结论为依据，其审计结束的时间以审计单位最终出具合法有效的报告为准。乙方不得以审计结论延期未出具为由主张费用或延期付款违约责任。也不得因每年1月—3月之间政府财政支付窗口原因导致无法支付工程款为由主张费用或延期付款违约责任。

4、上述款项支付前，乙方应当提供符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况的增值税专用完税发票供甲方办理付款手续。如乙方不提供完税发票的，甲方有权拒绝付款。

注：以上付款均不计任何银行利息。

七、结算方式：本项目采用“固定总价”合同，项目结算时，中标总价一律不予调整（除合同约定调整外）。

八、履约保证金：本项目履约保证金为合同总价的10%（即人民币     元），于合同履行后无息退还。

九、违约责任：按照询价文件的规定和国家的有关规定处理。

1、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

2、合同期满或合同终上，乙方不退还甲方消防竣工资料或上述资料毁损的，乙方应当据实赔偿或补全全套资料。

3、乙方在检测中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除检测合同。

4、在合同履行过程中，乙方承诺将严格贯彻执行国家和本市颁发的有关质量安全生产、文明施工、治安防火、环境保护、职业安全健康的法律、法规和标准，杜绝事故发生，承担由自身原因引起事故的责任和由此发生的所有费用，同时按政府有关部门要求处理。乙方承诺将遵守甲方关于现场施工管理的所有规定，如有违反，甲方有权按照相关规定予以处罚，因违反相关规定导致的一切后果均由乙方自行承担。详见附件一《安全责任书》。

十、项目负责人

1、甲方项目负责人：          ，联系电话：            。

甲方对甲方代表的授权范围如下：代表甲方行使本合同约定的甲方权力。包括工程管理的范围及内容、时限与相应的工程合同所涵盖的工程范围相一致，包括施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的质量、进度、安全和工程建设投资控制及合同管理等有关工作。

关于甲方代表的管理权限：对本工程施工阶段的质量、进度、投资进行控制，对安全生产、文明施工、信息、合同管理、组织协调施工现场和各方关系，以及甲方委托的其他职权。代表甲方负责对工程质量、进度、安全、投资等所有方面进行监督检查、协调处理、常规管理等，办理开工、过程验收等手续。但涉及变更、顺延工期、费用补偿、工程造价增减、工程款支付、提供担保、豁免债务等重大事项或其他变更双方权利义务的事宜，均应遵循甲方基建内控制度并经相关人员审批签名后加盖甲方公章后方为有效，否则对甲方无任何约束力。

2、乙方项目负责人：          ，联系电话：          。

乙方项目负责人权限与职责详见附件补充协议二《乙方项目负责人授权书》。

十一、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件（文件的法律效率同此顺序）：

1、采购文件

2、中标通知书；

3、投标文件（已标价工程量清单）；

4、本协议书；

5、专用合同条款及其附件；

6、通用合同条款；

7、国家相关标准和要求；

8、图纸；

9、补充协议等其他合同文件。

在项目采购、合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。本协议书、通用条款、专用合同条款及其附件、补充协议等须经合同当事人签字或盖章。以上文件多页必须加盖骑缝章。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，甲、乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、合同生效及其它约定事项

1、甲方应积极配合乙方检测工作，保证检测进度。

2、乙方应根据甲方所委托的内容做好检测服务工作；

3、乙方应接受甲方监督检查，认真解答甲方提出的相关问题；

4、乙方检测过程中应遵守甲方的规章制度，爱护甲方的公共财物。

5、乙方负责检测工作，甲方指定相关人员到现场配合。检测工作中涉及相关消防设施的操作由甲、乙双方指定的人员进行。

6、检测仪器由乙方自备，甲方按《建筑消防设施检测程序》的要求，负责事前通知有关单位和人员，并派专人负责，请相关专业人员全部到场配合乙方检测工作，为检测工作提供便利。

7、本项目对于检测中发现的不符合项，由甲方组织对相应系统进行调整，调整后乙方做好复检工作（复检费用考虑在此次报价当中，不再另行计取）。

十四、法律适用与争议解决

1、 本合同适用中华人民共和国法律。

2、 因本合同引发或与本合同相关的争议，双方应协商解决，协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、由于上述过程而发生的包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等实际全部费用，应由败诉方承担。在法院审理期间，除提交法院的争议事项外，合同仍应继续履行。

4、送达

（1）、本合同一方按照本合同约定向另一方送达任何文件、回复及其他任何函件应以中文书写，且必须通过当面送达、合法经营的快递服务、电子邮件等形式按下述地址、邮箱或传真号码发出。

致甲方

单位： 盐城幼儿师范高等专科学校

地址：盐城市高职园学海路28号

电话：

收件人：

邮箱：

致乙方

单位：

地址：

电话：

收件人：

邮箱：

（2）、 通知被视为有效送达的日期应按以下方式确定：

通过个人当面送达的通知应于双方指定代表书面签收当日被视为有效送达；

通过快递送出的通知应以快递服务公司系统上载明的送达日期视为有效送达；

通过电子邮件送达的情况下，电子邮件发送当日即视为有效送达。

（3）、双方上述相关信息发生变更的，应及时书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3、本合同捌份，均具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执叁份。

4、签订时间、地点：本合同于2019年    月    日在盐城幼儿师范高等专科学校签订。

发包人(公章)： 盐城幼儿师范高等专科学校  承包人(公章)：

法定代表人或其委托代理人（签字）  ：     法定代表人或其委托代理人（签字）  ：

组织机构代码：12320900MB033473X9         组织机构代码：

地  址：盐城市高职园学海路28号          地  址：

邮政编码： 224005                        邮政编码：

法定代表人：  姜统华                     法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                                 电  话：

传  真：     /                           传  真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：  /                            开户银行：

账  号：   /                             账  号：

附件一                  安全责任书

甲方：盐城幼儿师范高等专科学校              （以下简称甲方）

乙方：                                      （以下简称乙方）

为保证安全，保障校园良好秩序，规范施工，凡在校内进行新建、改建、扩建、装修、维修工程，市政、绿化、水电气及设备安装等施工项目的承建单位，检测监理设计勘探测绘等服务单位，均须在合同签署前或立项维修前与甲方签订本责任书。

一、建立以项目经理或项目现场负责人为首的安全保证体系

本着管生产必须管安全的原则组建项目安全保证体系，乙方是安全管理的第一责任人，各工种施工人员是安全施工的责任者。做到安全责任落实到人，形成人人讲安全，人人管安全的良好风气。

1、建立健全安全管理体系

乙方必须明确各级管理人员的安全岗位责任制，包括项目经理、现场负责人、技术人员、施工员、班组长、专职安全员等的安全岗位责任制。负责对项目的安全检查，明确其应承担的安全责任与工作职责。

2、建立安全教育制度

乙方应对所有进场的施工人员进行入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试，并取得有关部门颁发的合格证并经乙方负责人、甲方工地代表审核确认后方可持证上岗。各工种每天上班前，由工种班长做班前安全教育。

3、坚持安全检查制度

由乙方现场负责人组织每天一次的安全、消防、文明施工大检查，对工地安全状况进行监督。专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查。对检查发现的问题、隐患要做好文字记录，并落实到人，限期整改完毕，对危及人身安全的险情，必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由安全员进行验证。

4、坚持安全交底制度

乙方技术人员在编制施工方案、技术措施前，必须严格按照招投标文件、合同等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系甲方工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作业人员及相邻区域的安全，防止相邻区域的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，做好文字记录备查、归档。

5、规范安全事故处理制度

现场发生的安全事故，乙方负责及时、准确地查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大事故必须及时向甲方及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查处理。

6、坚持特殊工种持证上岗制度

强电施工、大型机械操作施工等根据国家规定要求持证上岗的或甲方认为有必要的工种，必须坚持持证上岗制度。乙方应在签署本协议前将所有特殊工种人员基本信息签章后（携相关有效证件原件、复印件）上报甲方工地代表逐一审核认可后方可允许上述人员进场施工。

二、安全施工措施

1、强电施工安全管理

所有电力线路和用电设备，必须由持合格电工证的人员安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私拉乱接电线。现场临时接电须事先与甲方工地代表联系；不得影响学校正常用电安全、秩序；使用的用电设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经甲方工地代表认可的合格计量设备。凡架空电缆、光缆凡是与电力线交越、跨越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

强电施工人员要认真进行现场施工工作，确保设备和人员的安全；强电现场领班监督指导并检查施工规范及安全防护情况；施工期间必须严格执行电工"四措八制",严禁违章作业（"四措": ⑴停电 ⑵验电 ⑶挂地线 ⑷设临时遮拦、悬挂标示牌 ；"八制": ⑴工作票制度 ⑵操作票制度 ⑶查话及交底制度 ⑷工作许可制度 ⑸工作监护制度 ⑹工作间断及工作转移制度 ⑺工作终结及送电制度 ⑻调度管理制度 ）；强电施工人员施工时必须穿长袖衫、长裤、绝缘鞋，使用绝缘工具，严禁穿背心、短裤及不符合电气操作人员的服装，如金属丝钉的钮扣等；带电维修时，必须两人以上进行，一人监护一人操作，防止触电、短路等事故的发生，严禁一人独立带电操作；严禁带电挂拆地线，严禁带负荷拉合隔离开关；设备停电检修时，严格执行安全技术措施，停电、验电时须悬挂临时接地线，设临时遮拦，悬挂标示牌；在配电室维修时必须遵守配电室的有关规定；电气设备所有金属外壳要有可靠接地装置。

2、施工用水安全管理

所有用水线路和用水设备现场临时接水须事先与甲方工地代表联系；不得影响学校正常用水安全、秩序；使用的用水设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经甲方工地代表认可的合格计量设备。

3、用气用火安全管理

使用的用火用气设施设备必须符合国家规范标准；施工必须符合国家行业规范要求；对易引起火花的用火用气操作应有相应的控制措施，乙方进入甲方管理辖区内进行焊、割作业时必须对焊渣、火花采取防护措施，并自行配备灭火器和现场监护人员；在用火用气操作结束离开现场前，须对作业面进行安全检查，熄火，清除火源溶渣，消除隐患。

4、机械设备使用安全管理

现场机械设备必须有书面操作规程，操作人员必须持证上岗，并实行定机定人。机械设备管理人员必须经常检查机械设备的安全防护装置并予以维修和保养，及时更换失灵和损坏的零部件；各种机械设备操作人员必须严格按照操作规程操作，不得带病或酒后作业；机械设备进场施工前必须提交有效合格证明材料。车辆须集中停放在甲方指定地点，并排列整齐。机动车、电瓶车校内限时速10公里/小时，禁止鸣笛。大型机械进场必须使用拖车或采用轮式运动方式；进入校内前，须事先向甲方申报，经同意后方可运行，以免损坏路面，并保持路面清洁。

5、施工区域安全管理

乙方必须在施工现场用专用彩绳或防护板网进行有效隔离，在醒目位置设置警示标语等安全标识、警示灯等警示设备，专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查，确保师生人身安全。高处作业前，必须制定安全技术措施，并逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和合格的人员防护用品，未经落实不得进行施工；高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备在施工前加以检查，确认其完好，否则不能使用；高空作业前，乙方现场负责人或安全员必须检查施工人员是否已经按照规范戴好安全帽、系好安全带，是否已经按照规范做好两种以上有效防护措施；严禁在工作中上下抛掷工具材料和物品，确需上下传递，用吊绳和吊袋等进行传送。凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处作业的下方2米范围内不得堆放物品或易碎物品；高空作业前所需材料事先准备好，工具放在工具袋内，在高处作业时不能随意抛掷物件；不得双层同时作业，如需要，应在双层作业中间加设防护设施；施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业；高空作业要有安全防护措施，不得在龙门架、导梁的上弦、支撑、桁条、挑梁和未固定的物体上行走或作业。高处作业与地面联系，应有专人负责和通讯设备；有可能坠落的物体应以撤除或加固，平台及架子上的物体堆放平稳、牢固，防止掉落和不妨碍行走、装卸；高处作业的设施的主要受力杆件，必须经力学计算达安全可靠方可实施；高处作业时，与地面相距3.2米以上应按照国家规范搭设安全网，安全网随工作面的升高而升高；高血压、心脏病、贫血、癫痫病以及恐高症等人员不适宜高处作业；攀登、悬空及高处搭设的人员必须经培训和考试后持证上岗，并定期检查身体。高空作业项目，必须严格按照约定，规范使用施工机械（比如吊篮、吊车等），不得私自调整施工方案或施工机械。

如遇雨、雪、大风（台风）、雷电等特殊天气，乙方应关注天气变化，提前做好应对准备，并负责教育所有可能进场施工人员。

三、文明施工要求

1、乙方应严格遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。 
2、乙方负责管理好施工人员，严禁酒后作业，进入现场不准穿拖鞋、高跟鞋、裙子，不得赤膊作业。进入施工现场特别是高空作业等区域必须佩戴安全帽，系好安全带，穿防滑鞋。施工时不得嬉戏、打闹。不讲粗话、脏话，注意在师生面前树立公司和个人的良好形象。

3、乙方负责管理好施工队伍，须响应学校统一管理，车辆进出校门须办理临时通行证，遵守校园管理有关规定。

4、乙方负责建筑材料有序、规范、安全堆放，不得堆放在道路上，不得影响师生出行，不得在道路上搅拌砂浆、砼（如需要，必须铺垫板材在板材上实施）。

5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、安全责任

乙方应严格按照招投标文件、合同、本责任书等安全约定，严格按照国家相关安全施工规范要求，落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；否则，施工期间或在工期范围内发生安全事故或损害及其引发的一切损失，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

甲方：                                乙方：

甲方委托代表签字：                    乙方委托代表签字：

2019 年  月   日

附件二

项目负责人授权委托书

盐城幼儿师范高等专科学校：

本人           (姓名)系                              (单位名称全称)的法定代表人，现授权委托             (姓名)为我公司承建贵校                                      项目负责人，以本公司的名义负责该项目的工作。其在我司授权范围内行使以下职权：

1、作为公司委派的本项目负责人，是工程质量、进度、安全、成本、人力资源管理的第一责任人。

2、组建项目部，主持项目部的日常工作。负责项目部人员管理、调配等组织工作；负责按照国家规范编制施工进度，实施施工管理；负责按照国家规范进行安全施工管理；签收有关文件、协议、工程联系单等书面材料；负责办理工程签证；负责各阶段验收工作中我司方面的组织工作、准备工作等(包括施工过程中材料进场验收、隐蔽工程验收，竣工验收，质保期满验收等)，确保工程质量；负责上报工程竣工结算资料，配合做好项目审计；负责按照国家规范实施施工安全管理，行使现场安全文明施工管理的权力，有权对安全生产、工伤事故按有关规定进行处理。

3、负责按照约定，代表我司办理项目费用结付手续。

4、负责监管农民工工资发放，处理有关拖欠民工工资、材料款、骗取或挪项目费用等事宜。

5、负责项目免费保修期内工作（如有调整，我司会出具新的授权委托书）。

该同志在我司委托权限范围内所签署的材料，我司均予以承认并愿意承担全部责任。本授权书于签字盖章后生效，在收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有材料不因授权的撤消而失效。

受委托的项目负责人（签名）：              联系电话：

性别：         年龄：    岁     身份证号码：

现家庭详细住址：

代理人无转委托权。特此委托。

授权单位： (盖章)

授权单位法定代表人：(签字)

授权日期：2019 年    月      日

附：被授权人身份证复印件（正反，签字盖章）

第四部分 项目需求

一、采购内容、质量标准

（一）招标项目简明：盐城幼儿师范高等专科学校消防设施检测项目，包括但不限于火灾自动报警及联动控制系统、应急照明及疏散指示系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、应急广播系统或警报装置、防火门及防火卷帘防火分隔阻火系统、防排烟系统、消防通讯系统、气体灭火系统、可燃气体报警系统、消防电梯等全部消防设施的检测。由于上述设施设备已基本实施到位,并已经投入使用多年，但因故尚未通过正式消防验收，而且已经建设投入使用的设施设备需要检查维修，同时根据现行消防验收规范要求可能需要进行整改，维修或增加相关设施设备，从而可能增加新的检测项目，乙方在投标报价时综合考虑投标报价（投标报价包含前期所有资料的收集和整理、勘查现场后根据现行消防验收规范要求编制维修整改方案、维修整改工程量清单报价表、整改施工图纸），结算审核时不应由于增加工程量而增加结算费用。甲方保留对工作量进行变更或增减的权利。

（二）项目规模：科技中心，建筑面积约8594m2；学生公寓（外教公寓楼）建筑面积约10159m2；图文中心，建筑面积约10710m2（含地下泵房）；艺术中心，建筑面积约12800m2；地下消防泵房，建筑面积约100m2；。

（三）工期要求：合同签订后按采购人要求的规定时间内由中标人牵头收集资料提供需要整改的施工图纸及整改的工程量清单，在工程整改结束后并出具符合国家现行规范和标准要求以及消防部门认可的检测报告。

（四）检测要求：按国家现行检测规范和标准进行检测，具体要求详见询价采购文件。

（五）质量标准：中标人出具的检测报告须符合国家现行检测规范和标准要求，并保证根据该检测报告能通过消防部门的验收。

（六）本项目中标人在接到采购人通知进行检测时，中标人必须在24小时内到达项目现场进行检测。

（七）本项目对于检测中发现的不符合项，由采购人组织对相应系统进行调整，调整后中标人做好复检工作（复检费用考虑在此次报价当中，不再另行计取）。

二、现场踏勘

1、询价供应商须在投标前自行组织现场踏勘，可自行到拟建现场踏勘；也可以联系采购人现场探勘联系人：王友军13851064478。如因询价供应商未踏勘现场引起的一切后果自负。

2、询价供应商踏勘现场发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3、询价供应商到项目实施现场进行踏勘时，应当充分了解消防设施设备建设及运行情况、现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、流动人员数量、学校教育教学需求导致施工时间受到限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，询价供应商中标后可预见的相关费用包干使用。采购人向询价供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被询价供应商利用的资料，询价供应商对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4、在现场勘察基础上，询价供应商编制采购响应文件时建议注意以下几点：

（1）、询价供应商必须到现场了解实际情况，本项目服务提供中涉及到的各种现有设施设备建设及运行情况、根据现有消防验收规范必须进行维修或整改的实施方案、维修整改工程量清单报价表编制、整改施工图编制等均需按照采购人要求实施，上述涉及的所有费用均由询价供应商在投标报价项目中自行考虑，不再另外增设此项费用。

（2）、采购人在实施维修整改以及申报消防验收过程中，需要询价供应商协助配合的，中标人应积极配合；因维修整改及消防验收申报工作需要导致中标人服务时间延长的，中标人不得提出费用主张，上述涉及的所有费用均由询价供应商在投标报价项目中自行考虑，不再另外增设此项费用。

三、检测成果

1、中标人提交检测成果资料的内容：符合现状且满足现行消防验收规范要求的全套消防验收资料（含维修整改方案、维修整改工程量清单报价表、整改施工图纸、验收图）、竣工结算及其他资料（以上均含电子版）。

中标人需要提交的检测成果资料套数：不少于3套  。

中标人提交的检测成果资料的费用承担：由中标人负责。

中标人提交的检测成果资料移交时间：根据约定和本项目消防验收需要。

中标人提交的检测成果资料形式要求：书面资料及电子档资料，按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）及国家相关文件规定。

中标人提交的竣工结算资料移交时间：工程竣工验收合格一个月内 。

中标人需要提交的竣工结算资料套数： 三套（含电子版） 。

中标人提交的竣工资料的费用承担：由中标人承担 。

2、中标人应履行的其他义务：

1) 中标人须制定详细的工作计划；

2)配合采购人、监理（如有）指导整改工程承包人规范整改。

第五部分：询价响应文件的组成及格式

询价响应文件

项目名称：

法人签名：

询价供应商（盖章）：

年月日

资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1法人、其他组织（个体工商户）的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证）（复印件加盖企业公章）

文件2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（近1年的财务报表，成立不满一年不需提供）（复印件加盖企业公章）

文件3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件加盖企业公章）

文件4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（原件,格式见附表）

文件5参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6投标人必须是在中国境内注册，具有江苏省公安厅消防局核发的江苏省消防技术服务机构资质证书的独立法人企业（营业执照经营范围中须含“消防设施检测”， 江苏省消防技术服务机构资质证书消防技术服务类别中须含“消防设施检测”）

文件7投标人必须具有自2017年1月1日以来（以合同签订的时间为准），承接过设有自动消防设施的单体建筑面积10000平方米及以上非工业和非住宅建筑消防设施检测项目的业绩；

文件8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（打印件加盖企业公章）

文件9法人授权书（原件,格式见附表）

文件10报价单及有关承诺、说明

文件11询价文件中规定要求提供的证明材料和询价人认为需要提供的其他材料（询价文件要求提供原件的必须在询价文件中提供，没有要求的提供复印件，原件询价时自带备查）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年月日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年月日

法人授权书（格式）

本授权书声明：_______       _公司的_______（法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权__（被授权人的姓名）______(职务)为本公司的合法询价代表，就参加项目的询价、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职务：

单位名称：

地址：

询价代表（被授权人）签字：

职务：

身份证号码：

联系电话：

单位名称：

地址：

询价人（单位公章）：

# 日期：

第六部分 报价单及有关承诺、说明（格式）

盐城幼儿师范高等专科学校：

我单位愿意按照本询价文件的要求和下面的报价清单提供所需商品和服务，并保证质量要求。

一、报价单 货币单位：人民币元

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 固定总价（元） | 此表仅填写总价，报价明细可提供明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐城幼儿师范高等专科学校消防检测 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 | 大写： 元整；小写 元整 |  |  |  |

填写说明：

1、报价单不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；报价单中小写金额和大写金额不一致时，以大写金额为准。

2、此报价包含规费、税金等所有的一切费用。

询价供应商（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日