单一来源采购文件

项目编号：YCYZ2020-DY02

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校

建筑工程学院技能大赛专用测量设备采购

盐城幼儿师范高等专科学校

2020年12月11日

# 总  目  录

# 第一部分  单一来源采购公告………………………2

# 第二部分  投标人须知………………………………5

# 第三部分  项目需求…………………………………6

# 第四部分  合同条款及格式…………………………8

第五部分  响应性文件格式…………………………12

第一部分  单一来源采购公告

项目概况：

盐城幼儿师范高等专科学校建筑工程学院技能大赛专用测量设备采购的供应商南京科力达仪器有限公司应在盐城幼儿师范高等专科学校网站获取采购文件，并于2020年 12月18日上午10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： YCYZ2020-DY02

2.项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校建筑工程学院技能大赛专用测量设备采购

3.采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 ☑单一来源

4.预算金额：11.4万元。

5.最高限价：11.4万元。

6.采购需求：详见第三部分项目需求。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　  (2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

采购文件提供及公告期限：自采购公告在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布之日起5个工作日。磋商文件在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】上下载。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布的信息更正公告。

投标人通过其他渠道获取的与本项目招标相关的资料，招标人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

四、响应文件接收信息

响应文件接收时间：2020年12月18日10:00-10:30

响应文件接收截止时间：2020年12月18日10:30

地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)财务处招标办公室。

五、响应文件制作份数要求

正本一份：1份   副本份数：2份

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

（一）使用部门联系人：钱老师 ，联系电话：15365779656。

采购部门联系人：蒋老师，联系电话：0515-89966103。

采购人地址：盐城市高职园区学海路28号，邮政编码：224005

（二）招标技术服务单位：江苏大洲工程项目管理有限公司。

技术咨询人：曹先生，联系电话：13770068551。

（三）对项目需求部分的询问、质疑请与招标人联系、答复；其他部分的询问、质疑请与招标技术服务单位联系、答复。

七、本次招标投标保证金

本次投标收取保证金。本次投标保证金金额为人民币叁仟元整，投标保证金必须在投标文件接收截止时间前与投标文件一起送达投标文件接收地点（不要密封在投标文件中）。

投标保证金必须为现金，单独密封，投标人代表注明投标项目名称及投标人名称。

对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

未中标的投标人的投标保证金在开标结束后当场退还。

盐城幼儿师范高等专科学校

2020年12月11日

第二部分 投标人须知

一、投标人一旦决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本招标文件有疑问的，可在2020年 12月 17 日18时前向招标人或招标代理机构提出。

三、投标要求：投标人须按招标文件的要求进行响应，投标文件一式三份。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明、投标人营业执照以及单一来源采购文件中要求的相关材料等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。

四、成交供应商的确定：谈判评标小组将对响应的投标文件进行谈判。谈判小组将依据法律法规和采购文件的规定,对投标人投标（谈判响应）文件进行资格性检查和符合性检查,以确定是否符合参加谈判的资格和实质性响应采购文件的要求。谈判小组将审查投标文件是否对招标文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过谈判小组三分之二及以上成员的认定。除非招标文件中有明确规定，谈判小组决定谈判响应文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

五、如由于采购需求中对该采购项目要求描述不详细，请投标人在投标时补充说明，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报方案为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定。

六、本合同需中标单位通过从开户银行出具履约保函作为履约担保。

七、投标方案和报价，应标明所提供服务的方案实施计划、人员配备、项目实施时间、培训、售后服务等相关费用。

八、投标人必须按照采购文件的要求提供有关资信证明文件材料，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

九、未尽事宜，按照单一来源采购文件执行。

第三部分 项目需求

一、采购内容：

2020年江苏省职业院校技能大赛高职组工程测量赛项包括二等水准测量和数字测图两大模块，目前建筑工程学院已配备的水准仪和全站仪在精度上无法满足大赛要求；另需购置数字测图软件用于测量数据的处理、地形图的绘制。本次申购的DL-07电子水准仪和KTS-452RL全站仪为大赛规程推荐使用测量仪器。针对测量大赛备赛需要，每种仪器申购两套，一套用于日常训练，另一套用于比赛时备用。

二、设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 科力达 | KTS-452RL | 套 | 2 |  |
| 2 | 木脚架 | 科力达 |  | 副 | 4 |  |
| 3 | 对中杆 | 科力达 |  | 副 | 2 |  |
| 4 | 带基座棱镜 | 科力达 |  | 套 | 2 |  |
| 5 | 小棱镜 | 科力达 |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 5米钢卷尺 | 科力达 |  | 把 | 2 |  |
| 7 | 电子水准仪 | 科力达 | DL-07 | 套 | 2 |  |
| 8 | 木脚架 | 科力达 |  | 副 | 2 |  |
| 9 | 数码标尺 | 科力达 | 3米 | 对 | 2 |  |
| 10 | 尺撑 | 科力达 |  | 个 | 4 |  |
| 11 | 尺垫 | 科力达 | 3KG | 个 | 4 |  |
| 12 | 测绳 | 科力达 | 50米 | 条 | 4 |  |
| 13 | CASS10.1 | 科力达 |  | 套 | 2 |  |

以上为二套全站仪、二套电子水准仪、二套CASS 配置清单。

三、技术参数

（一）KTS-452RL全站仪参数

- 1.望远镜物镜有效孔径Φ45mm，分辨率3″，放大倍率30×。

2.测距，精测0.3S，跟踪0.2S，精度±(2mm＋2×10-6·D)，最小显示0.1mm,最短视距1.0m，测程5000m/单棱镜。

3.角度测量，测角方式绝对编码（码盘直径79mm）测角精度2″最小显示0.1″。

4.补偿器双轴补偿，补偿范围≥±4′，补偿精度1″。

5.电源工作时间≥10小时。

6.2.7英寸 240*320点阵高亮真彩显示屏 ，中文数字键盘，键功能分配。

7.防水、防尘IP55。激光对中。

8.机载2020全国高职高专测绘技能大赛软件。

（二）DL07电子水准仪参数

1.精度：电子读数（每KM往返测标准差） 0.7mm。

2.测程 120米，测量时间 3S。

3.高程最小显示0.01mm。

4.补偿范围≤15′，补偿精度0.2″/1″。

5.望远镜分辨率 3″，有效孔径45mm。

6.机载2020全国高职高专测绘技能大赛操作系统。

（三）CASS10.1

1.操作简单、功能丰富；特殊地物批量处理；图形实体检查；图形实体分类统计；支持多种格式参考文件：丰富的数据输入、输出接口；支持多种外业数据处理；方便实用的属性面板；兼容多种软件生成的数据。

2.软件要求官方正版带加密狗，可免费升级到最新版本。

三、付款方式

成交供应商按照采购文件和合同的要求交货，经验收合格后，单据齐全，采购人支付货款总额度的100%。

如验收中发现产品质量与样品不符合等，采购人将视其情形采取退货、拒付款、索赔等措施，直至通过市场监督部门，依法处理。

四、供货（工）期、交货方式和地点

供货（工）期：合同签订后20日历天。

交货方式和地点：采购人指定方式和地点。

第四部分 合同条款及格式

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照盐城盐城幼儿师范高等专科学校的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

第二条 合同总价款 本合同项下货物总价款为 （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

1.本合同总价款包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.本合同执行期间合同总价款不变。

3.分项报价：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于         的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后 ，在此期间，乙方提供免费服务。

第七条 验收

1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

2.甲方可以邀请第三方专业机构及专家参与验收。

第八条 履约保证金

1、履约保证金采用以下方式

乙方在签订本合同时其投标保证金自动转为履约保证金。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 付款条件：

第十条 违约责任

1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2. 乙方违约，甲方可扣除相应的履约保证金。

3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

4. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

5. 其他违约责任约定

第十一条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（__）种方式

解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向盐城仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：            乙方（供应商）：

（盖章）                     （盖章）

代表人：                     代表人：

第五部分  响应性文件格式

一、投 标 函 （格 式）

致：盐城幼儿师范高等专科学校

根据贵方的      号招标文件，正式授权下述签字人__________ (姓名和职务)代表我方___________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。并据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

投标人（单位公章或投标专用章）：

投标人授权代表姓名（签字）：

手 机：

日 期：_______年____月____日

二、法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：公司的     （法定代表人姓名）职务      代表本公司授权    （被授权人的姓名）   (职务)为本公司的合法投标代表，就参加     号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章或投标专用章）：

# 日    期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章或投标专用章）：

日期：  年   月   日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中信用状况良好，无弄虚作假及围标串标行为，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章或投标专用章）：

授权代表签字：_______________

日期：   年   月  日

| 投标人企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |
| 单位 概况 | 注册资本 |  |  | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |  |
|  | 职工总数 |  |  | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |  |
|  | 资产情况 |  |  | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值 ： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 （近2年） |  |  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |

三、投标人资格声明（格式）

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人（单位公章或投标专用章）：

日期：年  月  日

四、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： 。 |  |
| 项目实施时间： |  |

投标人（单位公章或投标专用章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年 月 日

五、投标配置及分项明细报价表（格式）

盐城幼儿师范高等专科学校：

本公司愿意遵照           标书文件条款，并按采购项目需求作如下报价：货币单位：人民币元

（项目内容见第三章“项目需求”）

注：1.明细报价表必须认真填写，格式自拟。

2.投标报价不得高于本项目预算价。

3.单价和总价均应包括包含一切税费，未作说明的情况下，视同包含一切税费。

4．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

5．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

6. 投标人对以上数据的真实性负责。

投标人（单位公章或投标专用章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

六、技术方案、服务承诺、培训承诺

投标人（单位公章或投标专用章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

年   月    日

七、相关资信证明

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6  法人授权书

文件7 单一来源采购文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料